ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIŢIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea pompei de supliment Nr.2 dotată cu motor electric și Soft Starter.

prin achiziţie sectorială de Valoare Mică.

licitație electronică: 3 runde.

- Denumirea entității contractante: ” Termoelectrica” S.A.

- IDNO: 1003600026295

3. Adresa: mun.Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6.

4. Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-388, 022-436-347.

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună):”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină specificată, standarde de referință |  | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) lei fără TVA. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotnr.1 | 42122000-0 | Achiziționarea pompei de supliment Nr. 2 dotată cu motor electric și Soft Starter. | unit. | 1.0 | Conform Caietului de Sarcini anexat. Parametrii pompei: Debit pompă – 5÷20, m3/h Înălțimea de pompare – H 40÷50, m Temperatura lichidului –°C ≤ +95 Tip pompă – monobloc cu poziționare orizontală; Conexiuni prin flanșe; Randament minim 0,84 în regim normal. Parametrii motorului electric: Puterea nominală a motorului - Conform puterii nominale a pompei + 20% Alimentarea electrică - TN-S, 3~400 V, 50 Hz Grad de protecţie - IP 55 Clasa de izolaţie – F Clasa de eficienţă – IE4 Motorul dotat cu Soft Starter compatibil cu convertizor de frecvență (CF). Parametrii Soft Starter: Puterea nominală – conform puterii motorului electric Alimentarea electrică - TN-S, 3~400 V, 50 Hz Grad de protecţie - IP 20 Protecțiile - la suprasarcina motorului, pierdere de fază, supracurent, supratensiune și subtensiune, Conectarea motorului – cu bypass Moduri de pornire – cu limita curentului de pornire, cu creșterea constantă a tensiunii, cu creștere mare, cu creșterea continuă a intensității, cu reglare dublă (tensiune și intensitate) Răcire – forțată cu aer Afișarea parametrilor – display Foto și descrierea bunului ofertat. Anul fabricării 2022; Termenul de garanție a bunului va fi de minim 2 ani. | 187 500 |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- pentru un singur lot;

- pentru mai multe loturi;

- pentru toate loturile;

- alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant ___________.

- Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

•	Livrarea se va efectua la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, până la finele lunii iulie 2023, la adresa mun. Chișinău, Depozitul Central, str. Meșterul  Manole, 3 (DDP, INCOTERMS 2020).

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023.

- Scurtă descriere (indicaţi după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 4. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5. | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 7. | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 9. | Certificatul de calitate/conformitate/Pașaport/Certificat CE (sau alt act ce confirmă calitatea bunurilor propuse la licitaţie) | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică: licitație electronică.

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):

•	    Conform Caietului de Sarcini anexat;

•	    Achitarea bunului se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confimative de executare a contractului.

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum

şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP'/ până la: (ora exactă): conform SIA RSAP.

- pe: (data) conform SIA RSAP.

19. Adresa la  care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA„RSAP".

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

23. Alte informaţii relevante: nu se aplică.

Președintele grupului de lucru:                                  Andrei VÎRLAN