# Caiet de sarcini

# Lucrări de reparație a Grădinidiței „Ghiocel” din or. Cimișlia

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. | m2 | 61,4000 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 48,0000 |
| 3 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate. | m | 28,0000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi). | m2 | 5,3000 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: grilaje din lemn | m2 | 5,1000 |
| 6 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi. | buc | 8,0000 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. | m2 | 9,2000 |
| 8 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. | buc | 1,0000 |
| 9 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. | m2 | 1,4400 |
| 10 | RpCM33G | Demontarea pervazurilor | m | 7,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Electricitate |  |  |
| 11 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 8,0000 |
| 12 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA) | m | 43,0000 |
| 13 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3х2,5 | m | 45,0000 |
| 14 | RpEG04A | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj . (Cutie) | buc | 1,0000 |
| 15 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. (Priza dubla) | buc | 2,0000 |
| 16 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. (dublu) | buc | 1,0000 |
| 17 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 8,0000 |
| 18 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. LED 24W | buc | 7,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Tavan |  |  |
| 19 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . | m2 | 57,0000 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 57,0000 |
| 21 | CG09A Aplicativ | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Baghete la tavan) | m | 34,0000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 57,0000 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 57,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Pereti |  |  |
| 24 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor. | m2 | 80,0000 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 85,0000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 85,0000 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | 85,0000 |

|  |  | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2. | m2 | 5,3000 |
| 29 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. | m | 7,8000 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseli |  |  |
| 31 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 8mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime. | m2 | 48,0000 |
| 32 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm | m2 | 48,0000 |
| 33 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . | m | 27,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Obiecte sanitare |  |  |
| 34 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400x600 mm. | buc | 1,0000 |
| 35 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x2000 mm. | buc | 2,0000 |
| 36 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 | buc | 6,0000 |
| 37 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 6,0000 |
| 38 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm. | m | 8,0000 |
| 39 | SC04A | Lavoar din inox, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din inox cu 2 vane) | buc | 1,0000 |
| 40 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 1,0000 |
| 41 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 11,1000 |