| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Fir electric |  |  |  | VVGng-LS-3*1.5mm2,cupru,trei fire |  |  |
| Fir electric |  |  |  | VVGng-LS-3*2,5mm2 ,sectiunea :2,5mm2,tip material:cupru,model,,numarul de fire:trei |  |  |
| Corp de iluminare |  |  |  | corp de iluminare,AQUA WALL,capac straveziu, E27, IP54,26W ,ECO ,NEGRU |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | unitar interior cu pamintare,220V, 10A ,culoare alba , |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | întrerupator automat diferențial , I= 16A ,ABDT32/C16/10mA ,2P ,230V |  |  |
| Întinzator |  |  |  | întinzator p/u tros 12*125 cîrlig-inel din otel |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | întrerupator automat diferențial I=10A ABDT32/B10/30mA |  |  |
| Tub LED |  |  |  | TUB LED putere:25w,tensiune:220v,lungime:120cm,fiuxs de lumina:2500Lm,puterea luminii:4000K,tip lumina:rece |  |  |
| Tub LED |  |  |  | tub LED ,12W 220-230V, lungime 60cm ,1200Lm ,4000K ,lumina rece |  |  |
| Cablu |  |  |  | AVVGTr 2*4 negru aluminiu izolație dubla |  |  |
| Cablu |  |  |  | cablu electric VVGng 4*4mm,cupru |  |  |
| Contactor |  |  |  | contactor cu cutie KMI22560, 25A ,Ue=380V/AC3, IP54 |  |  |
| Bec |  |  |  | bec LED A60 9W E27 6000K lumina rece , tensiune-12-24V |  |  |
| Dulap |  |  |  | dulap p/u instalarea echipamentelor modulare p/u 24 module-ЩРН-24з-0 74 У2 IP54,material -metal |  |  |
| Transformator |  |  |  | cutie cu transformator coboritor -ЯТП-0,25-220/24 |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | întrerupator automat 1P BA47-29/1/C16A |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | întrerupator automat 1P BA47-29/1/B10A |  |  |
| Burgiu |  |  |  | burghiu pu beton SDS 8*150*210mm |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | întrerupator dublu interior I=10A ,220V, IP20 Alb |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | separator de sarcina I=40,BH32/3P/40A |  |  |
| Șina |  |  |  | Șina zero N , 8/1 6*9 mm material- cupru |  |  |
| Șina |  |  |  | Șina Zero N izolant pe DIN reica 7*1 |  |  |
| Tablou |  |  |  | Tablou de distribuție ЩМП-3-0 У2 IP54 dimensiuni 650*500*220mm |  |  |
| Cutie |  |  |  | cutie de distribuție exterioara PVC 70*70*40mm, culoare sura |  |  |
| Cablu |  |  |  | cablu metalic(tros)D=6mm2 6*7 +FC |  |  |
| Cutie |  |  |  | cutie p/u prize,plastic ,65*60 mm |  |  |
| Tub |  |  |  | Tub retractabil RGPO-B negru 9,5/4,8 1,2 |  |  |
| Tub |  |  |  | Tub retractabil RGPO-B rosu 6,4/3,2 1,2m |  |  |
| Tăetor |  |  |  | taetor de sîrma(bocorez), 1000V , 180mm |  |  |
| Banda |  |  |  | banda bilaterala CHAMALEON 10mm*3m, |  |  |
| Intrerupator |  |  |  | întrerupator automat ,model- C 16 A, numarul de poli :1P, metoda de fixare:DIN reica |  |  |
| Furtun |  |  |  | Furtun metallic cu izolatie D=18mm negru |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | Tub tehnic de protecție tip gofrat din PVC D20mm cu sonda |  |  |
| Mufa |  |  |  | mufa din PVC p/u țava D20 |  |  |
| Legatura |  |  |  | legatura flexibila p/u țava PVC D20 ,material:plastic,D=20 |  |  |
| Clipsa |  |  |  | clipsa U p/u țeava GFG D=20mm |  |  |
| Clipsa |  |  |  | Clipsa U p/u teava GFG D=16 |  |  |
| Diblu |  |  |  | Diblu montare rapida SMK 6*40 |  |  |
| Diblu |  |  |  | diblu montare rapida SMK 8*45 |  |  |
| Diblu |  |  |  | diblu montare rapida cu înșurubare SMK 10*100 |  |  |
| Diblu |  |  |  | diblu montare rapida cu înșurubare SMK 14* 80,cu surub 10*120 |  |  |
| Butelie |  |  |  | butelie gaz si conexiune rapida 227 G |  |  |
| Priza |  |  |  | unitara ext. cu pam. 250V, 16A IP55 |  |  |
| Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4.8*250neagre,plastic |  |  |
| Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4*150 negre,plastic |  |  |
| Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 8*300 negre,plastic |  |  |
| Cuțit |  |  |  | cuțit retractabil cu lama 18mm VIHRI 73/10/10/3 |  |  |
| Tester |  |  |  | Indicator probnic OP-2 6885.48 (tester) 250V |  |  |
| Șurubelnița |  |  |  | electrica cu virf magnetic plat 5*100mm 1000V |  |  |
| Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 12mm |  |  |
| Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 14mm |  |  |
| Șurubelnita |  |  |  | surubelnița izolata VDE cu virf cruce PZ1*80, 1000V |  |  |
| Cutie |  |  |  | Cutie de distribuție exterioara 80*45*41 plastic,culoare- sura |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat LED 40W 6500K 220V L-120cm 4400Lm IP65 |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat stradal LED 150W 3L IP65 6500K 200-240V 100LM/W IP65 |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat stradal LED 120W 2L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 |  |  |
| Banda |  |  |  | banda izolanta PVC , culoare-galben-verde 18mm |  |  |
| Banda |  |  |  | banda izolanta PVC , culoare-alba 18mm |  |  |
| Banda |  |  |  | banda izolanta PVC , culoare-albastra 18mm |  |  |
| Burghiu |  |  |  | burghiu pe beton D-6*100*160mm |  |  |
| Ventilator |  |  |  | pentru baie d=150 ,24W 220-240V ,300m3/h 2400r/min |  |  |
| Prize |  |  |  | priza dubla interioara cu pamintare ,220V,16A,IP20 |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat pe perete,rotund ,E27 ,220V,60W ,IP64,capac straveziu,alb |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | dublu ,exterior,250V 10A IP55 |  |  |
| Scoaba |  |  |  | scoaba zincata p/u tros cu diametru de 6mm(fixator pucablu) |  |  |
| Corp |  |  |  | lampă de gradina HL233 075-004-0003 DEFNE-3 ,60W E27 |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Materiale electrice Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31681410-0 Bunuri/servicii Fir electric ml 600 5 zile la comanda Pe percursul (12 luni) MD17ML000000002251308233 Fir electric m.l 20 Corp de iluminare buc 20 Întrerupator buc 10 Întrerupator buc 10 Întinzator buc 10 Întrerupator buc 1 Tub LED buc 40 Tub LED buc 40 Cablu ml 100 Cablu ml 60 Contactor buc 3 Bec buc 30 Dulap buc 1 Transformator buc 1 Întrerupator buc 1 Întrerupator buc 1 Burgiu buc 2 Întrerupator buc 4 Întrerupator buc 1 Șina buc 3 Șina buc 1 Tablou buc 1 Cutie buc 20 Cablu ml 100 Cutie buc 20 Tub buc 5 Tub buc 5 Tăetor buc 3 Banda buc 3 Intrerupator buc 5 Furtun ml 20 Tub gofrat ml 300 Mufa buc 50 Legatura buc 50 Clipsa buc 300 Clipsa buc 300 Diblu buc 300 Diblu buc 300 Diblu buc 50 Diblu buc 50 Butelie buc 3 Priza buc 10 Curelusa pachet 5 Curelusa pachet 5 Curelusa pachet 5 Cuțit buc 3 Tester buc 4 Șurubelnița buc 3 Conectiune buc 5 Conectiune buc 5 Șurubelnita buc 3 Cutie buc 30 Corp buc 16 Corp buc 3 Corp buc 5 Banda buc 5 Banda buc 5 Banda buc 10 Burghiu buc 5 Ventilator buc 3 Prize buc 5 Corp buc 10 Întrerupator buc 7 Scoaba buc 20 Corp buc 8 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |