| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Denumirea bunurilor |  |  |  | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Lotul 1. UPS pentru calculatoare și server |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | UPS pentru server tip Rack 19 |  |  |  |  |  |  | model tip Rack 19 de UPS pentru server cu o putere de 1500VA și o capacitate de 1000W |  |  |  |
| 1.2 | UPS |  |  |  |  |  |  | UPS 650VA/360W, 2 prize |  |  |  |
| 1.3 | Baterie pentru UPS |  |  |  |  |  |  | Baterii 12V \ 7-9 AC |  |  |  |
| 1.4 | Baterie pentru UPS |  |  |  |  |  |  | Baterii 12V \ 17 AC |  |  |  |
| Lotul 2. Acumulator pentru Generatorul electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Acumulator TCS 6-QTF-70 12V70Ah Start-Stop |  |  |  |  |  |  | Acumulator TCS 6-QTF-70 12V70Ah Start-Stop |  |  |  |
| Lotul 3. UPS pentru stația de producere a oxigenului medical Atlas Copco GA75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | UPS 550VA |  |  |  |  |  |  | UPS 550VA |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| Lotul 1. UPS pentru calculatoare și server |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 31154000-0 |  | UPS pentru server tip Rack 19 | buc | 1 |  |  |  |  |  | De până la 10 zile din data semnării contractului |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | UPS | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Baterie pentru UPS | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Baterie pentru UPS | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2. Acumulator pentru Generatorul electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 31154000-0 |  | Acumulator TCS 6-QTF-70 12V70Ah Start-Stop | buc | 1 |  |  |  |  |  | De până la 10 zile din data semnării contractului |  |  |  |  |
|  | Total lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3. UPS pentru stația de producere a oxigenului medical Atlas Copco GA75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 31154000-0 |  | UPS 550VA | buc | 1 |  |  |  |  |  | De până la 10 zile din data semnării contractului |  |  |  |  |
|  | Total lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |