| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea gazelor și amestecului de gaze de calibrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxigen | m3 | 16 600,00 |  |  |  |  | - Gazele vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului în decurs de 1-3 zile din data înaintării comenzii în butelii de 40 litri ale ”TERMOELECTRICA” S.A. la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3. - Cheltuelile de transportare vor fi suportate de Beneficiar. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bioxid de carbon | kg | 5 500,00 |  |  |  |  | - Gazele vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului în decurs de 1-3 zile din data înaintării comenzii în butelii de 40 litri ale ”TERMOELECTRICA” S.A. la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3. - Cheltuelile de transportare vor fi suportate de Beneficiar. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Argon | m3 | 170,00 |  |  |  |  | - Gazele vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului în decurs de 1-3 zile din data înaintării comenzii în butelii de 40 litri ale ”TERMOELECTRICA” S.A. la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3. - Cheltuelile de transportare vor fi suportate de Beneficiar. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
|  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azot | m3 | 152,00 |  |  |  |  | - Gazele vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului în decurs de 1-3 zile din data înaintării comenzii în butelii de 40 litri ale ”TERMOELECTRICA” S.A. la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3. - Cheltuelile de transportare vor fi suportate de Beneficiar. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azot de puritate înaltă 100% | 10 litri | 2 |  |  |  |  | - AGC vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii în butelii de 10 litri și 4 litri la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3, la condiții DDP (Incoterms 2013) - Buteliile vor fi puse la dispoziție de Beneficiar. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | Hidrogen tehnic marca ”A” | 10 litri | 2 |  |  |  |  | - AGC vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului în decurs de 1-3 zile din data înaintării comenzii în butelii de 10 litri la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3, la condiții DDP (Incoterms 2013) - Buteliile vor fi puse la dispoziție de Beneficiar. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | Oxigen gazos de calitatea I | 10 litri | 2 |  |  |  |  | - AGC vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului în decurs de 1-3 zile din data înaintării comenzii în butelii de 10 litri la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3, la condiții DDP (Incoterms 2013) - Buteliile vor fi puse la dispoziție de Beneficiar. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | (95±5)mln−12mln−1(CO în N2) | 10 litri | 1 |  |  |  |  | - AGC vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului în decurs de 1-3 zile din data înaintării comenzii în butelii de 10 litri la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3, la condiții DDP (Incoterms 2013) - Buteliile vor fi puse la dispoziție de Beneficiar. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | (950±50)mln−120mln−1(CO în N2) | 10 litri | 1 |  |  |  |  | - AGC vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului în decurs de 1-3 zile din data înaintării comenzii în butelii de 10 litri la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3, la condiții DDP (Incoterms 2013) - Buteliile vor fi puse la dispoziție de Beneficiar. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | (1900±100)mln−140mln−1(CO în N2) | 10 litri | 1 |  |  |  |  | - AGC vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului în decurs de 1-3 zile din data înaintării comenzii în butelii de 10 litri la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3, la condiții DDP (Incoterms 2013) - Buteliile vor fi puse la dispoziție de Beneficiar. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | Gaz natural | 4 litri | 1 |  |  |  |  | - AGC vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului în decurs de 1-3 zile din data înaintării comenzii în butelii de 4 litri la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3, la condiții DDP (Incoterms 2013) - Buteliile vor fi puse la dispoziție de Beneficiar. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | Hidrogen tehnic marca „A” | 4 litri | 1 |  |  |  |  | - AGC vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului în decurs de 1-3 zile din data înaintării comenzii în butelii de 4 litri la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3, la condiții DDP (Incoterms 2013) - Buteliile vor fi puse la dispoziție de Beneficiar. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |