CAIET DE SARCINI

PENTRU  LUCRĂRI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Lucrări de reparație la rețelele electrice exterioare, (înlocuirea pilonilor ).

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Penitenciarul nr. 3 or. Leova

3. Obiectul achiziţiilor  Penitenciarul nr. 3 or. Leova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 10,5-2 | buc | 6,00 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 4,00 |
| 3 | Pret firmei | Stâlp din beton armat tip SB9,5-2 | buc | 6,00 |
| 4 | Pret firmei | Stâlp din beton armat tip SB10,5-2 | buc | 4,00 |
| 5 |  | - Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
| 6 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolați LEA 0,38 kV Провод СНИП 2A 3x25 +1x35 mm2 | 1 km | 0,225 |
| 7 | Pret firmei | Провод СНИП 2A 3x25 +1x35 mm2 (conductor) | m | 225,00 |
| 7 | 08-02-376-17 | Kронштейн CA-1500 (suport de ancorare) | buc | 14,00 |
| 8 | 08-02-376-17 | Kронштейн PA-1500 (suport de ancorare) | buc | 12,00 |
| 9. | Pret firmei | Лента из нержавеющий стали F 2007 (bandă din oțel inoxidabil) | m | 38.00 |
| 10. | Pret firmei | Cкрепа A 200 (clemă de strângere) | buc | 38,00 |
| 11. | Pret firmei | Кабельный ремешок CSB (colier din cablu) | buc | 25,00 |
| 12. | 08-02-376-17 | Зажим прокалывающий P4x95 (clemă cu străpungere) | buc | 8,00 |
| 13. | 08-02-376-17 | Промежуточный зажим с кранштейном ES-1500, (clemă de susținere cu consolă) | buc | 4,00 |
| 14. | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm | 100 m | 0,10 |
| 15. | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampa LED50W | buc | 5,00 |
| 16 | 08-02-376-17 | Kронштейн КС1 (suport de ancorare) | buc | 5.00 |
| 17 | Pret firmei | Провод AVVG 3x2.5 (conductor) | m | 8.00 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
| 18 | Pret firmei | Corp de iluminat pe stâlp de tip LED50W | buc | 5,00 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 45 685,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Incluziv salariu |  |  |  | 2 742,50 |

| Intocmit | (com. de just Gorgan Gh.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (com. prin. Catanoi D.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Penitenciarul nr. 3 or. Leova | WinСмета2000 Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 01-2026

Deteriorarea construcților din PVC (ferestre și ușa de acces din cantina penitenciarului)

Valoarea de deviz 45 685,21 lei.

Intocmit in preţuri  curente 12.05.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 19,734 | 93,50 | 1 845,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,75 | 93,50 | 631,13 |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8476 | 93,50 | 266,25 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 2 742,50 |

Materiale:

| 1. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 13,00 | 2 400,00 | 31 200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,20 | 2 600,00 | 8 320,00 |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,90 | 104,00 | 301,60 |
| 4. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,525 | 68,00 | 35,70 |
| 5. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2,30 | 18,00 | 41,40 |
| 6. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 75,00 | 6,50 | 487,50 |
| 7. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 3,09 | 170,00 | 525,30 |
| 8. | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,00 | 4,50 | 36,00 |
| 9. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 44,00 | 3,00 | 132,00 |
| 10. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 23,64 | 71,69 | 1 694,75 |
| 11. | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,25 | 30,00 | 7,50 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 42 781,75 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6078 | 250,00 | 151,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,036 | 250,00 | 9,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 160,95 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  | 45 685,21 |

| Intocmit | (com. de just. Gorgan Gh.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (com. prin. Catanoi D.) |
| (funcţia, semnătura) |  |