|  |  | Specificaţii tehnice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |
| Denumirea licitaţiei: Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor pentru anul 2026, Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”, mun.Chisinau, str.Aleco Ruso 11. |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 861, numărul de staţii - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 862, numărul de staţii - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2025 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2837, numărul de staţii - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2838, numărul de staţii - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMM -100/2 (fără nr. de înregistrare, numărul de staţii - 2, anul instalării 2025, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMM -100/2 (fără nr. de înregistrare, numărul de staţii - 2, anul instalării 2025, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. 1.10Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică a dispozitivului de ridicat mărfuri model JNSPRING SJD1-3 , conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a dispozitivului de ridicat mărfuri model JNSPRING SJD1-3 1000/2 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373, numărul de staţii - 9, anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr.de înregistrare10448, numărul de staţii - 9, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 10449, numărul de staţii - 9, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 10552, numărul de staţii - 9, anul instalării 2024, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP 1000/1 (nr. de înregistrare 10792, numărul de staţii - 4, anul instalării 2025, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripţiilor tehnice în vigoare. Existenta dispeceratului 24/24. Interventie in maxim 1 h de la solicitarea, prin telefon, email, scrisoare. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; |  |
|  |  | TOTAL: |  |  |  |  |

Semnat:_______________     În calitate de:  Administrator