CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziţia bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii.

Achiziția Dulapului de uscat necesar pentru monitorizarea parametrilor chimici în procesul de lucru a utilajului energetic.

| Nr. | Categorie, nr. Poziție S1-PMI-2023 | Cod. CPV | Denumirea Bunului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă (fără TVA), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сat.B Generare I., cod 2023220025 | 38000000-5 | Dulap de uscat pentru laborator | buc | 1 | Conform cerințelor tehnice din punctul 2.1 | 70000 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Volumul, l | 40 |
| 2. | Temperatura de lucru, °С | +50/+200 |
| 3. | Timpul de încălzirea a dulapului neîncărcat până la temperatura de 200°С, min. | 25 |
| 4. | Intervalul timpului de lucru, min | 1 — 999 |
| 5. | Abaterea de temperatura de după volumului camerei de lucru a dulapului, °С | ±3 |
| 6. | Abaterea maximă a de lucru a dulapului, min | +5 |
| 7. | Posibilitate de programare a temperaturii si timpului de mentinere | da |
| 8. | Dimensiunile camerei de lucru, mm, nu mai puțin de: lățime × adâncime × înălțime | 410х270х360 |
| 9. | Dimensiuni de gabarit, mm, nu mai mult de: latime × adancime × inaltime | 725х540х490 |
| 10. | Consumul de energie, kW, nu mai mult de | 2,5 |
| 11. | Tensiune/frecvență de alimentare, V / Hz | 220±10% / 50 |

  - Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare

    - Prezentarea buletinului de verificarea autentic;

    - ofertantul / furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, trebuie să fie însoțit de buletinul de verificare în original.

    - prezentarea certificatului de garanție.

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

    - . Dulapul de uscat livrat trebuie să fie fără defecțiuni, va fi marcat și etichetat de către uzină conform legislației în vigoare.

    - Dulapul și componentele acestuia trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile, funcționale, și produs nu mai devreme de 2022.

    - Furnizorul vă efectua livrarea dulapului respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea sau furtul bunului.

    - Termenul de livrare: iunie - august 2023.

  - Domeniul de aplicare, utilizare

    - Bunul achiziționat va servi la asigurarea laboratorului cu echipament necesar la realizarea analizelor chimice privind controlului regimului chimic al apei la centralele termice.

  - Locul livrării

2.5.1. Republica Moldova, mun. Chişinău, str.M.Manole,3, ”TERMOELECTRICA” SA, Depozitul Central.

  - Condiţii de primire-predare a dulapului de uscat:

    - Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în bază facturii fiscale, fișei tehnice (sau pașaportul tehnic), certificatul  de origine  și garanție a produsului, certificatul  calității/conformitate  a  bunului, buletin  de verificare  metrologică și actului de primire după cantitate și calitate.

    - Perioada de garanție a dulapul de uscat și componentelor acestuia va constitui – 12 luni din data recepției finale.

    - Ofertantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

    - În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Ofertantul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din cont propriu.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice.

Dulapul de uscat trebuie să dețină unul din următoarele documente:

  - buletin de verificare metrologică valabil.

  - marcaj CE de conformitate europeană.

  - certificat de etalonare, valabil la data livrării.

- Cerințe privind calculul costului/ prețului.

Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA, și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare etc.).

- Mostre

Nu se aplică

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor (după caz):

Nu se aplică

- Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu se aplică

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

8.1. Prezentarea Modelul bunului, producătorul și anul de producere;

8.2. Specificațiile tehnice ale echipamentului indicate în punctul 2.1;

8.3. Buletin de verificare metrologică valabil sau să dispună de marcaj CE de conformitate europeană;

8.4  Specificația de preț;

  - Declarația pe propria răspundere;

8.6  Dovada de experiență similară în ultimii 2-5 ani.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Specificațiile tehnice ale echipamentului indicate în punctul 2.1.

  - Specificația de preț;

  - Declarația pe propria răspundere;

  - Dovada de experiență similară în ultimii 2-5 ani.

- Condilii contractuale:

- Modalitatea de achitare: Achitarea dulapului de uscat se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului. Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei, la data semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului;

- Penalitățile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Beneficiarul:

- achită Vânzătorului pentru depășirea termenului de achitare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate și serviciilor neprestate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.