| Nr. d/o | Denumirea | U.M | Cantitate | Specificarea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cleme de curent | buc | 820 | URTK-SP(0311126) producator Phoenix Contact sau analog |
| 2 | Limitator de clema | buc | 242 | CLIPFIX-35(3022218) producator Phoenix Contact sau analog |
| 3 | Jumper pentru cleme | buc | 96 | FBI 10-6(0203250) producator Phoenix Contact sau analog |
| 4 | Marcarator pentru cleme | buc | 166 | KLM-A(1004348) producator Phoenix Contact sau analog |
| 5 | Clema | buc | 144 | UT4-PE (3044128) producator Phoenix Contact sau analog |
| 6 | Marcator pentru cleme | plastine | 50 | UCT-TM 6 producator Phoenix Contact sau analog |
| 7 | Marcator pentru fir | buc | 4100 | PATG 2/30 producator Phoenix Contact sau analog |
| 8 | Caseta pentru marcator pentru fir | plastine | 100 | US-WMT (30*4) producator Phoenix Contact sau analog |

Anexa – Lot 1