Anexa 1

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă 	 tel, fax, e-mail  	___________________________________________________________________________________

# OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-246/10-24 Materiale electrice

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr |  | Denumirea | Cantitatea |  | Denumirea modelului bunului/serviciului |  | Preț unitar, Lei fără TVA | Preț unitar, Lei cu TVA | Suma, lei fără TVA | Suma, lei cu TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Surse de lumină, întrerupătoare, prize, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Corp de iluminat cu 2 tuburi T8 36W | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Tub LED T8 25W L=600 | buc. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Tub LED T8 18W L=1200mm | buc. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Tub fluorescent 18W T8 | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Tub fluorescent 36W T8 G13 | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Bec incandescent 100W E27 | buc. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Bec LED 9W E27 | buc. | 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Bec LED 15W E27 | buc. | 640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Bec LED 18W E27 | buc. | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Bec LED 25W E27 | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Bec LED 36W E27 | buc. | 406 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Bec LED 50W E27 | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Bec LED 60W | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Bec 150W E34 | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Bec HPML-250W E40 sau cu parametri echivalenți | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Bec LED 50W E40 | buc. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Bec 60W, 36V | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Bec LED, R7S 15W 118мм sau cu parametri echivalenți | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Bec LED ULTRO A120 40W E27 sau cu parametri echivalenți | buc. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Bec LED 7W E27 G45 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Lampă de perete 60 W, 225*200*176 mm, soclu E27, IP44 | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Corp de iluminat НБП 01-60-001 60Вт sau cu parametri echivalenți | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Plafoniera LED,60*60cm, (Amstrong) | buc. | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Projector LED 100W | buc. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Corp de iluminat stradal HL 191 sau cu parametri echivalenți | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Corp de iluminat stradal LED 150W 4000K | buc. | 153 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Suport pentru felinar stradal | buc. | 81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Senzor zi/noapte HL 471 sau cu parametri echivalenți | buc. | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Întrerupător cu 1 clapa interior | buc. | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Întrerupător interior 2 clape alb | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Întrerupător interior 3 clape alb | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Întrerupător unitar cap scară | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Întrerupător unitar de cruce | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Întrerupător cu 1 clapa exterior | buc. | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Întrerupător aplicabil 2 taste | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Priză unitară interior 16 A | buc. | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Priza dubla interior 16A | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Priza 2P+PE 16A exterioară | buc. | 139 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Priza dublă 2P+PE 16A exterioară | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Întrerupător dublu + priză cu capac IP54 16A 250V | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Fișa electrică 2P+PE 16A | buc. | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Fișă electrica cauciuc 2P+E 16A | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Dulie E27 | buc. | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Adaptor E40-E27 | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Starter S2, 18-22 W | buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 1, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2: Siguranțe și aparate de comutație, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Întrerupător automat B 10A 1P | buc. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Întrerupător automat C 10A 1P | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Întrerupător automat C 16A 1P | buc. | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Întrerupător automat B 25A 1P | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Întrerupător automat C 25A 1P | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Contact de stare adăugător КС47 4A 230V sau cu parametri echivalenți | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Declanșator PH47 1P 4A sau cu parametri echivalenți | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Întrerupător automat C 3A 2P | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Întrerupător automat C 6A 2P | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Întrerupător automat B 10A 2P | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Întrerupător automat C 10A 2P | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Întrerupător automat C 16A 2P | buc. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Întrerupător automat C 20A 2P 6KA RX3 sau cu parametri echivalenți | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Întrerupător automat C 25A 2P | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Întrerupător automat B 32A 2P | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Întrerupător automat C 4A 3P | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Întrerupător automat C 10A 3P | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Întrerupător automat C 16A 3P | buc. | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Întrerupător automat B 25A 3P | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Întrerupător automat C 25A 3P | buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Întrerupător automat C 32A 3P | buc. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Întrerupător automat C 40A 3P | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | HDM3-100S 3P 40A 400V sau cu parametri echivalenți | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | HDM3-63F 3P 63A 400V sau cu parametri echivalenți | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | UZO АВДТ 16A 30мА 1P sau cu parametri echivalenți | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AVDT32 10mA 16A 2P 240V sau cu parametri echivalenți | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AVDT34 30mA 16A 4P 400V sau cu parametri echivalenți | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | UZO 63A BD1-63 4P sau cu parametri echivalenți | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Siguranță RT16-1 250A 500V sau cu parametri echivalenți | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Comutator de sarcina | buc. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Întrerupător GV2ME14 sau cu parametri echivalenți | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Întrerupător pârghie VR32-250 3P 250A 690V sau cu parametri echivalenți | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Întrerupător pârghie VR32-400 3P 400A 690V sau cu parametri echivalenți | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Contactor25А | buc. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Contactor KTI 5150 sau cu parametri echivalenți | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Contactor IEK KTI-5115 sau cu parametri echivalenți | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Contactor IEK KMI-48012 sau cu parametri echivalenți | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Contactor IEK KMI-46512 sau cu parametri echivalenți | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Mecanism de acționare ЭП-35/37 IEK sau cu parametri echivalenți | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Întrerupător automat IEK VA88-35P 3P 250 A 35кА MASTER cu declanșator electronic sau cu parametri echivalenți | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Declanșator РН-35/37 IEK sau cu parametri echivalenți | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 2, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3: Contacte, șine DIN și alte accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bloc de contact IEK ПКИ-11 1з+1р sau cu parametri echivalenți | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bloc de contact ПКИ-22 2з+2р sau cu parametri echivalenți | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Contact auxiliar IEK ДК-250 sau cu parametri echivalenți | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Postul de comandă cu buton de urgență | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Șină DIN 1000mm | buc. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Șină DIN 2000mm | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Bloc de distribuție Himel HTB112 100 A sau cu parametri echivalenți | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Panou contacte 175x70x45mm 200A 660V | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Izolator de tensiune KASAN SM-76 sau cu parametri echivalenți | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Șina de dist. izolata N pe DIN 8х16мм2 | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Limitator șina DIN | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 3, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4: Coliere din plastic și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Curelușa pentru cablu 3x100mm (100buc) | pac | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Coliere pentru cablu 3.5x370mm (100 buc) | pac | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Curelușa pentru cablu 4x150mm (100buc) | pac | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Coliere pentru cablu 5x200mm (100 buc) | pac | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Curelușă Scame 265x9mm (100buc) sau cu parametri echivalenți | pac | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Suport pentru curelușe ORNO 22 x 16 x 6.8 mm (100buc) sau cu parametri echivalenți | pac | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 4, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5: Etichete și alte materiale pentru marcaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Eticheta Y-135 53x53mm | buc. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Etichetă Y-134 55 x 55 mm albă | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Etichetă Y-136 triunghiulară albă (55x55x55mm) | buc. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Marker permanent negru 0.4-0.5mm | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Tub pentru marcarea vinil alb sau galben 4-6mm 1-1,2m/buc cablurilor | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 5, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6: Materiale izolante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bandă izolantă 20mx19mm neagră | buc | 539 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bandă izolantă 20mx19mm albă | buc | 133 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Bandă izolantă 20mx19mm verde-galben | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Bandă izolantă 20mx19mm verde | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Bandă izolantă 20mx19mm galbenă | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Bandă izolantă 20mx19mm roșie | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Set banda izolantă | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Tub termoretractabil 2.4/1.2mm albastru (1m) | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Tub termoretractabil 4.8/2.4mm roșu (1m) | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Tub termoretractabil 6mm roșu | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Tub termoretractabil 9.5/4.8mm negru (1m) | m | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Tub termocontractabil 20mm | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Tub termocontractabil 30mm | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Tub termocontractabil 40mm | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Tub termocontractabil 80/40mm | m | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Tub termocontractabil Ø 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12mm a câte 1 metru | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 6, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7: Relee termice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Releu termic TPH-25 sau cu parametri echivalenți | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 7, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8: Papuci pentru cablu și Farbox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cleme Forbox d6mm | set | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Papuc ghilză E1008 (50buc) sau cu parametri echivalenți | pac | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Papuc ghilză E1012 (50buc) sau cu parametri echivalenți | pac | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Papuc ghilza E1508 (50buc) sau cu parametri echivalenți | pac | 129 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Papuc ghilză E1512 (50buc) sau cu parametri echivalenți | pac | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Papuc ghilză E2508 2.5 mm2 (100 buc.) sau cu parametri echivalenți | pac | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Papuc ghilza E2512 (50buc) sau cu parametri echivalenți | pac | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Papuc ghilză E4009 4.0 mm2 (100 buc.) sau cu parametri echivalenți | pac | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Papuc ghilză dublu 2x1.5mm2 (50buc) | pac | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Papuc ghilză dublu 2x2.5mm2 (50buc) | pac | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Papuc inel 1.5mm2 (50buc) | pac | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Papuc inel 2.5mm2 (50buc) | pac | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Papuc electroizolant inel RV, 2-4 1.5-2.5 mm2 sau cu parametri echivalenți | pac | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Papuc de cablu JG 50 mm² Ø 8 sau cu parametri echivalenți | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Papuc de cablu KASAN SC 50 mm² Ø 10 sau cu parametri echivalenți | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 8, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9: Elemente pentru emanarea călduri și termostate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Element pentru încălzire 2kW | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Element pentru încălzire 1kW | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Element pentru încălzire Compatibil DJR-S50 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Încălzitor NSYCR400W230VV sau cu parametri echivalenți | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Termostat bimetalic, 0-60°C 68x33x44mm bimetal NO 10mOhm 10A 250V 35mm DIN | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Termostat NSYCCOTHC sau cu parametri echivalenți | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 9, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10: Cleme de contact rapide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cleme din banana, D=4mm | buc | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Cordon cu clemă crocodil și banana | buc | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Clemă crocodil izolat 55mm (pereche/roșu și negru) | buc | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Set cleme tip crocodile | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 10, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11: Butoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Buton ZB4BA6+ZB4BZ009+3xZBE101 sau cu parametri echivalenți | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 11, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12: Materiale consumabile pentru lipire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Colofoniu 45g | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Pripoi Sn60/Pb40 DIA 3.0mm 100g | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 12, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13: Furtunuri, țevi, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Furtun PVC, D=5mm | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Furtun metalic acoperit cu PVC negru, D=16mm | m | 414 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Furtun metalic acoperit cu PVC negru, D=18mm | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Furtun metalic acoperit cu PVC negru, D=21mm | m | 1930 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Țeavă corugată HDPE, D=32mm | buc | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Țeavă PVC D=50mm, L=2000mm | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Țeavă PVC D=75mm, L=2000mm | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Țeavă PVC D=100mm, L=2000mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Fixator pentru furtun D=16mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Fixator pentru furtun D=21mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 13, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14: Canal de cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Canal cablu 12x10x2000mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Canal cablu 16x16x2000mm | buc | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Canal cablu 25x16x2000mm | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Canal cablu 40x25x2000mm | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Canal cablu 50x50mm, plastic | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Canal cablu metal 100x50x3000mm | m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 14, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15: Cofrete, dulapuri, tablouri de distribuție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dulap metalic 600x400x150mm | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Dulap metalic 210x166x120mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Tablou exterior pentru 6 automate | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 15, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16: Cutii de distribuție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cutie de distribuție D=80mm, H=40mm | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Cutie de distribuție 100x100x50mm | buc | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 16, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17: Prelungitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Prelungitor 40m pe tambur, 3x2.5 mp | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Prelungitor 3 prize, 5m. | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 17, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18: Presetupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Presetupă PG13.5 | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Presetupă PG21 | buc | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Presetupă PG25 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Presetupă PG29 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Presetupă PG36 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 18, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19: Accesorii cablu de forță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Clemă IEK SG-20 sau cu parametri echivalenți | buc | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Manșon ПТк 5х35-50 sau cu parametri echivalenți | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CLEMA DE ANCORARE 2 fire (2×16-25) | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Clemă de derivație JBC(ZOI)-10-95/1.5-10 sau cu parametri echivalenți | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 19, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 20: Accesorii rețelistică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Conector RJ10 | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Conector RJ-12 | buc | 565 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Conector RJ-45 | buc | 670 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Priză exterioară RG45 | buc | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Priza exterioară p/u telefon EX.x2 MIDI 6P4C | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 20, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 21: Sursă de tensiune pentru laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sursă de tensiune compatibil cu UNI-T UTP1306S | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 21, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22: Încărcător pentru acumulator auto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Încărcător p/u acumulator 75A automată |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 22, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 23: Surse de lumină portabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lanternă frontală LED 3-5W cu acum. | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lanternă frontală pe cap | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lampa portabila 12V cu plasa de protecție (alimentare 220V) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Lampă portabilă 15m | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 23, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 24: Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Comutator cu came | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Contact de blocare | buc | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Cutie de testare cu capac transparent | buc | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ventilator axial Elmos FA-35 sau cu parametri echivalenți | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Sistem de tratare a aerului | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Priză cu 3 locuri pentru prelungitor | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Pompa TWP215005-5 (2kt) sau cu parametri echivalenți | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Întrerupător TZ-8108 sau cu parametri echivalenți | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta Lot 24, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ofertă a achiziției, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

___________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de __________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

III. Termen livrare:_____________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Termen de achitare:_________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) şi L.Ş.

______________________________________________