|  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1567173288630 din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă: Medii de cultură, seturi diagnostice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr lot | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Agar bacteriological |  |  |  | Cutie 0,5 kg max. |  |  |  |  |  |
| 2 | API 20 E reagenți, stripuri pentru identificarea microorganismelor |  |  |  | Reactiv chimici: TDA, flacon 5 ml JAMES, flacon 5 ml VP1, flacon 5 ml VP2, flacon 5 ml NIT1, flacon 5 ml NIT2, flacon 5 ml |  |  |  |  |  |
| 3 | Agar pentru mobilitate |  |  |  | Motility agar Compozitia: peptonă de cazeină 20,0 g, peptonă de carne 6,1 g, agar 3,5 g. Cutie 0,5 kg max |  |  |  |  |  |
| 4 | Agar TN 1702 |  |  |  | Deshidratat, cutie 0.5 kg |  |  |  |  |  |
| 5 | Agar trizaharat (Triple sugar iron agar) TSI |  |  |  | Compozitia: extract de carne 3,0g, extract de drojdii 3,0g, pepton 20,0g, clorură de sodiu 5,0g, lactoză 10,0g, sucroză10,0g, glucoză 1,0g, iron (III) citrat 0,3g, sodium tiosulfat 0,3g, rosu de fenol 0,024g, agar 9-18 g. Cutie 0,5 kg max |  |  |  |  |  |
| 6 | Aglutinating serum Brucella abortus |  |  |  | 1 fl/1-10 ml |  |  |  |  |  |
| 7 | Aglutinating serum Brucella melitensis |  |  |  | 1 fl/1-10 ml |  |  |  |  |  |
| 8 | Aglutinating serum Brucella ovis |  |  |  | 1 fl/1-10 ml |  |  |  |  |  |
| 9 | Antigen Antrax precipitat |  |  |  | 1 fiola/1 ml |  |  |  |  |  |
| 10 | Antrax ser precipitat |  |  |  | 1 flacon/50ml |  |  |  |  |  |
| 11 | Apă peptonată (Peptone water) |  |  |  | Compozitia : digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasium dihidrogen fosfat(KH2PO4) 1,5g. Cutie 0,5 kg max |  |  |  |  |  |
| 12 | Apă peptonată tampon (Buffered peptone water) |  |  |  | Deshidratat, cutie 0,5 kg max(Buffered peptone vater) Enzymatic digest of casein 10 g, Sodium chloride 5 g, (Na2HPO4 12H2O) 9 g, (KH2PO4) 1,5 g, Apă 1000 ml |  |  |  |  |  |
| 13 | Ascitic fluid 25% |  |  |  | 1flacon / 10-100 ml, steril |  |  |  |  |  |
| 14 | Baird -Parker Agar Base |  |  |  | Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator, Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Cutie max 0,5 kg. Supliment: emulsie cu continut de oua cu telurit. Flacoane a cite 100ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. |  |  |  |  |  |
| 15 | Barritt Reagent B (for VP test) |  |  |  | Ingredients Potassium hydroxide 40 gm Distilled water 100 ml |  |  |  |  |  |
| 16 | Blood Agar Base |  |  |  | Proteose peptone-15,0; liver digest-2,5; yeast extract-5,0; sodium chloride-5,0; agar-12,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Brain heart infusion (infuzie creier-inima) |  |  |  | Infuzie creier-inimă Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, infuzie deshidratată de creier de viţel 12,5g, infuzie deshidratată de inimă de vită 5,0 g, glucoză 2,0 g, clorură de sodiu 5,0 g, fosfat disodic, anhidru (Na2HPO4) 2,5 g. Cutie 0,5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Brilliant Green Bile Broth |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 10,0 g; lactoză 10,0 g; Ox-Bile (purified)- 20,0 g; verde brilliant-0,0133 g. |  |  |  |  |  |
| 19 | Brilliant salmonella agar base |  |  |  | Salmonella inhibigen mix-14,0; chromogenic mix-25,0; agar-15,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Bulion modificat Giolitti și Cantoni cu suplimente |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Supliment de telurit de potasiu. flacon cite 100ml Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. Fiola cite 10 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata |  |  |  |  |  |
| 21 | Bulion pentru utilizarea hidraților de carbon (ramnoza și xiloza) |  |  |  | Deshidratat, cutie 0,5 kg max |  |  |  |  |  |
| 22 | Chromogenic Listeria Agar (ISO) Base |  |  |  | Deshidratat, cutie 0,5 kg max |  |  |  |  |  |
| 23 | Coagulase plasma |  |  |  | 1 fl/1 ml, liofilizat steril |  |  |  |  |  |
| 24 | Cysteine heart agar: g/l |  |  |  | Beef heart 500g, Proteose peptone 10g, Dextrose 10g, Sodium hlorid 5g, L-cystine 1g, Agar 15g. Deshidratat, cutie 0.5 kg |  |  |  |  |  |
| 25 | Czapec Dox Agar |  |  |  | Czapec Dox Agar Cu compoziția: Sucrose -30 g Sodium nitrate - 2 g Dipotasssium phosphate -1 g Magnesium sulphate – 0,5 g Potassium chloride - 0,5 Ferrous sulphate -0,01 Agar -15 g Final pH (at 250C) 7,3 ±0,2Borcan de plastic de max 500 g Formă uscată |  |  |  |  |  |
| 26 | Dicloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC Agar) |  |  |  | peptone-5,00; Dextrose (Glucose)-10,00; potassium dihidrogen phosphate-1,00; magnesium sulphate-0,50; rose-bengal-0,025; cloramphenicol-0,10; dicloran agar-15,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Egg Yolk Tellurite emulsion |  |  |  | tuorlo d,uovo-25,0; soluzione fisiologica sterile-25,0; potassio tellurito-0,1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Fraser broth base |  |  |  | Deshidratat, cutie 0.5 kg |  |  |  |  |  |
| 29 | Fraser Selective Supplement (ISO) |  |  |  | 1 buc = 1 flacon steril pentru 500 ml mediu Compozitie per flacon: Ferric ammonium citrate 0,25 mg, Nalidixic acid 10 mg, Acriflavine hydrochloride 12,5 mg |  |  |  |  |  |
| 30 | Glucose of medium |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: Digest enzimatic de cazeină 2,0 g, dipotassium hydrogen phosphate 0,3 g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, bromtimol albastru 0,08g, agar 3-4 g. |  |  |  |  |  |
| 31 | Half Fraser Selective Supplement (ISO) |  |  |  | 1 buc = 1 flacon, 1 flacon steril pentru 500 ml mediu. Compozitia per flacon: Ferric ammonium citrate 112,5 mg, Nalidixic acid 2,25 mg, Acriflavine hydrochloride 2,8125 mg |  |  |  |  |  |
| 32 | HiCrome MM agar modified |  |  |  | Deshidratat, cutie 0.5 kg |  |  |  |  |  |
| 33 | HiCrome Bacillus Agar |  |  |  | Deshidratat, cutie 0.5 kg |  |  |  |  |  |
| 34 | Kovacs Indole Reagent |  |  |  | 1 flacon =100 ml |  |  |  |  |  |
| 35 | Lauryl tryptose broth (lauryl sulphate broth) |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. |  |  |  |  |  |
| 36 | Listeria selective Supplement (Oxford formulation) (ISO) |  |  |  | 1 buc= 1 cutie, Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane |  |  |  |  |  |
| 37 | Listeris Selective Agar Base (Oxford formulation) (ISO) |  |  |  | Deshidratat, cutie 0.5 kg |  |  |  |  |  |
| 38 | Lysine decarboxylase broth w/o peptone |  |  |  | yeast extract-3,0; dextrose-1,0; L-Lysine hydrochloride 5,0; bromcresol purple-0,015 |  |  |  |  |  |
| 39 | McFarland Standard set: 0,5 ; 1; 2; 3; 4 |  |  |  | 1 set= 5 Tuburi cite 10 ml, |  |  |  |  |  |
| 40 | Mediu Bulion nutritiv |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg, deshidratat |  |  |  |  |  |
| 41 | Mediu Kligler Iron agar |  |  |  | Deshidratat, cutie 0,5 kg max |  |  |  |  |  |
| 42 | Mediu MSRV Modified semisolid Rappaport-Vasiliadis |  |  |  | Deshidratat, cutie 0,5 kg max Enzymatic digest of animal and plant tissue 4,6 g, Acid hydrolysate of casein 4,6 g, Sodium chloride 7,3 g, KH2PO4 1,5 g, MgCl2 10,9 g, Malachite green oxalate 0,04 g, Agar 2,7 g Apă 1000 ml. Supliment: Novobiocin sodium salt 0,05g, Apă 10 m Flacoane sterile cu novobiocin 0,05 gr max pentru medie MSRV |  |  |  |  |  |
| 43 | Mediu Muller-Kaufman tetrationate MKTT cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  | Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrate (Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Cutie 0,5 kg max Supliment 1 – solutie de novobiocina Novobiocin : novobiocin 10mg Supliment 2 – solutie de iodin iodid Iodin iodid solution Cantitatea de supliment trebuie să corespundă cantităţii mediului nutritiv de bază solicitat. |  |  |  |  |  |
| 44 | Mediu Sabura (Sobourand Dextroxe Agar), deshidratat |  |  |  | Compoziția: Mycologill peptone- 10 g Dextrose - 40 g Agar - 15 g Final pH (at 250C) 5,6 ±0,2 Borcan de plastic de max 500 g Forma uscată |  |  |  |  |  |
| 45 | Milk Plate Count agar |  |  |  | tryptone-5,0; yest extract-2,5; glucose-1,0; skim milk powder-1,0; agar-10,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | MR-VP Medium (Buffered Glucose Broth) Glucose phosphate broth |  |  |  | Buffered peptone-7,0; dextrose-5,0; dipotassium phosphate-2,0; phrnol red-0,012; agar-15,0 |  |  |  |  |  |
| 47 | Mycoplasma broth base with CV: g/l |  |  |  | Beefheart infusion from 250g, Peptone 10g, Sodiu chloride 5g, Crystal violet 0,01g Deshidratat, cutie 0.5 kg |  |  |  |  |  |
| 48 | Nitrate reduction Test Kit |  |  |  | buffer 9 eprubete, reagent 1 cutie |  |  |  |  |  |
| 49 | Novobiocin supplement |  |  |  | novobiocin 10,0 mg |  |  |  |  |  |
| 50 | Nutrient agar |  |  |  | 1% pepton Peptone 10g, Sodium chloride 5g, Beef extract 1,5g, Yeast extract 1,5g Deshidratat, cutie 0.5 kg |  |  |  |  |  |
| 51 | Nutrient bulion |  |  |  | 1% pepton, g/l Peptone 10g, Sodium chloride 5g, Beef extract 1,5g, Yeast extract 1,5g Deshidratat, cutie 0.5 kg |  |  |  |  |  |
| 52 | O' Meara Reagent (analytical reagent) |  |  |  | O' Meara Reagent (analytical reagent) |  |  |  |  |  |
| 53 | OCLA (ISO) Differential supplement |  |  |  | L-α-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane |  |  |  |  |  |
| 54 | Plasma de iepure |  |  |  | liofilizată, set a cite max 10 fiole. |  |  |  |  |  |
| 55 | Plate Count Agar |  |  |  | casein enzymatic hydrolisate-5,00; yeast extract-2,5; dextroze-1,00; agar 9,00 |  |  |  |  |  |
| 56 | Polyvalent antisera OMA |  |  |  | 1 fl =1ml |  |  |  |  |  |
| 57 | Polyvalent antisera OMB |  |  |  | 1 fl =1ml |  |  |  |  |  |
| 58 | PPLO serum factor 1% |  |  |  | 1 flacon /10-100 ml steril |  |  |  |  |  |
| 59 | Rappaport-Vasiliadis Soyabean Meal Broth |  |  |  | papaic digest of soyabean meal-4,50; sodium chloride-7,2; potasiium dihydrogen phosphate -1,26; dipotassium hydrogen phosphate-0,18 |  |  |  |  |  |
| 60 | S.F.P Supplement: Kanamycin sulphate 6 mg, Polymyxin B sulphate 15 units |  |  |  | 1 fl/200-500 ml |  |  |  |  |  |
| 61 | Salmonella selective supplement |  |  |  | cefsulodin-6,0; novobiocin-2,5 |  |  |  |  |  |
| 62 | Selective supplement - I: Cefsulodin 4 mg, Triclosan(irgasan)2 mg, Novobiocin 1,5 mg |  |  |  | 1 fl/500 ml medie |  |  |  |  |  |
| 63 | Ser de cal (flacon de 100 ml) HORSE SERUM |  |  |  | 1 flacon de 100 ml, steril |  |  |  |  |  |
| 64 | Ser diagnostic anti-salmonella H:5 |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 65 | Ser diagnostic anti-salmonella H:g |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 66 | Ser diagnostic anti-salmonella H:m |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 67 | Ser diagnostic anti-salmonella H:q |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 68 | Ser diagnostic anti-salmonella H:s |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 69 | Ser diagnostic anti-salmonella O: 14 |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 70 | Ser diagnostic anti-salmonella O: 46 |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 71 | Ser diagnostic anti-salmonella O: 5 |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 72 | Ser diagnostic anti-salmonella O: 6 |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 73 | Ser diagnostic anti-salmonella O: 7 |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 74 | Ser diagnostic anti-salmonella O: 9 |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 75 | Ser diagnostic anti-salmonella O:1 |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 76 | Ser diagnostic anti-salmonella O:4 |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 77 | Ser diagnostic anti-salmonella :i |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 78 | Ser diagnostic anti-salmonella H:2 |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 79 | Ser diagnostic anti-salmonella H:r |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 80 | Ser diagnostic anti-salmonella H:x |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 81 | Ser diagnostic anti-salmonella H:z10 |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 82 | Ser diagnostic anti-salmonella O: 24 |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 83 | Ser diagnostic anti-salmonella polivalent HMA |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 84 | Ser listeria polivalent |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 85 | Ser polivalent salmonella (reacția de aglutinare) |  |  |  | flacon 1 ml |  |  |  |  |  |
| 86 | Ser rujet |  |  |  | Lichid, flacon pînă la 10 ml |  |  |  |  |  |
| 87 | Set biochimie pentru salmonella (Test rapid) |  |  |  | 1 set=1 buc |  |  |  |  |  |
| 88 | Set de diagnostic pentru Listeria (Micobact) |  |  |  | Components of the Kit Listeria Latex Reagent. Latex particles coated with rabbit antiserum against Listeria flagellin antigens, preserved with 0.02% Merthiolate. 1 x 5 ml Listeria positive control antigen 0.5 ml 0.85% isotonic saline, preserved with 0. 09% sodium azide 5 ml Disposable reaction cards Disposable mixing sticks |  |  |  |  |  |
| 89 | Set p-u determinarea cantitativă al elisa diagnostics pentru metronidazol |  |  |  | set pentru 96 teste cu 6 standarde (0; 0,05; 0,15; 0,45; 1,35 ppt), sensibilitate 0,05 ppb, limita de detecție0,1 ppb, acuratețea 100±15%, precizia c.v. Al kitului nu mai mic de 10%, soluție îmbogățită la 100 ppb |  |  |  |  |  |
| 90 | Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă a Chloramphenicolului și Syntomycinei (competitive enzyme immunoassay kit for quantitative analysis of chloramphenicol and synthomycin |  |  |  | Set cu 96 teste cu 6 soluții standard (6x2ml/bottles): Cloramphenicol (0 ppb; 0,025 ppb; 0,075 ppb; 0,225 ppb; 0,675 ppb; 2,025ppb) Syntomycine (0 ppb; 0,05ppb; 0,15ppb; 0,45ppb; 1,35ppb; 4,05ppb) Spiking standard solution: (2 ml/bottle) 100 ppb; Concentrate enzyme conjugate solution ( 2 ml); Enzyme conjugate diluents (10ml*2); Stop solution (15 ml); solution A(15 ml); solution B (15 ml); 20x Concetrated wash solution (40 ml); Concetrated extraction solution (50 ml) ; |  |  |  |  |  |
| 91 | Set p-u determinarea cantitativă ridascrinig al nitrofuranului AHD |  |  |  | set pentru 96 teste cu 6 standarde (0; 100; 300; 900; 2700; 8100 ppt), limita de detectie 0,2 ppb |  |  |  |  |  |
| 92 | Set p-u determinarea cantitativă ridascrinig al nitrofuranului AMOZ |  |  |  | set pentru 96 teste cu 6 standarde (0; 100; 300; 900; 2700; 8100 ppt), limita de detectie 0,2 ppb |  |  |  |  |  |
| 93 | Set p-u determinarea cantitativă ridascrinig al nitrofuranului AOZ |  |  |  | set pentru 96 teste cu 6 standarde (0; 25;50;100;200;400 ppt), limita de detectie 0,1 ppb |  |  |  |  |  |
| 94 | Set p-u determinarea cantitativă ridascrinig al nitrofuranului SEM |  |  |  | set pentru 96 teste cu 6 standarde (0; 100; 300; 900; 2700; 8100 ppt), limita de detectie 0,3 ppb |  |  |  |  |  |
| 95 | Set p-u determinarea cantitativă ridascrinig al streptomicinei cu coloane de purificare |  |  |  | set pentru 96 teste cu 6 standarde (0; 0,5; 1,5; 4,5; 13,5; 40,5 ppt), limita de detectie 5 ppb |  |  |  |  |  |
| 96 | Set p-u determinarea cantitativă ridascrinig al tetracicilinei |  |  |  | set pentru 96 teste cu 6 standarde (0; 0,5; 1,5; 3; 6; 18 ppt), limita de detectie 6 ppb |  |  |  |  |  |
| 97 | Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza (Oxidaz disc ) |  |  |  | Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza pentru confirmarea enterobactereaceae; flacon max 100 stripuri; |  |  |  |  |  |
| 98 | Supliment novobiocin Sare monosodică de novobiocină 0,01 g/l |  |  |  | Flacoane sterile cu novobiocin 10 mg , 1 fl pe 500 ml MSRV |  |  |  |  |  |
| 99 | Supplement: Polimixin B 6 mg, Bacitracin 25 mg, Nistatin 100 units, Natamicin 50 mg, Nalidix acid 5 mg, Vancomicin 20 mg. Amphoteracin B 1 mg, D-Cycloserine 100 mg. |  |  |  | 1 fl/500 ml |  |  |  |  |  |
| 100 | Supplement: Polimixin B 1259 ME, Vancomicin 5mg, Trimetoprim 2,5 mg. Amphoteracin B 1 mg, Cefalotin 7,5 mg |  |  |  | 1 fl/500 ml |  |  |  |  |  |
| 101 | Supplement: Polimixin B 5 mg, Bacitracin 25 mg, Nistatin 100 units, Natamicin 50 mg, Vancomicin 20 mg. |  |  |  | 1 fl/500 ml |  |  |  |  |  |
| 102 | Swarm agar media Sven Gard |  |  |  | Meat extract 5 g, Yeast extract 1 g, Trypto casein soya broth 30 g, Glucose 1 g, Sodiun desoxycholate 0,35 g, Agar 5-9 g, Apă 1000 ml Deshidratat, cutie 0.5 kg |  |  |  |  |  |
| 103 | T.S.C. Supplement: D-Cycloserine 0,2g |  |  |  | 1 fl/500 ml |  |  |  |  |  |
| 104 | Tryptone Bile Glucuronic Agar |  |  |  | enzimatic digest of casein -20,00; bile salts mixture-1,50; X-B-D-glocuronic acid -0,075; dimethylsulfoxide-3,00; agar-15 |  |  |  |  |  |
| 105 | Tryptone Soy Yeast Extract Agar (TSYEA) |  |  |  | Compozitia : triptonă -17g, peptonă de soia – 3g, clorura de sodiu – 5g, fosfat dipotasic – 2,5g, glucoză – 2,5g, extract de drojdi – 6g, agar – 9-18g. Cutie 0,5 kg max. |  |  |  |  |  |
| 106 | Tryptone Soy Yeast Extract Broth (TSYEB) |  |  |  | Compozitia : triptonă -17g, peptonă de soia – 3g, clorura de sodiu – 5g, fosfat dipotasic – 2,5g, glucoză – 2,5g, extract de drojdi – 6g. Cutie 0,5 kg max. |  |  |  |  |  |
| 107 | Tryptophane medium |  |  |  | Casein enzymic hydrolizate-10,00?; sodium chloride-5,00; DL-Tryptophan-1,00 |  |  |  |  |  |
| 108 | Tryptose broth: g/l |  |  |  | Tryptose 20g, Dextrose 1g, Sodium chloride 5g Deshidratat, cutie 0.5 kg |  |  |  |  |  |
| 109 | Ureea agar (Cristensen) |  |  |  | Urea agar cu suplimente de la acelasi producator Compozitia: pepton 1,0g, glucoza 1,0g, clorură de sodiu 5,0g, potassium dihydrogen fosfat (KH2PO4) 2,0g, fenol rosu 0,012g, agar 9-18g. Cutie 0,5 kg max. Supliment: Urea solution – 40% Cutii a cite 10 flacoane max. Cantitatea de supliment trebuie să corespundă cantităţii mediului nutritiv de bază solicitat. |  |  |  |  |  |
| 110 | Ureea sterilă 40% |  |  |  | urea 2,0 |  |  |  |  |  |
| 111 | Violet Red Bile Glucose Agar (VRBG) |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 7g, extract de drojdii 3g, bila sare nr.3 - 1,5g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, rosu neutral 0,03g, violet cristal 0,002g, agar 9-18 g. Cutie 0,5 kg max. |  |  |  |  |  |
| 112 | Xylose-Lysine-Deoxicholate Agar (XLD) |  |  |  | Deshidratat. Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeina 20g, bila de sare nr.3 -1,5g, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-acid glucuronic 144µmol, dimetilsulfoxid (DMSO) 3ml, agar 9-18 g. |  |  |  |  |  |
| 113 | Antiseruri aglutinante polivalente pentru Slmonella |  |  |  | Antiseruri aglutinante polivalente pentru Slmonella de grupele 1. OMA, 2. OMB, 3. OMC, 4. OMD, 5. OME, 6. Poli A-E+Vi 0 - antigen monovalent: 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Flagellar H antigen -phase 1 (H antigen, faza 1) HMA, HMB, HMC, H:L, H:G, H:Z4, Poli H, a,g,m,p,l,v,b,c,d,e,h,n, x,f,s,t,i,k,w,r,y,q,z, enx. Flagellar H antigen -phase 2HMD, 2,5. Flacoane cu lichid transparent a cîte min 3ml, pentru fiecare ser, cite 3 flacoane a cite 3 ml pentru fiecare grupa in total 468 ml |  |  |  |  |  |
| 114 | Yersinia selective agar base (CIN agar base modified): g/l |  |  |  | Peptone special 20g, Yeast extract 2g, Mannitol 20g, Sodium pyruvate 2g, Sodium chloride 1g, Magnesium sulphate 0,01g, Sodium deoxycholate 0,5g, Nutral red 0,03g, Crystal violet 0,001g, 5Agar 12,5g Deshidratat, cutie 0.5 kg |  |  |  |  |  |
| 115 | Lot de medii pentru determinarea Listeria . Se va achiziționatot împreună de la acelați producător |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115.1 | Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115.2 | Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115.3 | Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: Columbia agar cu singe base 39g; Aesculin 1,0 g, Feric amoniu citrate 0,5g, Lithiu hloride 15g. Supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford: Cicloheximid 200,0mg, colistin sulfate 10mg, acriflavin 2,5mg, cefotetan 1,0mg, fosfomicin 5mg. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. |  |  |  |  |  |
| 115.4 | Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: supliment selectiv de OCL (ISO) + supliment diferențial de OCLA (ISO) |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale18,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojdii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoză 2,0g, magnesium glicerofosfat 1,0g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 12 g, 5-bromo-4clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata |  |  |  |  |  |
| 115.5 | Sheep blood agar (agar cu sânge de oaie) |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: peptonă de carne 15,0g, digerat hepatic 2,5 g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 5,0g, agar 9-18 g. |  |  |  |  |  |
| 115.6 | Sistem de zaharuri pentru identificarea definitivă a Listeriei |  |  |  | care include zaharurile esculina, manitol, xiloza, arabitol, riboza, ramnoza, trehaloza, tagatoza, hemoliza. Set de max 20 teste |  |  |  |  |  |
| 116 | Lot de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achiziționatot împreună de la acelați producător |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116.1 | Apă peptonată |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasium dihidrogen fosfat(KH2PO4) 1,5g |  |  |  |  |  |
| 116.2 | Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  | Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrate (Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Supliment 1 – solutie de novobiocina Novobiocin : novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. Supliment 2 – solutie de iodin iodid Iodin iodid solution. Cutii a cite 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. |  |  |  |  |  |
| 116.3 | Mediul Rappaport-Vasiliadis cu soia |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de soia 4,5g, clorură de sodiu 7,2g, potasiu dihidrogen fosfat (KH2PO4)1,44g, dipotasiu hidrogen fosfat (K2HPO4) 0,2g, magnesiu hlorid hexahidrat (MgCl2x6H2O) 28,6g, verde malahit oxalat 0,036g |  |  |  |  |  |
| 116.4 | Mediul Rappaport-Vasiliadis semi-solid modificat |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic a tesuturilor animale si vegetale 4,6g, hidrolizat acid de caseina 4,6 g, clorură de sodiu 7,3g, potasiu dihidrogen fosfat (KH2PO4)1,5g, dipotasiu hidrogen fosfat (K2HPO4) 0,2g, magnesiu hlorid hexahidrat (MgCl2x6H2O) 28,6g, verde malahit oxalat 0,04g sare de sodiu de novobiocina 0,01g, agar 2,7g Borcan de max 500g |  |  |  |  |  |
| 116.5 | Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar) |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: extract de drojdii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloză 3,75g, lactoză 7,5g, zaharoză 7,5g, l-lisina hidrohlorid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g , agar 9-18g |  |  |  |  |  |
| 116.6 | Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 15g. Supliment: Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. |  |  |  |  |  |
| 116.7 | Agar trizaharat |  |  |  | Compozitia: extract de carne 3,0g, extract de drojdii 3,0g, pepton 20,0g, clorură de sodiu 5,0g, lactoză 10,0g, sucroză10,0g, glucoză 1,0g, iron (III) citrat 0,3g, sodium tiosulfat 0,3g, rosu de fenol 0,024g, agar 9-18 g. |  |  |  |  |  |
| 116.8 | Urea agar |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: pepton 1,0g, glucoza 1,0g, clorură de sodiu 5,0g, potassium dihydrogen fosfat (KH2PO4) 2,0g, fenol rosu 0,012g, agar 9-18g împreună cu supliment Supliment: Urea solution – 40%. Cutii a cite 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. |  |  |  |  |  |
| 116.9 | Mediu pentru identificarea salmonelei L-Lisine decarboxylation |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: l-lysine monohydrohloride 5,0g, extract de drojdi 3,0g, glucoză 1,0g, bromcresol purpur 0,015g |  |  |  |  |  |
| 116.10 | Discuri din hărtie îmbibate cu β-Galactosidase reagent şi soluţie ONPG |  |  |  | (Sodium dihydrogen fosfat 6,9g, sodium hydroxid 10mol/l solution 3ml, o-Nitrofenil β-D-galactopyranosid – 0,08g Flacon cite 50 discuri |  |  |  |  |  |
| 116.11 | Sistem de zaharuri pentru identificarea definitiva a Salmonellei |  |  |  | care include zaharurile: lizina, ornitina, H2S, glucoza, xyloza, ONPG, indol, urea, manitol, V-P, citrate, TDA, gelatina, malonat, lactoza, salicina, sorbitol, adonitol, arabinoza, arginina, inositol, ramnoza, sucroza, rafinoza, dulcitol Set de max. 60 teste 1buc=1 test |  |  |  |  |  |
| 117 | LOT de medii pentru serotipizarea salmonellei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117.1 | Swarm agar media-Sven Gard |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia:extract de carne-5,0g, extract de drogdii-1,0g, tripto-casein bullion cu soia-30,0g, glucoza-1,0g, sodium desoxycolat-0,35g, agar-5-9g. |  |  |  |  |  |
| 118 | LOT de medii pentru numararea la 30 ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118.1 | Solutie salina peptonata |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de caseina-1,0g, clorura de sodiu-8,5g. |  |  |  |  |  |
| 119 | LOT de medii pentru determinarea Escherichia coli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119.1 | Mediu cu tripton bilă glucuronat (TBX agar) |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeina 20g, bila de sare nr.3 -1,5g, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-acid glucuronic 144µmol, dimetilsulfoxid (DMSO) 3ml, agar 9-18 g. |  |  |  |  |  |
| 120 | LOT de medii pentru determinarea Enterobacteriaceelor. Se va procura tot impreuna de la acelasi producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120.1 | Agar rosu de violet cu bila glucoza( VRBG agar) |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 7g, extract de drojdii 3g, bila sare nr.3 - 1,5g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, rosu neutral 0,03g, violet cristal 0,002g, agar 9-18 g. |  |  |  |  |  |
| 120.2 | Glucoza OF medium |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: Digest enzimatic de cazeină 2,0 g, dipotassium hydrogen phosphate 0,3 g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, bromtimol albastru 0,08g, agar 3-4 g. |  |  |  |  |  |
| 120.3 | Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza |  |  |  | Cutie cite max 100 stripuri Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. |  |  |  |  |  |
| 120.4 | Agar nutritiv |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: extract de carne 3,0 g, digest enzimatic de ţesuturi animale 5g, clorură de sodiu 5g, agar 9-18g. |  |  |  |  |  |
| 121 | LOT de medii pentru determinarea Staphilococcus aureus. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121.1 | Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Supliment emulsie cu continut de oua cu telurit. Flacoane a cite 100ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata |  |  |  |  |  |
| 121.2 | Plasma de iepure |  |  |  | liofilizata (detectia coagulazei stafilococice) Set a cite 6 fiole |  |  |  |  |  |
| 121.3 | Infuzie creier-inimă |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, infuzie deshidratată de creier de viţel 12,5g, infuzie deshidratată de inimă de vită 5,0 g, glucoză 2,0 g, clorură de sodiu 5,0 g, fosfat disodic, anhidru (Na2HPO4) 2,5 g |  |  |  |  |  |
| 121.4 | Bulion modificat Giolitti şi Cantoni |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Supliment de telurit de potasiu. flacon cite 100ml Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. Fiola cite 10 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata |  |  |  |  |  |
| 121.5 | Agar bacteriological |  |  |  | Borcan de max 500g |  |  |  |  |  |
| 122 | LOT de medii pentru determinarea Bacteriilor coliforme. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122.1 | Bulion Lauril Tryptosa |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. |  |  |  |  |  |
| 122.2 | Bulion Brilliant Green Bile |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 10,0 g; lactoză 10,0 g; Ox-Bile (pirified)- 20,0 g; verde brilliant-0,0133 g. |  |  |  |  |  |
| 122.3 | McFarland Standard set: 0,5 ; 1; 2; 3; 4 |  |  |  | 1 set= 5 Tuburi cite 10 ml, |  |  |  |  |  |
| 123 | LOT de medii pentru determinarea bacteriilor acidolactice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123.1 | MRS medium (de Man, Rogosa and Sharpe) |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: enzimatic digest of casein 10,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdi 4,0 g; triammonium citrate [(NH4)3C6H5O7 ] 2,0 g; sodium acetate (CH3COONa) 5,0 g; magnesium sulfate heptahydrate (MgSO4 ·7H2O) 0,2 g; manganese sulfate tetrahydrate (MnSO4 ·4H2O) 0,05 g; dipotassium hydrogen phosphate (K2HPO4 ) 2,0 g; glucose (C6H12O6 ) 20,0 g; polyoxyethylenesorbitan monooleate (Tween 80) 1,08 g; agar 12 g to 18 g |  |  |  |  |  |
| 124 | Set pentru determinarea cantitativă al elisa diagnostics pentru nitrofuran AOZ |  |  |  | Competitive enzyme elisa diagnostics immunoassay for quantitative analysis of nitrofuran AOZ. Set pentru 96 teste cu 6 standarde (0; 0,05; 0,15; 0,45; 1,35 ppb) Sensibilitate 0,05ppb, limita de detecție 0,1 ppb, acuratețea 100±15%, precizia c.v. Al kitului nu mai mic de 10 %, soluție îmbogățită la 100ppb |  |  |  |  |  |
| 125 | Set pentru determinarea cantitativă al elisa diagnostics pentru nitrofuran SEM |  |  |  | Competitive enzyme elisa diagnostics immunoassay for quantitative analysis of nitrofuran SEM. Set pentru 96 teste cu 6 standarde (0; 0,05; 0,15; 0,45; 1,35 ppb) Sensibilitate 0,05ppb, limita de detecție 0,1 ppb, acuratețea 100±15%, precizia c.v. Al kitului nu mai mic de 10 %, soluție îmbogățită la 100ppb |  |  |  |  |  |
| 126 | Set pentru determinarea cantitativă al elisa diagnostics pentru nitrofuran AHD |  |  |  | Competitive enzyme elisa diagnostics immunoassay for quantitative analysis of nitrofuran AHD Set pentru 96 teste cu 6 standarde (0; 0,05; 0,15; 0,45; 1,35 ppb) Sensibilitate 0,05ppb, limita de detecție 0,1 ppb, acuratețea 100±15%, precizia c.v. Al kitului nu mai mic de 10 %, soluție îmbogățită la 100ppb |  |  |  |  |  |
| 127 | Set pentru determinarea cantitativă al elisa diagnostics pentru nitrofuran AMOZ |  |  |  | Competitive enzyme elisa diagnostics immunoassay for quantitative analysis of nitrofuran AMOZ. Set pentru 96 teste cu 6 standarde (0; 0,05; 0,15; 0,45; 1,35 ppb) Sensibilitate 0,05ppb, limita de detecție 0,1 ppb, acuratețea 100±15%, precizia c.v. Al kitului nu mai mic de 10 %, soluție îmbogățită la 100ppb |  |  |  |  |  |
| 128 | Set pentru determinarea imunoenzimatică a sulfamidelor în diferite matrice (a competitive enzyme immunoassay for screening and quantitative analysis of a broad range of sulfoamides in various matrices) |  |  |  | Set cu 96 teste cu 6 soluții standard gata de citit (0 ppb; 0,2 ppb; 0,6 ppb; 1,8 ppb; 5,4 ppb; 16,2 ppb); Enzyme conjugate solution ( 7 ml); Antibody solution (7 ml); Stop solution (7 ml); Substrate solution A(7ml); Substrate solution B(7 ml); Washing solution (40 ml, 20x Redissolving solution (50 ml, 2x)l Limita de detectie: țesut, miere, ouă=0,2 ppb, lapte= 4ppb |  |  |  |  |  |
| 129 | Set pentru determinarea imunoenzimatică a sulfamidelor în diferite matrice ( enzyme immunoassay for the quantitative determination of sulfoamides in various matrices) |  |  |  | Microtiter plate 96 teste cu 6 soluții standard gata de citit (0 ppb;1 ppb; 3 ppb; 10 ppb; 30 ppb; 100 ppb), Wash buffer salt tween; conjugate (6 ml); Samplevbuffer (110 ml); Substrate/Chromogen (10 ml); Stop solution 914 ml) |  |  |  |  |  |
| 130 | Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă a Chloramphenicolului și Syntomycinei (competitive enzyme immunoassay kit for quantitative analysis of chloramphenicol and synthomycin) |  |  |  | Set cu 96 teste cu 6 soluții standard (6x2ml/bottles): Cloramphenicol (0 ppb; 0,025 ppb; 0,075 ppb; 0,225 ppb; 0,675 ppb; 2,025ppb) Syntomycine (0 ppb; 0,05ppb; 0,15ppb; 0,45ppb; 1,35ppb; 4,05ppb) Spiking standard solution: (2 ml/bottle) 100 ppb; Concentrate enzyme conjugate solution ( 2 ml); Enzyme conjugate diluents (10ml*2); Stop solution (15 ml); solution A(15 ml); solution B (15 ml); 20x Concetrated wash solution (40 ml); Concetrated extraction solution (50 ml) ; |  |  |  |  |  |
| 131 | Set pentru determinarea cantitativa ridascrining al pencilinei in produse alimentare (Enzyme immunoassay for the quantitative determination of pencillin antibiotics in food) |  |  |  | 1 buc = 1 Set pentru 96teste cu 6 standarde (0.125; 0.250; 0.50; 1.0; 2.0 si 4.0 ng/ml), limita de detectie lapte-0,2 µg/l, smantina – 0.9 µg/l; unt, cascaval – 2.1 µg/kg, brinza, chefir – 1.1 µg/kg, carne – 2.6 µg/kg |  |  |  |  |  |
| 132 | Set pentru determinarea cantitativa al Amoxicilinei in produse alimentare (Competitive enzyme elisa diagnostics immunoassay for cuantitative analysis of Amoxicilin residue in animal tissue (prok and chicen) milk and egg ) |  |  |  | 1 buc=1 Set pentru 96teste cu 6 standarde (0; 1.5; 4.5; 13.5; 40.5 si 121.5 ppb), Enzyme conjugate (12ml), antibody solution (7ml), Solution A (7ml), Solution B (7ml), Stop solution (7ml), 20xconcentrated wash solution (40 ml), extraction solution (50ml) |  |  |  |  |  |
| 133 | Set pentru determinarea cantitativa al Penicilinei (Competitive enzyme elisa diagnostics immunoassay for cuantitative analysis of Penicilinei) |  |  |  | 1 buc= 1 Set pentru 96teste cu 6 standarde (0; 0.1; 0.3; 0.9, 2.7 si 8.1 ppb), Enzyme conjugate (12ml), antibody solution (7ml), Solution A (7ml), Solution B (7ml), Stop solution (7ml), 20 x concentrated wash solution (40 ml), 2 x extraction solution (50ml) Limita de detectie: tesut 2ppb; miere 0.1ppb, lapte 2ppb; unt 1ppb |  |  |  |  |  |
| 134 | Pastile deodorizante pentru autoclav |  |  |  | Capsule de unică folosință pentru eliminarea mirosului în autoclav cu aromă de citrice, 50 capsule într-un borcan. |  |  |  |  |  |
| 135 | Clemă pentru pachete Stomacher (Clip Bag) |  |  |  | pentru închiderea sacului rapid și sigur. Partea cilindrică (apr. L 230 mm) și partea de strângere (apr. L 197 mm) |  |  |  |  |  |
| 136 | Coliform Chromogenic Agar (CCA) |  |  |  | Mediu selectiv pentru determinarea E.coli în apă, deshidratat, ambalat-0,5 kg |  |  |  |  |  |
| 137 | Slanetz&Bartley m/n |  |  |  | Mediu selectiv pentru determinarea Enterococcus sulfureus în apă, deshidratat, ambalat-0,5 kg |  |  |  |  |  |
| 138 | Bile Esculin Agar m/n |  |  |  | Mediu selectiv pentru determinarea Enterococcus sulfureus în apă, deshidratat, ambalat-0,5 kg |  |  |  |  |  |
| 139 | Filtre de membrana |  |  |  | pentru determinarea E. Coli, Enterococcus sulfureus ăn apă. Diametrul - 47 mm, porozitate 0,45µm, sterile, culoare albă |  |  |  |  |  |
| 140 | Nutrient Agar m/n |  |  |  | mediu pentru determinarea sterilității aerului în boxă, deshidratat, ambalat-0,5 kg |  |  |  |  |  |
| 141 | Endo m/n |  |  |  | pentru lavaje în boxă, deshidratat, ambalat-0,5 kg |  |  |  |  |  |
| 142 | Fluid Thioglycollate Medium m/n |  |  |  | mediu pentru determinarea sterilității medicamentelor, deshidratat, ambalat-0,5 kg |  |  |  |  |  |
| 143 | Sabourad Dextrose Agar m/n |  |  |  | mediu pentru examen micologic în medicamente, deshidratat, ambalat-0,5 kg |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1567173288630 _din_________. Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisa: Medii de cultură, seturi diagnostice. Nr.lot; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1; Agar bacteriological; kg; 2. 2; API 20 E reagenți, stripuri pentru identificarea microorganismelor; set; 1. 3; Agar pentru mobilitate; kg; 0,5. 4; Agar TN 1702; kg; 1. 5; Agar trizaharat (Triple sugar iron agar) TSI; kg; 0,5. 6; Aglutinating serum Brucella abortus; flacon; 1. 7; Aglutinating serum Brucella melitensis; flacon; 1. 8; Aglutinating serum Brucella ovis; flacon; 1. 9; Antigen Antrax precipitat; flacon; 3. 10; Antrax ser precipitat; ml; 350. 11; Apă peptonată (Peptone water); kg; 5. 12; Apă peptonată tampon (Buffered peptone water); kg; 11. 13; Ascitic fluid 25%; flacon; 1. 14; Baird -Parker Agar Base; kg; 6. 15; Barritt Reagent B (for VP test); buc; 5. 16; Blood Agar Base; kg; 1. 17; Brain heart infusion (infuzie creier-inima); kg; 2. 18; Brilliant Green Bile Broth; kg; 3. 19; Brilliant salmonella agar base; kg; 5. 20; Bulion modificat Giolitti și Cantoni cu suplimente; kg; 1. 21; Bulion pentru utilizarea hidraților de carbon (ramnoza și xiloza); kg; 0,5. 22; Chromogenic Listeria Agar (ISO) Base; kg; 2. 23; Coagulase plasma; flacon; 35. 24; Cysteine heart agar: g/l; kg; 1. 25; Czapec Dox Agar; kg; 1. 26; Dicloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC Agar); kg; 2,0. 27; Egg Yolk Tellurite emulsion; set; 30. 28; Fraser broth base; kg; 6. 29; Fraser Selective Supplement (ISO); buc; 20. 30; Glucose of medium; kg; 1,0. 31; Half Fraser Selective Supplement (ISO); buc; 100. 32; HiCrome MM agar modified; kg; 0,5. 33; HiCrome Bacillus Agar; kg; 0,5. 34; Kovacs Indole Reagent; flacon; 5. 35; Lauryl tryptose broth (lauryl sulphate broth); kg; 3. 36; Listeria selective Supplement (Oxford formulation) (ISO); buc; 10. 37; Listeris Selective Agar Base (Oxford formulation); kg; 2. 38; Lysine decarboxylase broth w/o peptone; kg; 1. 39; McFarland Standard set: 0,5 ; 1; 2; 3; 4; set; 3. 40; Mediu Bulion nutritiv; kg; 0,5. 41; Mediu Kligler Iron agar; kg; 0,5. 42; Mediu MSRV Modified semisolid Rappaport-Vasiliadis; kg; 0,5. 43; Mediu Muller-Kaufman tetrationate MKTT cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator; kg; 2,5. 44; Mediu Sabura (Sobourand Dextroxe Agar), deshidratat; kg; 1. 45; Milk Plate Count agar; kg; 3. 46; MR-VP Medium (Buffered Glucose Broth) Glucose phosphate broth; kg; 0,5. 47; Mycoplasma broth base with CV: g/l; kg; 0,5. 48; Nitrate reduction Test Kit; set; 1. 49; Novobiocin supplement; cutii; 10. 50; Nutrient agar; kg; 4. 51; Nutrient bulion; kg; 1. 52; O' Meara Reagent (analytical reagent); set; 5. 53; OCLA (ISO) Differential supplement; set; 10. 54; Plasma de iepure; flacon; 18. 55; Plate Count Agar; kg; 3. 56; Polyvalent antisera OMA; fl; 1. 57; Polyvalent antisera OMB; fl; 1. 58; PPLO serum factor 1%; flacon; 1. 59; Rappaport-Vasiliadis Soyabean Meal Broth; 2. 60; S.F.P Supplement: Kanamycin sulphate 6 mg, Polymyxin B sulphate 15 units; flacon; 5. 61; Salmonella selective supplement; flacon; 20. 62; Selective supplement - I: Cefsulodin 4 mg, Triclosan(irgasan)2 mg, Novobiocin 1,5 mg; flacon; 5. 63; Ser de cal (flacon de 100 ml) HORSE SERUM; flacon; 4. 64; Ser diagnostic anti-salmonella H:5; flacon; 1. 65; Ser diagnostic anti-salmonella H:g; flacon; 1. 66; Ser diagnostic anti-salmonella H:m; flacon; 1. 67; Ser diagnostic anti-salmonella H:q; flacon; 1. 68; Ser diagnostic anti-salmonella H:s; flacon; 1. 69; Ser diagnostic anti-salmonella O: 14; flacon; 1. 70; Ser diagnostic anti-salmonella O: 46; flacon; 1. 71; Ser diagnostic anti-salmonella O: 5; flacon; 1. 72; Ser diagnostic anti-salmonella O: 6; flacon; 1. 73; Ser diagnostic anti-salmonella O: 7; flacon; 1. 74; Ser diagnostic anti-salmonella O: 9; flacon; 1. 75; Ser diagnostic anti-salmonella O:1; flacon; 1. 76; Ser diagnostic anti-salmonella O:4; flacon; 1. 77; Ser diagnostic anti-salmonella :i; flacon; 1. 78; Ser diagnostic anti-salmonella H:2; flacon; 1. 79; Ser diagnostic anti-salmonella H:r; flacon; 1. 80; Ser diagnostic anti-salmonella H:x; flacon; 1. 81; Ser diagnostic anti-salmonella H:z10; flacon; 1. 82; Ser diagnostic anti-salmonella O: 24; flacon; 1. 83; Ser diagnostic anti-salmonella polivalent HMA; flacon; 1. 84; Ser listeria polivalent; flacon; 1. 85; Ser polivalent salmonella (reacția de aglutinare); flacon; 1. 86; Ser rujet; ml; 50. 87; Set biochimie pentru salmonella (Test rapid); set; 2. 88; Set de diagnostic pentru Listeria (Micobact); set; 3. 89; Set p-u determinarea cantitativă al elisa diagnostics pentru metronidazol; set; 5. 90; Set p-u determinarea cantitativă ridascrinig al cloramfenicolului; set; 10. 91; Set p-u determinarea cantitativă ridascrinig al nitrofuranului AHD; set; 5. 92; Set p-u determinarea cantitativă ridascrinig al nitrofuranului AMOZ; set; 5. 93; Set p-u determinarea cantitativă ridascrinig al nitrofuranului AOZ; set; 5. 94; Set p-u determinarea cantitativă ridascrinig al nitrofuranului SEM; set; 5. 95; Set p-u determinarea cantitativă ridascrinig al streptomicinei cu coloane de purificare; set; 10. 96; Set p-u determinarea cantitativă ridascrinig al tetracicilinei; set; 10. 97; Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza (Oxidaz disc ); set; 11. 98; Supliment novobiocin Sare monosodică de novobiocină 0,01 g/l; flacon; 20. 99; Supplement: Polimixin B 6 mg, Bacitracin 25 mg, Nistatin 100 units, Natamicin 50 mg, Nalidix acid 5 mg, Vancomicin 20 mg. Amphoteracin B 1 mg, D-Cycloserine 100 mg.; flacon; 5. 100; Supplement: Polimixin B 1259 ME, Vancomicin 5mg, Trimetoprim 2,5 mg. Amphoteracin B 1 mg, Cefalotin 7,5 mg; flacon; 5. 101; Supplement: Polimixin B 5 mg, Bacitracin 25 mg, Nistatin 100 units, Natamicin 50 mg, Vancomicin 20 mg.; flacon; 5. 102; Swarm agar media Sven Gard; kg; 2. 103; T.S.C. Supplement: D-Cycloserine 0,2g; flacon; 5. 104; Tryptone Bile Glucuronic Agar; kg; 3. 105; Tryptone Soy Yeast Extract Agar (TSYEA); kg; 0,5. 106; Tryptone Soy Yeast Extract Broth (TSYEB); kg; 0,5. 107; Tryptophane medium; kg; 1. 108; Tryptose broth: g/l; kg; 1. 109; Ureea agar (Cristensen); kg; 1. 110; Ureea sterilă 40%; flacon; 10. 111; Violet Red Bile Glucose Agar (VRBG); kg; 3. 112; Xylose-Lysine-Deoxicholate Agar (XLD); kg; 6. 113; Antiseruri aglutinante polivalente pentru Slmonella; ml; 468. 114; Yersinia selective agar base (CIN agar base modified): g/l; kg; 1. 115; Lot de medii pentru determinarea Listeria. Se va achiziționatot împreună de la acelați producător. 115.1; Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer; kg; 11. 115.2; Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer; kg; 5. 115.3; Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford; kg; 3. 115.4; Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: supliment selectiv de OCL (ISO) + supliment diferențial de OCLA (ISO); kg; 6. 115.5; Sheep blood agar (agar cu sânge de oaie); kg; 1. 115.6; Sistem de zaharuri pentru identificarea definitivă a Listeriei; cutii; 10. TOTAL LOT 115. 116; Lot de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achiziționatot împreună de la acelați producător. 116.1; Apă peptonată; kg; 10. 116.2; Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator; kg; 5. 116.3; Mediul Rappaport-Vasiliadis cu soia; kg; 5. 116.4; Mediul Rappaport-Vasiliadis semi-solid modificat; kg; 2. 116.5; Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar); kg; 5. 116.6; Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator; kg; 7. 116.7; Agar trizaharat; kg; 1. 116.8; Urea agar; kg; 1. 116.9; Mediu pentru identificarea salmonelei L-Lisine decarboxylation; kg; 1. 116.10; Discuri din hărtie îmbibate cu β-Galactosidase reagent şi soluţie ONPG; flacon; 20. 116.11; Sistem de zaharuri pentru identificarea definitiva a Salmonellei; buc; 1200. TOTAL LOT 116. 117; LOT de medii pentru serotipizarea salmonellei.. 117.1; Swarm agar media-Sven Gard; kg; 4.0. TOTAL LOT 117. 118; LOT de medii pentru numararea la 30 ºC. 118.1; Solutie salina peptonata; kg; 7.0. TOTAL LOT 118. 119; LOT de medii pentru determinarea Escherichia coli.. 119.1; Mediu cu tripton bilă glucuronat (TBX agar); kg; 5.0. TOTAL LOT 119. 120; LOT de medii pentru determinarea Enterobacteriaceelor. Se va procura tot impreuna de la acelasi producator. 120.1; Agar rosu de violet cu bila glucoza( VRBG agar); kg; 3. 120.2; Glucoza OF medium; kg; 4. 120.3; Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza; kg; 5. 120.4; Agar nutritiv; kg; 1. TOTAL LOT 120. 121; LOT de medii pentru determinarea Staphilococcus aureus. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.. 121.1; Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator; kg; 4. 121.2; Plasma de iepure; set; 40. 121.3; Infuzie creier-inimă; kg; 0,5. 121.4; Bulion modificat Giolitti şi Cantoni; kg; 6. 121.5; Agar bacteriological; kg; 2. TOTAL LOT 121. 122; LOT de medii pentru determinarea Bacteriilor coliforme. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator. 122.1; Bulion Lauril Tryptosa; kg; 1. 122.2; Bulion Brilliant Green Bile; kg; 1. 122.3; McFarland Standard set: 0,5 ; 1; 2; 3; 4; set; 2. TOTAL LOT 122. 123; LOT de medii pentru determinarea bacteriilor acidolactice. 123.1; MRS medium (de Man, Rogosa and Sharpe); kg; 1,0. TOTAL LOT 123. 124; Set pentru determinarea cantitativă al elisa diagnostics pentru nitrofuran AOZ; set; 5. 125; Set pentru determinarea cantitativă al elisa diagnostics pentru nitrofuran SEM; set; 5. 126; Set pentru determinarea cantitativă al elisa diagnostics pentru nitrofuran AHD; set; 5. 127; Set pentru determinarea cantitativă al elisa diagnostics pentru nitrofuran AMOZ; set; 5. 128; Set pentru determinarea imunoenzimatică a sulfamidelor în diferite matrice (a competitive enzyme immunoassay for screening and quantitative analysis of a broad range of sulfoamides in various matrices); set; 3. 129; Set pentru determinarea imunoenzimatică a sulfamidelor în diferite matrice ( enzyme immunoassay for the quantitative determination of sulfoamides in various matrices); set; 3. 130; Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă a Chloramphenicolului și Syntomycinei (competitive enzyme immunoassay kit for quantitative analysis of chloramphenicol and synthomycin); set; 5. 131; Set pentru determinarea cantitativa ridascrining al pencilinei in produse alimentare (Enzyme immunoassay for the quantitative determination of pencillin antibiotics in food); set; 2. 132; Set pentru determinarea cantitativa al Amoxicilinei in produse alimentare (Competitive enzyme elisa diagnostics immunoassay for cuantitative analysis of Amoxicilin residue in animal tissue (prok and chicen) milk and egg ); set; 2. 133; Set pentru determinarea cantitativa al Penicilinei (Competitive enzyme elisa diagnostics immunoassay for cuantitative analysis of Penicilinei); set; 2. 134; Pastile deodorizante pentru autoclav; buc; 2500. 135; Clemă pentru pachete Stomacher (Clip Bag); buc; 500. 136; Coliform Chromogenic Agar (CCA); kg; 2. 137; Slanetz&Bartley m/n; kg; 2. 138; Bile Esculin Agar m/n; kg; 2. 139; Filtre de membrana; buc; 1000. 140; Nutrient Agar m/n; kg; 2. 141; Endo m/n; kg; 2. 142; Fluid Thioglycollate Medium m/n; kg; 2. 143; Sabourad Dextrose Agar m/n; kg; 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________. |  |