CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   __Primăria Leova___

2. Organizatorul procedurii de achiziţie __Primăria Leova_

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de reparații curente în incinta Primăriei din or.Leova

|  | № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 1.Lucrări interioare de reparație et.2 (bir.nr.7 și nr.9) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCR41B |  | Curățarea manuală a suprafețelor fațadelor de vopsea,de pe autoturnuri:fațade simple,de vopsea de ulei sau perclorvinilică. |  |  | m2 |  | 125,00 |
| 2 |  | CK50B |  | Tavane suspendate executate pe șantier din gips-carton,grosime 9,5 mm pe structura din profile zincată:suprafeța tavanelor plane,cu goluri pentru corpuri de iluminat. |  |  | m2 |  | 40,000 |
| 3 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor,avînd secțiunea conductorilor pînă la 16 mmp. |  |  | m |  | 20,000 |
| 4 |  | RpEE01A |  | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,de construcție normală,impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast,bachelită,metalică sau porțelan montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic,racordate la conductori de cupru sau aluminiu. |  |  | buc |  | 2,000 |
| 5 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast,simplă, dublă,construcție impermeabilă,etanșe, îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 6,000 |
| 6 |  | RpEF 2B |  | Montarea corpuri de iluminat multiple,pentru lămpi fluorescente,inclusiv dispozitivul de susținere,tip CIA,CIB,CID, CIC,CPA |  |  | buc |  | 4,000 |
| 7 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor |  |  | m2 |  | 125,000 |
| 8 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos,la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. |  |  | m2 |  | 125,000 |
| 9 |  | CF17C |  | Diverse lucrări-strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a.lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 125,000 |
| 10 |  | CF57A |  | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos Eurofin drosime 1,0 mm pe suprafețele pereților,coloanelor și tavanelor |  |  | m2 |  | 125,000 |
| 11 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  |  | m |  | 36,000 |
| 12 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor |  |  | m2 |  | 165,000 |
| 13 |  | CN06A |  | Vopsirea interioară cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 165,000 |
| 14 |  | CG36A |  | Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,inclusiv plintele de lemn și curățarea în încăperi mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 40,000 |
| 15 |  | CG09A |  | Plinte din PVC,montate orizontal la pereții gata tencuiți,prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m2 |  |  | m |  | 36,000 |
|  |  |  |  | - Lucrări de reparație interioară et.2- sala de ședință |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor |  |  | m2 |  | 303,5000 |
| 17 |  | CN06A |  | Vopsirea interioară cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 303,5000 |
|  |  |  |  | 3.Lucrări de reparație interioară et.1 (bir.nr.2,nr.3,nr.4) |  |  |  |  |  |
| 18 |  | RpCR41B |  | Curățarea manuală a suprafețelor fațadelor de vopsea ,de pe autoturnuri:fațade simple,de vopsea de ulei sau perclorvinilică |  |  | m2 |  | 196,5000 |
| 19 |  | CK50B |  | Tavane suspendate executate pe șantier din gips-carton,grosime 9,5 mm pe structura din profil zincat :suprafața tavanelor plane,cu goluri pentru corpuri de iluminat |  |  | m2 |  | 107,000 |
| 20 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energia electrică,instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor,avînd secțiunea conductorilor pînă la 16 m2 |  |  | m |  | 80,000 |
| 21 |  | RpEE01A |  | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,de construcție normală,impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast,bachelită,metalică sau porțelan,montate îmgropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic,racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 6,000 |
| 22 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast,simplă, dublă,construcție impermeabilă,etanșe,etanșă metalică sau similară,montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 10,000 |
| 23 |  | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat multiple,pentru lămpi fluorescente,inclusiv dispozitivul de susținere,tip CIA,CIB,CID,CIC,CPA |  |  | buc |  | 8,000 |
| 24 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor |  |  | m2 |  | 196,500 |
| 25 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos,la pereți și pereți despărțitori,preparare manuală a mortarului |  |  | m2 |  | 196,500 |
| 26 |  | CF17C |  | Diverse lucrări-strat de impașlitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 196,500 |
| 27 |  | CF57A |  | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos Eurofin grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților,coloanelor și tavanelor |  |  | m2 |  | 196,500 |
| 28 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  |  | m |  | 64,000 |
| 29 |  | CN3A |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor |  |  | m2 |  | 303,500 |
| 30 |  | CN06A |  | Vopsirea interioară cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,aplicate în 2 straturi pe glet existent,executate manual |  |  | m2 |  | 303,500 |
| 31 |  | CG36A |  | Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,inclusiv plintele de lemn și curățarea,în încăperi mai mare de 16 m2 |  |  | m2 |  | 107,000 |
| 32 |  | CG09A |  | Plinte din PVC,montate orizontal la pereții gata tencuiți,prin lipire cu adezivPrenadez,în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m2 |  |  | m |  | 64,000 |

Conducătorul grupului de lucru ______________________Alexandru BUJOREAN.