CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   __Primăria Leova___

2. Organizatorul procedurii de achiziţie __Primăria Leova_

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de reparații curente în incinta Primăriei din or.Leova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1.Lucrări interioare de reparație et.2 (bir.nr.7 și nr.9) |
| 1 | RpCR41B | Curățarea manuală a suprafețelor fațadelor de vopsea,de pe autoturnuri:fațade simple,de vopsea de ulei sau perclorvinilică. | m2 | 125,00 |
| 2 | CK50B | Tavane suspendate executate pe șantier din gips-carton,grosime 9,5 mm pe structura din profile zincată:suprafeța tavanelor plane,cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2 | 40,000 |
| 3 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor,avînd secțiunea conductorilor pînă la 16 mmp. | m | 20,000 |
| 4 | RpEE01A | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,de construcție normală,impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast,bachelită,metalică sau porțelan montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic,racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | 2,000 |
| 5 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast,simplă, dublă,construcție impermeabilă,etanșe, îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,000 |
| 6 | RpEF 2B | Montarea corpuri de iluminat multiple,pentru lămpi fluorescente,inclusiv dispozitivul de susținere,tip CIA,CIB,CID, CIC,CPA | buc | 4,000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 125,000 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos,la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 125,000 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrări-strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a.lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 125,000 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos Eurofin drosime 1,0 mm pe suprafețele pereților,coloanelor și tavanelor | m2 | 125,000 |
| 11 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 36,000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 165,000 |
| 13 | CN06A | Vopsirea interioară cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 165,000 |
| 14 | CG36A | Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,inclusiv plintele de lemn și curățarea în încăperi mai mari de 16 m2 | m2 | 40,000 |
| 15 | CG09A | Plinte din PVC,montate orizontal la pereții gata tencuiți,prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m2 | m | 36,000 |
|  |  | Lucrări de reparație interioară et.2- sala de ședință |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 303,5000 |
| 17 | CN06A | Vopsirea interioară cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 303,5000 |
|  |  | 3.Lucrări de reparație interioară et.1 (bir.nr.2,nr.3,nr.4) |
| 18 | RpCR41B | Curățarea manuală a suprafețelor fațadelor de vopsea ,de pe autoturnuri:fațade simple,de vopsea de ulei sau perclorvinilică | m2 | 196,5000 |
| 19 | CK50B | Tavane suspendate executate pe șantier din gips-carton,grosime 9,5 mm pe structura din profil zincat :suprafața tavanelor plane,cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 107,000 |
| 20 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energia electrică,instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor,avînd secțiunea conductorilor pînă la 16 m2 | m | 80,000 |
| 21 | RpEE01A | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,de construcție normală,impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast,bachelită,metalică sau porțelan,montate îmgropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic,racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc | 6,000 |
| 22 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast,simplă, dublă,construcție impermeabilă,etanșe,etanșă metalică sau similară,montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 10,000 |
| 23 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple,pentru lămpi fluorescente,inclusiv dispozitivul de susținere,tip CIA,CIB,CID,CIC,CPA | buc | 8,000 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 196,500 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos,la pereți și pereți despărțitori,preparare manuală a mortarului | m2 | 196,500 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrări-strat de impașlitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 196,500 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos Eurofin grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților,coloanelor și tavanelor | m2 | 196,500 |
| 28 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 64,000 |
| 29 | CN3A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 303,500 |
| 30 | CN06A | Vopsirea interioară cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,aplicate în 2 straturi pe glet existent,executate manual | m2 | 303,500 |
| 31 | CG36A | Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,inclusiv plintele de lemn și curățarea,în încăperi mai mare de 16 m2 | m2 | 107,000 |
| 32 | CG09A | Plinte din PVC,montate orizontal la pereții gata tencuiți,prin lipire cu adezivPrenadez,în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m2 | m | 64,000 |

Conducătorul grupului de lucru ______________________Alexandru BUJOREAN.