VOLUME DE LUCRARI

CONSTRUCTIE ALEI PERMIABILE PARC SATUL TELITA

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Amenajarea aleelor
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasament
	
	

	1
	TsC04B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.


	100 m3
	

	
	2952260003502
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc
	h-ut
	1,1600

	2
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km


	t
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820

	3
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000

	4
	TsD08A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv


	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,7400

	5
	TsE05B


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II


	100m2
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890

	6
	CE17A


	Strat din membrana geotextila

Material marunt=1,03


	m2
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2682132600465-m
	Membrana geotextila
	m2
	1,1500

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	7
	TsH32C1


	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm


	m2
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0800

	
	1421102200068-20
	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm
	m3
	0,1010

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,0170

	8
	TsH32C1


	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.5-20 mm


	m2
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0800

	
	1421102200068-5
	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20 mm
	m3
	0,1010

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,0170

	
	
	1.2. Amenajarea bordurii decorative din plastic
	
	

	9
	TsA01A1


	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor


	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5200

	10
	TsC54B


	Strat de fundatie din pietris, H=10 cm


	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	11
	DE11A Ksal=0.5


	Bordura palisada pentru gradina Bradas PalGarden 2.5 m, verde din plastic OBP1202-002GR, asezate pe o fundatie din beton, de 10x10 cm (Beton 3,5 m3)

Коэффициент к трудозатратам=0,50


	m
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800

	
	2663102100001-16
	Beton 
	m3
	

	
	2666122800325-8
	Bordura palisada pentru gradina Bradas PalGarden 2,5 m din plastic
	m
	1,0050

	
	
	2. Terasa 15 x 10 m
	
	

	
	
	2.1. Lucrari de terasament
	
	

	12
	TsC04B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.


	100 m3
	

	
	2952260003502
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc
	h-ut
	1,1600

	13
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km


	t
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820

	14
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000

	15
	TsD08A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv


	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,7400

	16
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu


	100m2
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800

	17
	CE17A


	Strat din membrana geotextila

Material marunt=1,03


	m2
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2682132600465-m
	Membrana geotextila
	m2
	1,1500

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	18
	TsH32C1


	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm


	m2
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0800

	
	1421102200068-20
	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm
	m3
	0,1010

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,0170

	19
	TsH32C1


	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.5-20 mm


	m2
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0800

	
	1421102200068-5
	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20 mm
	m3
	0,1010

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,0170

	
	
	2.2. Amenajarea bordurii BR 100.20.8 cm
	
	

	20
	TsA01A1


	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor


	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5200

	21
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra , H=10 cm


	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	22
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (BR 100.20.8 cm ) pe fundatie de beton 


	m
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100

	
	2663102100001-16
	Beton 
	m3
	0,0530

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100

	
	2666122800284-18
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100 x 20 x 8 cm
	m
	1,0050


