| Obiect Extinderea sufrageriei existente prin edificarea constructiei noide tip parter, la liceul ''Elena Alistar'' mun.Chisinau str.Decebal 74/1 |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30x45mm | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,140 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 | 0,00 | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 730x352x138, ЩРВ-24 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 | 0,00 | 0,00 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/3P/63 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 | 0,00 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 | 0,00 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 | 0,00 | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 | 0,00 | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С16/30 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 | 0,00 | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 |  | Шина PE N | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1-24 | Шина PE N | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1-29 | Teava din v/p D20mm | m | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 | 0,00 | 0,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1-31 | Teava din v/p D32mm | m | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,960 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,610 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 | 0,00 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 2-3 | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 2-2 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 2-1 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x6mm2 | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 2-4 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x6mm2 | m | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC10-3 | 100 buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1-1 | Priza In=16A IP20 PC10-3 | buc | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 | 0,00 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,270 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1111000100024-1 | Intrerupator manual unipolar 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ | buc | 1,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40001 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1-3 | Cutie pentru priza si intrerupator | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1-15 | Cutie pentru priza si intrerupator | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat ДВО 6565 36W IP31 | 100 buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1-18 | Corp de iluminat ДВО 6565 36W IP31 | buc | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,680 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 1x8W IP20 | 100 buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1-11 | Corp de iluminat inscriptie Iesire | buc | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,210 | 0,00 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,120 | 0,00 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,120 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat НПП1302 IP54,75W | 100 buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1-10 | Corp de iluminat НПП1302 | buc | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,310 | 0,00 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,360 | 0,00 | 0,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,360 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat ДПА 2101 18W, IP31 | 100 buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1-19 | Corp de iluminat ДПА 2101 18W, IP31 | buc | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,680 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat ДПО 4004 18W IP31 | 100 buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1-14 | Corp de iluminat ДПО 4004 18W IP31 | buc | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,680 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 28 | Pret de piata | Panou de distributie ЩРВ-24з 395x310x120 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 4-1 | Panou de distributie ЩРВ-24з 395x310x120 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | Pret de piata | Automat BA47-29/3/C/25 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 4-7 | Automat BA47-29/3/C/25 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | Pret de piata | Automat ВН32/3P/63 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 4-10 | Automat ВН32/3P/63 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | Pret de piata | Automat BA47-29/1/B/10 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 4-11 | Automat BA47-29/1/B/10 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | Pret de piata | Automat diferential АВДТ-32/2/С16/30 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 4-12 | Automat diferential АВДТ-32/2/С16/30 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |