Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

- Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 23 din 29.12.2023

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz.

Numărul: CG-16B/2024;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu dispozitive pentru căutarea scurgerilor de gaze, pentru activitatea de bază a întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de măs. | C-te | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38431100-6 38543000-3 | Dispozitiv de măsurare a potențialului ORION IP-01 | buc. | 2 | Dispozitiv de măsurare a potențialului ORION IP-01 - sau echivalent |
| 2 | 38431100-6 38543000-3 | Dispozitiv de măsurare a calității izolării (Дефектоскоп искровой ДКИ -3 (для контроля качества изоляции) | buc. | 2 | Dispozitiv de măsurare a calității izolării (Дефектоскоп искровой ДКИ -3 (для контроля качества изоляции) - sau echivalent |
| 3 | 38431100-6 38543000-3 | Manometru electronic 3 kg/cm2 | buc. | 9 | Manometru electronic 3 kg/cm2 - sau echivalent |
| 4 | 38431100-6 38543000-3 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din otel (ИПИТ-3М) | buc. | 1 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din otel (ИПИТ-3М) - sau echivalent |
| 5 | 38431100-6 38543000-3 | Gazoindicator (ИДГ-300) | buc. | 12 | Gazoindicator (ИДГ-300) - sau echivalent |
| 6 | 38431100-6 38543000-3 | Detector de scurgeri de gaze "Варта 5-03" | buc. | 5 | Detector de scurgeri de gaze "Варта 5-03" - sau echivalent |
| 7 | 38431100-6 38543000-3 | Detector de gaze "ФП 11,2" | buc. | 21 | Detector de gaze "ФП 11,2" - sau echivalent |
| 8 | 38431100-6 38543000-3 | Indicator de gaze și presiune "ИГД-1" | buc. | 9 | Indicator de gaze și presiune "ИГД-1" - sau echivalent |
| 9 | 38431100-6 38543000-3 | Detector de gaze SNOOPER mini | buc. | 64 | Detector de gaze SNOOPER mini - sau echivalent |
| 10 | 38431100-6 38543000-3 | Detector de scurgeri de gaze Inspectra Laser | buc. | 2 | Detector de scurgeri de gaze Inspectra Laser - sau echivalent |
| 11 | 38431100-6 38543000-3 | Semnalizator explozimetru termochimic "СТХ-17-86" | buc. | 5 | Semnalizator explozimetru termochimic "СТХ-17-86" - sau echivalent |
| 12 | 38431100-6 38543000-3 | Detector de scurgeri de gaze IG-11 | buc. | 4 | Detector de scurgeri de gaze IG-11- sau echivalent |
| 13 | 38431100-6 38543000-3 | Semnalizator "СТХ-17-80" | buc. | 5 | Semnalizator "СТХ-17-80" - sau echivalent |
| 14 | 38431100-6 38543000-3 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din otel "АНПИ" | buc. | 1 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din otel "АНПИ" - sau echivalent |
| 15 | 38431100-6 38543000-3 | Dispozitiv de scurgeri de gaze "ПОИСК 02М" | buc. | 1 | Dispozitiv de scurgeri de gaze "ПОИСК 02М" - sau echivalent |
| 16 | 38431100-6 38543000-3 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din oțel marca "Progress-3" | buc. | 1 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din oțel marca "Progress-3" - sau echivalent |
| 17 | 38431100-6 38543000-3 | Aparat multifuncțional de măsurare a gazelor VARIOTEC 460 EX | buc. | 1 | Aparat multifuncțional de măsurare a gazelor VARIOTEC 460 EX - sau echivalent |
| Valoarea estimativă totală (lei fără TVA): 3 398 910,00 |  |  |  |  |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 120 de zile din momentul semnării contractului;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău sau or. Strășeni;

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- certificate de conformitate valabile;

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 din Anunțul de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz.

Numărul: CG-16B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | C-te | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț unitar fără TVA |  | Preț unitar cu TVA |  | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  | Termen de livrare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 | Dispozitiv de măsurare a potențialului ORION IP-01 | buc. | 2 | Dispozitiv de măsurare a potențialului ORION IP-01 - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dispozitiv de măsurare a calității izolării (Дефектоскоп искровой ДКИ -3 (для контроля качества изоляции) | buc. | 2 | Dispozitiv de măsurare a calității izolării (Дефектоскоп искровой ДКИ -3 (для контроля качества изоляции) - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Manometru electronic 3 kg/cm2 | buc. | 9 | Manometru electronic 3 kg/cm2 - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din otel (ИПИТ-3М) | buc. | 1 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din otel (ИПИТ-3М) - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gazoindicator (ИДГ-300) | buc. | 12 | Gazoindicator (ИДГ-300) - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Detector de scurgeri de gaze "Варта 5-03" | buc. | 5 | Detector de scurgeri de gaze "Варта 5-03" - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Detector de gaze "ФП 11,2" | buc. | 21 | Detector de gaze "ФП 11,2" - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Indicator de gaze și presiune "ИГД-1" | buc. | 9 | Indicator de gaze și presiune "ИГД-1" - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Detector de gaze SNOOPER mini | buc. | 64 | Detector de gaze SNOOPER mini - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Detector de scurgeri de gaze Inspectra Laser | buc. | 2 | Detector de scurgeri de gaze Inspectra Laser - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Semnalizator explozimetru termochimic"СТХ-17-86" | buc. | 5 | Semnalizator explozimetru termochimic "СТХ-17-86" - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Detector de scurgi de gaze IG-11 | buc. | 4 | Detector de scurgeri de gaze IG-11- sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Semnalizator "СТХ-17-80" | buc. | 5 | Semnalizator "СТХ-17-80" - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din otel "АНПИ" | buc. | 1 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din otel "АНПИ" - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dispozitiv de scurgeri de gaze "ПОИСК 02М" | buc. | 1 | Dispozitiv de scurgeri de gaze "ПОИСК 02М" - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din oțel marca "Progress-3" | buc. | 1 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din oțel marca "Progress-3" - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Aparat multifuncțional de măsurare a gazelor VARIOTEC 460 EX | buc. | 1 | Aparat multifuncțional de măsurare a gazelor VARIOTEC 460 EX - sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz.

Numărul: CG-16B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de ms. | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dispozitiv de măsurare a potențialului ORION IP-01 | buc | Dispozitiv de măsurare a potențialului ORION IP-01 - sau echivalent |  |  |  |  |
| 2 | Dispozitiv de măsurare a calității izolării (Дефектоскоп искровой ДКИ -3 (для контроля качества изоляции) | buc | Dispozitiv de măsurare a calității izolării (Дефектоскоп искровой ДКИ -3 (для контроля качества изоляции) - sau echivalent |  |  |  |  |
| 3 | Manometru electronic 3 kg/cm2 | buc | Manometru electronic 3 kg/cm2 - sau echivalent |  |  |  |  |
| 4 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din otel (ИПИТ-3М) | buc | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din otel (ИПИТ-3М) - sau echivalent |  |  |  |  |
| 5 | Gazoindicator (ИДГ-300) | buc | Gazoindicator (ИДГ-300) - sau echivalent |  |  |  |  |
| 6 | Detector de scurgeri de gaze "Варта 5-03" | buc | Detector de scurgeri de gaze "Варта 5-03" - sau echivalent |  |  |  |  |
| 7 | Detector de gaze "ФП 11,2" | buc | Detector de gaze "ФП 11,2" - sau echivalent |  |  |  |  |
| 8 | Indicator de gaze și presiune "ИГД-1" | buc | Indicator de gaze și presiune "ИГД-1" - sau echivalent |  |  |  |  |
| 9 | Detector de gaze SNOOPER mini | buc | Detector de gaze SNOOPER mini - sau echivalent |  |  |  |  |
| 10 | Detector de scurgeri de gaze Inspectra Laser | buc | Detector de scurgeri de gaze Inspectra Laser - sau echivalent |  |  |  |  |
| 11 | Semnalizator explozimetru termochimic"СТХ-17-86" | buc | Semnalizator explozimetru termochimic "СТХ-17-86" - sau echivalent |  |  |  |  |
| 12 | Detector de scurgi de gaze IG-11 | buc | Detector de scurgeri de gaze IG-11- sau echivalent |  |  |  |  |
| 13 | Semnalizator "СТХ-17-80" | buc | Semnalizator "СТХ-17-80" - sau echivalent |  |  |  |  |
| 14 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din otel "АНПИ" | buc | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din otel "АНПИ" - sau echivalent |  |  |  |  |
| 15 | Dispozitiv de scurgeri de gaze "ПОИСК 02М" | buc | Dispozitiv de scurgeri de gaze "ПОИСК 02М" - sau echivalent |  |  |  |  |
| 16 | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din oțel marca "Progress-3" | buc | Echipament de găsire a conductelor de gaz subterane din oțel marca "Progress-3" - sau echivalent |  |  |  |  |
| 17 | Aparat multifuncțional de măsurare a gazelor VARIOTEC 460 EX | buc | Aparat multifuncțional de măsurare a gazelor VARIOTEC 460 EX - sau echivalent |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.