CAIET DE SARCINI

Beneficiar: Liceul Teoretic Republican „Aristotel”

Obiectul achiziției: Lucrări de amenajare și finisare a construcțiilor și terenului aferent

Valoarea estimativă: 390300,00 lei.

Cod CPV: 45400000-1 – Lucrări de finisare a construcțiilor

Executare: Trimestrul II-III 2024.

Procedura de achiziție: COP

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1. Finisarea zidului de protecție a terenului sportiv (curtea liceului) |  |  |
| 1 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonocontact într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | 51,0000 |
| 2 | CC03A | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp VR 100x100x3 | kg | 68,8500 |
| 3 | CF10A K=1.6 | Tencuieli exterioare drișcuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 4 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șpriț și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în câmp continuu | m2 | 51,0000 |
|  |  | Lotul 2. Lucrări de reparație a drumului de acces (curtea liceului) |  |  |
| 4 | RpDB37A | Decaparea îmbrăcaminților asfaltice de până la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 226,0000 |
| 5 | TsC02D1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,6780 |
| 6 | DA11A | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat cu împănare și înnoroire | m3 | 33,9000 |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scânduri de rășinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 12,9000 |
| 8 | CC03B | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp. VR 100x100x5 | kg | 716,4200 |
| 9 | DA14A | Fundație din beton de ciment C20/25 la străzi, alei și platforme carosabile, 16 cm grosime | m3 | 36,1600 |
| 10 | DC04B | Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzura la drumuri | m | 29,4000 |
| 11 | RpAr6A | Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m | 29,4000 |
| 12 | RpAr6B | Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40х40h mm | m | 86,0000 |
|  |  | Lotul 3. Lucrări de hidroizolare a fundației (cămin) |  |  |
| 13 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din țiglă, olane sau plăci presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 18,0000 |
| 14 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperiș - șarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 18,0000 |
| 15 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica | m2 | 18,3000 |
| 16 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaje până la 150 kg/mc | m3 | 6,3000 |
| 17 | TsA03E | Săpătura manuala de pământ în spatii limitate, având sub 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz inclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime teren mijlociu | m3 | 9,4200 |
| 18 | RpCJ32H | Recondiționarea tencuielilor speciale, la fațade, prin perierea cu peria de sirma | m2 | 37,5000 |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonocontact într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | 37,5000 |
| 20 | CC03A | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp VR 100x100x3 | kg | 49,2700 |
| 21 | CF10A k=1.6 | Tencuieli exterioare drișcuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 4 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șpriț și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în câmp continuu | m2 | 51,0000 |
| 22 | IzF01C | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat | m2 | 37,5000 |
| 23 | RpCU07B | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări | buc | 3,0000 |
| 24 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri și planșee de orice fel, la trecerea conductelor de instalație (dop de mastic), precum și pentru umplerea rosturilor de tasare | kg | 3,6900 |
| 25 | IzF08A | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperișuri, executata cu un strat de pânza bitumata sau un strat de țesătura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confecționarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, diam. 50-100 mm | buc | 3,0000 |
| 26 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curenta pe suprafețe inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafața cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc. Tehnoelast EPP | m2 | 37,5000 |
| 27 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executata cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite Membrana de drenaj tip Planter | m2 | 37,5000 |
| 28 | TsC54B | Strat de fundație din piatra sparta | m3 | 1,4400 |
| 29 | CB01A | Cofraje, din scândurii de rășinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 29,8000 |
| 30 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 127,8800 |
| 31 | CA01C1 | Preparare beton cu betoniera pe șantier pentru punerea în opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundații | m3 | 6,1200 |
| 32 | RpCJ27D | Diverse lucrări - adaos de materiale hidrofuge la mortare Penetron | kg | 24,0000 |
| 33 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, drișcuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp | m2 | 14,4000 |
| 34 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curenta: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executata cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite Membrana de drenaj | m2 | 19,8000 |
| 35 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,4200 |
| 36 | CE30A | Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, placi tip eternit etc., din scânduri brute de rășinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. NC scândurii 0.01 | m2 | 22,5000 |
| 37 | CE07A | Învelitori din placi din tabla amprentata (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab) | m2 | 22,5000 |
|  |  | Lotul 4. Lucrări de reparație în sala sportivă (subsol cantină) |  |  |
| 38 | RCsB31P K=4.05 | Forarea găurilor străpunse în construcții din beton armat marca până la 500 cu multe straturi de armare, utilizând mașina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm. 450mm grosime | buc | 2,0000 |
| 39 | VA05A | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP d160, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm | m | 1,0000 |
| 40 | VB01A Apl. | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 502.4 mm. Doar manopera | buc | 1,0000 |
| 41 | preț de piață | Clapeta de reglaj manuala d160 | buc | 2,0000 |
| 42 | RpCU07B | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări. Exterior | buc | 2,0000 |
| 43 | RpCU07A | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări. Interior | buc | 2,0000 |

Director __________________ Pavel CERBUȘCA

Ex. Postu Marin, dir. adj. gosp.

Tel. 067615507