	Institutiile subordonate DETS sectorul Rascani
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 
 Institutiile subordonate DETS sectorul Rascani

Intocmit in preţuri  curente 12.01.2026

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1
	RpSF01A
	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor

	10 m
	
	60,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0400
	2,4000

	2
	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor

	m2
	
	20,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0200
	0,4000

	3
	RpIE06A
	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila

	m2
	
	50,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	17,5000

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0800
	4,0000

	
	2952270003302
	Electropompa de apa 
	h-ut
	0,2500
	12,5000

	4
	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"

	m
	
	60,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1000
	6,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500
	3,0000

	
	2952270003302
	Electropompa de apa 
	h-ut
	0,0500
	3,0000

	5
	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"

	m
	
	60,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3000
	18,0000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	0,3000
	18,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600
	3,6000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1370
	8,2200

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0220
	1,3200

	6
	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"

	m
	
	50,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3800
	19,0000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	0,3000
	15,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0700
	3,5000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1590
	7,9500

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0290
	1,4500

	7
	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"

	m
	
	50,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	21,0000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	0,3000
	15,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1100
	5,5000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2020
	10,1000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0330
	1,6500

	8
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"

	m
	
	50,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	26,5000

	
	2710403605033
	Tabla neagra 4 mm
	kg
	0,6600
	33,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	6,5000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	12,2000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	3,2500

	9
	RpIC19E
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"

	m
	
	50,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,6200
	31,0000

	
	2710403605033
	Tabla neagra 4 mm
	kg
	0,7800
	39,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1400
	7,0000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2620
	13,1000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0700
	3,5000

	10
	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"

	buc
	
	6,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,9000
	5,4000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1500
	0,9000

	11
	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm

	m
	
	20,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6400
	12,8000

	12
	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	
	50,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7900
	39,5000

	13
	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5500
	7,7500

	14
	RpSC03A
	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu 2 robinete de serviciu simplu

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,6000
	13,0000

	15
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	4,7500

	16
	RpSC07A
	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	9,2500

	17
	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6000
	3,0000

	18
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare

	m2
	
	10,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	1,6000

	19
	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei

	buc
	
	10,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	1,2000

	20
	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare

	buc
	
	20,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1000
	2,0000

	21
	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi

	buc
	
	10,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,0500
	10,5000

	22
	RpIB11F
	Demontarea serpantinelor de  incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul

	m
	
	20,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0600
	1,2000

	23
	RpIB11H
	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru

	m
	
	20,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1800
	3,6000

	24
	RpIC02A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0150


	m
	
	20,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,7500
	35,0000

	
	27221033000001
	Teava neagra pentru instalatii  3/4"
	m
	1,0200
	20,7060

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1100
	2,2330

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2740
	5,5622

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0340
	0,6902

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0220
	0,4466

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0440
	0,8932

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000
	20,3000

	25
	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0150


	m
	
	20,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,4400
	28,8000

	
	27221033000002
	Teava neagra pentru instalatii 1"-1 1/4"
	m
	1,0200
	20,7060

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1270
	2,5781

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3180
	6,4554

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0440
	0,8932

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0290
	0,5887

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0590
	1,1977

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000
	20,3000

	26
	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0150


	m
	
	30,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,4400
	43,2000

	
	27221033000003
	Teava neagra pentru instalatii  1"-1 1/4"
	m
	1,0200
	31,0590

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1270
	3,8671

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3180
	9,6831

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0440
	1,3398

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0290
	0,8830

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0590
	1,7966

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000
	30,4500

	27
	RpIC02C
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0100


	m
	
	30,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,6300
	48,9000

	
	27221033000005
	Teava neagra pentru instalatii  1 1/2"- 2"
	m
	1,0200
	30,9060

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1590
	4,8177

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4040
	12,2412

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0780
	2,3634

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3300
	9,9990

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0660
	1,9998

	
	2710403605033
	Tabla neagra 4 mm
	kg
	0,3200
	9,6960

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	0,0300
	0,9090

	28
	RpIC02C
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d- 2"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0100


	m
	
	30,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,6300
	48,9000

	
	27221033000006
	Teava neagra pentru instalatii  d- 2"
	m
	1,0200
	30,9060

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1590
	4,8177

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4040
	12,2412

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0780
	2,3634

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3300
	9,9990

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0660
	1,9998

	
	2710403605033
	Tabla neagra 4 mm
	kg
	0,3200
	9,6960

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	0,0300
	0,9090

	29
	RpIC02D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul  d-2 1/2"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0100


	m
	
	30,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0000
	60,0000

	
	27221033000007
	Teava neagra pentru instalatii  d-2 1/2"
	m
	1,0200
	30,9060

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2040
	6,1812

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4890
	14,8167

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0900
	2,7270

	
	2710403605033
	Tabla neagra 4 mm
	kg
	0,4800
	14,5440

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	0,0300
	0,9090

	30
	RpIC02D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d- 3"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0100


	m
	
	20,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0000
	40,0000

	
	27221033000008
	Teava neagra pentru instalatii  d- 3"
	m
	1,0200
	20,6040

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2040
	4,1208

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4890
	9,8778

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0900
	1,8180

	
	2710403605033
	Tabla neagra 4 mm
	kg
	0,4800
	9,6960

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	0,0300
	0,6060

	31
	RpIC02E
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d-4"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0050


	m
	
	10,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,5000
	25,0000

	
	27221033000009
	Teava neagra pentru instalatii  d-4"
	m
	1,0200
	10,2510

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2710
	2,7236

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,5240
	5,2662

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,1140
	1,1457

	
	2710403605033
	Tabla neagra 4 mm
	kg
	0,7600
	7,6380

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	0,0300
	0,3015

	32
	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.

	m
	
	20,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3000
	6,0000

	
	252121671000018
	Teava din polietilena sau polipropilena  18,0 mm
	m
	1,0300
	20,6000

	33
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm

	m
	
	30,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	10,5000

	
	252121671000020
	Teava din polietilena sau polipropilena 20,0 mm
	m
	1,0300
	30,9000

	34
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	m
	
	30,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	12,0000

	
	252121671000025
	Teava din polietilena sau polipropilena  25,0 mm
	m
	1,0300
	30,9000

	35
	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm

	m
	
	40,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	18,0000

	
	252121671000032
	Teava din polietilena sau polipropilena  32,0 mm
	m
	1,0300
	41,2000

	36
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), COT cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	4,2500

	
	25231567138001
	COT cu diametrul pina la 1"
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,1500

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0700

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0500
	0,2500

	37
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), MUFA cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	4,2500

	
	25231567138002
	MUFA cu diametrul pina la 1"
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,1500

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0700

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0500
	0,2500

	38
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), NIPLU cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	4,2500

	
	25231567138003
	 NIPLU cu diametrul pina la 1"
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,1500

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0700

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0500
	0,2500

	39
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), TEU cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	4,2500

	
	25231567138005
	TEU cu diametrul pina la 1"
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,1500

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0700

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0500
	0,2500

	40
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), DOP cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	4,2500

	
	25231567138006
	DOP cu diametrul pina la 1"
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,1500

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0700

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0500
	0,2500

	41
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), REDUCTIE cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	1,7000

	
	25231567138007
	REDUCTIE cu diametrul pina la 1"
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0280

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0500
	0,1000

	42
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), RACORD OLANDEZ cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	3,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	2,5500

	
	25231567138008
	RACORD OLANDEZ cu diametrul pina la 1"
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0900

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0420

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0500
	0,1500

	43
	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	0,3200

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	0,0300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0080
	0,0160

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0500
	0,1000

	44
	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4400
	1,7600

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0200
	0,0800

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0700
	0,2800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100
	0,0400

	45
	RpIC29C
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2"

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,6000
	2,4000

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0250
	0,1000

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0800
	0,3200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0120
	0,0480

	46
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), MUFA d- 1 1/2"-2 1/2"

	buc
	
	3,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300
	6,0900

	
	252315671380011
	MUFA d- 1 1/2"-2 1/2"
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540
	0,1620

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690
	0,5070

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0600
	0,1800

	47
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), NIPLU d- 1 1/2"-2 1/2"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300
	10,1500

	
	252315671380012
	NIPLU d- 1 1/2"-2 1/2"
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540
	0,2700

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690
	0,8450

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0600
	0,3000

	48
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul COT d-1 1/2"-2 1/2"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300
	4,0600

	
	252315671380013
	COT d-1 1/2"-2 1/2"
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540
	0,1080

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690
	0,3380

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0600
	0,1200

	49
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), TEU d-1 1/2"-2 1/2"

	buc
	
	3,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300
	6,0900

	
	252315671380014
	TEU d-1 1/2"-2 1/2"
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540
	0,1620

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690
	0,5070

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0600
	0,1800

	50
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), RACORD OLANDEZ d-1 1/2"-2 1/2"

	buc
	
	3,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300
	6,0900

	
	252315671380015
	RACORD OLANDEZ d-1 1/2"-2 1/2"
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540
	0,1620

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690
	0,5070

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0600
	0,1800

	51
	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,6100
	3,0500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0760
	0,3800

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0230
	0,1150

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0180
	0,0900

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,2800
	1,4000

	52
	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,7400
	3,7000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1110
	0,5550

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,1500

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0230
	0,1150

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,3700
	1,8500

	53
	RpIC31C
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8400
	4,2000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1440
	0,7200

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0350
	0,1750

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0260
	0,1300

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,3700
	1,8500

	54
	RpIC31D
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2 1/2"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,9400
	4,7000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1780
	0,8900

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0440
	0,2200

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0340
	0,1700

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,4000
	2,0000

	55
	RpIC31E
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  3"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,0400
	5,2000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2040
	1,0200

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0530
	0,2650

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0410
	0,2050

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,4500
	2,2500

	56
	RpIC31F
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  4"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,2000
	6,0000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2070
	1,0350

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0630
	0,3150

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0470
	0,2350

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,4500
	2,2500

	57
	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800
	0,4000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,0750

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080
	0,0400

	58
	RpIC30B
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1000
	0,5000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,0800

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300
	0,1500

	59
	RpIC35A
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,9200
	4,6000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0800
	0,4000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1800
	0,9000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0500
	0,2500

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,4000
	2,0000

	60
	RpIC35B
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,1000
	5,5000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0900
	0,4500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2100
	1,0500

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0600
	0,3000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,4800
	2,4000

	61
	RpIC35C
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,3000
	6,5000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1200
	0,6000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2500
	1,2500

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0700
	0,3500

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000
	2,5000

	62
	RpIC37A
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"
Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500


	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0500
	0,2500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0080
	0,0420

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0050
	0,0262

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0250
	0,1250

	63
	RpIC37B
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"
Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500


	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0700
	0,3500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0200
	0,1050

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0150
	0,0788

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0350
	0,1750

	64
	RpIC37C
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"
Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500


	buc
	
	3,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800
	0,2400

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0320
	0,1008

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0220
	0,0693

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0350
	0,1050

	65
	RpID28A
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm
Material  marunt=1,0400


	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,7300
	1,4600

	
	2913137343021
	Robinet sferic
	buc
	1,0000
	2,0800

	
	3110500002422
	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile
	h-ut
	0,5100
	1,0200

	66
	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm
Material  marunt=1,0300


	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,0200
	2,0400

	
	2913137343021
	Robinet sferic
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	3110500002422
	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile
	h-ut
	0,7100
	1,4200

	67
	RpID18A
	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1/2"-3/4"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,3400
	4,6800

	
	2881137332907
	Pasta mecanica pentru slefuit
	kg
	0,0020
	0,0040

	
	2682117334450
	Placi din azbest
	kg
	0,0600
	0,1200

	
	2320186201450
	Ulei pt.masini textile tip TE 16  
	kg
	0,0100
	0,0200

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,0600
	0,1200

	68
	RpID18B
	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1"-1 1/4"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3,2700
	6,5400

	
	2881137332907
	Pasta mecanica pentru slefuit
	kg
	0,0040
	0,0080

	
	2682117334450
	Placi din azbest
	kg
	0,0800
	0,1600

	
	2320186201450
	Ulei pt.masini textile tip TE 16  
	kg
	0,0140
	0,0280

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,1000
	0,2000

	69
	RpID18C
	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 2"-2 1/2"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,2900
	8,5800

	
	2881137332907
	Pasta mecanica pentru slefuit
	kg
	0,0080
	0,0160

	
	2682117334450
	Placi din azbest
	kg
	0,1000
	0,2000

	
	2320186201450
	Ulei pt.masini textile tip TE 16  
	kg
	0,0240
	0,0480

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,1500
	0,3000

	70
	RpID18D
	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 3"- 4"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,2900
	8,5800

	
	2881137332907
	Pasta mecanica pentru slefuit
	kg
	0,0080
	0,0160

	
	2682117334450
	Placi din azbest
	kg
	0,1000
	0,2000

	
	2320186201450
	Ulei pt.masini textile tip TE 16  
	kg
	0,0350
	0,0700

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,2500
	0,5000

	71
	RpID23A
	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,2000
	0,4000

	72
	RpID23B
	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4000
	0,8000

	73
	RpID23C
	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5600
	1,1200

	74
	RpIC25A
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,0200


	buc
	
	3,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5600
	1,6800

	
	2875274403200
	Flansa rotunda confectionata
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000
	0,3000

	75
	RpIC25B
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,0200


	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,7500
	1,5000

	
	2875274403200
	Flansa rotunda confectionata
	buc
	1,0000
	2,0400

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1500
	0,3000

	76
	RpIC25C
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,0300


	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,0000
	2,0000

	
	2875274403200
	Flansa rotunda confectionata
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,2500
	0,5000

	77
	RpIC25D
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,0400


	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,5000
	3,0000

	
	2875274403200
	Flansa rotunda confectionata
	buc
	1,0000
	2,0800

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,3000
	0,6000

	78
	RpIB01B
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda

	m2
	
	3,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,0200
	3,0600

	
	2822115710000
	Radiatoare din fonta
	m2
	1,0100
	3,0300

	
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	0,1200
	0,3600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0220
	0,0660

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0010
	0,0030

	79
	RpIB10A
	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 200
Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,0100


	buc
	
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4800
	1,9200

	
	28221157100001
	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 gata formate
	buc
	1,0000
	4,0400

	
	2875276305103
	Consola de incastrare
	buc
	2,0000
	8,0800

	
	2721204110010
	Reductie 
	buc
	3,0000
	12,1200

	
	2875274123587
	Dop  Dn=1 "
	buc
	1,0000
	4,0400

	
	2875277335819
	Purjor radiator 3/8"
	buc
	1,0000
	4,0400

	
	2513736604391
	Garnit. et.pa. d=25 mm
	buc
	4,0000
	16,1600

	80
	RpIB10B
	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 350
Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,0100


	buc
	
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4800
	1,9200

	
	28221157100001
	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 gata formate
	buc
	1,0000
	4,0400

	
	2875276305103
	Consola de incastrare
	buc
	2,0000
	8,0800

	
	2721204110010
	Reductie 
	buc
	3,0000
	12,1200

	
	2875274123587
	Dop  Dn=1 "
	buc
	1,0000
	4,0400

	
	2875277335819
	Purjor radiator 3/8"
	buc
	1,0000
	4,0400

	
	2513736604391
	Garnit. et.pa. d=25 mm
	buc
	4,0000
	16,1600

	81
	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	8,0000

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,1200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,2400

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,2000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,8000

	82
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5000
	2,0000

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0030
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0060
	0,0240

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,2000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,8000

	83
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	10,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	1,5000

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,0000
	10,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,0000
	20,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,0000
	20,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	1,0000

	84
	RCsU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime

	buc
	
	10,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0800
	0,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1000
	11,0000

	85
	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500


	buc
	
	5,0000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,8900
	4,4500

	
	2875274400100
	Flansa din otel pentru sudura
	buc
	1,0000
	5,2500

	
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	0,4000
	2,0000

	86
	AcA13A
	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 20-63 mm
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0500


	buc
	
	5,0000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,9600
	14,8000

	
	2521216701001
	Teava din polietilena 
	m
	0,6000
	3,1500

	
	2523156715000
	Manson cu flanse din PE
	buc
	2,0000
	10,5000

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0006
	0,0031

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	2,8600
	14,3000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2200
	1,1000

	87
	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata

	kg
	
	5,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300
	1,1500

	
	2710700000000
	Suporti sau dispozitive
	kg
	1,0000
	5,0000

	88
	RpSA43A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,6800

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,0300

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,8600

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0072

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0060

	89
	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"

	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3300
	1,9800

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,0300

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,8600

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0072

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0060

	90
	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"

	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800
	2,2800

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,0300

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,8600

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0072

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0060

	91
	RpSA43D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"

	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4200
	2,5200

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,0300

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,8600

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0072

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0060

	92
	RpSA43E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"

	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4600
	2,7600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,0300

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,8600

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0072

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0060

	93
	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4900
	2,4500

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,0300

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,5500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0060

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0050

	94
	RpSA43G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5300
	2,6500

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,0300

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,5500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0060

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0050

	95
	RpSA43H
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3"

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5600
	2,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,0300

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,5500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0060

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0050

	96
	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6000
	3,0000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,0300

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,5500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0060

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0050

	97
	RpSC43A
	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet cu talpi oriental, din fonta emailata, portelan sanitar, tip oval dreptunghiular  montat cu sifon ingropat
Material marunt ( codez, dicloretan, etc.)=1,0100


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,1000
	8,2000

	
	2622102446940
	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)
	buc
	1,0000
	2,0200

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	2,0200

	98
	RpSC42A
	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime
Material marunt (codez, dicloretan)=1,0100


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9000
	1,8000

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	2,0200

	99
	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, COT avind diametrul nominal de 50 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0300


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1000
	6,2000

	
	272120411120021
	COT avind diametrul nominal de 50 mm  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4
	kg
	0,3700
	0,7622

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0850
	0,1751

	100
	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, REDUCTIE avind diametrul nominal de 50 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0300


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1000
	6,2000

	
	272120411120022
	REDUCTIE avind diametrul nominal de 50 mm pentru canalizare
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4
	kg
	0,3700
	0,7622

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0850
	0,1751

	101
	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, TEU avind diametrul nominal de 50 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0300


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1000
	6,2000

	
	272120411120024
	TEU avind diametrul nominal de 50 mm pentru canalizare
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4
	kg
	0,3700
	0,7622

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0850
	0,1751

	102
	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 50 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0300


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1000
	6,2000

	
	27212041112005
	TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 50 mm pentru canalizare
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4
	kg
	0,3700
	0,7622

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0850
	0,1751

	103
	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 50 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0300


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1000
	6,2000

	
	27212041112006
	PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 50 mm pentru canalizare
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4
	kg
	0,3700
	0,7622

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0850
	0,1751

	104
	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, COT avind diametrul nominal de 100 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0250


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4000
	8,8000

	
	27212041112007
	COT avind diametrul nominal de 100 mm pentru canalizare
	buc
	1,0000
	2,0500

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4
	kg
	0,7400
	1,5170

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,1220
	0,2501

	105
	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, REDUCTIE avind diametrul nominal de 100 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0250


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4000
	8,8000

	
	27212041112008
	REDUCTIE avind diametrul nominal de 100 mm pentru canalizare
	buc
	1,0000
	2,0500

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4
	kg
	0,7400
	1,5170

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,1220
	0,2501

	106
	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, TEU avind diametrul nominal de 100 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0250


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4000
	8,8000

	
	27212041112009
	TEU avind diametrul nominal de 100 mm pentru canalizare
	buc
	1,0000
	2,0500

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4
	kg
	0,7400
	1,5170

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,1220
	0,2501

	107
	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 100 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0250


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4000
	8,8000

	
	272120411120010
	TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 100 mm pentru canalizare
	buc
	1,0000
	2,0500

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4
	kg
	0,7400
	1,5170

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,1220
	0,2501

	108
	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 100 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0250


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4000
	8,8000

	
	272120411120011
	PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 100 mm pentru canalizare
	buc
	1,0000
	2,0500

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4
	kg
	0,7400
	1,5170

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,1220
	0,2501

	109
	RpSB37C
	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4200
	2,1000

	
	252315671530050
	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare  50 mm
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0250
	0,1250

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0100
	0,0500

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,0060
	0,0300

	
	2681126001496
	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu  23 x 30 cm
	buc
	0,5500
	2,7500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0120
	0,0600

	110
	RpSB37E
	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200
	2,6000

	
	252315671530011
	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 110 mm
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0750
	0,3750

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0350
	0,1750

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,0120
	0,0600

	
	2681126001496
	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu  23 x 30 cm
	buc
	0,8500
	4,2500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0150
	0,0750

	111
	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500


	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0000
	5,0000

	
	287511420290550
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 50 mm
	buc
	1,0000
	5,2500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1100
	0,5775

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0400
	0,2100

	112
	RpSB25E
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200


	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2500
	6,2500

	
	28751142029051
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata   100 mm
	buc
	1,0000
	5,1000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,6120

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,2550

	113
	RpSC25A
	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat COMPACT
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200


	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,3000
	15,9000

	
	2622102446940
	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2875114202981
	Sifon pt. closet oriental
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,3000
	7,0380

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	3,0600

	114
	RpSC26A
	Montarea pisoarului din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0500
	6,1000

	
	2622102451300
	Pisoar din portelan sanitar
	buc
	1,0100
	2,0604

	
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	1,0000
	2,0400

	
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	1,0000
	2,0400

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,6000
	1,2240

	115
	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000
	6,6000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	1,8360

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	6,1200

	116
	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	13,8000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0000
	6,1200

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	6,1200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	6,1200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000
	1,8360

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	2,0000
	12,2400

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0000
	6,1200

	117
	RpSC22A
	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida
Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100


	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0500
	10,2500

	
	2875114200020
	Chiuveta
	buc
	1,0000
	5,0500

	
	2523126719771
	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"
	buc
	1,0000
	5,0500

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	5,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,6000
	3,0300

	118
	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2500
	4,5000

	
	2875114200780
	Cada pentru dus 
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	2,0600

	119
	RpSC18A
	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0100


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,3000
	8,6000

	
	2875114200790
	Cada de baie
	buc
	1,0000
	2,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	2,0200

	
	2521216717052
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	1,4000
	2,8280

	
	1111000000018
	Picior mic din fonta pentru cada de baie
	buc
	4,0000
	8,0800

	120
	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0000
	4,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	4,0000

	121
	RpSD27A
	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  20-25 mm
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0200


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	0,8000

	
	29131242042101
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate  20-25 mm
	buc
	1,0000
	2,0400

	122
	RpSD27B
	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  32-40 mm
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0150


	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4300
	2,5800

	
	29131242042102
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate 32-40 mm
	buc
	1,0000
	6,0900

	123
	RpSD27C
	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  50 mm
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0100


	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4800
	2,8800

	
	29131242042103
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate  50 mm
	buc
	1,0000
	6,0600

	124
	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150


	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3600
	2,1600

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	1,0000
	6,0900

	125
	RpSD20B
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4200
	2,5200

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	1,0000
	6,1200

	126
	RpSD24A
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm
Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,0500


	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000
	9,5000

	
	29131245030001
	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt 15-20 mm
	buc
	1,0000
	5,2500

	127
	RpSD24B
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 25-40 mm
Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,0500


	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0500
	12,3000

	
	29131245030002
	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt  25-40 mm
	buc
	1,0000
	6,3000

	128
	RpSD24C
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm
Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,0450


	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3500
	14,1000

	
	29131245030003
	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt  50-65 mm
	buc
	1,0000
	6,2700

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,0400
	6,5208

	
	2710603454305
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm
	kg
	0,1500
	0,9405

	129
	RpSD24D
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80mm
Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,0450


	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,6500
	13,2500

	
	29131245030004
	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt 80mm
	buc
	1,0000
	5,2250

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,0800
	5,6430

	
	2710603454305
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm
	kg
	0,1600
	0,8360

	130
	RpSD24E
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 100 mm
Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,0400


	buc
	
	4,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1000
	12,4000

	
	29131245030005
	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt 100 mm
	buc
	1,0000
	4,1600

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,0980
	4,5677

	
	2710603454305
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm
	kg
	0,1800
	0,7488

	131
	RpSE07A
	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm

	buc
	
	10,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6500
	6,5000

	132
	RpSE26A
	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu  etc)=1,0100


	buc
	
	10,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	2,8000

	
	33206346250001
	Contor de apa  15..25 mm
	buc
	1,0000
	10,1000

	133
	RpSE26B
	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu  etc)=1,0100


	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4200
	0,8400

	
	33206346250002
	Contor de apa  40..50 mm
	buc
	1,0000
	2,0200

	134
	RpSE24A
	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7500
	13,7500

	
	2924127322065
	Filtru pentru apa potabila
	buc
	1,0000
	5,0500

	135
	RpID07B
	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3000
	1,2000

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0150
	0,0600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0080
	0,0320

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0300
	0,1200

	136
	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee

	m3
	
	5,0000



	
	2952270003330
	Pompa de apa
	h-ut
	1,7000
	8,5000

	137
	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa

	m
	
	5,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0700
	0,3500

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0025
	0,0125

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,0090
	0,0450

	138
	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	
	10,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1500
	1,5000

	139
	RpID09A
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul pina la 2" sau 100 mm

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3,2700
	6,5400

	
	2881137332907
	Pasta mecanica pentru slefuit
	kg
	0,0020
	0,0040

	
	2413337345875
	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,0080

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0040
	0,0080

	
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0030
	0,0060

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,1000
	0,2000

	140
	RpID09B
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul peste 2" sau 100 mm

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,2900
	8,5800

	
	2881137332907
	Pasta mecanica pentru slefuit
	kg
	0,0020
	0,0040

	
	2413337345875
	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0080
	0,0160

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080
	0,0160

	
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0060
	0,0120

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,2500
	0,5000

	141
	RpID09C
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,8700
	5,7400

	
	2881137332907
	Pasta mecanica pentru slefuit
	kg
	0,0020
	0,0040

	
	2413337345875
	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0100
	0,0200

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0100
	0,0200

	
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0060
	0,0120

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,1000
	0,2000

	142
	RpID09D
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1 1/4"-2"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,7600
	9,5200

	
	2881137332907
	Pasta mecanica pentru slefuit
	kg
	0,0020
	0,0040

	
	2413337345875
	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%
	kg
	0,0600
	0,1200

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0350
	0,0700

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0250
	0,0500

	
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	0,0400
	0,0800

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0120
	0,0240

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,2500
	0,5000

	143
	RpID09E
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor aerisire cu cheie mobila, cu diametrul de  1/4"-3/8"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,1100
	4,2200

	
	2881137332907
	Pasta mecanica pentru slefuit
	kg
	0,0020
	0,0040

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2413337345875
	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%
	kg
	0,0030
	0,0060

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0010
	0,0020

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0020
	0,0040

	
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0060
	0,0120

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,0500
	0,1000

	144
	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	2,3000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0250
	0,0500

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0490
	0,0980

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,1150
	0,2300

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0060
	0,0120

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2523156713810
	Fiting 1/2"
	buc
	1,0000
	2,0000

	145
	RpSA40B
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0340
	0,0680

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0610
	0,1220

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,1300
	0,2600

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0060
	0,0120

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	25231567138101
	Fiting 3/4"
	buc
	1,0000
	2,0000

	146
	RpSA40C
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000
	3,8000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0420
	0,0840

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0810
	0,1620

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,1550
	0,3100

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0060
	0,0120

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	25231567138102
	Fiting 1"
	buc
	1,0000
	2,0000

	147
	RpSA40D
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4"

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	4,6000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0530
	0,1060

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1090
	0,2180

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,1800
	0,3600

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0070
	0,0140

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	25231567138103
	Fiting  1 1/4"
	buc
	1,0000
	2,0000

	148
	RpSA40E
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2"

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000
	5,4000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0610
	0,1220

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1210
	0,2420

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,2050
	0,4100

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0070
	0,0140

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	25231567138104
	Fiting  1 1/2"
	buc
	1,0000
	2,0000

	149
	RpSA40F
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000
	7,2000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0770
	0,1540

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1610
	0,3220

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,2300
	0,4600

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0070
	0,0140

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	25231567138105
	Fiting  2"
	buc
	1,0000
	2,0000

	150
	RpSA40G
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,3500
	8,7000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1010
	0,2020

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,2290
	0,4580

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,2600
	0,5200

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0080
	0,0160

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	25231567138106
	Fiting  2 1/2"
	buc
	1,0000
	2,0000

	151
	RpSA40H
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,3000
	10,6000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1210
	0,2420

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,2620
	0,5240

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,3010
	0,6020

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0080
	0,0160

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	25231567138107
	Fiting  3"
	buc
	1,0000
	2,0000

	152
	RpSA40I
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,3500
	7,3500

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1460
	0,1460

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,3020
	0,3020

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,3550
	0,3550

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0080
	0,0080

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	25231567138108
	Fiting  4"
	buc
	1,0000
	1,0000

	153
	RpSA37A
	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 20 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0500


	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3500
	8,1000

	
	25212167005401
	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)  20 mm
	m
	0,7500
	4,7250

	
	2523156713500
	Mufa din PVC rigid, tip G, 
	buc
	1,0000
	6,3000

	154
	RpSA37B
	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 25 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0500


	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5000
	9,0000

	
	25212167005402
	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)  25 mm
	m
	0,9500
	5,9850

	
	2523156713500
	Mufa din PVC rigid, tip G, 
	buc
	1,0000
	6,3000

	155
	RpSA37C
	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 32 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0450


	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8000
	10,8000

	
	25212167005403
	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)  32 mm
	m
	1,3000
	8,1510

	
	2523156713500
	Mufa din PVC rigid, tip G, 
	buc
	1,0000
	6,2700

	156
	RpSA37D
	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 40 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0450


	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0500
	10,2500

	
	25212167005404
	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 40 mm
	m
	1,5000
	7,8375

	
	2523156713500
	Mufa din PVC rigid, tip G, 
	buc
	1,0000
	5,2250

	157
	RpSA39A
	Executarea unei lipituri mansonate sau simple la tevi  din plumb de presiune, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 18x4 mm - 21x4 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4200
	2,1000

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,0290
	0,1450

	
	2414317346207
	Stearina
	kg
	0,0060
	0,0300

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0700
	0,3500

	158
	RpAcH17A
	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm
Mat. marunte (sirma, petrol, cirpe)=1,0400


	m3
	
	2,0000



	
	7141020014300
	Verificator canale
	h-om
	3,0000
	6,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,5000
	19,0000

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0300
	0,0624

	
	2010102901118
	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m
	m3
	0,0010
	0,0021

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	4,2000
	8,4000

	159
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	5,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	1,6500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	1,6500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0050

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,0750

	160
	RpSA34B1
	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm

	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0800
	3,2400

	
	252315671481020
	Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinere mixta   20 mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2881116001496
	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581
	buc
	0,4000
	1,2000

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0160
	0,0480

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0180
	0,0540

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400
	0,1200

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300
	0,0900

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,0450

	161
	RpSA34C1
	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm

	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1700
	3,5100

	
	25231567148102
	Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinere mixta   25 mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2881116001496
	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581
	buc
	0,4000
	1,2000

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0160
	0,0480

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400
	0,1200

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0370
	0,1110

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200
	0,0600

	162
	RpSA34E1
	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm

	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3500
	4,0500

	
	252315671481040
	Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinere mixta  40 mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2881116001496
	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581
	buc
	0,4000
	1,2000

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0320
	0,0960

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0400
	0,1200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400
	0,1200

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0450
	0,1350

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0320
	0,0960

	163
	RpSA34F1
	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4400
	7,2000

	
	252315671481050
	Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinere mixta  50 mm
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2881116001496
	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581
	buc
	0,4000
	2,0000

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0440
	0,2200

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0520
	0,2600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400
	0,2000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0500
	0,2500

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0370
	0,1850

	164
	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	
	10,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1500
	1,5000

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	0,0150
	0,1500

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei
	kg
	0,0300
	0,3000

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0100
	0,1000

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	0,0150
	0,1500

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0500
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,5000

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0500
	0,5000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0020
	0,0200

	165
	RpIF12C
	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m2
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,2000
	6,0000

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	0,1700
	0,8500

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei
	kg
	0,1700
	0,8500

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,2000
	1,0000

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	0,1000
	0,5000

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,1700
	0,8500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1000
	0,5000

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,1500
	0,7500

	
	2430226101337
	Chit de cutit 
	kg
	0,0100
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0120
	0,0600

	166
	RpIF10A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm

	m2
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,2200
	6,1000

	
	2682162605829
	Vata minerala
	m2
	1,0300
	5,1500

	
	2734113805578
	Sirma moale zincata D=1,25 
	kg
	0,0430
	0,2150

	
	2710503805372
	Sirma moale zincata D=2 mm
	kg
	0,0370
	0,1850

	
	2121117308309
	Carton ondulat, tip 2
	m2
	1,0300
	5,1500

	167
	RpIF10D
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm

	m2
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,3000
	6,5000

	
	2682162605829
	Vata minerala
	m2
	1,0250
	5,1250

	
	2873132004842
	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500
	kg
	0,7580
	3,7900

	
	2734113805578
	Sirma moale zincata D=1,25 
	kg
	0,0560
	0,2800

	
	2710503805372
	Sirma moale zincata D=2 mm
	kg
	0,1140
	0,5700

	168
	RpIF07A
	Curatarea la exterior sau la interior a boilerelor, vaselor de expansiune si de condens, de rugina, piatra si namol

	m2
	
	10,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,7700
	7,7000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0500
	0,5000

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,3000
	3,0000

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200
	0,2000

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,1200
	1,2000

	169
	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	5,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,1000
	15,5000

	170
	RpCA01B
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare

	m3
	
	2,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,4000
	6,8000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,5000
	1,0000

	
	2010102904418
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942
	m3
	0,0014
	0,0028

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0007
	0,0014

	
	2873145886801
	Cuie cu cap con. Tip A  2,24 x 50 OL34 S2111
	kg
	0,0179
	0,0358

	
	2955270002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)
	h-ut
	0,0150
	0,0300

	171
	RpCA03A
	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime

	m3
	
	1,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,9000
	3,9000

	172
	RpCA03C
	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite, intre 2 - 4 m adincime

	m3
	
	2,0000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,5100
	1,0200

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	6,2000
	12,4000

	
	2010102904418
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942
	m3
	0,0047
	0,0094

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0026
	0,0052

	
	2873145886801
	Cuie cu cap con. Tip A  2,24 x 50 OL34 S2111
	kg
	0,0297
	0,0594

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,0020

	
	2955270002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)
	h-ut
	0,0300
	0,0600

	173
	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi

	m3
	
	1,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8600
	0,8600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,1000

	174
	
	Autocamion

	h-ut
	
	5,0000



	
	6555
	Autocamion
	h-ut
	1,0000
	5,0000

	175
	RpAcA49A
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	5,0000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,3100
	1,5500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0400
	0,2000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,5000

	
	2710602000107
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm
	kg
	0,0400
	0,2000

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	0,1500
	0,7500

	176
	RpAcA49A
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 76 mm

	m
	
	5,0000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,3100
	1,5500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0400
	0,2000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,5000

	
	2710602000107
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm
	kg
	0,0400
	0,2000

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	0,1500
	0,7500

	177
	RpAcA49A
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	5,0000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,3100
	1,5500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0400
	0,2000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,5000

	
	2710602000107
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm
	kg
	0,0400
	0,2000

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	0,1500
	0,7500

	178
	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.

	m
	
	10,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5000
	5,0000

	
	252121671000050
	Teava din polipropilena 50 mm
	m
	1,0300
	10,3000

	179
	IC36F
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.

	m
	
	12,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5500
	6,6000

	
	252121671000063
	Teava din polipropilena d 63 mm
	m
	1,0300
	12,3600

	180
	IC38E
	Piesa de racordare (fiting - cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm

	buc
	
	7,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2700
	1,8900

	
	287527411010212
	Piesa de racordare (fiting) cot PPR 50 mm
	buc
	1,0000
	7,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,2100

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0100
	0,0700

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0270
	0,1890

	181
	IC38K
	Piesa de racordare (fiting - teu ), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3800
	1,9000

	
	2875274110102122
	Piesa de racordare (fiting) teu PPR 50 mm
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400
	0,2000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0100
	0,0500

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0380
	0,1900

	182
	IC38F
	Piesa de racordare (fiting - cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm

	buc
	
	6,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3000
	1,8000

	
	2875274110102133
	Piesa de racordare (fiting)  cot PPR 63 mm
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,1800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0110
	0,0660

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0300
	0,1800

	183
	IC38L
	Piesa de racordare (fiting - teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4200
	2,1000

	
	2875274110102124
	Piesa de racordare (fiting)  teu PPR 63 mm
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400
	0,2000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0110
	0,0550

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0420
	0,2100

	184
	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.

	m
	
	5,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	2,2500

	
	252121671000040
	Teava din polipropilena d 40 mm
	m
	1,0300
	5,1500

	185
	IC38D
	Piesa de racordare (fiting - cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm

	buc
	
	3,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2400
	0,7200

	
	2875274110102141
	Piesa de racordare (fiting)  cot PPR 40 mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,0900

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0090
	0,0270

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0240
	0,0720

	186
	IC38J
	Piesa de racordare (fiting - teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm

	buc
	
	3,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3400
	1,0200

	
	2875274110102145
	Piesa de racordare (fiting)  teu PPR 40 mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0090
	0,0270

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0340
	0,1020

	187
	RpID21C
	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 40 mm

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	0,3200

	188
	RpID24D
	Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 50 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,2000
	1,0000

	189
	RpID21E
	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 80 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,2000
	1,0000

	190
	RpID03C
	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 40 mm
Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,0300


	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5600
	1,1200

	
	28752742027011
	 robinet de retinere cu ventil PPR d 40 mm
	buc
	1,0000
	2,0600

	191
	RpID03D
	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 50 mm
Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,0250


	buc
	
	3,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,0000
	3,0000

	
	287527420270150
	robinet de retinere cu ventil PPR d 50 mm
	buc
	1,0000
	3,0750

	192
	RpID03E
	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 63 mm
Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,0250


	buc
	
	3,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,1400
	3,4200

	
	287527420270163
	robinet de retinere cu ventil PPR d 63 mm
	buc
	1,0000
	3,0750

	193
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (americanca), cu diametrul  63 mm

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300
	4,0600

	
	2523156713800a63
	Americanca d 63 mm PPR
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540
	0,1080

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690
	0,3380

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0600
	0,1200

	194
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala  racord olandez - americanca), cu diametrul  50 mm

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300
	4,0600

	
	2523156713800a51
	americanca d 50 mm PPR
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540
	0,1080

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690
	0,3380

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0600
	0,1200

	195
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala  racord olandez - americanca), cu diametrul  40 mm

	buc
	
	3,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300
	6,0900

	
	2523156713800a40
	americanca d 40 mm PPR
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540
	0,1620

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690
	0,5070

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0600
	0,1800

	196
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala  racord olandez - americanca), cu diametrul  32 mm

	buc
	
	3,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300
	6,0900

	
	2523156713800a32
	americanca d 32 mm PPR
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540
	0,1620

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690
	0,5070

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0600
	0,1800

	197
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala ( racord olandez - americanca), cu diametrul 25 mm

	buc
	
	3,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	2,5500

	
	2523156713800a25
	americanca d 25 mm PPR
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0900

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0420

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0500
	0,1500

	198
	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.

	m
	
	10,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	4,0000

	
	252121671000032
	Teava din polietilena sau polipropilena  32,0 mm
	m
	1,0300
	10,3000

	199
	RpID11D
	Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 50 mm
Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0250


	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,9600
	4,8000

	
	29131245031915
	Robinet din bronz 50 mm
	buc
	1,0000
	5,1250

	200
	RpID11D
	Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 40 mm
Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0250


	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,9600
	4,8000

	
	29131245031914
	Robinet din bronz 40 mm
	buc
	1,0000
	5,1250

	201
	RpID11C
	Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 32 mm
Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0250


	buc
	
	5,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4800
	2,4000

	
	29131245031913
	Robinet din bronz 32 mm
	buc
	1,0000
	5,1250

	202
	RpID11B
	Montarea robinetului din bronz, cu mufa cu diametrul de 25 mm
Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300


	buc
	
	7,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3200
	2,2400

	
	291312450319125
	Robinet din bronz 25 mm
	buc
	1,0000
	7,2100

	203
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 25 mm

	buc
	
	7,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	5,9500

	
	2523156713821
	Резьба металлическая д 25 мм
	buc
	1,0000
	7,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,2100

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0980

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0500
	0,3500

	204
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 32 mm

	buc
	
	6,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300
	12,1800

	
	2523156713822
	Резьба металлическая д 32 мм
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540
	0,3240

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690
	1,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0600
	0,3600

	205
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 40 mm

	buc
	
	6,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300
	12,1800

	
	2523156713823
	Резьба металлическая д 40 мм
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540
	0,3240

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690
	1,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0600
	0,3600

	206
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 50 mm

	buc
	
	6,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300
	12,1800

	
	2523156713824
	Резьба металлическая д 50 мм
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540
	0,3240

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690
	1,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0600
	0,3600

	207
	RpSA40G
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 50 mm

	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,3500
	26,1000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1010
	0,6060

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,2290
	1,3740

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,2600
	1,5600

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0080
	0,0480

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2523156713810
	Fiting 1/2"
	buc
	1,0000
	6,0000

	208
	RpSA40I
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,3500
	36,7500

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1460
	0,7300

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,3020
	1,5100

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,3550
	1,7750

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0080
	0,0400

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2523156713810
	Fiting 1/2"
	buc
	1,0000
	5,0000

	209
	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50- 110 mm

	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6000
	3,6000

	
	287527420404011
	clipse ppr d 50-110 mm
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,0360

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,8600

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0072

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0060

	210
	RpAcB31A
	Demontarea contoarelor de apa si a robinetelor cu holendere, din camin. avind diametrul de 15-25 mm

	buc
	
	7,0000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,2400
	1,6800

	211
	RpSD37C
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cot d 50 mm metal
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3600
	1,0800

	
	27212041223001
	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat - cot d 50 mm metal
	buc
	1,0000
	3,0300

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,0500
	0,1515

	212
	RpSD37C
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cot d 76 mm metal
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3600
	1,0800

	
	27212041223002
	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat - cot d 76 mm metal
	buc
	1,0000
	3,0300

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,0500
	0,1515

	213
	RpSD37C
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, trecere d 50 x 70 mm metal
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3600
	1,0800

	
	27212041223003
	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat - trecere d 50 x 70 mm metal
	buc
	1,0000
	3,0300

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,0500
	0,1515

	214
	RpSD37C
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, trecere d 50 x 110 mm metal
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3600
	1,0800

	
	27212041223004
	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat - trecere d 50 x 110 mm metal
	buc
	1,0000
	3,0300

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,0500
	0,1515

	215
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de  110 mm

	m
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,2400

	216
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de  50 mm

	m
	
	4,3000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,2580

	217
	SB05C
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450


	m
	
	4,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5800
	2,3200

	
	252121670021050
	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 50 mm
	m
	1,0300
	4,3054

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0100
	0,0418

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0070
	0,0293

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,0060
	0,0251

	218
	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400


	m
	
	4,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7200
	2,8800

	
	25212167002101
	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm oranj
	m
	1,0300
	4,2848

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0320
	0,1331

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0150
	0,0624

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,0080
	0,0333

	219
	SB05G
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,  montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0350


	m
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9000
	4,5000

	
	252121670021016
	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 160 mm oranj
	m
	1,0300
	5,3302

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0520
	0,2691

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0260
	0,1346

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,0100
	0,0518

	220
	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250


	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5500
	2,7500

	
	252315671223011
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 110 mm oranj
	buc
	1,0000
	5,1250

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0790
	0,4049

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0380
	0,1948

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,0360
	0,1845

	221
	SB06F
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 160 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0200


	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000
	3,5000

	
	252315671223016
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 160 mm oranj
	buc
	1,0000
	5,1000

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,1280
	0,6528

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0640
	0,3264

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,0520
	0,2652

	222
	TsC59B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2

	100 m3
	
	0,0200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,0800
	0,1216

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0040
	0,0001

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	14,3000
	0,2860

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	3,6200
	0,0724

	223
	TsA02D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare

	m3
	
	3,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,6500
	7,9500

	224
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	
	0,0300



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	0,0327

	225
	TsD01D
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare

	m3
	
	2,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5700
	1,1400

	226
	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	
	2,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,8700
	1,7400

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	0,2000

	227
	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km

	t
	
	5,0000



	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,1820
	0,9100

	228
	RpAcH29B
	Spalarea si dezinfectarea  conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 100-125 mm

	m
	
	10,0000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,0200
	0,2000

	
	2413217309637
	Cloramina B
	kg
	0,0005
	0,0050

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0570
	0,5700

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0500
	0,5000

	229
	SA37G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 63 mm

	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4600
	1,3800

	
	28752742040403
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze d 63 mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,0180

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	0,9300

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0036

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0030

	230
	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului

	buc
	
	3,0000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,8000
	2,4000

	
	252315671381163
	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 63 mm
	buc
	1,0100
	3,0300

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,6000
	1,8000

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,6000
	1,8000

	231
	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului

	buc
	
	3,0000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,8000
	2,4000

	
	252315671381150
	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 50 mm
	buc
	1,0100
	3,0300

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,6000
	1,8000

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,6000
	1,8000

	232
	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului

	buc
	
	3,0000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,8000
	2,4000

	
	252315671381140
	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 40 mm
	buc
	1,0100
	3,0300

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,6000
	1,8000

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,6000
	1,8000

	233
	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 32 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului

	buc
	
	3,0000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,8000
	2,4000

	
	252315671381132
	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 32 mm
	buc
	1,0100
	3,0300

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,6000
	1,8000

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,6000
	1,8000

	234
	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 25 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului

	buc
	
	3,0000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,8000
	2,4000

	
	252315671381125
	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 25 mm
	buc
	1,0100
	3,0300

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,6000
	1,8000

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,6000
	1,8000

	235
	RpSA43G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm  (хомут кремниевый)

	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5300
	1,5900

	
	287527420404051
	хомут кремниевый 50 мм
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,0180

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	0,9300

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0036

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0030

	236
	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 40 мм  (хомут кремниевый)

	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4900
	1,4700

	
	287527420404052
	хомут кремниевый 40 мм
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,0180

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	0,9300

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0036

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0030

	237
	RpSA43E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 32 мм (хомут кремниевый)

	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4600
	1,3800

	
	287527420404053
	хомут кремниевый 32 мм
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,0150

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	0,9300

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0036

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0030

	238
	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"   (хомут кремниевый)

	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800
	1,1400

	
	287527420404054
	хомут кремниевый 25 мм
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,0150

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	0,9300

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,0036

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0030

	239
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,1000

	240
	RpSC24A
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500


	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,6000
	5,6000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0000
	1,0500

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,3000
	2,4150

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,0500

	241
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	
	4,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	3,4000

	242
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	3,3000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	4,0000

	243
	RpSF11A apl
	Executarea probei de functionare si reglarea a unitatii de contorizare a apei (k manopera = 2)
Coeficient la manoperei=2,0000


	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5400
	5,4000

	244
	
	Deplasarea la locul de munca a echipei pentru aprobarea volumului de munca

	h-ut
	
	3,0000



	
	111
	Muncitor (3 persoane)
	h-om.
	3,0000
	9,0000

	245
	RCsB29C
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 40 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,2660
	1,3300

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1140
	0,5700

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0062
	0,0310

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0090
	0,0450

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,1800
	0,9000

	246
	SE57A
	Montare Preparator de apa calda

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000
	6,4000

	247
	RpAcH29B apl
	Spalarea si dezinfectarea  conductelor de canalizare, diametrul 110 mm

	m
	
	10,0000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,0200
	0,2000

	
	2413217309637
	Cloramina B
	kg
	0,0005
	0,0050

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0570
	0,5700

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0500
	0,5000

	248
	RpAcH06A apl
	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a fintinilor
K=4,0000


	buc
	
	2,0000



	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,7500
	6,0000

	249
	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2800
	0,5600

	
	28752742027001
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0260
	0,0520

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0520
	0,1040

	250
	RpID03C
	Montarea robinetului cu ventil cu diametrul de 32 mm
Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,0300


	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5600
	1,1200

	
	287527420270112
	 robinet de retinere cu ventil PPR d 32 mm
	buc
	1,0000
	2,0600

	251
	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri

	m
	
	3,0000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900
	0,8700

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	0,0105

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400
	0,1200

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940
	0,8820

	252
	RpDB37C
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton

	m2
	
	2,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	0,4000

	253
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris

	m3
	
	2,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,9800

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	2,3000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,2000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,4200

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,8400

	254
	RpCB18B
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc

	m3
	
	2,0000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,9000
	15,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3700
	6,7400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0200
	0,0400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,3000

	255
	RpSE06A
	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4500
	4,9000

	256
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	5,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	4,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	4,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0150

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,0750

	257
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	5,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	5,5500

	258
	
	Tija filetata M12, L=1m, cu piulita (pentru fixarea bratarilor)

	buc
	
	5,0000



	
	258
	Tija filetata M12, L=1m, cu piulita (pentru fixarea bratarilor)
	buc
	1,0000
	5,0000

	259
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate

	m2
	
	10,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	1,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	1,8000

	260
	CO02A
	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje (existent) asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment

	m2
	
	10,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6500
	6,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0500
	0,5000

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	13,5000
	135,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0200
	0,2000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0300
	0,3000

	261
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip

	m3
	
	2,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	1,8000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	2,2000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,2000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,4200

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,8400

	262
	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (demontat anterior) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	
	5,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	2,9010

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	0,0790

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	8,0000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	13,2000
	66,0000

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,0250

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0380
	0,1900

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	0,1000

	263
	RCsB29C
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 40 mm  (d 200 mm, k=5)
K=5,0000


	buc
	
	2,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,2660
	2,6600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1140
	1,1400

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0062
	0,0620

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0090
	0,0900

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,1800
	1,8000

	264
	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta  H-40
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300


	buc
	
	3,0000



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,7000
	2,1000

	
	28752742000001
	Capac cu rama fonta H=40
	buc
	1,0000
	3,0900

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,4700
	19,9923

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0250
	0,0772

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	0,0216

	265
	IA13C
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 131 -210 kw

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	70,0000
	70,0000

	
	2875274401000
	Flansa plata Pn 6
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,2500
	0,2500

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	1,5000
	1,5000

	
	2320186201101
	Ulei mineral ars
	kg
	0,6000
	0,6000

	
	2681116001666
	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5
	buc
	10,0000
	10,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1500
	0,1500

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	7,0000
	7,0000

	
	2862300007690
	Trusa niplare
	h-ut
	10,0000
	10,0000

	266
	
	Cazan de incalzire

	buc
	
	1,0000



	
	2633
	Cazan de incalzire
	buc
	1,0000
	1,0000

	267
	IA16A
	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,2000
	5,2000

	
	2875274030000
	Racord olandez, U2
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	2513206622159
	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.
	kg
	0,3400
	0,3400

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,0600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1600
	0,1600

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600
	0,0600

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,4000
	0,4000

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,0200

	268
	
	Boiler capacitate 50 l

	buc
	
	1,0000



	
	263
	Boiler capacitate 50 l
	buc
	1,0000
	1,0000

	269
	IA28A
	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,1000
	5,1000

	
	2875274401000
	Flansa plata Pn 6
	buc
	5,0000
	5,0000

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,8100
	0,8100

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0330
	0,0330

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,0230
	0,0230

	
	2874115800780
	Surub hex. M 10 x 35
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874115801071
	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm
	buc
	12,0000
	12,0000

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	12,0000
	12,0000

	
	2874115883761
	Saiba  plata  M 12
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	12,0000
	12,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1650
	0,1650

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4300
	0,4300

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,1250
	0,1250

	
	2922140006727
	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF
	h-ut
	0,0600
	0,0600

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,0700
	0,0700

	270
	
	Vas de expansiune

	buc
	
	1,0000



	
	2635
	Vas de expansiune
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	CAS
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total CD
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total cu B
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


