## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028 (subsecvent) (Partea 1) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Balon AMBU pentru adulți | Balon AMBU pentru adulți (002687) |  |  |  | Balon de resuscitare din PVC pentru adulți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 1500-2000ml – (lungime x diametru) 210 x 130mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.
33100000-1 | 2 | Balon AMBU pentru copii | Balon AMBU pentru copii (002688) |  |  |  | Balon de resuscitare din PVC pentru copii – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 550 ml (±50ml) – (lungime x diametru) 145 x 100mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.
33100000-1 | 3 | Balon AMBU pentru nou-născuți | Balon AMBU pentru nou-născuți (002689) |  |  |  | Balon de resuscitare din PVC pentru nou-născuți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 280 ml (±30ml) – (lungime x diametru) 135 x 75mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.
33100000-1 | 8 | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) L (002759) |  |  |  | Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: L
33100000-1 |  |  | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) M (002760) |  |  |  | Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: M
33100000-1 |  |  | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) S (002761) |  |  |  | Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: S
33100000-1 | 9 | Canulă nazală pentru oxigen | Canulă nazală pentru oxigen (002762) |  |  |  | Canulă nazală pentru oxigen. Nesterilă. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime totală a tubului 180-220cm iar ramura bifurcate nazală 1,5-2,5 cm.
33100000-1 | 10 | Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică | Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică (002763) |  |  |  | Pediatrice, diametru nările nu mai mare de 4mm, înălțimea 5 - 8mm, distanța între nările 5-7mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Nesterilă.
33100000-1 | 17 | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare, cu supapă | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR10, cu supapă (002775) |  |  |  | FR10, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR12, cu supapă (002776) |  |  |  | FR12, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR14, cu supapă (002777) |  |  |  | FR14, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR16, cu supapă (002778) |  |  |  | FR16, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual
33100000-1 | 18 | Cateter de aspirație CH 10 | Cateter de aspirație CH 10 (002779) |  |  |  | 1.Mărimea: CH 10; (F), lungimea 50cm (± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 19 | Cateter de aspirație CH 12 | Cateter de aspirație CH 12 (002781) |  |  |  | 1.Mărimea: CH 12; (F), lungimea (50cm ± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 20 | Cateter de aspirație CH 14 | Cateter de aspirație CH 14 (002783) |  |  |  | 1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 21 | Cateter de aspirație CH 14, cu supapă | Cateter de aspirație CH 14, cu supapă (002784) |  |  |  | 1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă tip: cap-cone/y-type transparent sau echivalent
33100000-1 | 22 | Cateter de aspirație CH 16 | Cateter de aspirație CH 16 (002785) |  |  |  | 1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 23 | Cateter de aspirație CH 16, cu supapă | Cateter de aspirație CH 16, cu supapă (002786) |  |  |  | 1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă tip: cap-cone/y-type transparent sau echivalent
33100000-1 | 24 | Cateter de aspirație CH 18 | Cateter de aspirație CH 18 (002787) |  |  |  | 1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 25 | Cateter de aspirație CH 18, cu supapă | Cateter de aspirație CH 18, cu supapă (002788) |  |  |  | 1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă tip: cap-cone/y-type transparent sau echivalent
33100000-1 | 26 | Cateter de aspirație CH 20 | Cateter de aspirație CH 20 (002790) |  |  |  | 1.diametru CH 20 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 27 | Cateter de aspirație CH 6 | Cateter de aspirație CH 6 (002791) |  |  |  | 1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 28 | Cateter de aspirație CH 8 | Cateter de aspirație CH 8 (002793) |  |  |  | 1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 32 | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) (002807) |  |  |  | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Diametru - 11-12 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 17/18 G Ø1,3-1,5 x 65-70 mm Ghid metalic de securitate -- Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 11/12 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 33 | Cateter Foley uretro-vezical biluminal | Cateter Foley uretro-vezical CH 6 (F) biluminal (002808) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH6, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 8 (F) biluminal (002809) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH8, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 10 (F) biluminal (002810) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH10, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material:latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 12 (F) biluminal (002811) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 14 (F) biluminal (002812) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) biluminal (002813) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 16, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) biluminal (002814) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 18, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) biluminal (002815) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 20, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) biluminal (002816) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) biluminal (002817) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 24, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) biluminal (002818) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) biluminal (002819) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) biluminal (002820) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 30, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 | 34 | Cateter Foley uretro-vezical triluminal | Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) triluminal (002821) |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) triluminal (002822) |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) triluminal (002823) |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) triluminal (002824) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon/latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) triluminal (002825) |  |  |  | 1.Dimensiune: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) triluminal (002826) |  |  |  | 1.Dimensiune: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) triluminal (002827) |  |  |  | 1.Dimensiune: CH 28 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) triluminal (002828) |  |  |  | 1.Dimensiune: CH 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;
33100000-1 | 36 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 18FR (002834) |  |  |  | Cateter uretral Foley 18FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 20FR (002835) |  |  |  | Cateter uretral Foley 20 FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 22FR (002836) |  |  |  | Cateter uretral Foley 22FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril
33100000-1 | 37 | Cateter i/v periferic avansat 14G | Cateter i/v periferic avansat 14G (002837) |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 38 | Cateter i/v periferic avansat 16G | Cateter i/v periferic avansat 16G (002838) |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 39 | Cateter i/v periferic avansat 18G | Cateter i/v periferic avansat 18G (002839) |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 40 | Cateter i/v periferic avansat 20G | Cateter i/v periferic avansat 20G (002840) |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 41 | Cateter i/v periferic avansat 22G | Cateter i/v periferic avansat 22G (002841) |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 42 | Cateter i/v periferic avansat 24G | Cateter i/v periferic avansat 24G (002842) |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 44 | Cateter i/v periferic standart 14G | Cateter i/v periferic standart 14G (002844) |  |  |  | 1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 45 | Cateter i/v periferic standart 16G | Cateter i/v periferic standart 16G (002845) |  |  |  | 1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 46 | Cateter i/v periferic standart 18G | Cateter i/v periferic standart 18G (002846) |  |  |  | 1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 47 | Cateter i/v periferic standart 20G | Cateter i/v periferic standart 20G (002847) |  |  |  | 1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 48 | Cateter i/v periferic standart 22G | Cateter i/v periferic standart 22G (002848) |  |  |  | 1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 58 | Cateter rectal | Cateter rectal Nr. 10 (002877) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 10, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 12 (002878) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 12, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 14 (002879) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 14, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 16 (002880) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 16, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 18 (002881) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 18, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 20 (002882) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 20, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 22 (002883) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 22, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 24 (002884) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 24, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 26 (002885) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 26, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 28 (002886) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 28, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 30 (002887) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 30, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 32 (002888) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 32, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 | 61 | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit (002891) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.
33100000-1 | 62 | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont (002892) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.
33100000-1 | 63 | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit (002893) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.
33100000-1 | 64 | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont (002894) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.
33100000-1 | 65 | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit (002895) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR.
33100000-1 | 66 | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont (002896) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR.
33100000-1 | 67 | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit (002897) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR.
33100000-1 | 68 | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont (002898) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR.
33100000-1 | 69 | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit (002899) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR.
33100000-1 | 70 | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont (002900) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR.
33100000-1 | 71 | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit (002901) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.
33100000-1 | 72 | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont (002902) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.
33100000-1 | 73 | Cateter ureteral | Cateter ureteral FR4 (002903) |  |  |  | Cateter ureteral tip 4FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter ureteral FR5 (002904) |  |  |  | Cateter ureteral tip 5FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter ureteral FR6 (002905) |  |  |  | Cateter ureteral tip 6FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter ureteral FR7 (002906) |  |  |  | Cateter ureteral tip 7FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual
33100000-1 | 74 | Cateter urinar (Nelaton) | Cateter urinar (Nelaton) CH 10" (002907) |  |  |  | 1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 12" (002908) |  |  |  | 1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (002909) |  |  |  | 1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 16" (002910) |  |  |  | 1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 18" (002911) |  |  |  | 1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 20" (002912) |  |  |  | 1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 22" (002913) |  |  |  | 1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 6" (002914) |  |  |  | 1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 8" (002915) |  |  |  | 1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
33100000-1 | 92 | Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți | Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți (003076) |  |  |  | Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent
33100000-1 | 93 | Mască laringiană IGEL | Mască laringiană IGEL N 1 (003077) |  |  |  | Mască laringiană IGEL N 1, nou-născuți
33100000-1 |  |  | Mască laringiană IGEL N 2 (003078) |  |  |  | Mască laringiană IGEL N 2, copii
33100000-1 |  |  | Mască laringiană IGEL N 3 (003079) |  |  |  | Mască laringiană IGEL N 3, adulți
33100000-1 |  |  | Mască laringiană IGEL N 4 (003080) |  |  |  | Mască laringiană IGEL N 4, adulți
33100000-1 |  |  | Mască laringiană IGEL N 5 (003081) |  |  |  | Mască laringiană IGEL N 5, adulți
33100000-1 | 94 | Mască laringiană | Mască laringiană N 1 (003082) |  |  |  | Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.
33100000-1 |  |  | Mască laringiană N 2 (003083) |  |  |  | Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.
33100000-1 |  |  | Mască laringiană N 3 (003084) |  |  |  | Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.
33100000-1 |  |  | Mască laringiană N 4 (003085) |  |  |  | Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.
33100000-1 |  |  | Mască laringiană N 5 (003086) |  |  |  | Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.
33100000-1 | 95 | Mască pentru oxigen, adulți | Mască pentru oxigen, adulți (003091) |  |  |  | Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (bandă elastică), prelungitor de 2, 5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fără latex.
33100000-1 | 96 | Mască pentru oxigen, pediatrică | Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 1 (003092) |  |  |  | Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 1. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 2 (003093) |  |  |  | Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 2. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 3 (003094) |  |  |  | Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 3. Ambalat individual
33100000-1 | 100 | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 0 (003108) |  |  |  | Nr.0; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 1 (003109) |  |  |  | Nr.1; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 2 (003110) |  |  |  | Nr.2; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 3 (003111) |  |  |  | Nr.3; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 4 (003112) |  |  |  | Nr.4; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.5 (003113) |  |  |  | Nr.5; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.6 (003114) |  |  |  | Nr.6; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
33100000-1 | 101 | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G19 (003115) |  |  |  | 1.mărime:19G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G20 (003116) |  |  |  | 1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G21 (003117) |  |  |  | 1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G22 (003118) |  |  |  | 1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G23 (003119) |  |  |  | 1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G24 (003120) |  |  |  | 1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G25 (003121) |  |  |  | 1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii —315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G26 (003122) |  |  |  | 1.mărime: 26G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G27 (003123) |  |  |  | 1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 | 105 | Periuță de dinți pentru pacienți intubați | Periuță de dinți pentru pacienți intubați (003159) |  |  |  | Periuță de dinți duritate moale, tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță, ambalată individual, pentru igienizarea cavității bucale la pacienții intubați
33100000-1 | 112 | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm (003192) |  |  |  | Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea minim 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm
33100000-1 | 113 | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (003193) |  |  |  | Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm
33100000-1 | 116 | Pungi pentru colectarea urinei 100 ml | Pungi pentru colectarea urinei 100 ml (003209) |  |  |  | 1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual
33100000-1 | 117 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri (003210) |  |  |  | 1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028 (subsecvent) (Partea 1) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Balon AMBU pentru adulți | Balon AMBU pentru adulți (002687) | Bucată | 390 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 70980
33100000-1 | 2 | Balon AMBU pentru copii | Balon AMBU pentru copii (002688) | Bucată | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 20020
33100000-1 | 3 | Balon AMBU pentru nou-născuți | Balon AMBU pentru nou-născuți (002689) | Bucată | 66 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12012
33100000-1 | 8 | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) L (002759) | Bucată | 249 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 28510.5
33100000-1 |  |  | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) M (002760) | Bucată | 375 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 42937.5
33100000-1 |  |  | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) S (002761) | Bucată | 65 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7442.5
33100000-1 | 9 | Canulă nazală pentru oxigen | Canulă nazală pentru oxigen (002762) | Bucată | 36505 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 109149.95
33100000-1 | 10 | Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică | Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică (002763) | Bucată | 5233 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 20408.7
33100000-1 | 17 | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare, cu supapă | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR10, cu supapă (002775) | Bucată | 12460 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 26166
33100000-1 |  |  | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR12, cu supapă (002776) | Bucată | 8790 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 18459
33100000-1 |  |  | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR14, cu supapă (002777) | Bucată | 13550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 28455
33100000-1 |  |  | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR16, cu supapă (002778) | Bucată | 11755 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 24685.5
33100000-1 | 18 | Cateter de aspirație CH 10 | Cateter de aspirație CH 10 (002779) | Bucată | 5005 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 10510.5
33100000-1 | 19 | Cateter de aspirație CH 12 | Cateter de aspirație CH 12 (002781) | Bucată | 3235 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4852.5
33100000-1 | 20 | Cateter de aspirație CH 14 | Cateter de aspirație CH 14 (002783) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 21 | Cateter de aspirație CH 14, cu supapă | Cateter de aspirație CH 14, cu supapă (002784) | Bucată | 13625 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 21527.5
33100000-1 | 22 | Cateter de aspirație CH 16 | Cateter de aspirație CH 16 (002785) | Bucată | 685 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1027.5
33100000-1 | 23 | Cateter de aspirație CH 16, cu supapă | Cateter de aspirație CH 16, cu supapă (002786) | Bucată | 68100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 102150
33100000-1 | 24 | Cateter de aspirație CH 18 | Cateter de aspirație CH 18 (002787) | Bucată | 4490 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6735
33100000-1 | 25 | Cateter de aspirație CH 18, cu supapă | Cateter de aspirație CH 18, cu supapă (002788) | Bucată | 31350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 49533
33100000-1 | 26 | Cateter de aspirație CH 20 | Cateter de aspirație CH 20 (002790) | Bucată | 620 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 874.2
33100000-1 | 27 | Cateter de aspirație CH 6 | Cateter de aspirație CH 6 (002791) | Bucată | 1885 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2299.7
33100000-1 | 28 | Cateter de aspirație CH 8 | Cateter de aspirație CH 8 (002793) | Bucată | 2230 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3345
33100000-1 | 32 | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) (002807) | Bucată | 255 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 104126.7
33100000-1 | 33 | Cateter Foley uretro-vezical biluminal | Cateter Foley uretro-vezical CH 6 (F) biluminal (002808) | Bucată | 493 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3125.4808
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 8 (F) biluminal (002809) | Bucată | 536 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3398.0887
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 10 (F) biluminal (002810) | Bucată | 687 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4355.3861
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 12 (F) biluminal (002811) | Bucată | 4140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 26246.4313
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 14 (F) biluminal (002812) | Bucată | 16442 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 104237.6387
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) biluminal (002813) | Bucată | 41150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 260879.384
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) biluminal (002814) | Bucată | 33003 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 209229.7038
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) biluminal (002815) | Bucată | 8135 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 51573.6036
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) biluminal (002816) | Bucată | 2310 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 14644.7479
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) biluminal (002817) | Bucată | 452 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2865.5524
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) biluminal (002818) | Bucată | 330 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2092.1068
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) biluminal (002819) | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1014.3548
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) biluminal (002820) | Bucată | 90 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 570.5746
33100000-1 | 34 | Cateter Foley uretro-vezical triluminal | Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) triluminal (002821) | Bucată | 2025 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 38625.45
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) triluminal (002822) | Bucată | 2455 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 46827.3974
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) triluminal (002823) | Bucată | 1460 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 27848.4726
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) triluminal (002824) | Bucată | 1395 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 26608.6434
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) triluminal (002825) | Bucată | 450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8583.4333
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) triluminal (002826) | Bucată | 245 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4673.2026
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) triluminal (002827) | Bucată | 205 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3910.2307
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) triluminal (002828) | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 476.8574
33100000-1 | 36 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 18FR (002834) | Bucată | 145 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11544.9
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 20FR (002835) | Bucată | 190 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15127.8
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 22FR (002836) | Bucată | 290 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 23089.8
33100000-1 | 37 | Cateter i/v periferic avansat 14G | Cateter i/v periferic avansat 14G (002837) | Bucată | 1240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 31000
33100000-1 | 38 | Cateter i/v periferic avansat 16G | Cateter i/v periferic avansat 16G (002838) | Bucată | 1640 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 41000
33100000-1 | 39 | Cateter i/v periferic avansat 18G | Cateter i/v periferic avansat 18G (002839) | Bucată | 33855 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 846375
33100000-1 | 40 | Cateter i/v periferic avansat 20G | Cateter i/v periferic avansat 20G (002840) | Bucată | 52815 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1320375
33100000-1 | 41 | Cateter i/v periferic avansat 22G | Cateter i/v periferic avansat 22G (002841) | Bucată | 50540 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1263500
33100000-1 | 42 | Cateter i/v periferic avansat 24G | Cateter i/v periferic avansat 24G (002842) | Bucată | 18440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 461000
33100000-1 | 44 | Cateter i/v periferic standart 14G | Cateter i/v periferic standart 14G (002844) | Bucată | 4055 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 25262.65
33100000-1 | 45 | Cateter i/v periferic standart 16G | Cateter i/v periferic standart 16G (002845) | Bucată | 5607 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 34931.61
33100000-1 | 46 | Cateter i/v periferic standart 18G | Cateter i/v periferic standart 18G (002846) | Bucată | 95664 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 354913.44
33100000-1 | 47 | Cateter i/v periferic standart 20G | Cateter i/v periferic standart 20G (002847) | Bucată | 209816 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 778417.36
33100000-1 | 48 | Cateter i/v periferic standart 22G | Cateter i/v periferic standart 22G (002848) | Bucată | 277732 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1030385.72
33100000-1 | 58 | Cateter rectal | Cateter rectal Nr. 10 (002877) | Bucată | 475 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1574.6099
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 12 (002878) | Bucată | 370 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1226.5382
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 14 (002879) | Bucată | 325 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1077.3647
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 16 (002880) | Bucată | 360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1193.3886
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 18 (002881) | Bucată | 2170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7193.4811
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 20 (002882) | Bucată | 1060 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3513.8663
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 22 (002883) | Bucată | 1130 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3745.9141
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 24 (002884) | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 464.0956
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 26 (002885) | Bucată | 521 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1727.0985
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 28 (002886) | Bucată | 391 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1296.1526
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 30 (002887) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 265.1975
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 32 (002888) | Bucată | 1900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6298.4397
33100000-1 | 61 | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit (002891) | Bucată | 215 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9257.9
33100000-1 | 62 | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont (002892) | Bucată | 157 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6760.42
33100000-1 | 63 | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit (002893) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 21045
33100000-1 | 64 | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont (002894) | Bucată | 222 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15573.3
33100000-1 | 65 | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit (002895) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 17224
33100000-1 | 66 | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont (002896) | Bucată | 190 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8181.4
33100000-1 | 67 | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit (002897) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16800
33100000-1 | 68 | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont (002898) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8400
33100000-1 | 69 | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit (002899) | Bucată | 205 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 14380.75
33100000-1 | 70 | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont (002900) | Bucată | 122 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8558.3
33100000-1 | 71 | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit (002901) | Bucată | 175 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12276.25
33100000-1 | 72 | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont (002902) | Bucată | 41 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2876.15
33100000-1 | 73 | Cateter ureteral | Cateter ureteral FR4 (002903) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 228.5
33100000-1 |  |  | Cateter ureteral FR5 (002904) | Bucată | 360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 41130
33100000-1 |  |  | Cateter ureteral FR6 (002905) | Bucată | 82 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9368.5
33100000-1 |  |  | Cateter ureteral FR7 (002906) | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7997.5
33100000-1 | 74 | Cateter urinar (Nelaton) | Cateter urinar (Nelaton) CH 10" (002907) | Bucată | 2055 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2733.15
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 12" (002908) | Bucată | 2800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3724
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (002909) | Bucată | 8961 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11918.13
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 16" (002910) | Bucată | 13465 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 17908.45
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 18" (002911) | Bucată | 11595 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15421.35
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 20" (002912) | Bucată | 3150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4189.5
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 22" (002913) | Bucată | 861 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1145.13
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 6" (002914) | Bucată | 2580 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3431.4
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 8" (002915) | Bucată | 1920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2553.6
33100000-1 | 92 | Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți | Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți (003076) | Bucată | 950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 17575
33100000-1 | 93 | Mască laringiană IGEL | Mască laringiană IGEL N 1 (003077) | Bucată | 39 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8966.49
33100000-1 |  |  | Mască laringiană IGEL N 2 (003078) | Bucată | 194 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 44602.54
33100000-1 |  |  | Mască laringiană IGEL N 3 (003079) | Bucată | 404 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 92883.64
33100000-1 |  |  | Mască laringiană IGEL N 4 (003080) | Bucată | 606 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 139325.46
33100000-1 |  |  | Mască laringiană IGEL N 5 (003081) | Bucată | 273 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 62765.43
33100000-1 | 94 | Mască laringiană | Mască laringiană N 1 (003082) | Bucată | 66 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5986.2
33100000-1 |  |  | Mască laringiană N 2 (003083) | Bucată | 153 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 13877.1
33100000-1 |  |  | Mască laringiană N 3 (003084) | Bucată | 211 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 19137.7
33100000-1 |  |  | Mască laringiană N 4 (003085) | Bucată | 233 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 21133.1
33100000-1 |  |  | Mască laringiană N 5 (003086) | Bucată | 141 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12788.7
33100000-1 | 95 | Mască pentru oxigen, adulți | Mască pentru oxigen, adulți (003091) | Bucată | 39475 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 207243.75
33100000-1 | 96 | Mască pentru oxigen, pediatrică | Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 1 (003092) | Bucată | 2355 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 18840
33100000-1 |  |  | Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 2 (003093) | Bucată | 3080 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 24640
33100000-1 |  |  | Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 3 (003094) | Bucată | 1710 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 13680
33100000-1 | 100 | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 0 (003108) | Bucată | 48 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2400
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 1 (003109) | Bucată | 72 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3600
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 2 (003110) | Bucată | 73 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3650
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 3 (003111) | Bucată | 91 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4550
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 4 (003112) | Bucată | 304 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15200
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.5 (003113) | Bucată | 316 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15800
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.6 (003114) | Bucată | 126 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6300
33100000-1 | 101 | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G19 (003115) | Bucată | 2791 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1507.14
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G20 (003116) | Bucată | 11141 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6016.14
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G21 (003117) | Bucată | 36381 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 19645.74
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G22 (003118) | Bucată | 61091 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 32989.14
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G23 (003119) | Bucată | 90851 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 49059.54
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G24 (003120) | Bucată | 23741 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12820.14
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G25 (003121) | Bucată | 29031 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15676.74
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G26 (003122) | Bucată | 2970 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1603.8
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G27 (003123) | Bucată | 3220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1738.8
33100000-1 | 105 | Periuță de dinți pentru pacienți intubați | Periuță de dinți pentru pacienți intubați (003159) | Bucată | 9560 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 21414.4
33100000-1 | 112 | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm (003192) | Bucată | 1403 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16134.5
33100000-1 | 113 | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (003193) | Bucată | 16065 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 192780
33100000-1 | 116 | Pungi pentru colectarea urinei 100 ml | Pungi pentru colectarea urinei 100 ml (003209) | Bucată | 22610 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 56525
33100000-1 | 117 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri (003210) | Bucată | 225597 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 685814.88
9957748.1677

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________