Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări de reparație curentă a gropilor prin injectare din sectorul Ciocana, mun. Chișinău

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate, estimativ | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Lucrări de reparație curentă a curților de bloc din municipiul Chișinău | proiect | 1 | Anexa 1 | 2497216,38 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate în sectorul Ciocana.

Perioada de execuție: 01.07.2025

2.Informații și proiectare.

Nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții- montaj prin metoda de resurse |

4. Mostre

Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor

și a terenurilor aferente.

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate la restabilirea betonului asfaltic. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor.

Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări

Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini.

9. Documentația tehnico - normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulament. CHIȘINĂU 1991. | Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” |
| 2. | NCM D.02.03:2018 | Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice |
| 3. | CP D.02.02-2013 | Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier |
| 4. | CP D.02.18:2017 | Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor |
| 5. | CP D.02.20-2012 | Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Dovada de experiență similară în ultimii 5 ani în executarea lucrărilor de restabilire a betonului asfaltic;

  - Dovadă că deține utilajul necesar pentru executarea lucrărilor de restabilire a betonului asfaltic;

  - Dovadă că deține personalul calificat pentru executarea lucrărilor;

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă standarde de protecție a mediului ISO 14001.

Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

11.  Cerințe de mentenanță:

  - Perioada de garanție va fi de minimum 5 ani pentru remedierea defectelor apărute din cauza antreprenorului, începând din data recepției calitative;

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

  - Lucrările se vor executa la solicitare.

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

CAIET DE SARCINI

- Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație curentă a curților de bloc din municipiul Chișinău

| - № - crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reparatii curente a aceelor |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Amenajarea cu asfalt (tip 1) |  |  |  |  |
| 1 | RpDC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030 | m |  | 448,000 |  |
| 2 | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 500,000 |  |
| 3 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 240,000 |  |
| 4 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcarea asfalt decapat | 100 m3 |  | 2,400 |  |
| 5 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt decapat) | t |  | 528,000 |  |
| 6 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 320,000 |  |
| 7 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 //incarcarea piatra decapata | 100 m3 |  | 3,200 |  |
| 8 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pietris decapat) | t |  | 384,000 |  |
| 9 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 16,000 |  |
| 10 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 240,000 |  |
| 11 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2 | t |  | 1,295 |  |
| 12 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat) | m2 |  | 1 750,000 |  |
| 13 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala fara nisip bitumat si otel patrat) | m2 |  | 100,000 |  |
| 14 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2 | t |  | 0,647 |  |
| 15 | DB16H k=1,25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosimede 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250 | m2 |  | 1 750,000 |  |
| 16 | DB16D k=1,25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250 | m2 |  | 100,000 |  |
|  |  |  | Total Amenajarea cu asfalt (tip 1) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Reparatii curente a aceelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Borduri prefabricate 100x30x15 |  |  |  |  |
| 17 | RpDC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030 | m |  | 300,000 |  |
| 18 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 300,000 |  |
| 19 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 10,500 |  |
| 20 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 //incarcarea bordure din demolare | 100 m3 |  | 0,500 |  |
| 21 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre beton de la demolare fundatiei bordura y=2,2t/m3) | t |  | 50,000 |  |
| 22 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (bordure din demolare) | t |  | 50,000 |  |
| 23 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 (fundatie sub borduri) | m3 |  | 10,500 |  |
| 24 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF2) | m |  | 300,000 |  |
| 25 | CA03D |  | Adaus la montare bordura BR 100x30x15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 8,870 |  |
| 26 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 38,000 |  |
| 27 | TsE02C |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare | 100m2 |  | 6,800 |  |
|  |  |  | Total Borduri prefabricate 100x30x15 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Borduri prefabricate 100x20x8 |  |  |  |  |
| 28 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 300,000 |  |
| 29 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 //incarcarea bordure din demolare | 100 m3 |  | 0,230 |  |
| 30 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pietris decapat) | t |  | 53,760 |  |
| 31 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 (fundatie sub borduri) | m3 |  | 156,670 |  |
| 32 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 300,000 |  |
| 33 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 36,000 |  |
| 34 | TsE02C |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare | 100m2 |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total Borduri prefabricate 100x20x8 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Capace din fonta la caminele de vizitare |  |  |  |  |
| 35 | RpAcF34A |  | Demontarea capacelor la camine | buc |  | 5,000 |  |
| 36 | RpAcF01C |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc |  | 5,000 |  |
| 37 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) | buc |  | 7,000 |  |
| 38 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 0,140 |  |
| 39 |  |  | Capac din fronta tip C250 | buc |  | 5,000 |  |