## Specificaţii tehnice (F4.1) Lotul Reactivi pentru analizator hemotologic automat URIT-3020 (3-Diff)

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551277006256 din 27.02.2019 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul Reactivi Reactivi pentru analizator hemotologic automat URIT-3020 (3-Diff) |  |  |  |  |  |  |
| Diluent (p/u analizator hematologic URIT-3020), 20 L |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Detergent (p/u analizator hematologic URIT-3020), 2*5 L |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Lytic Reagent (p/u analizator hematologic URIT-3020), 1*500 ml |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Probe cleaner (p/u analizator hematologic URIT-3020) |  |  |  | Flacon 1*100 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| 3DIFF Hematology Controls, 3x3mL(1Low, 1Normal, 1High) |  |  |  | Control 3 Diff de 3 nivele (scăzut, normal, ridicat) cu formula leucocitară 6fl x3,0 ml. Material de control trebuie să fie produs de acelaş producător ca şi reactive |  | Certificat CE |
| Hematology Calibrator, 1x3mL |  |  |  | Fl 1*3ml. Autentic pentru analizator hematologic automat URIT-3020. Calibrator trebuie să fie produs de acelaş producător ca şi reactive şi material de control. |  | Certificat CE |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |

## Specificaţii de preţ (F4.2) Lotul Reactivi pentru analizator hemotologic automat URIT-3020 (3-Diff)

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551277006256 din 27.02.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lotul Reactivi pentru analizator hemotologic automat URIT-3020 (3-Diff) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Diluent (p/u analizator hematologic URIT-3020), 20 L | Unitate | 25 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Detergent (p/u analizator hematologic URIT-3020), 2*5 L | Unitate | 15 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lytic Reagent (p/u analizator hematologic URIT-3020), 1*500 ml | Unitate | 10 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Probe cleaner (p/u analizator hematologic URIT-3020) | ml | 1500 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | 3DIFF Hematology Controls, 3x3mL(1Low, 1Normal, 1High) | set | 45 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Hematology Calibrator, 1x3mL | Fl | 2 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |