## CAIET DE SARCINI

## Bunuri

Obiectul: Ascensor pentru pasageri

Autoritatea contractantă: Instituția Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

1. Prezentul Caiet de sarcini reprezintă o instrucţiune pentru ofertanţi, utilizată la elaborarea ofertei la procedura de achiziţie publică privind achiziționarea ascensorului pentru blocul G, cu includerea serviciilor de montare a bunului respectiv.

2. Prezentul Caiet de sarcini conţine anexe destinate să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1) Cerere de participare (anexa nr.1);

2) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.2);

3) Declaraţie privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr.3);

4) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr.4);

5) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr.5);

6) Specificaţii tehnice (anexa nr.6);

7) Specificaţii de preţ (anexa nr.7);

8) Contract-model (anexa nr.24 din Ordinul MF 115/2021);

3. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc.

4. Cererea de participare (anexa nr.1 la Caietul de sarcini), Documentul Unic de Achiziţii European (în continuare – DUAE), documentaţia de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmeşte în limba română.

5. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă, odată ce a fost declarat în DUAE.

6. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29 din Ordinul MF nr. 115/2021, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară.

7. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

8. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic completează şi prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică.

9. Criteriile de calificare și selecție sunt stabilite în anunțul de participare.

10. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţii publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat "Registrul de stat al achiziţiilor publice" (în continuare – SIA RSAP).

11. Operatorul economic va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentaţia de atribuire şi de a livra bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care este stabilit.

12. În cazul unei asocieri, cerinţele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare şi de selecţie referitoare la situaţia economică şi financiară sau a capacităţilor tehnice şi profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporţional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

13. În ceea ce priveşte criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

14. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociaţiile trebuie să demonstreze o experienţă proporţională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

15. Capacitatea economică şi financiară, cât şi capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

16. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât şi capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct.42 din Ordinul MF 115/2021 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr.16 şi nr.18 din Ordinul MF 115/2021) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic şi profesional (anexele nr.17, nr.19 şi nr.20 din Ordinul MF 115/2021), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât şi resurse tehnice şi profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorităţii contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât şi tehnică şi profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecţie relevante şi nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct.22 şi pct.23 din Ordinul MF 115/2021 care determină excluderea din procedura de atribuire.

17. Prestatorul este obligat să livreze, monteze ascensorul și să asigure perfectarea documentației necesare, coordonarea cu organele abilitate necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului.

18. Contractul se consideră executat la momentul semnării de către părți a actului de primire-predare, și transmiterii documentației necesare, coordonată cu organele abilitate necesară pentru darea în exploatare.

Termenii și condițiile de predare-primire sunt stipulate în pct.2 și pct.4 al Contractului model (anexa nr.8).

19. Prețul ofertat nu poate fi modificat pe parcursul termenului de valabilitate a contractului.

20. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziţie publică este obligat să depună odată cu oferta cererea de participare.

22. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică – ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conţine –Specificaţii tehnice (anexa nr.6);

2) Propunerea financiară – ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri şi servicii. Propunerea financiară conţine – Specificaţii de preţ (anexa nr.7);

3) DUAE conform formularui din documentația de atribuire.

23. Toate documentele menţionate la pct. 23 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

24. Propunerea tehnică se elaborează în conformitate cu următoarele specificatii tehnice:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/l ucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimtă fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42400000-0 | Ascensor pentru pasageri | Bucată | 1 | Ascensor electric pentru pasageri cu camera de mecanisme, capacitatea de ridicare 1000 kg / 5 stații. Troliu fără reductor. Viteza nominală de ridicare 1 m/s. Cabina ascensorului : podul, pereții și usile executate din oțel inoxidabil. Tavan suspendat, iluminare LED. Podeaua– material special cu grad sporit de rezistență (granit, marmură, ceramogranit etc.). Culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul. Oglindă pe perete spate. Dotat cu balustradă- BT2010 Panou de comandă în cabină cu display LCD, inclusiv panou de comandă pentru persoane cu dificiențe locomotorii. Dimensiunile cabinei lățime 1200 mm, adâncime 2250 mm, înălțime – 2200 mm. Butoanele de chemare - inox cu display de indicare a etajului şi a direcţiei de deplasare a cabinei Sistem de operare - colectiv în ambele direcţii. Uşile de acces glisante din oţel inoxidabil , deschidere telescopică în 2 foi. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 1050 mm x2000 mm. Ancadramentul uşilor de palier - din material identic uşilor; Sistem UPS -1000W (de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent) Legătură telefonică bidirecţională prin GSM pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Mărimile minei ascensorului: lățime 1930 mm, lungime 2700 mm, înălțime – 18000 mm Oferta va cuprinde toate cheltuielile aferente livrării noului ascensor, inclusiv proiectul de execuţie, expertiza documentaţiei privind securitatea industrială şi înregistrarea de stat a proiectului, lucrările de demontare a ascensorului vechi, fortificarea şahtului (la necesitate), montarea, reglarea şi punerea în funcţiune a ascensorului nou, etc. Termen de garanţie: Pentru ascensor minim 24 luni de la punerea în funcţiune a ascensorului; Pentru lucrări - minim 10 ani Termen de executare a contractului - până la 60 zile |  |
|  |  | Lucrări de demontare a ascensorului existent: Ascensor pasageri nr. înregistrare-481, model – ЛБ-500/5, cu 5 staţii, anul fabricării 1989 şi montarea instalaţiei noi de ascensor. |  |  | Prevederile NCM L.02.02-2012 (Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor. Indicatorul MAs. Montarea ascensoarelor) |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

25. Ofertantul are obligaţia, prin depunerea declaraţiei privind valabilitatea ofertei (anexa nr.2), de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentaţia de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

26. Condiâiile livrării Incoterms 2020, DDP. Inițierea executării contractului - în termen de până la 5 zile de la solicitarea transmisă de persoana responsabilă din cadrul IP CREPOR. Contractul va fi executat în termen de până la 60 de zile de la momentul inițierii. Termenul de executare include livrarea propriu zisă a noului ascensor, proiectul de execuţie, expertiza documentaţiei privind securitatea industrială şi înregistrarea de stat a proiectului, lucrările de demontare a ascensorului existent, fortificarea şahtului (la necesitate), montarea, reglarea şi punerea în funcţiune a ascensorului nou .

27. Prețul ofertei  se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

28. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât şi în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

29. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepţionată şi înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ţinând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem.

30. Documentele justificative în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE, care conţin date cu caracter personal, se prezintă separat în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa de email , la solicitarea autorităţii contractante.

31. În cazul asocierii conform pct.15 din Ordinul MF 115/2021, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr.11 din Ordinul MF 115/2021.

32. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună.

33. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

34. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

35. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanţe între informaţiile prezentate de către operatorul economic în DUAE şi cerinţele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă şi neconformă, şi se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

36. Operatorul economic a cărui informaţie prezentată în DUAE corespunde cerinţelor/condiţiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunţ de participare are obligaţia să prezinte la cerere şi fără întârziere documentele justificative.

37. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare şi de selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

38. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoţesc, nu corespunde cerinţelor prestabilite în anunţul de participare, inclusiv în documentaţia de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic, ea se respinge de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerinţelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepţie constituind doar corectarea greşelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

39. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

40. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

41. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

42. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorităţii contractante în cel mult 3 zile lucrătoare, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informaţiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

43. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

44. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

45. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câştigător este obligat de a completa şi prezenta declaraţia cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor nr.145/2020 cu privire la aprobarea Declaraţiei privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

46. Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică în cazul apariției circumstanțelor descrise în art.71 din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

47. La expirarea perioadei de aşteptare sau, după caz, după soluţionarea oricăror contestaţii, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenţia Achiziţii Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziţii publice, în conformitate cu termenii şi condiţiile indicate în documentaţia de atribuire.

48. Contractul-model este prezentat ca anexă la prezentul Caiet de sarcini.

49. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Cerere de participare (anexa nr.1);

2) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.2);

3) Declaraţie privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr.3);

4) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr.4);

5) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr.5);

6) Specificaţii tehnice (anexa nr.6);

7) Specificaţii de preţ (anexa nr.7);

8) DUAE;

9) După caz, informaţii privind asocierea (anexa nr.11 din Ordinul MF 115/2021);

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea cerințelor tehnice și financiare.

50. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

1) Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii;

2) Autorizarea privind dreptul de a livra obiectul achiziției și presta serviciile de montare/demontare solicitate;

3) Certificatul valabil de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat.

4) Declaraţie privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr.3);

5) Extras din raportul financiar;

6) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr.4);

7) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr.5);

8) Certificat privind conformitatea   bunurilor conform SM EN 80-20:2015; SM EN 81-50:2015;

9) Certificat privind conformitatea  sistemului de management al calității ISO:9001 și a sistemului de management al mediu ISO:140001.

În scopul protecției datelor cu caracter persoanal, documente confirmative  vor fi prezentate la solicitare conform pct. 30 din prezentul caiet de sarcini, și anume: contractele de muncă a persoanelor angajate, responsabile de montarea ascensorului, certificatele de competență profesională.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea cerințelor de calificare și selecție.

Conducătorul grupului de lucru: Isidor SAVIN                  _______________ /

Anexa nr. 1

CERERE DE PARTICIPARE

Către_ Instituția Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” , str. Romană, 1, mun. Chișinău

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr.2

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

- Către Instituția Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

_                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr.3

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr.4

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.5

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.6 Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7]

Numărul procedurii de achiziţie______________din_________

Obiectul achiziţiei:____ Accensor pentru blocul G

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Ascensor pentru pasageri |  |  |  | Ascensor electric pentru pasageri cu camera de mecanisme, capacitatea de ridicare 1000 kg / 5 stații. Troliu fără reductor. Viteza nominală de ridicare 1 m/s. Cabina ascensorului : podul, pereții și usile executate din oțel inoxidabil. Tavan suspendat, iluminare LED. Podeaua– material special cu grad sporit de rezistență (granit, marmură, ceramogranit etc.). Culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul. Oglindă pe perete spate. Dotat cu balustradă- BT2010 Panou de comandă în cabină cu display LCD, inclusiv panou de comandă pentru persoane cu dificiențe locomotorii. Dimensiunile cabinei lățime 1200 mm, adâncime 2250 mm, înălțime – 2200 mm. Butoanele de chemare - inox cu display de indicare a etajului şi a direcţiei de deplasare a cabinei Sistem de operare - colectiv în ambele direcţii. Uşile de acces glisante din oţel inoxidabil , deschidere telescopică în 2 foi. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 1050 mm x2000 mm. Ancadramentul uşilor de palier - din material identic uşilor; Sistem UPS -1000W (de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent) Legătură telefonică bidirecţională prin GSM pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Mărimile minei ascensorului: lățime 1930 mm, lungime 2700 mm, înălțime – 18000 mm Oferta va cuprinde toate cheltuielile aferente livrării noului ascensor, inclusiv proiectul de execuţie, expertiza documentaţiei privind securitatea industrială şi înregistrarea de stat a proiectului, lucrările de demontare a ascensorului vechi, fortificarea şahtului (la necesitate), montarea, reglarea şi punerea în funcţiune a ascensorului nou, etc. Termen de garanţie: Pentru ascensor minim 24 luni de la punerea în funcţiune a ascensorului; Pentru lucrări - minim 10 ani Termen de executare a contractului - până la 60 zile |  |  |  |  |
| Lucrări de demontare a ascensorului existent: Ascensor pasageri nr. înregistrare-481, model – ЛБ-500/5, cu 5 staţii, anul fabricării 1989 şi montarea instalaţiei noi de ascensor. |  |  |  | Prevederile NCM L.02.02-2012 (Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor. Indicatorul MAs. Montarea ascensoarelor) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat: ________ Numele, Prenumele: ____________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr.7 Specificaţii de preţ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8]

Numărul procedurii de achiziţie______________din_________

Obiectul achiziţiei: Accensor pentru pasageri

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor pentru pasageri | Buc. | 1 |  |  |  |  | Inițierea executării contractului - în termen de până la 5 zile de la solicitarea transmisă de persoana responsabilă din cadrul IP CREPOR. Contractul va fi executat în termen de până la 60 de zile de la momentul inițierii. Termenul de executare include livrarea propriu zisă a noului ascensor, proiectul de execuţie, expertiza documentaţiei privind securitatea industrială şi înregistrarea de stat a proiectului, lucrările de demontare a ascensorului existent, fortificarea şahtului (la necesitate), montarea, reglarea şi punerea în funcţiune a ascensorului nou |  |
| 42400000-0 | Lucrări de demontare a ascensorului existent: Ascensor pasageri nr. înregistrare-481, model – ЛБ-500/5, cu 5 staţii, anul fabricării 1989 şi montarea instalaţiei noi de ascensor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ________ Numele, Prenumele: ____________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr.8

Contract Nr.

privind achiziţia de ascensorului tip_________

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Ascensor

Cod CPV: 42400000-0

“___”_________20__	                                                        mun. Chișinău

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii | Autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | Instituția Publică Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare, reprezentată prin dna Veronica LEBEDINSKII, Directoare, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare Cumpărător, pe de altă parte, |

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a.	Achiziţionarea ascensorului, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație deschisă nr._______ din_________________,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _____________20__.

b.	Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

a)	Specificaţia tehnică;

b)	Specificația de preț;

c)	alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.

c.	În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d.	În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurileşi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e.	Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1.	Obiectul Contractului

1.1.	Furnizorul/ îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile/ conform  Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2.	Cumpărătorul/ se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurilelivrate/prestate  de Furnizorul/Prestator.

1.3.	Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.

1.4	Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie

1.5	Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa ”Specificaţii tehnice”.

2.	Termeni şi condiţii de livrare

- 2.1.	Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în  l termen de 60 zile de la ziua semnării contractului la sediul indicat. Incoterms , DDP. Operatorul economic este responsabil de demontarea ascensorului existent și montarea ascensorului livrat în puț.

2.2.	Documentaţia de însoţire a Bunurilor include:

E-factira, emispă cu ciclu lung;

Act primire-predare;

Documentația necesară pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor, perfectată și coordonată cu organele abilitate necesare

2.3.	Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3.	Preţul şi condiţii de plată

3.1.	Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.

3.2.	Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD.

(suma cu cifre şi litere)

3.3.	Achitarea plăţilor pentru Bunurilelivrate va efectua în lei moldoveneşti.

3.4.	Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: după livrarea bunurilor, în baza facturii fiscal, în termen de 30 zile.

3.5.	Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4.	Condiţii de predare-primire

4.1.	Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:

a)	cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b)	calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

c)	ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2.	Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al  facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

5.	Standarde

5.1.	Bunurile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2.	Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/.

6.	Obligaţiile părţilor

6.1.	În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a)	să livreze Bunurile/ în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

b)	să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de _5_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c)	să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d)	să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/ pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/ [destinatar, după caz].

6.2.	În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a)	să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

b)	să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7.	Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1.	Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2.	Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3.	Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

7.4      În cazul în care în  circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută  pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8.	Rezoluțiunea

8.1.	Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2.	Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a)	Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra  prevăzute în prezentul Contract;

b)	Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor  a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c)	Furnizor  în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

d)	Furnizor  sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3      Cumpărător are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4.	Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de cel puțin 7 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5.	Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de cel puțin 7 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea.

9.	Reclamaţii

9.1.	Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate  sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2.	Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/ în termen de 3 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3.	Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 3 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4.	În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/ cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5.	Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6.	În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată.

10.	Sancţiuni

10.1.	Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2.	Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurileprevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de  5% din suma totală a contractului.

10.3.	Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul]  din suma totală a prezentului Contract.  În cazul în care întârzierea depășește 1 (unu) zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livraBunurileprevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4.	Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/l poartă plata despăgubirei în valoare de 0,01% [indicați procentajul]  din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de  0,5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurilelivrate/prestate.

11.	Drepturi de proprietate intelectuală

11.1.	Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a)	reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b)	daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12.	Dispoziţii finale

12.1.	Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

12.2.	Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

12.3.	Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.4.	Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se  întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5.	Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării  la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6.	Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7.	Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al  părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8.	Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

| VÎNZĂTORUL | CUMPĂRĂTORUL IP Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare |
| --- | --- |
|  | MD-2005, mun.Chișinău, str.Romana 1 Trezoreria regională: TR Chișinău Cod Bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD44TRPCCC518430A01034AA Cod fiscal: 1003600032782 Tel: (373-22) 26-30-01 |
| Semnăturile Părţilor |  |
| VÎNZĂTORUL | IP Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare |
| __________________________ L.Ș. | Veronica LEBEDINSKII Directoare ___________________________ L.Ș. |

Anexa nr. 1

la contractul nr. ___________

Din „____”  _____ 20_______

SPECIFICAŢII TEHNICE

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |

Anexa nr. 2

la contractul nr.__________

din “____” ________ 20___

SPECIFICAŢII DE PREŢ

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |