| Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată din Scuarul Mihai Eminescu | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Sistem de irigare automata

Valoarea de deviz ______________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. IRIGARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | pret de piata |  | Electrovana 150 PGA, 1 1/2"M; 24V |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | pret de piata |  | Sistem de udare a radacinilor |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | pret de piata |  | Cutie PZR113 RzOpen G/B |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica,) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | AcB06A |  | Montarea boxa p/u electrovana |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | AcB15C |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 4"(Sistem de udare radacini) Mat. marunte (benzina, cirpe etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 11-04-028-01 |  | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 |  |  | 1 conector |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | pret de piata |  | Cablu p/u sistema de irigare cu doua fire, izolare dubla, 2x1,5 mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | pret de piata |  | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,420 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,420 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,094 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D20 x 2 mm, PE80 SDR11 - PN 12.5 ) |  |  | m |  | 150,000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D25 x 2 mm, PE80 SDR13.6 - PN 10 ) |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D32 x 2 mm, PE100 SDR17 - PN 10 ) |  |  | m |  | 50,000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Niplu PP redus 1 1/2'' M X 1''M) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune egal d20 x20) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune egal d25 x25) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune egal d32 x32) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune cu filet d20 x1/2" FI) |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune cu filet d32 x1" FI) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Mufa redusa 25x20, PE PN10) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa redusa 32x20 mm PE PN10) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal 20x20x20 mm PE PN10) |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu redus 25x20x25 mm PE PN10) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu redus 32x20x32 mm PE PN10) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu redus 32x25x32 mm PE PN10) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x1 1/2"Mx63, PE PN16) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | pret de piata |  | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | pret de piata |  | Flagulet de marcare |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 300,000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 300,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Diverse lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpDB01C |  | Refaceri de pavaje vechi din pavele normale cu rosturi nebitumate Materiale marunte (sabloane, dreptare, perii, etc.)=1,010 |  |  | m2 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse lucrari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total IRIGARE Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VA |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată din Scuarul Mihai Eminescu | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local de resurse

Sistem de irigare automata

Valoarea de deviz ___________lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 4,99 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 29,00 |  |  |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 117,85 |  |  |
| 4. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 12,03 |  |  |
| 5. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,36 |  |  |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,154 |  |  |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,40 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 07962698011 | Niplu PP redus 1 1/2'' M X 1''M | buc | 1,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,909 |  |  |
| 3. | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,444 |  |  |
| 4. | 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm | m3 | 6,363 |  |  |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 |  |  |
| 6. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,622 |  |  |
| 7. | 2103001113 | Cutie PZR113 RzOpen G/B | buc | 1,00 |  |  |
| 8. | 2513736601704 | Garnituri de cauciuc | kg | 88,88 |  |  |
| 9. | 2666122800312 | Pavele normale | kg | 12.675,50 |  |  |
| 10. | 28754968745233 | Banda de teflon pentru etansarea fitingurilor | buc | 10,00 |  |  |
| 11. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 30,00 |  |  |
| 12. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,002 |  |  |
| 13. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,012 |  |  |
| 14. | 6401103210 | Cot cu filet - d 32 x 1"F | buc | 1,03 |  |  |
| 15. | 6403303220 | Teu redus 32x20x32 mm PE PN10 | buc | 2,06 |  |  |
| 16. | 6404002012 | Cot compresiune cu filet d20 x 1/2"FI | buc | 45,32 |  |  |
| 17. | 6452002520 | Mufa redusa d25 x 20 mm | buc | 2,06 |  |  |
| 18. | 6453303225 | Teu redus 32x25x32 mm PE PN10 | buc | 2,06 |  |  |
| 19. | 6454002020 | Cot compresiune egal d20 x 20 | buc | 4,12 |  |  |
| 20. | 7962103329 | Cot compresiune egal d25 x 25 | buc | 16,48 |  |  |
| 21. | 7962103330 | Cot compresiune egal d32 x 32 | buc | 2,06 |  |  |
| 22. | 7962103346 | Teu egal - 20 x 20 x 20 | buc | 27,81 |  |  |
| 23. | 7962103474 | Teu redus 25x20x25 mm PE PN10 | buc | 12,36 |  |  |
| 24. | A22420 | Sistem de udare a radacinilor, RAIN BIRD RWS-B-1401 | buc | 44,00 |  |  |
| 25. | B31510 | Electrovana 150-PGA, 1 1/2" F ; 24 v | buc | 7,00 |  |  |
| 26. | DBRY20 | Conector rezistent la apa, cu silicon, pentru cablu Segment de utilizare pana la600 V | buc | 4,00 |  |  |
| 27. | flag | Flagulet de marcare | buc | 10,00 |  |  |
| 28. | Irricable 2x1,5 | Cablu p/u sistema de irigare cu doua fire, izolare dubla, 2x1,5 mm | m | 30,00 |  |  |
| 29. | Mufa 32x20 | Mufa redusa 32x20 mm PE PN10 | buc | 1,03 |  |  |
| 30. | Teu 63x1 1/2"Mx63 | Teu cu filet 63 x 1 1/2" Mx63 , PE PN16 | buc | 1,03 |  |  |
| 31. | TV100AP020F200C | Teava polietilena pentru apa D20 x 2 mm, PE80 SDR11 - PN 12.5 | m | 150,45 |  |  |
| 32. | TV100AP025F200C | Teava polietilena pentru apa D25 x 2 mm, PE80 SDR13.6 - PN 10 | m | 100,30 |  |  |
| 33. | TV100AP032F200C | Teava polietilena pentru apa D32 x 2 mm, PE100 SDR17 - PN 10 | m | 50,15 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 12,00 |  |  |
| 3. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,886 |  |  |
| 4. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,08 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată din Scuarul Mihai Eminescu | Investitor Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. IRIGARE |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata | Electrovana 150 PGA, 1 1/2"M; 24V | buc |  |  |  |
|  | B31510 | Electrovana 150-PGA, 1 1/2" F ; 24 v | buc | 1,0000 |  |  |
| 2 | pret de piata | Sistem de udare a radacinilor | buc |  |  |  |
|  | A22420 | Sistem de udare a radacinilor, RAIN BIRD RWS-B-1401 | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 | pret de piata | Cutie PZR113 RzOpen G/B | buc |  |  |  |
|  | 2103001113 | Cutie PZR113 RzOpen G/B | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 4 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica,) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
| 5 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
| 6 | AcB06A | Montarea boxa p/u electrovana | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,6600 |  |  |
| 7 | AcB15C | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 4"(Sistem de udare radacini) Mat. marunte (benzina, cirpe etc.)=1,010 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2513736601704 | Garnituri de cauciuc | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0100 |  |  |
| 8 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |  |
| 9 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
| 10 | pret de piata | Cablu p/u sistema de irigare cu doua fire, izolare dubla, 2x1,5 mm | m |  |  |  |
|  | Irricable 2x1,5 | Cablu p/u sistema de irigare cu doua fire, izolare dubla, 2x1,5 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 11 | pret de piata | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc |  |  |  |
|  | DBRY20 | Conector rezistent la apa, cu silicon, pentru cablu Segment de utilizare pana la600 V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 12 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 15 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D20 x 2 mm, PE80 SDR11 - PN 12.5 ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | TV100AP020F200C | Teava polietilena pentru apa D20 x 2 mm, PE80 SDR11 - PN 12.5 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 16 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D25 x 2 mm, PE80 SDR13.6 - PN 10 ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | TV100AP025F200C | Teava polietilena pentru apa D25 x 2 mm, PE80 SDR13.6 - PN 10 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 17 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D32 x 2 mm, PE100 SDR17 - PN 10 ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | TV100AP032F200C | Teava polietilena pentru apa D32 x 2 mm, PE100 SDR17 - PN 10 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 18 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Niplu PP redus 1 1/2'' M X 1''M) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 07962698011 | Niplu PP redus 1 1/2'' M X 1''M | buc | 1,0300 |  |  |
| 19 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune egal d20 x20) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 6454002020 | Cot compresiune egal d20 x 20 | buc | 1,0300 |  |  |
| 20 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune egal d25 x25) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7962103329 | Cot compresiune egal d25 x 25 | buc | 1,0300 |  |  |
| 21 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune egal d32 x32) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7962103330 | Cot compresiune egal d32 x 32 | buc | 1,0300 |  |  |
| 22 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune cu filet d20 x1/2" FI) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 6404002012 | Cot compresiune cu filet d20 x 1/2"FI | buc | 1,0300 |  |  |
| 23 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune cu filet d32 x1" FI) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 6401103210 | Cot cu filet - d 32 x 1"F | buc | 1,0300 |  |  |
| 24 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Mufa redusa 25x20, PE PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 6452002520 | Mufa redusa d25 x 20 mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 25 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa redusa 32x20 mm PE PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | Mufa 32x20 | Mufa redusa 32x20 mm PE PN10 | buc | 1,0300 |  |  |
| 26 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal 20x20x20 mm PE PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7962103346 | Teu egal - 20 x 20 x 20 | buc | 1,0300 |  |  |
| 27 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu redus 25x20x25 mm PE PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7962103474 | Teu redus 25x20x25 mm PE PN10 | buc | 1,0300 |  |  |
| 28 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu redus 32x20x32 mm PE PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 6403303220 | Teu redus 32x20x32 mm PE PN10 | buc | 1,0300 |  |  |
| 29 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu redus 32x25x32 mm PE PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 6453303225 | Teu redus 32x25x32 mm PE PN10 | buc | 1,0300 |  |  |
| 30 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x1 1/2"Mx63, PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Teu 63x1 1/2"Mx63 | Teu cu filet 63 x 1 1/2" Mx63 , PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 31 | pret de piata | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc |  |  |  |
|  | 28754968745233 | Banda de teflon pentru etansarea fitingurilor | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | pret de piata | Flagulet de marcare | buc |  |  |  |
|  | flag | Flagulet de marcare | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 34 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.3.3. Diverse lucrari |  |  |  |  |
| 35 | RpDB01C | Refaceri de pavaje vechi din pavele normale cu rosturi nebitumate Materiale marunte (sabloane, dreptare, perii, etc.)=1,010 | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2666122800312 | Pavele normale | kg | 251,0000 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1260 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0016 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.