CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Apeductul de interconectare a retelelor orasenesti de apa potabila cu apeductul Zagarancea - Corensti

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in transee 	m3	11,00	
2	TsD01B
	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei	m3	11,00	
		2. Lucrari de montarestatia 10/0,4kV			
		2.1. Transformatorul  TM 160-10/0,4kB			
3	08-01-062-2
	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t	шт.	1,00	
4	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	3,00	
5	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta	шт.	3,00	
		2.2. Panou de dirijare ЩО90-2104У3			
6	08-03-573-5
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500	шт.	1,00	
7	08-03-521-18
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A	шт.	1,00	
8	08-03-526-9
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 630 A	шт.	1,00	
9	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	шт.	1,00	
10	08-01-080-1
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - ampermetr 	шт.	1,00	
11	08-01-080-1
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - voltmetr 	шт.	1,00	
		2.3. Panou de dirijare ЩО90-2405У3			
12	08-03-573-5
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500	шт.	1,00	
13	08-03-521-8
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A	шт.	1,00	
14	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta	шт.	1,00	
15	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	шт.	1,00	
16	08-01-080-1
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - ampermetr 	шт.	1,00	
17	08-03-521-28
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	шт.	1,00	
18	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta	шт.	1,00	
19	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	шт.	1,00	
20	08-01-080-1
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - ampermetr 	шт.	1,00	
		2.4. BZUM 			
21	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip BZUM -01-200	шт.	1,00	
22	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	шт.	1,00	
23	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	шт.	1,00	
24	08-01-080-2
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6- contor 	шт.	1,00	
25	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	шт.	3,00	
26	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,30	
27	08-02-472-1
	Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 20mm	100 m	0,10	
28	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,02	
29	08-02-411-7
	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 78 mm	шт.	1,00	
30	Рыночные цены
	Costul  bransamentului  d=78mm	шт.	1,00	
31	08-02-411-3
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm	100 m	0,10	
		2.5. Linia de cablu			
32	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,30	
33	08-02-140-01
	Cablu pina la 64/110 kV din polietilena incheiata pozat in sant 	100 m	0,30	
34	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,07	
35	08-02-165-3
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	шт.	2,00	
36	Pret de piata
	Costul mufe interne 4ПКТп(б)-1-150/240	шт.	2,00	
37	Рыночные цены
	Cablu АПБбШв 1--4х150	m	40,00	
		3. Utilaj			
		3.1. Statia 10/0,4			
38	Preturi de piata
	Transformator de forta TM 160/10-0,4kV	шт.	1,00	
39	Preturi de piata
	Paratrasnet РВО 10	шт.	3,00	
40	Preturi de piata
	Dispozitiv de siguranta ПК-101	шт.	3,00	
		3.2. Panou de bransament ЩО90-2104У3			
41	Preturi de piata
	Constructia metalica ШО90-2104	шт.	1,00	
42	Preturi de piata
	Separator PE 19-41	шт.	1,00	
43	Pret de piata
	Intrerupator automat  BA 55--41,   I=1000A	шт.	1,00	
44	Рыночные цены
	Трансформатор тока Т 0,66 1000/5	шт.	1,00	
45	Рыночные цены
	Ampermetr  Э3080	шт.	1,00	
46	Рыночные цены
	Voltmetr Э3080	шт.	1,00	
		3.3. Panou  de dirijare ЩО90-2405 5			
47	Preturi de piata
	Constructia metalica ШО90-2405У3	шт.	1,00	
48	Preturi de piata
	Separator РПС-2/250	шт.	1,00	
49	Preturi de piata
	Dispozitiv de siguranta ПН 2/200А	шт.	1,00	
50	Рыночные цены
	Трансформатор тока Т 0,66 1005/5	шт.	1,00	
51	Рыночные цены
	Ampermetr  Э3080	шт.	1,00	
52	Preturi de piata
	Separator РПС-2/100	шт.	1,00	
53	Preturi de piata
	Dispozitiv de siguranta ПН 2/100А	шт.	1,00	
54	Рыночные цены
	Трансформатор тока Т 0,66 1005/5	шт.	1,00	
55	Рыночные цены
	Ampermetr  Э3080	шт.	1,00	
		3.4. Dulap de evidenta BZUM			
56	Preturi de piata
	Dulap de masurari "BZUM-TF-01-200	шт.	1,00	
57	Рыночные цены
	Intrerupator cu pirghie   ВP 32И-35,  I=160A	шт.	1,00	
58	Pret de piata
	Intrerupator automat tripolar  ВА 88-35,   I=160A	шт.	1,00	
59	Рыночные цены
	Трансформатор тока ТК-20	шт.	3,00	
60	Рыночные цены
	Contor de energie electrica electronic ZMG 405 СТ	шт.	1,00