Specificația tehnică și de preț (Lot 1 și 2)

| Nr. Lot | Denumirea produs | Specificațiile solicitate | Specificațiile produsului oferit | Cantitate | Țara de origine | Preț unitar fără TVA | Preț unitar inclusiv TVA | Preț total fără TVA | Preț total inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Căști cu microfon | Tipul caștilor - over Ear, Microfon incorporat, cu fir, min. 1.5 m, modul de conectare (jack pentru microfon separat și pentru căști separat), Garanție 12 luni |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Baterii UPS | baterii UPS 12V 7,5Ah, (Lungime 90mm × Latime 70mm × Înălțime 102mm (cu conector 106mm), conector F2 (6,3mm), tehnologia AGM, Seria HR/HRL, Bateriile să fie produse cu o data nu mai mica de noiembrie 2021, min 1,97 Kg, Garanție 12 luni |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Specificații tehnice și de preț pentru Lotul 3 Tip caracteristică Specificațiile solicitate Specificațiile produsului oferit Cantitate Țara de origine Preț unitar fără TVA Preț unitar inclusiv TVA Preț total fără TVA Preț total inclusiv TVA Tip Scaner de documente pentru birou (sheetfed) Fiabilitate ciclu de lucru zilnic min. 3000 Pagini Duplex Da Scanare dublă la o singură trecere a colii Da ADF min. 50 coli Viteză de scanare A4 color (600x600) min. 30 ppm / min. 60 Rezoluție de scanare 600 x 600 Capacitate Memorie (RAM) min. 256 MB Interfață USB Da, min. 2.0 Interfață de rețea Da (RJ45) Tip hârtie hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie reciclată, cărți de vizită, carduri de plastic Greutate hârtie 27 - 413 g/mp Interval scanare minim 51 x 51 mm Interval scanare minim 215,9 x 297 mm Scanare către email, folder rețea, USB, FTP, imprimantă Compatibilitate TWAIN Da Compatibilitate ISIS Da Compatibilitate WIA Da Sistem de operare suportat Windows 10, Windows 7, Windows 8 Garanție 3 ani Termen de livrare 30 zile calendaristice de la semnarea contractului I. Prezentarea obligatorie de către toți ofertanții Denumirea clară a produsului ofertat Tara de origine a produselor nu a brandului/mărcii |  |