Anexa nr. 1

la contractul nr. ___________

Din „____”  _____ 20_______

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: reactivelor și consumabilelor de laborator de tip închis pentru anul 2023 (reactive pentru cercetarea/studierea hormonilor glandei tiroide)

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Reactive pentru cercetarea/studierea hormonilor glandei tiroide |  |  |  |  |  |  |
| TSH |  |  |  | Setul conține control pozitiv și negativ + calibratori, godeuri detașabile. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| anti - TPO |  |  |  | Setul conține control pozitiv și negativ + calibratori, godeuri detașabile. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| T4 Free |  |  |  | Setul conține control pozitiv și negativ + calibratori, godeuri detașabile. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |

Anexa nr. 2

la contractul nr. ___________

Din „____”  _____ 20_______

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: reactivelor și consumabilelor de laborator de tip închis pentru anul 2023 (reactive pentru cercetarea/studierea hormonilor glandei tiroide)

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 1. Reactive pentru cercetarea/studierea hormonilor glandei tiroide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | TSH | Set 96 teste | 13 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2023 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.2 | anti - TPO | Set 96 teste | 4 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2023 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.3 | T4 Free | Set 96 teste | 4 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2023 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 18 105.00 |  |  |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |