Anexa nr.1

Lista ascensoarelor asigurate din cadrul IMSP SCM ”Sfînta Treime”

| Nr. d/o | Adresa amplasării obiectului | Nr. înreg. ascens. | Modelul ascesorului | Tipul ascensorului | Nr.stații | Anul fabricării | Anul instalării | Sarcina | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chișinău, str.Alecu Russo, 11 | 9373 | AEP-1002-10-1100 | Ascensor electric de pasageri și mărfuri | 9 | 2018 | 2019 | 1000 kg / 13 persoane | Ascensor nou |
| 2 | Chișinău, str.Alecu Russo, 11 | În proces | NIKAN 5000 MR | Ascensor electric de pasageri | 9 | 2023 | 2023 | 1000 kg / 13 persoane | Ascensor nou |
| 3 | Chișinău, str.Alecu Russo, 11 | 861 | AMB-500 | Ascensor electric de pasageri și mărfuri | 2 | 1974 | 1976 | 500 kg / 1 persoană |  |
| 4 | Chișinău, str.Alecu Russo, 11 | 862 | AMB-500 | Ascensor electric de pasageri și mărfuri | 2 | 1974 | 1976 | 500 kg / 1 persoană |  |
| 5 | Chișinău, str.Alecu Russo, 11 | În proces | NIKAN 5000 MR | Ascensor electric de pasageri și mărfuri | 9 | 2023 | 2024 | 1000 kg / 13 persoane | Ascensor nou |
| 6 | Chișinău, str.Alecu Russo, 11 | În proces | NIKAN 5000 MR | Ascensor electric de pasageri și mărfuri | 9 | 2023 | 2023 | 1000 kg / 13 persoane | Ascensor nou |
| 7 | Chișinău, str.Alecu Russo, 11 | 1033 | AS-500 | Ascensor electric de pasageri și mărfuri | 4 | 1975 | 1977 | 500 kg / 6 persoane |  |
| 8 | Chișinău, str.Alecu Russo, 11 | 2837 | AP 320 | Ascensor electric de pasageri | 7 | 1980 | 1983 | 320 kg / 4 persoane | Renovat în anul 2015 |
| 9 | Chișinău, str.Alecu Russo, 11 | 2383 | AP 320 | Ascensor electric de pasageri | 7 | 1980 | 1983 | 320 kg / 4 persoane | Renovat în anul 2015 |
| 10 | Chișinău, str.Alecu Russo, 11 |  | SJDI-3 | Instalație hidraulică de ridicat (0,07 m/s la 2 stații) | 2 | 2022 | 2023 | 1000 kg | Nou |