## Chișinău
N/o | Denumire dispozitiv | Model dispozitiv | Nr.de serie | An de producere
locația - mun. Chișinău
1 | Aparat p/u plasmafereză | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-012-02 | 2017
2 | Aparat p/u plasmafereză | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-012-07 | 2017
3 | Aparat p/u plasmafereză | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-013-10 (108) | 2017
4 | Aparat p/u plasmafereză | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 217-013-01 (108) | 2017
5 | Aparat p/u plasmafereză | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 202107824 | 2021
6 | Aparat p/u plasmafereză | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 202107827 | 2021
7 | Aparat p/u plasmafereză | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 202107820 | 2021
8 | Aparat p/u plasmafereză | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 202107826 | 2021
9 | Aparat p/u plasmafereză | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-013-26 | 2021
10 | Aparat p/u plasmafereză | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 202107823 | 2021
11 | Aparat p/u plasmafereză | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-013-25 | 2022
12 | Extractor automat, separator de componente sanguine | NOVOMATIC LMB, LBM Tehnologies, Germania | NM 2181201 | 2018
13 | Extractor automat, separator de componente sanguine | NOVOmatic, LMB Tehnologies, Germania | NM 2181202 | 2018
14 | Extractor automat, separator de componente sanguine | NOVOmatic, LMB Tehnologies, Germania | NM 2181203 | 2018
15 | Extractor automat, separator de componente sanguine | NOVOmatic, LMB Tehnologies, Germania | NM 2181205 | 2018
16 | Extractor automat, separator de componente sanguine | NOVOmatic, LMB Tehnologies, Germania | NM 2181206 | 2018
17 | Extractor automat, separator de componente sanguine | NOVOmatic, LMB Tehnologies, Germania | NM 2181207 | 2018
18 | Extractor automat, separator de componente sanguine | NOVOmatic, LMB Tehnologies, Germania | NM 2181208 | 2018
19 | Extractor automat, separator de componente sanguine | NOVOmatic, LMB Tehnologies, Germania | NM 2181209 | 2018
20 | Extractor automat, separator de componente sanguine | NOVOmatic, LMB Tehnologies, Germania | NM 2181210 | 2018
21 | Centrifugă cu răcire | ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0002228-29 | 2020
22 | Centrifugă cu răcire | ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0002244-29 | 2020
23 | Centrifugă cu răcire | ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0002229-29 | 2020
24 | Centrifuga cu răcire | ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0002227-29 | 2020
25 | Termostat - Sterilizator cu căldură uscată | SLN 53 STD, POL-EKO-APARATURA sp. j., Polonia | CW5SD 083358 | 2010
26 | Incubator frigider- termostat | EB1E, Snijders Scientific, Olanda | EB108132 | 2008
27 | Incubator de plachete | PN150+PS54 agitator, Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat ve Ticaret. A.S. Turcia | 03.0102 | 2014
28 | Incubator de plachete | PN150+PS54 agitator, Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat ve Ticaret. A.S. Turcia | 03.0104 | 2014
29 | Trombomixer termostabil INCUBATOR | PC900h Horizon Series, Helmer Scientific, Inc., SUA | 7494913 | 2006
30 | Congelator | Super ArCtic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21168 | 2006
31 | Congelator | Super ArCtic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 13713 | 2006
32 | Congelator | Super ArCtic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21173 | 2006
33 | Congelator | Super ArCtic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21161 | 2006
34 | Frigider | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc Italia | 21129 | 2007
35 | Frigider | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc Italia | 21131 | 2007
36 | Frigider | Angelantoni Refrigerator double room FCL 300/2TS-FO, Italia | 51067 | 2008
37 | Congelator p/u plasmă | LF 440, EVERmed S.R.L., Italia | 65220 | 2008
38 | Congelator p/u plasmă | LF 440, EVERmed S.R.L., Italia | 65211 | 2008
39 | Congelator | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21126 | 2006
40 | Congelator vertical | Super-Arctic 700 CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21166 | 2006
41 | Congelator vertical | Super-Arctic 700 CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21164 | 2006
42 | Centrifugă de laborator | Capacitate mică, Rotofix 32A, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | D-78532 0001439 | 2007
43 | Centrifugă de laborator | Capacitate mare Allegra X-15R Beckman Instruments, Inc., SUA | 169502/ALP07F28 | 2006
44 | Termostat ,dulap de uscat (uscător) | ED-53 Binder GmbH, Germania | 06-05912 | 2006
45 | Pipetă Dozator | Dozator cu 1 CANAL 100-1000 MKL | KE0046258 | 2013
46 | Pipetă Dozator | Dozator cu 1 CANAL 40-200 MKL | 0043 | 2006
47 | Centrifugă medicală cu spălare rotor de 12 locuri | spalator de celule UltraCW, Helmer Scientific, Inc. USA | 0002274 | 2009
48 | Centrifugă de laborator | Cap.mică, Rotofix 32A, Andreas Hettich GmbH & Co. KG Germania | 0001458 | 2014
49 | Centrifugă de laborator | ROTOLAVIT, Andreas Hettich GmbH & Co. KG Germania | 2000799 | 2014
50 | Centrifugă | Rotofix 32A, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0024909-03 | 2014
51 | Frigider de laborator | LABOR 400, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21175 | 2007
52 | Centrifugă | ID 24 S,BioRad GmbH, Elveția | 2001836 | 2014
53 | Frigider de laborator | LABOR 400, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21177 | 2007
54 | Incubator Programabil | ID 37 SI, BioRad DiaMed GmbH, Elveția | 203466 | 2014
55 | Termostat de laborator | BF 115, Binder GmbH, Germania , de uz general | 06-06222 | 2006
56 | Termostat | Bio TDB - 100, BioSan Ltd., Letonia | 670604001 | 2006
57 | Termostat | Bio TDB - 100, BioSan Ltd., Letonia | 670604008 | 2006
58 | Dozator mecanic de laborator | DACpette,cu 1 canal volum variabil 20-200 MKL, China | KE0046169 | 2013
59 | Pipetă Semi-automată | DACpette,cu 1 canal volum variabil 20-200 MKL, China | 001398 | 2013
60 | Pipetă Dozator | DACpette cu volum variabil 1000-5000 MKL, China | 001402 | 2013
61 | Sistem automat de detecție bacteriană | BACT- ALERT 3D, analizator microbiologic automat, Biomerieux SA , Franţa | 005CR3519 | 2019
62 | Sistem automat de detecție bacteriană | BACT- ALERT 3D, analizator microbiologic automat, Biomerieux SA , Franţa | 801CM9019 | 2019
63 | Sistem automat de detecție bacteriană | BACT- ALERT 3D, analizator microbiologic automat, Biomerieux SA , Franţa | 210161/309IRC692 | 2023
64 | Centrifugă de laborator | D-78532 Hettich Zentrifugen Capacitate mică, Rotofix 32A, Germania | 0001445 | 2007
65 | Spectrofotometru | LABDEX Ltd., LX 811TS, UK (CRE)Touch Screen Double Beam Spectrophotometer | YH27202210002 | 2022
66 | Spectrofotometru cu absorbție atomică | Aurora, Canada | 1200-1088018 | 2021
67 | PH-metru, Spectrofotometru | SP 756, Shanghai Spectrum Instruments Co., Ltd ,China | 602120019003 | 2020
68 | PH-metru, Spectrofotometru | SP 756, Shanghai Spectrum Instruments Co., Ltd ,China | 602120019001 | 2020
69 | Spectrofotometru | spectrofotometru SP-830 Plus, Metertech, Provincia Taiwan | 83002022 | 2006
70 | PH-metru | C 861, CONSORT Bvba, pH meter IVD, Belgia | 83901 | 2006
71 | Refractometru digital | ATAGO RX-5000i, Japonia | 211031N | 2021
72 | Refractometru digital | ATAGO RX-5000i, Japonia | 211030N | 2021
73 | Refractometru digital | ATAGO RX-7400, Japonia | 082801 | 2008
74 | Termostat | BF-115, Binder GmbH, Germania | 06-06223 | 2007
75 | Termostat | BF-115, Binder GmbH, Germania | 06-05938 | 2007
76 | Termostat Tip I | SLW 240 STD, Sterilizator cu căldură uscată, POL-EKO-APARATURA sp. j., Polonia | CW2S131039 | 2007
77 | Termostat | BF-115, Binder GmbH, Germania | 06-05910 | 2007
78 | Termostat | BF-115, Binder GmbH, Germania | 06-05940 | 2007
79 | Frigider | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109893 | 2025
80 | Frigider-incubator | EB1E, Snijders Scientific, Olanda | EB1018129 | 2008
81 | Baia de apă pentru laborator tip II | tip II Waterbath GMBH WNB 10 Memmert, Germania | L312.0959 | 2006
82 | Instalaţia de decongelare | CytoTherm CT-D4, 110 Sewell Ave, Trenton NJ 08610 , USA | 21176 | 2008
83 | Sistem de decongelare a plasmei | DH2, Helmer Scientific, Inc., SUA | 2145515 | 2024
84 | Sistem de decongelare a plasmei | DH2, Helmer Scientific, Inc., SUA | 2145521 | 2024
85 | Pipetă dozator | DACpette cu volum variabil 100-1000 MKL, R.P. Chineză | KE0046226 | 2010
86 | Pipetă dozator | DACpette,cu 1 canal volum variabil 20-200 MKL,Chineză | KE0046158 | 2010
87 | Pipetă dozator | DACpette,cu 1 canal volum variabil 20-200 MKL,Chineză | KE0046171 | 2010
88 | Pipetă dozator | DACpette cu volum variabil cu 1 canal 5-50 MKL,R.P.Chineză | KE0046148 | 2010
89 | Pipetă automată | DACpette cu volum variabil 1000-5000 MKL, R.P.Chineză | CU0203282 | 2020
90 | Dozator mecanic de laborator | DACpette cu volum fix 1000 MKL, R.P.Chineză | CU0206613 | 2020
91 | Dozator mecanic de laborator | KOJIOP cu 1 canal cu volum 100-1000 MKL, Rusia | BN22257 | 2013
92 | Dozator mecanic de laborator | KOJIOP cu 1 canal cu volum 100-1000 MKL, Rusia | BN22256 | 2013
93 | Dozator mecanic de laborator | KOJIOP cu 1 canal cu volum 20-200 MKL, Rusia | BN14100 | 2013
94 | Centrifugă | Thermo Scientific Jouan KR4i, Thermo Fisher Scientific Inc. SUA | 307120423 | 2007
95 | Autoclav | AE-110 DRY, Raypa - R. Espinar S.L., Spania | 37909 | 2013
96 | Autoclav | VP-01/75, TZMOI Tiumenschii zavod meditinscogo oborudovaniea i instrumentov, Federația Rusă | 180ВК75400.000РЭ | 2008
97 | Autoclav | 55120-2 VEP Tuttnauer Europe B.V., Olanda | 2810034 | 2008
98 | Termostat dulap de sterilizare cu aer uscat | tip I SLW 400 STD,POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | SW4SF 13015 | 2012
99 | Termostat dulap de sterilizare cu aer uscat Sterilizator cu căldură uscată | tip I SLW 240 STD,POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | SW4SF 13014 | 2012
100 | Termostat dulap de sterilizare cu aer uscat | tip I SLW 400 STD,POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | SW4SF 13016 | 2013
101 | Termostat dulap de sterilizare cu aer uscat | tip I SLW 400 STD,POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | SW2SF 13040 | 2012
102 | Termostat (sterilizator cu căldură uscată) | tip I SLW 240 STD, POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | CW2SF 13010 | 2012
103 | Termostat (sterilizator cu căldură uscată) | tip I SLW 240 STD, POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | CW2SF 13011 | 2012
104 | Termostat (sterilizator cu căldură uscată) | tip I SLW 240 STD, POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | CW2SF 13012 | 2012
105 | Termostat (sterilizator cu căldură uscată) | tip II CLW 115 STD, POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | CW1SF 13137 | 2013
106 | Baie de apă | de tip I BAD-12, Raypa - R. Espinar S.L., Spania | 68559 | 2013
107 | Frigider | tip I LR 130, EVERmed S.R.L.Italia | 84647 | 2012
108 | Frigider | EMSAS EKN 300, Emsaş Elektrik Malzemeleri San. Tic. A.Ş, Turcia | 19072023M108406 | 2023
109 | Frigider | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109889 | 2025
110 | Frigider | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109887 | 2025
111 | Frigider | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109896 | 2025
112 | Frigider | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109890 | 2025
113 | Congelator | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | SN x24t-137567-xt | 2012
114 | Congelator | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | SN x24t-137527-xt | 2012
115 | Congelator | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | SN x24t-137570-xt | 2012
116 | Congelator | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | SN x23t-137528-xt | 2012
117 | Congelator | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | SN x23t-137526-xt | 2012
118 | Congelator | HFP-315C Hanshin Medical CO., LTD, Korea de Sud | ZT-05012 | 2003
119 | Congelator | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 151-0423 | 2022
120 | Congelator | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 144-0423 | 2022
121 | PH-metru | SP 756, Shanghai Spectrum Instruments Co, China | 602120069006 | 2020
122 | Aparat pentru plasmafereză | DigiPla 80, Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-013-19 | 2017
123 | Aparat pentru plasmafereză | DigiPla 80, Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-013-27 | 2017
124 | Centrifugă | Sovrall RC-3B,Buch Halm A/S, SUA | 1267 | 1996
125 | Incubator/agitator p/u trombocite | ECI-01+EAJ-09 48 doze Emsaş, Turcia | 26072023M108430 | 2022
126 | Frigider | EMOTECA 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21134 | 2006
127 | Frigider | EMOTECA 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21136 | 2006
128 | Frigider | EMOTECA 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21130 | 2006
129 | Frigider | EMOTECA 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21138 | 2006
130 | Frigider | EMOTECA 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21141 | 2004
131 | Frigider | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109888 | 2025
132 | Frigider | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109891 | 2025
133 | Frigider | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109895 | 2025
134 | Frigider | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109892 | 2025
135 | Frigider | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109894 | 2025
136 | Congelator | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21169 | 2006
137 | Congelator | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 153-0423 | 2022
138 | Congelator | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 150-0423 | 2022
139 | Congelator | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 152-0423 | 2022
140 | Congelator | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 145-0423 | 2022
141 | Congelator | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 146-0423 | 2022
142 | Congelator | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 147-0423 | 2022
143 | Congelator | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21172 | 2006
144 | Congelator | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21167 | 2006
145 | Congelator | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21163 | 2019

## Bălți
N/o | Denumire dispozitiv | Model dispozitiv | Nr.de serie | An de producere
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA BĂLȚI
SECȚIA PROPAGARE ȘI EXAMINARE MEDICALĂ DONATORI, RECOLTARE SÂNGE/COMPONNETE SANGUINE ȘI PRODUCERE COMPONENTE SANGUINE NR.2
1 | Trombomixer termostabil | PC900h Horizon Series, Helmer Scientific, Inc., SUA | 974914 | 2010
2 | Autoclav | 55120-2 VEP Tuttnauer Europe B.V., Olanda | 12517820 | 2008
3 | Congelator | vertical Climas T-85 Ultra Low | 1341 | 2002
4 | Congelator | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 8832 | 2003
5 | Congelator | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 13714 | 2004
6 | Congelator | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21170 | 2004
7 | Congelator | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 8831 | 2003
8 | Congelator | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21165 | 2003
9 | Congelator | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21162 | 2003
10 | Congelator | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | X24T-137568-XT | 2008
11 | Congelator | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | N17S-127038-NS | 2008
12 | Congelator | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | N22S-127105-NS | 2008
13 | Frigider | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc Italia | 13708 | 2004
14 | Frigider | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc Italia | 13710 | 2004
15 | Frigider | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc Italia | 21176 | 1997
LABORATORUL EXAMINARE DONATORI ȘI SÂNGE/COMPONENTE SANGUINE NR.2
16 | Frigider | DX, Nord Group,Ucraina | DX-241-010 | 2006
17 | Frigider | DX, Nord Group,Ucraina | DX-245-6-010 | 2004
18 | Frigider | DX, Nord Group,Ucraina | DX-241-010 | 2006
19 | Frigider | DX, Nord Group,Ucraina | DX-241-6-021 | 2005
20 | Frigider | DX, Nord Group,Ucraina | DX-245-6-040 | 2004
21 | Frigider | DX, Nord Group,Ucraina | DX-245-6-040 | 2004
22 | Frigider | DX, Nord Group,Ucraina | DX-241-6-021 | 2005
23 | Frigider | DX, Nord Group,Ucraina | 2507/50602020016 | 2004
SECȚIA TRATAMENTE AFERENTE ȘI ASIGURARE INSTITUȚII MEDICO-SANITARE CU PRODUSE SANGUINE NR.2
24 | Frigider | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21137 | 2004
25 | Frigider | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21139 | 2006
26 | Frigider | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 13711 | 2006
27 | Frigider | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 13712 | 2004
28 | Frigider | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc Italia | 21135 | 2004
29 | Congelator | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | Y05T137785-YT | 2008
30 | Congelator | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | Y12T137944-YT | 2008
31 | Congelator | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | N23S127129-NS | 2008
32 | Trombomixer termostabil | PC900h Horizon Series, Helmer Scientific, Inc., SUA | 974813 | 2000
33 | Congelator | Super ArCtic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 8833 | 2003
34 | Congelator | Super ArCtic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21174 | 2006
35 | Congelator | Frigera NS 1400/40 V V Cehia | 148-0423 | 2023
36 | Congelator | Frigera NS 1400/40 V V Cehia | 154-0423 | 2023
37 | Congelator | Frigera NS 1400/40 V V Cehia | 149-0423 | 2023

## Cahul
N/o | Denumire dispozitiv | Model dispozitiv | Nr.de serie | An de producere
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA CAHUL
SECȚIA PROPAGARE ȘI EXAMINARE MEDICALĂ DONATORI, RECOLTARE SÂNGE/COMPONNETE SANGUINE, PROCESARE SÂNGE/COMPONENTE SANGUINE NR.3
1 | Frigider | DX, Nord Group, Ucraina | 116330717010012010 11633071701 | 2003
2 | Frigider | XM 6224-100, ЗАО ATLANT, Belarus | D10007420022173 0342857356 | 2012
3 | Frigider de laborator | Revco, Thermo Fisher Scientific, SUA | S15T-135037-ST | 2010
4 | Congelator | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | Z03U144785-ZU | 2010
5 | Congelator | SFR 167 NF, Indesit Company S.p.A., Italia | SRF167NF.002 | 2003
LABORATORUL EXAMINARE DONATORI ȘI SÂNGE/COMPONENTE SANGUINE NR. 3
6 | Frigider | DX, Nord Group, Ucraina | Nr116330717010001014 | 2003
7 | Frigider | DX, Nord Group, Ucraina | Nr116330717010013017 | 2003
8 | Frigider | MX2823-80, ЗАО ATLANT, Belarus | Nr0227118314 | 2003 | Rg.31_011
9 | Frigider | XM 6224-100, ЗАО ATLANT, Belarus | 6224-100 | 2012
10 | Pipetă Dozator | DACpette cu volum variabil cu 1 canal 5-50 MKL,R.P.Chineză | 042770211 | .
11 | Pipetă Semi-automată | DACpette,cu 1 canal volum variabil 20-200 MKL,Chineză | 042762840 | .
12 | Pipetă Semi-automată | DACpette,cu 1 canal volum variabil 20-200 MKL,Chineză | 042762829 | .
13 | Pipetă Dozator | DACpette cu volum variabil cu 1 canal 5-50 MKL,R.P.Chineză | 420704 | .
14 | Pipetă Semi-automată | DACpette,cu 1 canal volum variabil 20-200 MKL,Chineză | 042731570
SECȚIA TRATAMENTE AFERENTE ȘI ASIGURARE INSTITUȚILOR MEDICO-SANITARE CU PRODUSE SANGUINE NR.3
15 | Trombomixer termostabil | PC900h Horizon Series, Helmer Scientific, Inc., SUA | 997363 | 2010
16 | Congelator p/u plasmă | LF 440, EVERmed S.R.L.,Italia | 65216 | 2007
17 | Congelator de plasmă | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | X30U-139927-YU | 2010
18 | Congelator de plasmă | HHPF120-8, Helmer Scientific, Inc., SUA | 997237 | 2010
19 | Congelator de plasmă | HHPF120-8, Helmer Scientific, Inc., SUA | 997238 | 2010
20 | Congelator | HFP-315C Hanshin Medical CO., LTD, Korea de Sud | ZT05014 | 2000
21 | Congelator | HFP-315C Hanshin Medical CO., LTD, Korea de Sud | ZT05011 | 2000
22 | Congelator | NS1400/40 V V, FRIGERA, Cehia | 143-0423 | 2023
23 | Congelator | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 8830 | 2003
24 | Congelator | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21171 | 2006
25 | Frigider de laborator | LR25-2A20, Jewett, Thermo Fisher Scientific, SUA | W09U-143937-WU | 2008
26 | Frigider | Forma FRBB 2304 V21, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | Z02U144744ZU | 2010
27 | Frigider | Forma FRBB 2304 V21, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | Z03U144787ZU | 2010