Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Instrumente de măsurare, automatică și verificări

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1: Блоки питания, измерительные преобразователи и другое |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок питания БП04Б-Д2-36 |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Блок питания БП04Б-Д2-24 |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДИ 2140 0-5 мА |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДИ 2160 Ех, работающий совместно с БПС 24В |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДИ 2150 0-5 мА 6 кгс/см2 |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДИ 2150 0-5 мА 16 кгс/см2 |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДД 2440 4-20 мА 40 кПа с уравнительным блоком |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДД 2440 4-20 мА 63 кПа с уравнительным блоком |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДД 2430 4-20 мА 16 кПа с уравнительным блоком |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДД 2430 4-20 мА 10 кПа с уравнительным блоком |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДД 2440 4-20 мА 100 кПа с уравнительным блоком |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Прибор регистрирующий РП-160-09 с ленточной диаграммой 0-5 мА 6 кгс/см2 |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Прибор регистрирующий РП-160-09 с ленточной диаграммой 0-5 мА 16 кгс/см2 |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Прибор регистрирующий РП-160-09 с ленточной диаграммой 4-20 мА 500 т/ч |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Прибор регистрирующий РП-160-09 с ленточной диаграммой 4-20 мА 630 т/ч |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Прибор регистрирующий РП-160-09 с ленточной диаграммой 4-20 мА 2000 т/ч |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Прибор регистрирующий РП-160-09 с ленточной диаграммой 4-20 мА 3200 т/ч |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Блок извлечения корня БИК-1 4-20 ÷ 4-20 |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 2: Вычислитель количества тепла |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычислитель количества тепла |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 3: Прибор «Факел-012-01» (Устройство контроля пламени в топке) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор «Факел-012-01» (Устройство контроля пламени в топке) |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 4: Термохимические датчики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термохимический датчик для ЩИТ-2 ДТХ-127-1 |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Термохимический датчик для ЩИТ-2 ДТХ-127-5 |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 5: Защитная гильза, датчик температуры и термопара |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза защитная термометрическая высокотемпературная для термопар М20х1,5 L=160 |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Датчик температуры ТСП1088-100П L=160 4-х проводной, ⌀погружной части 10мм |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Термопара ТХК 2088 L=160-40 ÷ +600 oС ⌀погружной части 10 мм |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 6: Регулирующий блок PC29.2.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулирующий блок PC29.2.33 |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 7: Реле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реле промежуточное РП-25 УХЛ4 ~ 127В |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
|  | Реле РТД-12 |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 8: Ёмкостные датчики приближения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ёмкостные датчики приближения СА18САF08РА |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 9: Модем SPRUT Net |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модем SPRUT Net |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 10: Блок питания 24В 1,0А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок питания 24В 1,0А |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 11: USB модем M-BUS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USB модем M-BUS |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 12: Оптическая считывающая головка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптическая считывающая головка OG-1 для теплосчетчика AXIOMA |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 13: Резиновые прокладки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резиновые прокладки для уплотнения соединительных узлов водомеров и теплосчетчиков. Прокладка ⌀30 мм |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 14: Проволока медная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проволока медная ⌀0,6 мм |  |  |  | Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании |  |  |
| Lotul 15: Полупроводниковые материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микросхема КР140УД1А |  |  |  | – |  |  |
|  | Микросхема КРЕН2Б |  |  |  | – |  |  |
|  | Микросхема К140УД6 |  |  |  | – |  |  |
|  | Микросхема УД608 |  |  |  | – |  |  |
|  | Микросхема УД1408А |  |  |  | – |  |  |
|  | Микросхема УД1408Б |  |  |  | – |  |  |
|  | Микросхема КР544УД1А |  |  |  | – |  |  |
|  | Микросхема 176ЛА8 |  |  |  | – |  |  |
|  | Микросхема 176ЛН2 |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КП10ЗИ |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КП301Б |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КП302 |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КП303Ж |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ315Б |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ315Г |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ502Б |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ502В |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ503В |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ3117А |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ961Б |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ3102Б |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ361В |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ361Г |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ814Б |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ814В |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ814Г |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ815Б |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ815В |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ815Г |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ816Б |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ816В |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ3107В |  |  |  | – |  |  |
|  | Транзитор КТ3107К |  |  |  | – |  |  |
|  | Стабилитрон Д814А |  |  |  | – |  |  |
|  | Стабилитрон КС162 |  |  |  | – |  |  |
|  | Стабилитрон КС512 |  |  |  | – |  |  |
|  | Симистор ТС122-25-8-10 |  |  |  | – |  |  |
|  | Светодиод АЛ 307БМ красный |  |  |  | – |  |  |
|  | Светодиод АЛ 307БМ зелёный |  |  |  | – |  |  |
|  | Конденсатор 33мкФх100В |  |  |  | – |  |  |
|  | Конденсатор 470мкФх100В |  |  |  | – |  |  |
|  | Конденсатор 470мкФх63В |  |  |  | – |  |  |
|  | Конденсатор 100мкФх63В |  |  |  | – |  |  |
|  | Конденсатор 100мкФх25В |  |  |  | – |  |  |
|  | Конденсатор 47мкФх25В |  |  |  | – |  |  |
|  | Фоторезистор СФ2-6 |  |  |  | – |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Instrumente de măsurare, automatică și verificări

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul 1: Блоки питания, измерительные преобразователи и другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Блок питания БП04Б-Д2-36 | шт | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Блок питания БП04Б-Д2-24 | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДИ 2140 0-5 мА | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДИ 2160 Ех, работающий совместно с БПС 24В | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДИ 2150 0-5 мА 6 кгс/см2 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДИ 2150 0-5 мА 16 кгс/см2 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДД 2440 4-20 мА 40 кПа с уравнительным блоком | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДД 2440 4-20 мА 63 кПа с уравнительным блоком | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДД 2430 4-20 мА 16 кПа с уравнительным блоком | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДД 2430 4-20 мА 10 кПа с уравнительным блоком | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Измерительный преобразователь «Сапфир» 22ДД 2440 4-20 мА 100 кПа с уравнительным блоком | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Прибор регистрирующий РП-160-09 с ленточной диаграммой 0-5 мА 6 кгс/см2 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Прибор регистрирующий РП-160-09 с ленточной диаграммой 0-5 мА 16 кгс/см2 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Прибор регистрирующий РП-160-09 с ленточной диаграммой 4-20 мА 500 т/ч | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Прибор регистрирующий РП-160-09 с ленточной диаграммой 4-20 мА 630 т/ч | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Прибор регистрирующий РП-160-09 с ленточной диаграммой 4-20 мА 2000 т/ч | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Прибор регистрирующий РП-160-09 с ленточной диаграммой 4-20 мА 3200 т/ч | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Блок извлечения корня БИК-1 4-20 ÷ 4-20 | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2: Вычислитель количества тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Вычислитель количества тепла | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3: Прибор «Факел-012-01» (Устройство контроля пламени в топке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Прибор «Факел-012-01» (Устройство контроля пламени в топке) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4: Термохимические датчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Термохимический датчик для ЩИТ-2 ДТХ-127-1 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Термохимический датчик для ЩИТ-2 ДТХ-127-5 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5: Защитная гильза, датчик температуры и термопара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Гильза защитная термометрическая высокотемпературная для термопар М20х1,5 L=160 | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Датчик температуры ТСП1088-100П L=160 4-х проводной, ⌀погружной части 10мм | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Термопара ТХК 2088 L=160-40 ÷ +600 оС, ⌀погружной части 10 мм | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6: Регулирующий блок PC29.2.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Регулирующий блок PC29.2.33 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7: Реле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Реле промежуточное РП-25 УХЛ4 ~ 127В | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Реле РТД-12 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8: Ёмкостные датчики приближения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Ёмкостные датчики приближения СА18САF08РА | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 9: Модем SPRUT Net |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Модем SPRUT Net | шт | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 10: Блок питания 24В 1,0А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Блок питания 24В 1,0А | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 11: USB модем M-BUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | USB модем M-BUS | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 12: Оптическая считывающая головка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Оптическая считывающая головка OG-1 для теплосчетчика AXIOMA | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 13: Резиновые прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Резиновые прокладки для уплотнения соединительных узлов водомеров и теплосчетчиков. Прокладка ⌀30 мм | шт | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 14: Проволока медная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Проволока медная ⌀0,6 мм | кг | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 15: Полупроводниковые материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Микросхема КР140УД1А | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Микросхема КРЕН2Б | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Микросхема К140УД6 | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Микросхема УД608 | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Микросхема УД1408А | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Микросхема УД1408Б | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Микросхема КР544УД1А | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Микросхема 176ЛА8 | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Микросхема 176ЛН2 | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КП10ЗИ | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КП301Б | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КП302 | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КП303Ж | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ315Б | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ315Г | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ502Б | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ502В | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ503В | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ3117А | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ961Б | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ3102Б | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ361В | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ361Г | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ814Б | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ814В | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ814Г | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ815Б | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ815В | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ815Г | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ816Б | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ816В | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ3107В | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Транзитор КТ3107К | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Стабилитрон Д814А | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Стабилитрон КС162 | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Стабилитрон КС512 | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Симистор ТС122-25-8-10 | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Светодиод АЛ 307БМ красный | шт | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Светодиод АЛ 307БМ зелёный | шт | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Конденсатор 33мкФх100В | шт | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Конденсатор 470мкФх100В | шт | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Конденсатор 470мкФх63В | шт | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Конденсатор 100мкФх63В | шт | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Конденсатор 100мкФх25В | шт | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Конденсатор 47мкФх25В | шт | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Фоторезистор СФ2-6 | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Note (se aplică pentru toate loturile):

- col. 9 „Termenul de livrare/prestare”: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.

- col. 10 „Clasificație bugetară (IBAN)”: MD39VI022510100000013MDL.