CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini: Echipamentele Stației de compresoare

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45442200-9 | Protecția anticorozivă a echipamentelor stației de compresoare (conducte de aer comprimat, filtre de aer, turnuri de răcire) | m2 | 285 | Conform pct.10 din CS și Listei cu cantitățile de lucrări Formular nr.1 | 100.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 100.000,00 |

2 . Descriere generală. Termeni de execuție.

2.1 Locul, adresa desfășurării lucrărilor: Centrala Electrică cu Termoficare, Sursa-1, Gospodăria de păcură, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

2.2 Termenul de realizare a lucrărilor: până la 31 Octombrie 2024.

2.3 Executorul în mod obligatoriu trebuie să îndeplinească:

- Curățarea mecanică a suprafețelor exterioare a metalului cu mașina de șlefuit.

- Desprăfuirea, degresarea, aplicarea unui strat de stabilizator de rugină;

- Vopsirea /Aplicarea a unui strat de grund;

- Vopsirea /Aplicarea a unui  strat de email. Grosimea totală a straturilor aplicate (vopsea și grund) va fi minim 0,180 mm. Aplicarea straturilor de vopsea se va realiza cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare.

3. Materiale, compatibilități.

3.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele Executorului.

3.2 Calitatea și conformitatea lucrărilor executate, cât și a materialelor utilizate trebuie să  respecte cerințele standardelor prevăzute de CS.

3.3. Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor, doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului.

3.4. Calitatea vopselelor și grundului vor corespunde certificatului de calitate prezentat înaintea aplicării lor pe utilaj. Vopseaua și grundul vor avea rezistență față de condițiile climaterice de afară (precipitațiile atmosferice, razele solare ultraviolete).

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

4.1 Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele de legătura, vanele, armătura de secționare, etc.

4.2 Manipularea materialelor se va face ținând cont de cerințele minime de Securitate și Sănătate în muncă, conform normelor în vigoare.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

5.1 Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 60 luni, din data semnării procesului-verbal de ambele părți.

5.2 Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul S.A.”TERMOELECTRICA” responsabil de supraveghere a lucrărilor, care va permite purcederea la următoarea etapă.                       După finalizarea lucrărilor personalul S.A.”TERMOELECTRICA” va lua în primire obiectul. Executorul trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Executantul garantează efectuarea lucrărilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentația tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrări, și pct-lui 2.3 al prezentului CS.

7. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Executorul va utiliza instrumentele, ustensiile și consumabilele necesare pentru efectuarea lucrărilor, din dotarea s-a proprie. La executarea lucrărilor vor fi necesare: dispozitiv de ridicare a greutăților, discuri abrazive,  aparat de măsurat grosimea straturilor, instrumente de lucru, mașini de șlefuire.

8. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor  de proiectare

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Hotărâre ANRE nr.155 din 01.04.2022 | - ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”. |
|  | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NCM L.01.03:2015 | - Norme metodologice și clasificatorul lucrărilor de reparație a clădirilor și obiectelor din domeniile economiei naționale |
|  | NCM E.02.02:2016 | Fiabilitatea elementelor de construcții și a terenurilor de fundații. Principii de bază. |
|  | NCM E 04.01:2016 | - Protecția contra acțiunilor mediului ambiant - Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | СНиП 3.04.03-85 | - ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ |
|  | CP E.04.03:2005 | Protecția anticorozivă a instalațiilor și construcțiilor. |
|  | ISO 12944-5:2007 | Лаки и краски. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. |
|  | HG nr.353 din 05.05.2010 | - Legea cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă” |

9.Volumul lucrărilor de reparație şi echipamentul energetic

9.1 Antreprenorul în mod obligatoriu trebuie să îndeplinească etapele prevăzute de pct-ul 2.3 al prezentului Caiet de Sarcini.

9.6 Lista cu obiectele și volumele de lucrări sunt prezentate în pct.10.

9.7 Lista cu cantitățile de lucrări sunt prezentate în Formular nr.1.

- Cerințe privind calculul costului

10.1 Costul lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor.

Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată   perioada de derulare a contractului.

10.2 Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli.

10.3 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Executor se efectuează cu respectarea cerințelor al Оrdinului intern nr. 52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

10.4 Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (p.6 Ordinul nr.52).

  - Condiţii de executare a lucrărilor sunt normale.

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Specificațiile tehnice ale utilajului și materialelor folosite.

  - Specificații de preț pentru materiale și lucrări.

  - Deviz de cheltuieli.

  - Tehnologia de restabilire a stratului anticoroziv pentru tipul de vopsea utilizată.

  - Dovadă de experiența similară în ultimii 5 ani;

  - Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

  - Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului

(licența, autorizații).

  - Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

  - Subcontractanți, lista lucrărilor similare, etc.

9. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, conform ord.52 din 30.03.2023. www.termoelectrica.md.

- Lista cu cantitățile de lucrări și obiectelor

| Nr. | Denumirea obiectului | Valoarea | Unităţi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suprafața totală a utilajului ce necesită a fi restabilită protecția anticorozivă | 285 | m2 |
| 1.1 | Turnul de răcire GMP-20 (Nr. Inv. 2224811) | 22 | m2 |
| 1.2 | Turnul de răcire GMP-20 (Nr. Inv. 2224831) | 22 | m2 |
| 1.3 | Turnul de răcire GMP-10 (Nr. Inv. 2224832) | 18 | m2 |
| 1.4 | Compresor de aer (Nr. Inv. 73950): |  |  |
| 1.4.1 | Fitru de aer | 30 | m2 |
| 1.4.2 | Conducte de interconexiune: Ø 57 mm | 8 | m2 |
| 1.4.3 | Conducte de interconexiune: Ø 100 mm | 12 | m2 |
| 1.4.4 | Conducte de interconexiune: Ø 200 mm | 50 | m2 |
| 1.5 | Compresor de aer (Nr. Inv. 222516000): |  |  |
| 1.5.1 | Fitru de aer | 30 | m2 |
| 1.5.2 | Recipient de aer comprimat | 11 | m2 |
| 1.6 | Compresor de aer (Nr. Inv. 222516100); |  |  |
| 1.6.1 | Fitru de aer | 30 | m2 |
| 1.6.2 | Recipient de aer comprimat | 11 | m2 |
| 1.7 | Compresor de aer (Nr. Inv. 222516300); |  |  |
| 1.7.1 | Fitru de aer | 30 | m2 |
| 1.7.2 | Recipient de aer comprimat | 11 | m2 |
| 2 | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma și mașina de șlefuit | 285 | m2 |
| 3 | Degresarea suprafeței cu soluție White Spirit, pregătire pentru vopsire. | 285 | m2 |
| 4 | Aplicarea 1 strat de grund GF-021 | 285 | m2 |
| 5 | Aplicarea 1 strat de email PF-115. | 285 | m2 |

|  | Formular Nr.1 |
| --- | --- |

Obiect:   Sursa  nr.1,  Stația de  compresoare

Lista cu cantitaţile de lucrări

Protectia anticoroziva a echipamentelor statiei de compresoare

(conducte de aer comprimat, filtre de aer, turnuri de racire)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCK10C adaptat | Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrazive | m2 | 285,00 |
| 2 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 285,00 |
| 3 | RpIzD28A1 | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat grund. Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau su sectii in functiune | m2 | 285,00 |
| 4 | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite), pentru executie mecanizata | m2 | 285,00 |