Dimensiunile si schite aproximative pentru inlocuirea timplariei la blocul claselor primare a LT "G. Calinescu"

Nota: Dimensiunile exacte a tamplariei se vor preciza la fata locului, iar schita finala va fi coordonata cu beneficiarul.

| Ferestre | H, m | L, m | S, m2 | Cercevea cu deschidere in 2 pozitii, buc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 2 | 2.1 | 1.38 | 2.898 | 1 |
| 3 | 2.1 | 4.2 | 8.82 | 2 |
| 4 | 2.1 | 1.38 | 2.898 | 1 |
| 5 | 2.1 | 4.2 | 8.82 | 2 |
| 6 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 7 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 8 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 9 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 10 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 11 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 12 | 2.1 | 1.38 | 2.898 | 1 |
| 13 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 14 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 15 | 2.1 | 1.38 | 2.898 | 1 |
| 16 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 17 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 18 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 19 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 20 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 21 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 22 | 2.1 | 4.15 | 8.715 | 2 |
| 23 | 1.82 | 1.25 | 2.275 | 1 |
| 24 | 1.82 | 1.25 | 2.275 | 1 |
| 25 | 2.1 | 1.38 | 2.898 | 1 |
| 26 | 2.1 | 1.38 | 2.898 | 1 |
| 27 | 2.1 | 1.38 | 2.898 | 1 |
| 28 | 2.1 | 1.38 | 2.898 | 1 |
| 29 | 2.1 | 1.38 | 2.898 | 1 |
| 30 | 2.1 | 1.38 | 2.898 | 1 |
| 31 | 2.1 | 1.38 | 2.898 | 1 |
| 32 | 2.1 | 1.38 | 2.898 | 1 |
| TOTAL |  |  | 196.406 | 50 |

| Usi | H, m | L, m | S, m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.15 | 0.95 | 2.0425 |
| 2 | 2.12 | 1.05 | 2.226 |
| 3 | 2.12 | 1.05 | 2.226 |
| 4 | 2.1 | 1 | 2.1 |
| 5 | 2.1 | 1.05 | 2.205 |
| 6 | 2.1 | 1.05 | 2.205 |
| 7 | 2.1 | 1.05 | 2.205 |
| 8 | 2.1 | 1 | 2.1 |
| 9 | 2.05 | 1 | 2.05 |
| 10 | 2.1 | 1 | 2.1 |
| 11 | 2.05 | 0.95 | 1.9475 |
| 12 | 2.1 | 1 | 2.1 |
| 13 | 2.1 | 1 | 2.1 |
| 14 | 2.1 | 1 | 2.1 |
| 15 | 2.1 | 1 | 2.1 |
| 16 | 2.15 | 1.05 | 2.2575 |
| 17 | 2.1 | 1 | 2.1 |
| 18 | 2.15 | 1.05 | 2.2575 |
| 19 | 2.15 | 1.05 | 2.2575 |
| 20 | 2.1 | 1.05 | 2.205 |
| TOTAL |  |  | 42.88 |