Reconstructia sistemelore edilitare interioare a obiectelor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI, mun.Chisinau, str.SF Vineri, 7	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 043/2020-2-2
Deviz-oferta № 043/2020-2-2
Semnalizarea antincendiului
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
		Capitolul 1.1. Semnalizarea incendiului					
1	10-08-001-06
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Bloc de control si comanda  INIM Italia  Previdia 216)	buc	1,00			
 2	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze(INIM ,Italia IFM16I0)	buc	2,00			
 3	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze(INIM ,Italia IFMR)	buc	1,00			
 4	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ED 100)	buc	401,00			
 5	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (ED300)	buc	2,00			
 6	10-04-031-01
	Aparataj, montat separat: Cutie de derivatie de cablu pentru cantitate cleme: 40, (EB0010)	buc	403,00			
 7	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Buton manual INIM, Italia EC0020	buc	35,00			
 8	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie   INIM,Italia (ES0020RE)	buc	5,00			
 9	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 ATS-100	compl.	1,00			
 10	10-02-016-06
	Sursa de alimentare de rezerva  12B, HD-PB0301	buc	3,00			
 11	10-01-039-06
	Acumulator 12V/24Ah Ultracell	buc	2,00			
 12	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton 	100 m	2,70			
 13	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,40			
 14	08-02-402-2
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2,	100 m	28,00			
 15	
	Cablu KПСBBнг-FRLS-2х0,8mm	m	3 180,00			
 16	
	Cablu FTP 	m	30,00			
 17	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,00			
 18	
	Teava PVH 16mm	m	100,00			
 19	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,40			
 20	
	Teava din PVC d50mm	m	40,00			
 21	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 20x10 	100 m	28,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Fondul social	22,50 %				
		Transportarea materialelor	7,00 %				
		Cheltuieli de depozit	2,00 %				
		Cheltuieli directe	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiul de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Utilaje					
22	Pretul firmei
	Panou comanda si control  INIM, Italia Previdia 216 	buc	1,00			
 23	
	Modul de extindere 16 zone INIM, Italia  IFM16IO	buc	2,00			
 24	
	Modul releu INIM ,Italia IFMR	buc	1,00			
 25	
	Avertizoare de fum  INIM ,Italia ED 100	buc	401,00			
 26	
	Avertizoare  termic  INIM ,Italia  ED300	buc	2,00			
 27	
	Soclu pentru avertizor de incendiu INIM, Italia EB0010	buc	403,00			
 28	
	Buton manual INIM, Italia EC0020	buc	35,00			
 29	Pretul firmei
	Stroboscop-sirena INIM, Italia ES0020RE	buc	5,00			
 30	Pretul firmei
	Radioemitator ATS-100	buc	1,00			
 31	Pretul firmei
	Sursa de alimentare HD-PB0301	buc	3,00			
 32	Pretul firmei
	Acumulator 12V, Ultracell	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli depozitare	1,20 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)