Extinderea salii de sport si organizarea unor spatii adaugatoare la liceul G. Asachi din str. Bucuresti nr. 64, sector Centru, mun. Chisinau. Sala de sport. (Etapa II)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
		Capitolul 1.1. Demisol
			
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	2,00
	
 2	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	29,00
	
 3	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	1,00
	
 4	
	Sina PE
	buc	2,00
	
 5	
	Sina N
	buc	2,00
	
 6	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	13,23
	
 7	
	Cablu VVGng 5x2.5
	m	3,00
	
 8	
	Cablu VVGng 3x2.5
	m	260,00
	
 9	
	Cablu VVGng 3x1.5
	m	760,00
	
 10	
	Cablu VVGng FRLS 3x1.5
	m	300,00
	
 11	08-02-399-2
	Conductor in cutii, sectiune pina la 35 mm2
	100 m	0,20
	
 12	
	Conductori APV 1x35
	m	20,00
	
 13	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	10,52
	
 14	
	Tub tehnic de protectie din PVC, D=16 mm
	m	800,00
	
 15	
	Tub tehnic de protectie din PVC, D=20 mm
	m	250,00
	
 16	
	Tub tehnic de protectie din PVC, D=25 mm
	m	2,00
	
 17	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,04
	
 18	
	Tub tehnic de protectie din PVC, D=50 mm
	m	4,00
	
 19	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,62
	
 20	
	Plafoniere ДВО 6563 36W LED IP 40
	buc	62,00
	
 21	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,12
	
 22	
	Plafoniere ДВО 6566 40W STD LED IP 40
	buc	12,00
	
 23	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,26
	
 24	
	Plafoniere НПП 1301, 60W, IP 54, E27
	buc	26,00
	
 25	
	LAMPA  Luminiscenta E27 25W
	buc	26,00
	
 26	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,10
	
 27	
	Plafoniera cu acumulator 9W, montare aparenta (gradul de protectie IP 20) ДПА 2104
	buc	10,00
	
 28	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete
	100 buc	0,16
	
 29	
	Indicator Exit CCA 1001 montare aparenta, (gradul de protectie IP 20) CCA 1001
	buc	16,00
	
 30	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,26
	
 31	
	Plafoniere cu plasa de fier ДВО 2x27 LED
	buc	26,00
	
 32	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,22
	
 33	
	Intreruptor monopolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V. BС10-1
	buc	22,00
	
 34	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,03
	
 35	
	Intreruptor bipolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V. BС10-2
	buc	3,00
	
 36	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,16
	
 37	
	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 , Inom - 16A, Unom - 250V. PС10-3
	buc	16,00
	
 38	08-02-420-1
	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune
	100 buc	0,02
	
 39	
	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare aparenta, (gradul de protectie IP 20). KM 41006
	buc	2,00
	
 40	08-02-398-1
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2
	100 m	0,55
	
 41	
	Cablu antiinghet (in sistem de jgheaburi si burlane, vezi SA)
	m	55,00
	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
		Capitolul 2.1. Demisol
			
42	
	Panou de distributie general, IP31, ЩРв36з PRO
	buc	1,00
	
 43	
	Panou de distributie general, IP31, ЩРн24з PRO
	buc	1,00
	
 44	
	Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 25 A, 3P.
	buc	1,00
	
 45	
	Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 3 P, tip С
	buc	1,00
	
 46	
	Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B
	buc	20,00
	
 47	
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala, АBДT-32, IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P
	buc	2,00
	
 48	
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala, АBДT-32, IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P
	buc	5,00
	
 49	
	Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 32 A, 3P.
	buc	1,00