| Constructia rezervoarelor pentru inmagazinarea apei tratate pe teritoriul statiei de tratare din com. Balatina in scopul extinderii serviciilor publice locale de asiguare cu apa in r.Glodeni. Obiect Nr. 15/24 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 1,050 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,609 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,150 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,489 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,050 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor |  |  | 100 m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 44,800 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,867 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,810 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,883 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,810 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,144 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 7,638 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE 100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (Tip 2,standar de referinta:PAS 1075) A9 |  |  | m |  | 37,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,289 |  |  |
|  | 2521216701001 |  | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (tip2,standar de referinta:PAS 1075) |  |  | m |  | 37,931 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,135 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,110 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,499 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE 100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (Tip 2,standar de referinta:PAS 1075) A1 |  |  | m |  | 27,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,319 |  |  |
|  | 2521216701001 |  | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (tip2,standar de referinta:PAS 1075) |  |  | m |  | 27,679 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,098 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,810 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,364 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE 100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (Tip 2,standar de referinta:PAS 1075) A2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,970 |  |  |
|  | 2521216701001 |  | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (tip2,standar de referinta:PAS 1075) |  |  | m |  | 10,251 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (standart de referinta PAS 1075) A11 |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,992 |  |  |
|  | 25212167010011 |  | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,standar de referinta:PAS 1075) |  |  | m |  | 12,363 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,044 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (standart de referinta PAS 1075) A12 |  |  | m |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,976 |  |  |
|  | 25212167010011 |  | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,standar de referinta:PAS 1075) |  |  | m |  | 37,088 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,132 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm |  |  | m |  | 122,000 |  |  |
|  | 1234567890 |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm |  |  | m |  | 122,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcF11E |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 122,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,760 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 24,400 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 8,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcF12D |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm |  |  | m |  | 122,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,937 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,454 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi) |  |  | m3 |  | 2,250 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 19,192 |  |  |
|  | 26631021000010 |  | Beton B20 |  |  | m3 |  | 2,341 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,227 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,787 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,731 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 1,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CB01B |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,620 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,380 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,027 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm teava PVC SN8 d400mm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,350 |  |  |
|  | 272210331022 |  | Tub de protectie L=200mm teava PVC SN8 Dn400mm |  |  | m |  | 2,600 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,900 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,716 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Var |  |  | kg |  | 0,910 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 8,346 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,047 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pret de piata |  | Indicator pentru Hidrant DN100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 11111269825781 |  | Indicator pentru Hidrant DN100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flansa cu fonta ductila PN10 D250/250 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,550 |  |  |
|  | 2875274110100 |  | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D250/250 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flansa cu fonta ductila PN10 D250/100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,700 |  |  |
|  | 28752741101001 |  | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D250/100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Vana sertar cauciucat PN10 D250 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,500 |  |  |
|  | 28752741101002 |  | Vana sertar cauciucat PN10 D250 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 10,100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | GD53I1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm,Capat flansa PEID RC PE100 D250 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 28,860 |  |  |
|  | 2523156713811 |  | Capat Flansa PEID RC PE100 D250 |  |  | buc |  | 13,130 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 28,860 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 28,860 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa libera din otel zincat D250 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 24,050 |  |  |
|  | 28752741101003 |  | Flansa libera din otel zincat D250 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 13,130 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 117,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm Teu egal electrosudabil PEID RC PE100 D250/250 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 25231567138113 |  | Teu egal electrosudabil PEID RC PE100 D250/250 |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm Teu egal electrosudabil PEID RC PE100 D160/160 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,900 |  |  |
|  | 25231567138114 |  | Teu egal electrosudabil PEID RC PE100 D160/160 |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,450 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | GD53I1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm,Cot 90* PEID RC PE100 D250 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 17,760 |  |  |
|  | 25231567138121 |  | Cot 90* PEID RC PE100 D250 |  |  | buc |  | 8,080 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 17,760 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 17,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | GD53E1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 90* PEID RC PE100 D160 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,640 |  |  |
|  | 25231567138211 |  | Cot 90* PEID RC PE100 D160 |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 3,640 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AcE12B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 3,755 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 29,402 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,579 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,077 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,982 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,796 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,326 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 162,283 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 29,582 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 10,088 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,558 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,152 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,623 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,586 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 43,380 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,585 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,909 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 1,215 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,548 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,046 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 187,085 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 18,270 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 11,510 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,365 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 8,910 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,670 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | pert de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 111 |  | КЦД-15 ( 0,38 m3 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | pret de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-6a (0,265m3 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1111111111111 |  | КЦ-15-6a ( 0,265 m3 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | pret de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-9 (0,4 m3 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 11111111111111 |  | КЦ-15-9 ( 0,4 m3 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | pret de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 (0,27 m3 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 11111111111112 |  | КЦП1-15-1 ( 0,27 m3 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | pret de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦП2-15-1 (0,27 m3 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 111111112222212 |  | КЦП2-15-1 ( 0,27 m3 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | pret de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 101111111111 |  | КЦД-20 ( 0,59 m3 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | pret de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-6a (0,39m3 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 112111111111 |  | КЦ-20-6a ( 0,39 m3 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | pret de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-9 (0,59 m3 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 11131111111111 |  | КЦ-20-9 ( 0,59 m3 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | pret de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦП2-20-1 (0,51 m3 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 12698532014 |  | КЦП2-20-1 ( 0,51 m3 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | pret de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 ) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 11111111111113 |  | КЦО-1 ( 0,02 m3 ) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | pret de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 ) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 11111111111114 |  | КЦ-7-3 ( 0,05 m3 ) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 101,200 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 101,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,102 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,657 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,796 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,398 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,199 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Confectii metalice pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 104,640 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 19,882 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,046 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,046 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,046 |  |  |
|  | 27752763098386 |  | Confectii metalice pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 104,640 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,523 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,837 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,570 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,105 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,676 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,819 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,409 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,205 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj) |  |  | m3 |  | 0,320 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,232 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,208 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,331 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CB01B |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,702 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,098 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm) H=600mm |  |  | kg |  | 130,800 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 24,852 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,308 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,308 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,308 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm |  |  | kg |  | 130,800 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,654 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,046 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,962 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,131 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,844 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,022 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,511 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,400 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 24,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) H=2.1m |  |  | m2 |  | 49,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,960 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 83,300 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 16,660 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,029 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 55,370 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,637 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 28752742000112 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 ( Pentru prinderea capacelor din fonta C250/D400 de inelul КЦО-1 |  |  | m3 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,085 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,365 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 2,174 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,212 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,475 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,875 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....15. (Pereu,H=0.05m pentru 30m2) |  |  | m3 |  | 1,250 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,312 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,127 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Supapa de sens DN160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IC06F |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 168x3.5mm |  |  | m |  | 0,400 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |
|  | 2521216701000023 |  | Teava din otel Dn168x3.5mm |  |  | m |  | 0,406 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,073 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, |  |  | kg |  | 68,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,680 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,680 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 27752763098863 |  | Cofectii metalice diverse din profile |  |  | kg |  | 68,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,544 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,068 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,438 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,265 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,133 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa sudabila dn 160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,020 |  |  |
|  | 2875274400100 |  | Flansa din otel pentru sudura Dn160 |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,190 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | GD53E |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat Flansa PEID RC D160mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 0,910 |  |  |
|  | 25231567138611 |  | Capat Flansa PEID RC PE100 D160 |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa libera din otel zincat D160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,850 |  |  |
|  | 28752741101005 |  | Flansa libera din otel zincat D160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Supapa de sens DN160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,440 |  |  |
|  | 2875274108000 |  | Cot cu picior pentru hidrant |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,275 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 16,160 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,160 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,141 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (montarea compensatorului de montaj PN10 DN250mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,500 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 10,100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 102374822203 |  | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | pret de piata |  | Compensator de montaj PN10 DN250 L1=200 (+/-40) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 23467898765555 |  | Compensator de montaj PN10 L1=200 (+/-40) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |