## Reagenți 2026
IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE ȘI ÎNGRIJIRI CRONICE
Secția Diagnostica. Serviciu Laborator Clinic.
NECESARUL REAGENȚI ȘI CONSUMABILE DE LABORATOR PENTRU 2026. Repetat.
14 | EXIAS E1 | Ionogramma (K, Na, Cl, Ca ionic) | 3300 | test | Certificate obligatorii: CE, IVD. Volumul bugetului să includă obligator cele ce urmează: (1) Seturi de cărtușuri și consumabile echivalente cu 3 300 de măsurări (K, Na, Cl, Ca ionic) - 11 cărtușuri, 1 cărtuș/300 teste; (2) Hîrtie termică 40 buc. inclus în bugetul lotului dat; (3) Suport tehnic al inginerului specialist, mentenanța la necesitate; (4) Schimbarea cărtușurilor pe garanție în caz de defecțiuni și neconformități tehnice. | 100742.4
17 | Echilibru Acido-Bazic Point-of-Care | Chip-card pentru Echilibru Acido-Bazic Point-of-Care | 200 teste-chipuri | test | Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Sistemul Point-of-Care complet portabil pentru analiza EAB. Analize solicitate în cadrul panelului EAB : pH, Oximetria, pO2, pCO2, Hemoglobina totală, HCO3- (bicarbonați), ionograma, gap-anionic (test calculat), Lactat în baza chip-cardului (-cardurilor) individuale per pacient. De asemeni sunt binevenite și parametri de analize suplimentare în cadrul panelului de analiză EAB per pacient. Certificate obligatorii: CE, IVD. Analizator portabil (reader) tip Point-of-Care pentru chip-carduri individuali. Reader-ul să se ofere comodat pentru 12 luni din data semnării contractului de comodare. | 30000
Total (fărăTVA ) | [5 empty] | 130742.4
A verificat lista investigațiilor - Șef secție Diagnostica ______________________ Aliona TORNEA
Responsabil pentru estimarea necesităților, cerințe tehnice și estimarea bugetul al Caietului de sarcini _____________A. Vilijinschii, med. în lab. cu atrib. de șef Serviciu Lab. Clinic