Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din 03.08.2026 (MTender ID-ul procedurii) (data publicării)

Obiectul achiziției: Articole electrice

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1 Cabluri și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canal de cablu 25x16x2000mm |  |  |  | - Canal de cablu 25x16x2000mm, PVC, alb. |  |  |
|  | Canal de cablu 25x25x2000mm |  |  |  | - Canal de cablu 25x25x2000mm, PVC, alb. |  |  |
|  | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 16mm |  |  |  | - Tub metalic flexibil cu izolație PVC 16mm. |  |  |
|  | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21mm |  |  |  | - Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21mm. |  |  |
|  | Cablu VVGng-LS 3x2,5mm2 |  |  |  | - Cablu VVGng-LS 3x2,5mm2. |  |  |
|  | Cablu VVGng-LS 3x4mm2 |  |  |  | - Cablu VVGng-LS 3x4mm2. |  |  |
|  | Cablu PVS 3х1,5mm2, Cu |  |  |  | - Cablu PVS 3х1,5mm2, Cu. |  |  |
|  | Cablu de sudură 1х16mm2, flexibil, multifilament |  |  |  | - Cablu de sudură 1х16mm2, foarte flexibil, multifilament. Diametru filamentului max. 0,21mm; rezistența la 1,0km de miez = 0,78Ohm. - Se acceptă echivalentul: H01N2-D/H01N2-E. |  |  |
|  | Cablu APUNP 3х2,5mm2 |  |  |  | - Cablu APUNP 3х2,5mm2. |  |  |
|  | Cablu AVVG 4х2,5 mm2 |  |  |  | - Cablu AVVG 4х2,5 mm2. |  |  |
|  | Cablu AVVG 4х4 mm2 |  |  |  | - Cablu AVVG 4х4 mm2. |  |  |
|  | Bandă izolantă PVC, albastră |  |  |  | - Bandă izolantă PVC, albastră, lățime cuprinsă între 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice). Cu strat adeziv. |  |  |
|  | Bandă izolantă PVC, roșie |  |  |  | - Bandă izolantă PVC, roșie, lățime cuprinsă între 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice). Cu strat adeziv. |  |  |
|  | Bandă izolantă PVC neagră, 19mm*20m |  |  |  | - Bandă izolantă electrică (electroizolantă) PVC 20m*19mm*0,13mm, neagră. |  |  |
|  | Bandă izolantă din țesătură de bumbac (ХБ) |  |  |  | - Bandă izolantă din țesătură de bumbac (ХБ), lățime cuprinsă între 15-20mm, bază adezivă - unilaterală, pe bază de cauciuc, GOST2162. |  |  |
|  | Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2 |  |  |  | - Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2. - (Клеммная колодка (контактная панель) для проводов 10-ти полюсная 4мм2.) |  |  |
|  | Colier-bandă (curelușă) 3,6x150mm, din PVC, 100buc |  |  |  | - Colier-bandă (curelușă) 3,6x150mm, din PVC, 100 bucăți. Fixare prin strângere/ tragere. |  |  |
|  | Colier-bandă (curelușă) 3,6x200mm, din PVC, 100buc |  |  |  | - Colier-bandă (curelușă) 3,6x200mm, din PVC, 100 bucăți. Fixare prin strângere/ tragere. |  |  |
|  | Colier-bandă (curelușă) din nailon 4x150mm negru, 100buc |  |  |  | - Colier-bandă (curelușă) din nailon 4x150mm, negru, 100 bucăți. |  |  |
|  | Bandă pentru împământare 25x4mm |  |  |  | - Bandă pentru împământare 25x4mm (lățimea de 25mm; grosimea de 4mm), din oțel zincat. |  |  |
| Lotul nr. 2 Corpuri de iluminat și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat LED 48W 6500K 600x600mm, aplicat |  |  |  | - Corp de iluminat LED 48W 6500K 600x600mm. Aplicat pe tavan/ la exterior (накладной/ наружная установка). Emisie uniformă a luminii pe întreaga suprafață - nu model de tip ramă. |  |  |
|  | Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm 6500K |  |  |  | - Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm 6500K. |  |  |
|  | Corp de iluminat 600x70x23mm LED 18W 1200lm 220V |  |  |  | - Corp de iluminat LED 600x70x23mm 18W 1200lm 220V. |  |  |
|  | Corp de iluminat TG-T-60B/FC-4 60W alb |  |  |  | - Corp de iluminat TG-T-60B/FC-4 60W alb. |  |  |
|  | Lanternă de mână, LED 2200mAh, cu acumulator, încărcător USB |  |  |  | - Lanternă de mână, LED 2200mAh, cu acumulator și încărcător USB. Corp cu diametrul între 25-45mm și lungimea între 100-220mm. |  |  |
|  | Lanternă LED cu acumulator, de mână, 5W 350lm 6Ah |  |  |  | - Lanternă LED cu acumulator, de mână, 5W 350lm 6Ah, neagră (de tip HL337L sau echivalentul). |  |  |
|  | Lanternă frontală cu acumulator reîncărcabil Li-Ion 1400mAh, 3,7V, 480lm |  |  |  | - Lanternă frontală cu acumulator reîncărcabil Li-Ion min 1400mAh, minim 3,7V, flux luminos maximal - minim 480lm, cu opțiune (posibilitate) de reglare a fluxului, cu senzor de mișcare. |  |  |
|  | Lanternă frontală cu acumulator 1/3W 1200lm 1200mAh, 3 becuri LED |  |  |  | - Lanternă frontală cu acumulator 1/3W 1200lm 1200mAh, 3 becuri LED, conexiune de încărcare USB, IPX4. |  |  |
|  | Lanternă frontală (de cap) cu acumulator, alimentare de la 2 pile Li-Ion 4200mAh 3,7V |  |  |  | - Lanternă frontală (de cap) cu acumulator, alimentare de la 2 (două) pile Li-Ion de tip 18650, 4200mAh 3,7V, cu încărcător. De tip BL-865 sau echivalentul. Se acceptă și cu 1 (una) pilă electrică Li-Ion. |  |  |
|  | Proiector (reflector) LED 50W 6500K 220V |  |  |  | - Proiector (reflector) LED 50W 6500K 220V. |  |  |
|  | Proiector (reflector) LED 200W 6500K 220V |  |  |  | - Proiector (reflector) LED 200W 6500K 220V. |  |  |
|  | Bec incandescent 40W 12V E27 |  |  |  | - Bec incandescent 40W 12V E27. |  |  |
|  | Bec incandescent 60W 36V E27 |  |  |  | - Bec incandescent 60W 36V E27. |  |  |
|  | Bec incandescent 100W, E27, 220V |  |  |  | - Bec incandescent 100W, E27, 220V. |  |  |
|  | Lampă cilindrică cu incandescență Ц-220-230-10 B15d/18 |  |  |  | - Lampă cilindrică cu incandescență 10W 220-230V 50Hz B15d/18 (Ц-220-230-10). |  |  |
|  | Lampă fluorescentă LB-18 220V |  |  |  | - Lampă fluorescentă LB-18 220V. |  |  |
|  | Lampă fluorescentă LB-36 220V |  |  |  | - Lampă fluorescentă LB-36 220V. |  |  |
|  | Tub LED T8 30W 6500K 2300lm 230V 120cm |  |  |  | - Tub LED T8 30W 6500K 2300lm 230V 120cm. |  |  |
|  | Bec LED MR16 6W 220V 6500K GU5.3 |  |  |  | - Bec LED MR16 6W 220V 6500K GU5.3. |  |  |
|  | Bec LED 10W E27 6500K 220V |  |  |  | - Bec LED 10W E27 6500K 220V. |  |  |
|  | Projector rotund LED 100 W, D225х25 mm |  |  |  | - Projector rotund LED 100W, D225х25mm, 6500К, 11000Lm, IP65. |  |  |
|  | Lampă electrică de semnalizare LED, verde |  |  |  | - Lampă electrică de semnalizare LED (rezistentă la interferențe - 15% din tensiunea nominală), culoarea verde. Tensiunea de alimentare = 220V DC. Tensiunea de aprindere - nu mai puțin de 140V. Consum de curent electric - nu mai puțin de 50-60mA. Loc de plantare (cuplare) - M14. Conform dimensiunilor indicate în Anexa nr. 1 aferentă Anunțului de participare (fig. 1). |  |  |
|  | Lampă electrică de semnalizare LED, roșie |  |  |  | - Lampă electrică de semnalizare LED (rezistentă la interferențe - 15% din tensiunea nominală), culoarea roșie. Tensiunea de alimentare = 220V DC. Tensiunea de aprindere - nu mai puțin de 140V. Consum de curent electric - nu mai puțin de 50-60mA. Loc de plantare (cuplare) - M14. Conform dimensiunilor indicate în Anexa nr. 1 aferentă Anunțului de participare (fig. 1). |  |  |
| Lotul nr. 3 Înrerupătoare, prize, fișe, aparate de măsurat și alte articole electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător exterior 1CL 10A 220V |  |  |  | - Întrerupător exterior 1CL 10A 220V. |  |  |
|  | Priză electrică unică 16A 220V, interioară, cu împământare |  |  |  | - Priză electrică unică 16A 220V, interioară, cu împământare. |  |  |
|  | Priză electrică dublă 16A 220V, interioară, cu împământare |  |  |  | - Priză electrică dublă 16A 220V, interioară, cu împământare. |  |  |
|  | Priză electrică unică 16A 220V, exterioară, cu împământare |  |  |  | - Priză electrică unică 16A 220V, exterioară, cu împământare. |  |  |
|  | Priză electrică dublă 16A 220V, exterioară, cu împământare |  |  |  | - Priză electrică dublă 16A 220V, exterioară, cu împământare. |  |  |
|  | Cutie pentru priză 65x60mm |  |  |  | - Cutie pentru priză 65x60mm. |  |  |
|  | Fișă electrică cu împământare 16A 220V, cauciucată, neagră |  |  |  | - Fișă electrică cu împământare 16A 220V, cauciucată, neagră. |  |  |
|  | Întrerupător automat VA47-29 C6 1P |  |  |  | - Întrerupător automat VA47-29 C6 1P. |  |  |
|  | Întrerupător automat VA47-29 C10 1P |  |  |  | - Întrerupător automat VA47-29 C10 1P. |  |  |
|  | Întrerupător automat VA47-29 C16 1P |  |  |  | - Întrerupător automat VA47-29 C16 1P. |  |  |
|  | Întrerupător automat VA47-29 C25 1P |  |  |  | - Întrerupător automat VA47-29 C25 1P. |  |  |
|  | Priză 16A 220V DIN 35 |  |  |  | - Priză 16A 220V DIN 35. |  |  |
|  | Contactor electric 40A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35 |  |  |  | - Contactor electric 40A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35. |  |  |
|  | Contactor electric 65A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35 |  |  |  | - Contactor electric 65A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35. |  |  |
|  | Descărcător SPD1-C 1P Un=400V In=20kA Im=40kA |  |  |  | - Descărcător SPD1-C 1P Un=400V In=20kA Im=40kA. |  |  |
|  | Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P |  |  |  | - Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P. |  |  |
|  | Întrerupător automat de curent diferențial AVDT-63 C 10A, 30mA |  |  |  | - Întrerupător automat de curent diferențial AVDT-63 C 10A, 30mA. |  |  |
|  | Cutie pentru automate electrice (întrerupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic |  |  |  | - Cutie pentru automate electrice (întrerupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic. |  |  |
|  | Dulap (cutie) de distribuție din oțel ЩРн-24з-0 36 УХЛ3, de perete, IP31 |  |  |  | - Dulap (cutie) de distribuție din oțel ЩРн-24з-0 36 УХЛ3, de perete, IP31, ușă cu încuietoare fără ferestruică (electric). Trei orificii pentru cablu cu intrade de jos. Șine de montaj DIN în 2 rânduri, panou de protecție și accesorii de montare incluse. Ușă oarbă. Grosime metal min. 0,8mm. Termen de garanție min. 3 ani. |  |  |
|  | Întrerupător de cap fără contacte БВК-261-24 УХЛ4, 24V |  |  |  | - Întrerupător de cap fără contacte БВК-261-24 УХЛ4, 24V. |  |  |
|  | Priză electrică mobilă 3P+PE 16A 380V IP44, unitară, cu capac protector |  |  |  | - Priză electrică mobilă 3P+PE 16A 380V IP44, unitară, cu capac protector. |  |  |
|  | Priză electrică mobilă 3P+PE 32A 380V IP44, unitară, cu capac protector |  |  |  | - Priză electrică mobilă 3P+PE 32A 380V IP44, unitară, cu capac protector |  |  |
|  | Fișă electrică mobilă 3P+PE 16A 4P 380V IP44 |  |  |  | - Fișă electrică mobilă 3P+PE 16A 4P 380V IP44. |  |  |
|  | Fișă electrică mobilă 3P+PE 32A 4P 380V IP44 |  |  |  | - Fișă electrică mobilă 3P+PE 32A 4P 380V IP44. |  |  |
|  | Priză electrică staționară 3P+E 32A, 4P, 380-415V, IP44, unitară, cu capac protector |  |  |  | - Priză electrică staționară 3P+E 32A, 4P, 380-415V, IP44, unitară, cu capac protector. |  |  |
|  | Condensator pelicular CBB21 105J 400V |  |  |  | - Condensator pelicular CBB21 105J 400V. |  |  |
|  | Cutie de distribuție 100x100x70mm |  |  |  | - Cutie de distribuție 100x100x70mm, din plastic. |  |  |
|  | Cutie de distribuție 150x110x70mm |  |  |  | - Cutie de distribuție 150x110x70mm, din plastic. |  |  |
|  | Cutie de distribuție 200x155x80mm |  |  |  | - Cutie de distribuție 200x155x80mm, din plastic. |  |  |
|  | Indicator de tensiune bipolar УПП ПИН 90-2М |  |  |  | - Indicator de tensiune bipolar УПП ПИН 90-2М, Un=50-1000V, g=80-200g. |  |  |
|  | Multimetru digital |  |  |  | - Multimetru digital AC 200V-600V, DC 200mV-600V, Idc 200mkA-10A, R 200Ohm-200MOhm, test continuitate (sonerie) și diodă, detectare inversă polaritate. |  |  |
|  | Ciocan de lipit 60W 220V |  |  |  | - Ciocan de lipit 60W 220V. Temperatura 500℃. |  |  |
|  | Ciocan de lipit 40W 220V |  |  |  | - Ciocan de lipit 40W 220V. Temperatura 400℃. |  |  |
|  | Prelungitor pe tambur cu 4 prize cu împământare, 30m |  |  |  | - Prelungitor pe tambur cu 4 prize cu împământare. Lungimea de 30m. Diametru 250mm. Bază metalică. Corp (tambur) și mâner din plastic. |  |  |
| Lotul nr. 4 Contoare electrice și cutii pentru acestea |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contor electric digital multitarif, monofazat 100A |  |  |  | - Contor electric digital multitarif, monofazat - în conformitate cu parametrii tehnici prevăzuți în Tabelul nr. 1 din Anexa nr. 2 la Anunțul de participare. - În ziua livrării, fiecare contor va fi însoțit de buletin de verificare metrologică legală. |  |  |
|  | Dulap pentru contor electric BZUM DDE-1, tip 1 |  |  |  | - Dulap pentru contor electric BZUM DDE-1, tip 1, 25A 220V. |  |  |
| Lotul nr. 5 Baterii și acumulatoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterie LR1130 |  |  |  | - Baterie LR1130. |  |  |
|  | Baterie acumulatoare 18650 Li-Ion 3,7V 2800mAh |  |  |  | - Baterie acumulatoare 18650 Li-Ion 3,7V 2800mAh, până la 1000 cicluri de încărcare-descărcare. |  |  |
|  | Baterie „Crona” 9V |  |  |  | - Baterie „Crona” 9V, 625 mAh, IxHxA = 17,5x48,5x26,5 mm. |  |  |
|  | Baterie alcalină AA 1,5V |  |  |  | - Baterie alcalină AA 1,5V. |  |  |
|  | Baterii alcaline AA, 4 buc |  |  |  | - Baterii alcaline AA LR6 1,5V, 4 (patru) bucăți. |  |  |
|  | Baterie alcalină AAA 1,5V |  |  |  | - Baterie alcalină AAA 1,5V LR03. |  |  |
|  | Încărcător de baterii AA și AAA Ni-MH cu 4 canale |  |  |  | - Încărcător de baterii AA și AAA Ni-MH cu 4 canale, 220-240V, 50/60Hz, alb sau negru. Toate canalele permit încărcarea de baterii AA și AAA. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din 03.08.2026 (MTender ID-ul procedurii) (data publicării)

Obiectul achiziției: Articole electrice

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul nr. 1 Cabluri și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Canal de cablu 25x16x2000mm | buc. | 50,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Canal de cablu 25x25x2000mm | buc. | 25,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 16mm | m. | 100,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21mm | m. | 100,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Cablu VVGng-LS 3x2,5mm2 | m. | 100,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Cablu VVGng-LS 3x4mm2 | m. | 100,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Cablu PVS 3х1,5mm2, Cu | m. | 100,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Cablu de sudură 1х16mm2, flexibil, multifilament | m. | 100,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Cablu APUNP 3х2,5mm2 | m. | 200,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Cablu AVVG 4х2,5 mm2 | m. | 100,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Cablu AVVG 4х4 mm2 | m. | 100,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Bandă izolantă PVC, albastră | m. | 2800,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Bandă izolantă PVC, roșie | m. | 200,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Bandă izolantă PVC neagră, 19mm*20m | buc. | 10,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Bandă izolantă din țesătură de bumbac (ХБ) | m. | 100,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2 | buc. | 16,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Colier-bandă (curelușă) 3,6x150mm, din PVC, 100buc | set | 10,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Colier-bandă (curelușă) 3,6x200mm, din PVC, 100buc | set | 20,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Colier-bandă (curelușă) din nailon 4x150mm negru, 100buc | buc. | 10,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Bandă pentru împământare 25x4mm | m. | 100,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lotul nr. 2 Corpuri de iluminat și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Corp de iluminat LED 48W 6500K 600x600mm, aplicat | buc. | 50,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm 6500K | buc. | 40,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Corp de iluminat 600x70x23mm LED 18W 1200lm 220V | buc. | 20,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Corp de iluminat TG-T-60B/FC-4 60W alb | buc. | 10,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Lanternă de mână, LED 2200mAh, cu acumulator, încărcător USB | buc. | 8,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Lanternă LED cu acumulator, de mână, 5W 350lm 6Ah | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Lanternă frontală cu acumulator reîncărcabil Li-Ion 1400mAh, 3,7V, 480lm | buc. | 8,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Lanternă frontală cu acumulator 1/3W 1200lm 1200mAh, 3 becuri LED | buc. | 17,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Lanternă frontală (de cap) cu acumulator, alimentare de la 2 pile Li-Ion 4200mAh 3,7V | buc. | 6,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Proiector (reflector) LED 50W 6500K 220V | buc. | 25,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Proiector (reflector) LED 200W 6500K 220V | buc. | 10,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Bec incandescent 40W 12V E27 | buc. | 20,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Bec incandescent 60W 36V E27 | buc. | 20,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Bec incandescent 100W, E27, 220V | buc. | 100,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Lampă cilindrică cu incandescență Ц-220-230-10 B15d/18 | buc. | 100,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Lampă fluorescentă LB-18 220V | buc. | 25,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Lampă fluorescentă LB-36 220V | buc. | 25,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Tub LED T8 30W 6500K 2300lm 230V 120cm | buc. | 10,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Bec LED MR16 6W 220V 6500K GU5.3 | buc. | 20,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Bec LED 10W E27 6500K 220V | buc. | 150,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Projector rotund LED 100 W, D225х25 mm | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Lampă electrică de semnalizare LED, verde | buc. | 60,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Lampă electrică de semnalizare LED, roșie | buc. | 60,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lotul nr. 3 Înrerupătoare, prize, fișe, aparate de măsurat și alte articole electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Întrerupător exterior 1CL 10A 220V | buc. | 30,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Priză electrică unică 16A 220V, interioară, cu împământare | buc. | 25,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Priză electrică dublă 16A 220V, interioară, cu împământare | buc. | 25,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Priză electrică unică 16A 220V, exterioară, cu împământare | buc. | 45,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Priză electrică dublă 16A 220V, exterioară, cu împământare | buc. | 5,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Cutie pentru priză 65x60mm | buc. | 30,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Fișă electrică cu împământare 16A 220V, cauciucată, neagră | buc. | 20,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Întrerupător automat VA47-29 C6 1P | buc. | 10,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Întrerupător automat VA47-29 C10 1P | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Întrerupător automat VA47-29 C16 1P | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Întrerupător automat VA47-29 C25 1P | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Priză 16A 220V DIN 35 | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Contactor electric 40A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35 | buc. | 4,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Contactor electric 65A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35 | buc. | 4,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Descărcător SPD1-C 1P Un=400V In=20kA Im=40kA | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Întrerupător automat de curent diferențial AVDT-63 C 10A, 30mA | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Cutie pentru automate electrice (întrerupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic | buc. | 10,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Dulap (cutie) de distribuție din oțel ЩРн-24з-0 36 УХЛ3, de perete, IP31 | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Întrerupător de cap fără contacte БВК-261-24 УХЛ4, 24V | buc. | 10,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Priză electrică mobilă 3P+PE 16A 380V IP44, unitară, cu capac protector | buc. | 6,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Priză electrică mobilă 3P+PE 32A 380V IP44, unitară, cu capac protector | buc. | 8,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Fișă electrică mobilă 3P+PE 16A 4P 380V IP44 | buc. | 6,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Fișă electrică mobilă 3P+PE 32A 4P 380V IP44 | buc. | 8,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Priză electrică staționară 3P+E 32A, 4P, 380-415V, IP44, unitară, cu capac protector | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Condensator pelicular CBB21 105J 400V | buc. | 120,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Cutie de distribuție 100x100x70mm | buc. | 21,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Cutie de distribuție 150x110x70mm | buc. | 10,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Cutie de distribuție 200x155x80mm | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Indicator de tensiune bipolar УПП ПИН 90-2М | buc. | 10,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Multimetru digital | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Ciocan de lipit 60W 220V | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Ciocan de lipit 40W 220V | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Prelungitor pe tambur cu 4 prize cu împământare, 30m | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 3 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lotul nr. 4 Contoare electrice și cutii pentru acestea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Contor electric digital multitarif, monofazat 100A | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Dulap pentru contor electric BZUM DDE-1, tip 1 | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 4 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lotul nr. 5 Baterii și acumulatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Baterie LR1130 | buc. | 4,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Baterie acumulatoare 18650 Li-Ion 3,7V 2800mAh | buc. | 110,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Baterie „Crona” 9V | buc. | 24,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Baterie alcalină AA 1,5V | buc. | 63,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Baterii alcaline AA, 4 buc | set | 7,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Baterie alcalină AAA 1,5V | buc. | 336,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31000000-6 | Încărcător de baterii AA și AAA Ni-MH cu 4 canale | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 5 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: