Specificații tehnice
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	Lotul nr. 1 Cabluri și articole conexe

	1. 
	Canal de cablu 25x16x2000mm
	
	
	
	Canal de cablu 25x16x2000mm, PVC, alb.
	
	

	2. 
	Canal de cablu 25x25x2000mm
	
	
	
	Canal de cablu 25x25x2000mm, PVC, alb.
	
	

	3. 
	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 16mm
	
	
	
	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 16mm.
	
	

	4. 
	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21mm
	
	
	
	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21mm.
	
	

	5. 
	Cablu VVGng-LS 3x2,5mm2
	
	
	
	Cablu VVGng-LS 3x2,5mm2.
	
	

	6. 
	Cablu VVGng-LS 3x4mm2
	
	
	
	Cablu VVGng-LS 3x4mm2.
	
	

	7. 
	Cablu PVS 3х1,5mm2, Cu
	
	
	
	Cablu PVS 3х1,5mm2, Cu.
	
	

	8. 
	Cablu de sudură 1х16mm2, flexibil, multifilament
	
	
	
	Cablu de sudură 1х16mm2, foarte flexibil, multifilament. Diametru filamentului max. 0,21mm; rezistența la 1,0km de miez = 0,78Ohm.

Se acceptă echivalentul: H01N2-D/H01N2-E.
	
	

	9. 
	Cablu APUNP 3х2,5mm2
	
	
	
	Cablu APUNP 3х2,5mm2.
	
	

	10. 
	Cablu AVVG 4х2,5 mm2
	
	
	
	Cablu AVVG 4х2,5 mm2.
	
	

	11. 
	Cablu AVVG 4х4 mm2
	
	
	
	Cablu AVVG 4х4 mm2.
	
	

	12. 
	Bandă izolantă PVC, albastră
	
	
	
	Bandă izolantă PVC, albastră, lățime cuprinsă între 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice). Cu strat adeziv.
	
	

	13. 
	Bandă izolantă PVC, roșie
	
	
	
	Bandă izolantă PVC, roșie, lățime  cuprinsă între 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice). Cu strat adeziv.
	
	

	14. 
	Bandă izolantă PVC  neagră, 19mm*20m
	
	
	
	Bandă izolantă electrică (electroizolantă) PVC 20m*19mm*0,13mm, neagră.
	
	

	15. 
	Bandă izolantă din țesătură de bumbac (ХБ)
	
	
	
	Bandă izolantă din țesătură de bumbac (ХБ), lățime cuprinsă între 15-20mm, bază adezivă - unilaterală, pe bază de cauciuc, GOST2162.
	
	

	16. 
	Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2
	
	
	
	Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2.

(Клеммная колодка (контактная панель) для проводов 10-ти полюсная 4мм2.)
	
	

	17. 
	Colier-bandă (curelușă) 3,6x150mm, din PVC, 100buc
	
	
	
	Colier-bandă (curelușă) 3,6x150mm, din PVC, 100 bucăți. Fixare prin strângere/ tragere.
	
	

	18. 
	Colier-bandă (curelușă) 3,6x200mm, din PVC, 100buc
	
	
	
	Colier-bandă (curelușă) 3,6x200mm, din PVC, 100 bucăți. Fixare prin strângere/ tragere.
	
	

	19. 
	Colier-bandă (curelușă) din nailon 4x150mm negru, 100buc
	
	
	
	Colier-bandă (curelușă) din nailon 4x150mm, negru, 100 bucăți.
	
	

	20. 
	Bandă pentru împământare 25x4mm
	
	
	
	Bandă pentru împământare 25x4mm (lățimea de 25mm; grosimea de 4mm), din oțel zincat.
	
	

	Lotul nr. 2 Corpuri de iluminat și articole conexe

	1. 
	Corp de iluminat LED 48W 6500K 600x600mm, aplicat 
	
	
	
	Corp de iluminat LED 48W 6500K 600x600mm. Aplicat pe tavan/ la exterior (накладной/ наружная установка). Emisie uniformă a luminii pe întreaga suprafață - nu model de tip ramă.
	
	

	2. 
	Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm 6500K
	
	
	
	Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm 6500K.
	
	

	3. 
	Corp de iluminat 600x70x23mm LED 18W 1200lm 220V
	
	
	
	Corp de iluminat LED 600x70x23mm 18W 1200lm 220V.
	
	

	4. 
	Corp de iluminat TG-T-60B/FC-4 60W alb
	
	
	
	Corp de iluminat TG-T-60B/FC-4 60W alb.
	
	

	5. 
	Lanternă de mână, LED 2200mAh, cu acumulator, încărcător USB
	
	
	
	Lanternă de mână, LED 2200mAh, cu acumulator și încărcător USB. Corp cu diametrul între 25-45mm și lungimea între 100-220mm.
	
	

	6. 
	Lanternă LED cu acumulator, de mână, 5W 350lm 6Ah
	
	
	
	Lanternă LED cu acumulator, de mână, 5W 350lm 6Ah, neagră (de tip HL337L sau echivalentul).
	
	

	7. 
	Lanternă frontală cu acumulator reîncărcabil Li-Ion 1400mAh, 3,7V, 480lm
	
	
	
	Lanternă frontală cu acumulator reîncărcabil Li-Ion min 1400mAh, minim 3,7V, flux luminos maximal - minim 480lm, cu opțiune (posibilitate) de reglare a fluxului, cu senzor de mișcare.
	
	

	8. 
	Lanternă frontală cu acumulator 1/3W 1200lm 1200mAh, 3 becuri LED
	
	
	
	Lanternă frontală cu acumulator 1/3W 1200lm 1200mAh, 3 becuri LED, conexiune de încărcare USB, IPX4.
	
	

	9. 
	Lanternă frontală (de cap) cu acumulator, alimentare de la 2 pile Li-Ion 4200mAh 3,7V
	
	
	
	Lanternă frontală (de cap) cu acumulator, alimentare de la 2 (două) pile Li-Ion de tip 18650, 4200mAh 3,7V, cu încărcător. De tip BL-865 sau echivalentul. Se acceptă și cu 1 (una) pilă electrică Li-Ion.
	
	

	10. 
	Proiector (reflector) LED 50W 6500K 220V
	
	
	
	Proiector (reflector) LED 50W 6500K 220V.
	
	

	11. 
	Proiector (reflector) LED 200W 6500K 220V
	
	
	
	Proiector (reflector) LED 200W 6500K 220V.
	
	

	12. 
	Bec incandescent 40W 12V E27
	
	
	
	Bec incandescent 40W 12V E27.
	
	

	13. 
	Bec incandescent 60W 36V E27
	
	
	
	Bec incandescent 60W 36V E27.
	
	

	14. 
	Bec incandescent 100W, E27, 220V
	
	
	
	Bec incandescent 100W, E27, 220V.
	
	

	15. 
	Lampă cilindrică cu incandescență Ц-220-230-10 B15d/18
	
	
	
	Lampă cilindrică cu incandescență 10W 220-230V 50Hz B15d/18 (Ц-220-230-10).
	
	

	16. 
	Lampă fluorescentă LB-18 220V
	
	
	
	Lampă fluorescentă LB-18 220V.
	
	

	17. 
	Lampă fluorescentă LB-36 220V
	
	
	
	Lampă fluorescentă LB-36 220V.
	
	

	18. 
	Tub LED T8 30W 6500K 2300lm 230V 120cm
	
	
	
	Tub LED T8 30W 6500K 2300lm 230V 120cm.
	
	

	19. 
	Bec LED MR16 6W 220V 6500K GU5.3
	
	
	
	Bec LED MR16 6W 220V 6500K GU5.3.
	
	

	20. 
	Bec LED 10W E27 6500K 220V
	
	
	
	Bec LED 10W E27 6500K 220V.
	
	

	21. 
	Projector rotund LED 100 W, D225х25 mm
	
	
	
	Projector rotund LED 100W, D225х25mm, 6500К, 11000Lm, IP65.
	
	

	22. 
	Lampă electrică de semnalizare LED, verde
	
	
	
	Lampă electrică de semnalizare LED (rezistentă la interferențe - 15% din tensiunea nominală), culoarea verde. Tensiunea de alimentare = 220V DC. Tensiunea de aprindere - nu mai puțin de 140V. Consum de curent electric - nu mai puțin de 50-60mA. Loc de plantare (cuplare) - M14. Conform dimensiunilor indicate în Anexa nr. 1 aferentă Anunțului de participare (fig. 1).
	
	

	23. 
	Lampă electrică de semnalizare LED, roșie
	
	
	
	Lampă electrică de semnalizare LED (rezistentă la interferențe - 15% din tensiunea nominală), culoarea roșie. Tensiunea de alimentare = 220V DC. Tensiunea de aprindere - nu mai puțin de 140V. Consum de curent electric - nu mai puțin de 50-60mA. Loc de plantare (cuplare) - M14. Conform dimensiunilor indicate în Anexa nr. 1 aferentă Anunțului de participare (fig. 1).
	
	

	Lotul nr. 3 Înrerupătoare, prize, fișe, aparate de măsurat și alte articole electrice

	1. 
	Întrerupător exterior 1CL 10A 220V
	
	
	
	Întrerupător exterior 1CL 10A 220V.
	
	

	2. 
	Priză electrică unică 16A 220V, interioară, cu împământare
	
	
	
	Priză electrică unică 16A 220V, interioară, cu împământare.
	
	

	3. 
	Priză electrică dublă 16A 220V, interioară, cu împământare
	
	
	
	Priză electrică dublă 16A 220V, interioară, cu împământare.
	
	

	4. 
	Priză electrică unică 16A 220V, exterioară, cu împământare
	
	
	
	Priză electrică unică 16A 220V, exterioară, cu împământare.
	
	

	5. 
	Priză electrică dublă 16A 220V, exterioară, cu împământare
	
	
	
	Priză electrică dublă 16A 220V, exterioară, cu împământare.
	
	

	6. 
	Cutie pentru priză 65x60mm
	
	
	
	Cutie pentru priză 65x60mm.
	
	

	7. 
	Fișă electrică cu împământare 16A 220V, cauciucată, neagră
	
	
	
	Fișă electrică cu împământare 16A 220V, cauciucată, neagră.
	
	

	8. 
	Întrerupător automat VA47-29 C6 1P
	
	
	
	Întrerupător automat VA47-29 C6 1P.
	
	

	9. 
	Întrerupător automat VA47-29 C10 1P
	
	
	
	Întrerupător automat VA47-29 C10 1P.
	
	

	10. 
	Întrerupător automat VA47-29 C16 1P
	
	
	
	Întrerupător automat VA47-29 C16 1P.
	
	

	11. 
	Întrerupător automat VA47-29 C25 1P
	
	
	
	Întrerupător automat VA47-29 C25 1P.
	
	

	12. 
	Priză 16A 220V DIN 35
	
	
	
	Priză 16A 220V DIN 35.
	
	

	13. 
	Contactor electric 40A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35
	
	
	
	Contactor electric 40A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35.
	
	

	14. 
	Contactor electric 65A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35
	
	
	
	Contactor electric 65A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35.
	
	

	15. 
	Descărcător SPD1-C 1P Un=400V In=20kA Im=40kA
	
	
	
	Descărcător SPD1-C 1P Un=400V In=20kA Im=40kA.
	
	

	16. 
	Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P
	
	
	
	Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P.
	
	

	17. 
	Întrerupător automat de curent diferențial AVDT-63 C 10A, 30mA
	
	
	
	Întrerupător automat de curent diferențial AVDT-63 C 10A, 30mA.
	
	

	18. 
	Cutie pentru automate electrice (întrerupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic
	
	
	
	Cutie pentru automate electrice (întrerupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic.
	
	

	19. 
	Dulap (cutie) de distribuție din oțel ЩРн-24з-0 36 УХЛ3, de perete, IP31
	
	
	
	Dulap (cutie) de distribuție din oțel ЩРн-24з-0 36 УХЛ3, de perete, IP31, ușă cu încuietoare fără ferestruică (electric). Trei orificii pentru cablu cu intrade de jos. Șine de montaj DIN în 2 rânduri, panou de protecție și accesorii de montare incluse. Ușă oarbă. Grosime metal min. 0,8mm. Termen de garanție min. 3 ani.
	
	

	20. 
	Întrerupător de cap fără contacte БВК-261-24 УХЛ4, 24V
	
	
	
	Întrerupător de cap fără contacte БВК-261-24 УХЛ4, 24V.
	
	

	21. 
	Priză electrică mobilă 3P+PE 16A 380V IP44, unitară, cu capac protector
	
	
	
	Priză electrică mobilă 3P+PE 16A 380V IP44, unitară, cu capac protector.
	
	

	22. 
	Priză electrică mobilă 3P+PE 32A 380V IP44, unitară, cu capac protector
	
	
	
	Priză electrică mobilă 3P+PE 32A 380V IP44, unitară, cu capac protector
	
	

	23. 
	Fișă electrică mobilă 3P+PE 16A 4P 380V IP44
	
	
	
	Fișă electrică mobilă 3P+PE 16A 4P 380V IP44.
	
	

	24. 
	Fișă electrică mobilă 3P+PE 32A 4P 380V IP44
	
	
	
	Fișă electrică mobilă 3P+PE 32A 4P 380V IP44.
	
	

	25. 
	Priză electrică staționară 3P+E 32A, 4P, 380-415V, IP44, unitară, cu capac protector
	
	
	
	Priză electrică staționară 3P+E 32A, 4P, 380-415V, IP44, unitară, cu capac protector.
	
	

	26. 
	Condensator pelicular CBB21 105J 400V
	
	
	
	Condensator pelicular CBB21 105J 400V.
	
	

	27. 
	Cutie de distribuție 100x100x70mm
	
	
	
	Cutie de distribuție 100x100x70mm, din plastic.
	
	

	28. 
	Cutie de distribuție 150x110x70mm
	
	
	
	Cutie de distribuție 150x110x70mm, din plastic.
	
	

	29. 
	Cutie de distribuție 200x155x80mm
	
	
	
	Cutie de distribuție 200x155x80mm, din plastic.
	
	

	30. 
	Indicator de tensiune bipolar УПП ПИН 90-2М
	
	
	
	Indicator de tensiune bipolar УПП ПИН 90-2М, Un=50-1000V, g=80-200g.
	
	

	31. 
	Multimetru digital
	
	
	
	Multimetru digital AC 200V-600V, DC 200mV-600V, Idc 200mkA-10A, R 200Ohm-200MOhm, test continuitate (sonerie) și diodă, detectare inversă polaritate.
	
	

	32. 
	Ciocan de lipit 60W 220V
	
	
	
	Ciocan de lipit 60W 220V. Temperatura 500℃.
	
	

	33. 
	Ciocan de lipit 40W 220V
	
	
	
	Ciocan de lipit 40W 220V. Temperatura 400℃.
	
	

	34. 
	Prelungitor pe tambur cu 4 prize cu împământare, 30m
	
	
	
	Prelungitor pe tambur cu 4 prize cu împământare. Lungimea de 30m. Diametru 250mm. Bază metalică. Corp (tambur) și mâner din plastic.
	
	

	Lotul nr. 4 Contoare electrice și cutii pentru acestea

	1. 
	Contor electric digital multitarif, monofazat 100A
	
	
	
	Contor electric digital multitarif, monofazat - în conformitate cu parametrii tehnici prevăzuți în Tabelul nr. 1 din Anexa nr. 2 la Anunțul de participare.
În ziua livrării, fiecare contor va fi însoțit de buletin de verificare metrologică legală.
	
	

	2. 
	Dulap pentru contor electric BZUM DDE-1, tip 1
	
	
	
	Dulap pentru contor electric BZUM DDE-1, tip 1, 25A 220V.
	
	

	Lotul nr. 5 Baterii și acumulatoare

	1. 
	Baterie LR1130
	
	
	
	Baterie LR1130.
	
	

	2. 
	Baterie acumulatoare 18650 Li-Ion 3,7V 2800mAh
	
	
	
	Baterie acumulatoare 18650 Li-Ion 3,7V 2800mAh, până la 1000 cicluri de încărcare-descărcare.
	
	

	3. 
	Baterie „Crona” 9V
	
	
	
	Baterie „Crona” 9V, 625 mAh, IxHxA = 17,5x48,5x26,5 mm.
	
	

	4. 
	Baterie alcalină AA 1,5V
	
	
	
	Baterie alcalină AA 1,5V.
	
	

	5. 
	Baterii alcaline AA, 4 buc
	
	
	
	Baterii alcaline AA LR6 1,5V, 4 (patru) bucăți.
	
	

	6. 
	Baterie alcalină AAA 1,5V
	
	
	
	Baterie alcalină AAA 1,5V LR03.
	
	

	7. 
	Încărcător de baterii AA și AAA Ni-MH cu 4 canale
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Încărcător de baterii AA și AAA Ni-MH cu 4 canale, 220-240V, 50/60Hz, alb sau negru. Toate canalele permit încărcarea de baterii AA și AAA.
	
	


Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:                  
Ofertantul:                          Adresa:                         
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[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
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(MTender ID-ul procedurii)          (data publicării)

	Obiectul achiziției: Articole electrice
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	Lotul nr. 1 Cabluri și articole conexe

	1. 
	31000000-6
	Canal de cablu 25x16x2000mm
	buc.
	50,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	2. 
	31000000-6
	Canal de cablu 25x25x2000mm
	buc.
	25,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	3. 
	31000000-6
	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 16mm
	m.
	100,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	4. 
	31000000-6
	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21mm
	m.
	100,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	5. 
	31000000-6
	Cablu VVGng-LS 3x2,5mm2
	m.
	100,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	6. 
	31000000-6
	Cablu VVGng-LS 3x4mm2
	m.
	100,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	7. 
	31000000-6
	Cablu PVS 3х1,5mm2, Cu
	m.
	100,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	8. 
	31000000-6
	Cablu de sudură 1х16mm2, flexibil, multifilament
	m.
	100,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	9. 
	31000000-6
	Cablu APUNP 3х2,5mm2
	m.
	200,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	10. 
	31000000-6
	Cablu AVVG 4х2,5 mm2
	m.
	100,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	11. 
	31000000-6
	Cablu AVVG 4х4 mm2
	m.
	100,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	12. 
	31000000-6
	Bandă izolantă PVC, albastră
	m.
	2800,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	13. 
	31000000-6
	Bandă izolantă PVC, roșie
	m.
	200,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	14. 
	31000000-6
	Bandă izolantă PVC  neagră, 19mm*20m
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	15. 
	31000000-6
	Bandă izolantă din țesătură de bumbac (ХБ)
	m.
	100,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	16. 
	31000000-6
	Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2
	buc.
	16,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	17. 
	31000000-6
	Colier-bandă (curelușă) 3,6x150mm, din PVC, 100buc
	set
	10,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	18. 
	31000000-6
	Colier-bandă (curelușă) 3,6x200mm, din PVC, 100buc
	set
	20,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	19. 
	31000000-6
	Colier-bandă (curelușă) din nailon 4x150mm negru, 100buc
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	20. 
	31000000-6
	Bandă pentru împământare 25x4mm
	m.
	100,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	
	
	Total lot 1
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	

	Lotul nr. 2 Corpuri de iluminat și articole conexe

	1. 
	31000000-6
	Corp de iluminat LED 48W 6500K 600x600mm, aplicat 
	buc.
	50,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	2. 
	31000000-6
	Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm 6500K
	buc.
	40,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	3. 
	31000000-6
	Corp de iluminat 600x70x23mm LED 18W 1200lm 220V
	buc.
	20,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	4. 
	31000000-6
	Corp de iluminat TG-T-60B/FC-4 60W alb
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	5. 
	31000000-6
	Lanternă de mână, LED 2200mAh, cu acumulator, încărcător USB
	buc.
	8,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	6. 
	31000000-6
	Lanternă LED cu acumulator, de mână, 5W 350lm 6Ah
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	7. 
	31000000-6
	Lanternă frontală cu acumulator reîncărcabil Li-Ion 1400mAh, 3,7V, 480lm
	buc.
	8,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	8. 
	31000000-6
	Lanternă frontală cu acumulator 1/3W 1200lm 1200mAh, 3 becuri LED
	buc.
	17,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	9. 
	31000000-6
	Lanternă frontală (de cap) cu acumulator, alimentare de la 2 pile Li-Ion 4200mAh 3,7V
	buc.
	6,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	10. 
	31000000-6
	Proiector (reflector) LED 50W 6500K 220V
	buc.
	25,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	11. 
	31000000-6
	Proiector (reflector) LED 200W 6500K 220V
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	12. 
	31000000-6
	Bec incandescent 40W 12V E27
	buc.
	20,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	13. 
	31000000-6
	Bec incandescent 60W 36V E27
	buc.
	20,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	14. 
	31000000-6
	Bec incandescent 100W, E27, 220V
	buc.
	100,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	15. 
	31000000-6
	Lampă cilindrică cu incandescență Ц-220-230-10 B15d/18
	buc.
	100,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	16. 
	31000000-6
	Lampă fluorescentă LB-18 220V
	buc.
	25,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	17. 
	31000000-6
	Lampă fluorescentă LB-36 220V
	buc.
	25,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	18. 
	31000000-6
	Tub LED T8 30W 6500K 2300lm 230V 120cm
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	19. 
	31000000-6
	Bec LED MR16 6W 220V 6500K GU5.3
	buc.
	20,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	20. 
	31000000-6
	Bec LED 10W E27 6500K 220V
	buc.
	150,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	21. 
	31000000-6
	Projector rotund LED 100 W, D225х25 mm
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	22. 
	31000000-6
	Lampă electrică de semnalizare LED, verde
	buc.
	60,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	23. 
	31000000-6
	Lampă electrică de semnalizare LED, roșie
	buc.
	60,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	
	
	Total lot 2
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	

	Lotul nr. 3 Înrerupătoare, prize, fișe, aparate de măsurat și alte articole electrice

	1. 
	31000000-6
	Întrerupător exterior 1CL 10A 220V
	buc.
	30,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	2. 
	31000000-6
	Priză electrică unică 16A 220V, interioară, cu împământare
	buc.
	25,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	3. 
	31000000-6
	Priză electrică dublă 16A 220V, interioară, cu împământare
	buc.
	25,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	4. 
	31000000-6
	Priză electrică unică 16A 220V, exterioară, cu împământare
	buc.
	45,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	5. 
	31000000-6
	Priză electrică dublă 16A 220V, exterioară, cu împământare
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	6. 
	31000000-6
	Cutie pentru priză 65x60mm
	buc.
	30,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	7. 
	31000000-6
	Fișă electrică cu împământare 16A 220V, cauciucată, neagră
	buc.
	20,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	8. 
	31000000-6
	Întrerupător automat VA47-29 C6 1P
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	9. 
	31000000-6
	Întrerupător automat VA47-29 C10 1P
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	10. 
	31000000-6
	Întrerupător automat VA47-29 C16 1P
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	11. 
	31000000-6
	Întrerupător automat VA47-29 C25 1P
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	12. 
	31000000-6
	Priză 16A 220V DIN 35
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	13. 
	31000000-6
	Contactor electric 40A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35
	buc.
	4,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	14. 
	31000000-6
	Contactor electric 65A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35
	buc.
	4,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	15. 
	31000000-6
	Descărcător SPD1-C 1P Un=400V In=20kA Im=40kA
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	16. 
	31000000-6
	Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	17. 
	31000000-6
	Întrerupător automat de curent diferențial AVDT-63 C 10A, 30mA
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	18. 
	31000000-6
	Cutie pentru automate electrice (întrerupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	19. 
	31000000-6
	Dulap (cutie) de distribuție din oțel ЩРн-24з-0 36 УХЛ3, de perete, IP31
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	20. 
	31000000-6
	Întrerupător de cap fără contacte БВК-261-24 УХЛ4, 24V
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	21. 
	31000000-6
	Priză electrică mobilă 3P+PE 16A 380V IP44, unitară, cu capac protector
	buc.
	6,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	22. 
	31000000-6
	Priză electrică mobilă 3P+PE 32A 380V IP44, unitară, cu capac protector
	buc.
	8,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	23. 
	31000000-6
	Fișă electrică mobilă 3P+PE 16A 4P 380V IP44
	buc.
	6,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	24. 
	31000000-6
	Fișă electrică mobilă 3P+PE 32A 4P 380V IP44
	buc.
	8,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	25. 
	31000000-6
	Priză electrică staționară 3P+E 32A, 4P, 380-415V, IP44, unitară, cu capac protector
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	26. 
	31000000-6
	Condensator pelicular CBB21 105J 400V
	buc.
	120,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	27. 
	31000000-6
	Cutie de distribuție 100x100x70mm
	buc.
	21,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	28. 
	31000000-6
	Cutie de distribuție 150x110x70mm
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	29. 
	31000000-6
	Cutie de distribuție 200x155x80mm
	buc.
	1,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	30. 
	31000000-6
	Indicator de tensiune bipolar УПП ПИН 90-2М
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	31. 
	31000000-6
	Multimetru digital
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	32. 
	31000000-6
	Ciocan de lipit 60W 220V
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	33. 
	31000000-6
	Ciocan de lipit 40W 220V
	buc.
	1,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	34. 
	31000000-6
	Prelungitor pe tambur cu 4 prize cu împământare, 30m
	buc.
	1,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	
	
	Total lot 3
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	

	Lotul nr. 4 Contoare electrice și cutii pentru acestea

	1. 
	31000000-6
	Contor electric digital multitarif, monofazat 100A
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	2. 
	31000000-6
	Dulap pentru contor electric BZUM DDE-1, tip 1
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	
	
	Total lot 4
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	

	Lotul nr. 5 Baterii și acumulatoare

	1. 
	31000000-6
	Baterie LR1130
	buc.
	4,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	2. 
	31000000-6
	Baterie acumulatoare 18650 Li-Ion 3,7V 2800mAh
	buc.
	110,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	3. 
	31000000-6
	Baterie „Crona” 9V
	buc.
	24,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	4. 
	31000000-6
	Baterie alcalină AA 1,5V
	buc.
	63,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	5. 
	31000000-6
	Baterii alcaline AA, 4 buc
	set
	7,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	6. 
	31000000-6
	Baterie alcalină AAA 1,5V
	buc.
	336,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	7. 
	31000000-6
	Încărcător de baterii AA și AAA Ni-MH cu 4 canale
	buc.
	1,00
	
	
	
	
	30 (treizeci) zile de la semnarea contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	
	
	Total lot 5
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	

	
	
	TOTAL
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	



Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:                  
Ofertantul:                          Adresa:                         

1

