APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Utilaj medical de laborator Cod CPV: 33100000-1 Autoritarea Contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu” Procedura achiziţiei: Licitație deschisă

# CAPITOLUL I # INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

## Secțiunea 1. Dispoziții generale

### Scopul procedurii de achiziție - Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). ### Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: ### libera concurenţă; ### eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; ### transparenţa; ### tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; ### protecția mediului; ### respectarea ordinii de drept; ### confidenţialitatea; ### asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. ### Sursa de finanţare - În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. - Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. ### Participanţii la licitaţie - Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. - Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. ### Cheltuielile de participare la procedura de achiziție - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. - La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. - Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. ### Limba de comunicare în cadrul licitaţiei - Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. - Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. ### Secţiunile Documentelor de atribuire - Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract ### Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire - Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. - Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. - În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. ### Practicile de corupere şi alte practici interzise - Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. - În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: ### va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau ### va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. - În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. - În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: ### promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; ### orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; ### înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; ### deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; ### distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. - Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### Criterii generale - Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. - Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. - Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: - eligibilitatea ofertantului sau candidatului; - capacitatea de exercitare a activității profesionale; - capacitatea economică şi financiară; - capacitatea tehnică şi/sau profesională; - standarde de asigurare a calității; - standarde de protecţie a mediului. ### Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. - Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. - Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: - se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; - nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; - a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; - prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; - a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; - se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; - este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. - Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. - În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. - În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. - Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. - Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. ### Capacitatea de exercitare a activității profesionale - Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit ### Capacitatea economică şi financiară - În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: - declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; - rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; - declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. - În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. - Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. - În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. - Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. ### Capacitate tehnică și/sau profesională - În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: - o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; - o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; - informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; - certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; - mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; - capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională - Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. ### Standarde de asigurare a calităţii. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. ### Standarde de protecție a mediului. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. ### Calificarea candidaților în cazul asocierii - În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

## Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

### Documentele ce constituie oferta - Oferta va cuprinde următoarele: - propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; - propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; - Documentul unic de achiziții european; - Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. ### Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor - Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. - Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. ### Oferte alternative - Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. ### Garanţia pentru ofertă - Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2. - Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: - în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau - transfer pe contul autorităţii contractante; sau - alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. - Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. - Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: - ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau - ofertantul cîştigător refuză: - să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; - să semneze contractul conform punctului IPO43. - Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. ### Preţuri - Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. - Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). - Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. - Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4. - Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). - Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. ### Termenul de valabilitate a ofertelor - Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. ### Valuta ofertei - Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel. ### Formatul ofertei - Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

## Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

### Depunerea ofertelor - Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. - La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. ### Termenul limită de depunere a ofertelor - Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. ### Oferte întîrziate - SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. - În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. ### Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor - În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. ### Deschiderea ofertelor - Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. - Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

### Confidenţialitate - SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. ### Clarificarea ofertelor - Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. - În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. - Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. ### Determinarea conformităţii ofertelor - Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. - Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: - nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; - nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; - nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. - Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. ### Neconformităţi, erori şi omiteri - Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. - Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. ### Evaluarea ofertelor - Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. - Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. ### Calificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. - Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. - O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. ### Descalificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. - Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. - Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. - Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. - Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. ### Anularea procedurii - Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

## Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

### Criteriul de adjudecare - Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. ### Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării - La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. ### Înştiinţarea de adjudecare - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. - Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. - Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. ### Garanţia de bună execuţie - La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. ### Semnarea contractului - O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. - Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. ### Dreptul de contestare - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. - Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

|  | # CAPITOLUL II # FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Dispoziții generale Nr.; Rubrica; Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:; IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, c/f 1007600000794. 1.2.; Obiectul achiziției:; Utilaj medical de laborator. 1.3.; Numărul și tipul procedurii de achiziție:; Nr.: Tipul procedurii de achiziție:. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; bunuri. 1.5.; Codul CPV:; 33100000-1. 1.6.; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:; Buget propriu 2019. 1.7.; Administratorul alocațiilor bugetare:; IP USMF ”Nicolae Testemițanu”. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:. 1.10.; Destinatarul bunurilor, IDNO:; IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, c/f 1007600000794. 1.11.; Limba de comunicare:; limba de stat. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire. electronic prin intermediul SIA RSAP. 1.13.; Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate; nu. 1.14.; Tipul contractului:; - Vînzare-cumpărare. 1.15.; Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):. |  |
|  | ## Listă bunurilor și specificații tehnice: |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| 1. |  |  | 1.Etuva | Buc. | 1 | Caracteristici generale : - Volumul interior nu mai putin de 112 litri - interior din otel –inox - exterior metalic-acoperire cu vopsea tip pulbere; - usa solida - circulatia fortata a aerului cu reglarea vitezei ventilatorului de la 0 la 100 % - Domeniu de temperature: 5oC peste ambient +300oC; - display LCD graphic - taste illuminate la atingere - control prin microprocessor pentru timp si temperatura - profil temperatura/ timp cu min 6 segmente - min. 3 programe definite de utilizator - alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura - alarma sonora la supratemperatura - sistem de control in cazul caderilor de curent - functie “self-check” (auto control) - ceas in timp real; - alarma sonora - monitorizarea parametrilor in timpul functionarii - posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer - interfata RS 232 si port USB |  |
| 2. |  |  | 2.Termostat | Buc. | 1 | Caracteristici generale : - Volumul interior nu mai putin de 112 litri - interior din otel –inox - exterior metalica-acoperire cu pulbere - usa solida; - circulatia naturala a aerului - Domeniu de temperature: 5oC peste ambient .... +100oC; - display LCD graphic - taste illuminate la atingere - control prin microprocessor pentru timp si temperatura - profil temperatura/ timp cu min 6 segmente - min. 3 programe definite de utilizator - alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura - alarma sonora la supratemperatura - sistem de control in cazul caderilor de curent - functie “self-check” (auto control) - ceas in timp real; - alarma sonora - monitorizarea parametrilor in timpul functionarii - posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer; - interfata RS 232 si port USB |  |
| 3. |  |  | 3. Microscop binocular + camera | Buc. | 1 | Caracteristici generale : Carcasa din aluminiu cu maner pentru transportare - Trinocular rotabil 360 o inclinat 30 o - Echipat cu oculare cu camp larg WF10X/20 mm - Reglarea dioptriilor pe ocularul stâng. - Ajustare interpupilară 48-75 mm. - Cap revolver pentru 5 obiective: 4x 10x 40x 100x (ulei sau apa) - Toate obiectivele sunt tratate antifungic - Sistem cu control coaxial in incrementi de 0.002 mm, cu blocare superioara, pentru a preveni contactul intre obiectiv si proba. - Buton de focusare din partea dreapta. - Reglarea tensiunii de focusare a butonului - Suprafata de lucru 150x139 mm ce se poate deplasa pe directia XY.; - Suprafata anti-zgiriere. - Vernier gradat pe ambele axe cu acuratetea de 0,1 m.; - Sursa iluminare sistema X-LED3 - 65.000 de ore durata de viata LED. - Consum de energie 3.6 W. - Iluminare foarte buna, comparativa cu un bec halogen de 50W. - Condensor Abbe cu lentila dubla N.A. 1.25 - Alimentare 240 V, 50/60HZ - Dotat cu camera de 5.1 MP si soft |  |
| 4. |  |  | 4..Autoclav | Buc. | 1 | Caracteristici tehnice generale : - model vertical; - volumul min. 110 litri - constructie interioara si exterioara din otel – inox; - functionare automata prin microprocesor; - senzor de temperatura PT 100, clasa A; - control al temperaturii prin microprocesor; - purjare automata a aburului controlata prin microprocesor; - garnituri siliconice - afisaj digital cu doua linii si 16 caractere ce afiseaza date cu privire la statusul aparatului (temperatura , timpul numarul programului ales, erori de functionare); - 10 programe diferite ce pot fi selectate prin apasarea unei taste; - Parametri de sterilizare : durata de sterilizare setabila 3-120 minute, temperatura de sterilizare setabila 105-139oC; - timer pentru durata sterilizarii; - manometru; - buton pornire/oprire. - siguranta absoluta a sterilizarii se obtine prin controlul simultan al parametrilor de temperatura si presiune ; - orice eroare aparuta este afisata pe ecranul LCD al aparatului ; - sistemul de blocare a capacului nu permite deschiderea acestuia atit timp cit in interiorul incitei de sterilizare exista presiune ; - blocarea capacului este deasemena dependenta de temperatura din interior interzicand deschiderea acestuia cand temperatura este periculoasa pentru utilizator; -protectie la supraincalzire ; -valva de suprapresiune impiedica aparitia unor presiuni prea ridicate ; - la sfirsitul ciclului de operare alimentarea cu curent se intrerupe in mod automat. - Alimentarea 380V |  |
| 5. |  |  | 5.Plită electrică de masa | Buc. | 2 | Caracteristici generale : Tip: de masă - Tip elementul de încălzire: fonta ▪ Număr arzătoare: 2 ▪ Suprafaţă: email ▪ Tip control: mecanic ▪ Putere maximă consumată, W: 2000 ▪ Dimensiuni (LxÎxA), cm: 35,5x4,6x25,5 |  |
| 6. |  |  | 6.Tuburi fluorescente | Buc. | 10 | Caracteristici generale : Cu acțiune germicidă, 253,7 nm, 30 W/T8/G13, fără ozon, cu protective din Teflon |  |
| 7. |  |  | 7.Lampa bactericidă cu doua tuburi si fixare de tavan | Buc. | 1 | Caracteristici generale : - Corp de iluminat cu doua tuburi UV - Putere 2x30 W |  |
| 8. |  |  | 8. Purificator de aer pentru laboratoare si instituții medicale | buc | 1 | Caracteristii tehnice: Portativ. Pentru o suprafață de minimum 25 m2. Înzestrat cu mai multe sisteme de filtrare și sterilizare ca: -HEPA filtru cu dimensiunea porilor între 0,1-0,3µm, -Fitru din carbon activat, -Filtru fibrilar, -Fotocatalizator, -Se admite sistem de sterilizare cu raze ultraviolete, -Se admite sistem de îmbogățire a aerului cu sursă de ioni. Purificarea aerului de praf, polen, germeni patogeni cu o eficacitate minimum de 98%. Catalizarea și descompunerea eficientă a gazelor nocive ca formaldehida, H2S, NH3, etc. Neutralizarea mirosului urît. Sterilizarea aerului cu o rată mai mare de 97%. Filtre de carbon de rezervă – minimum 2. Filtre Hepa de rezervă – minimum 2. Garanție minimum 12 luni. |  |
| 9. |  |  | 9. Coagulometru portabil | bucată | 1 | Specificații: •Sistem de măsurare: 2 canale optice de măsurare independente (LED 405 nm) •Tehnologia de testare: Coagulare, cromogenică, imunoturbidimetrică •Bloc de incubare: 12 poziții termostatate pentru probe; 3 poziții termostatate pentru reactivi, din care o poziție cu agitator magnetic; 2 canale de măsurare termostatate •Volum de reacție: Minim 75 µl, maxim 500µl •Calibrare: Curbe de calibrare editabile cu pana la 5 puncte de calibrare pentru fiecare metoda •Afișarea rezultatelor: Opțional : Secs INR, %, ng/ml, mg/dl, g/l, U/ml, IE/ml •Teste preprogramate: PT (+/- derived); APTT; Fibrinogen; Thrombin Clotting Time; Extrinsic Factor Deficiency (II, V, VII, X); Intrinsic Factor Deficiency (VIII, IX, XI, XII); Protein C; Protein S; Antithrombin (ATIII); DRVVT Screen; DRVVT Confirm (including automatic calculation of Lupus Ratio); Activated Protein C Resistance; Quantitative D-dimer; Ecarin (Thrombin); Ecarin (Hirudin); Venom Time; α2AP Condiții de operare: •Temperatura: 18 grade C pana la 25 grade C •Umiditate: < 80% umiditate relative Managementul datelor: •LCD (4 linii x 20 caractere) •Tastatura: Test, Funcție si taste numerice •1 x interfață RS232 Opțional se poate atașa imprimanta termica, pipeta automata de start si scanner pentru cod de bare. |  |
| 10. |  |  | 10. Argon Modul | Modul | 1 | Argon Modul- pentru argon-plasma coagulare destinat operatiilor deschise si laparoscopice si interventiilor prin endoscoape flexibile. Dotat cu troleu. |  |
| 11. |  |  | 11. Pensa bipolara pentru chirurgia laparoscopica | Unitate | 1 | Diametru de 10-12 mm, lungimea 30-33 cm cu lame de unica folosinta in set (10 bucati). Compatibila cu unitarea electrochirurgicala existenta Lamidey Noury. Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila articipantului.* Certificat CE sau declarație deconformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copieconfirmată prin semnatura și ștampila Participantului. * Declarație de la Ofertant –confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice. termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 12 luni |  |
| 12. |  |  | 12. Taviţă cu capac 355 x254 x 50 mm | bucată | 2 | Material - inox |  |
| 13. |  |  | 13. Trusă chirurgicală | bucată | 1 | Dotare standard - Trusa chirurgicala. Instrumentar chirurgical de calitate superioara fabricat din inox japonez Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr; 18,0cm. buc. 2 Pensa Halsted Mosquito 1:2 ;cb.12,5cm. buc. 1 Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr;12,5cm. buc. 1 Foarfeca Lister 18,0cm. buc. 1 Sonda canelata 14,0cm. buc. 1 Sonda canelata 16,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 20,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 16,0cm. buc. 1 Departator Hook 3 v.a. 16,0cm. buc. 1 Departator Kocher 4 v.b. 22,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. dr cu varf ascutit 14,0cm. buc. 2 Foarfeca ch. dr cu varf bont 14,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. cu varf bont cb 14,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 16,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 20,0cm. buc. 1 Pensa scos fire 12,5cm. buc. 2 Pensa chirurgicala 16,0cm. buc. 2 Departator de gura Whitehead 13cm , buc. 1 Bisturiu monobloc, buc. 2 Maner bisturiu curb - buc. 1, lame -buc. 3 Maner bisturiu drept - buc. 1, lame -buc. 3 Apasator de limba, adulti Bruening, 19,0cm. buc. 1 Apasator de limba,copii 14,5cm. buc. 1 Bisturiu varf ascutit, buc. 2 Chiureta Volkmann, buc. 1 Ciocanel Doyen 21,0cm. buc. 1 Stilet butonat 14,0cm. buc. 2 Tavita renala 16 cm.buc. 1 Cutie instrumentar cu maner, 300x150x60 |  |
| 14. |  |  | 14. Ochelari cu lupă pentru operaţii (Ochelari Lupe chirurgicale binoculare) | bucată | 3 | Factorul de marime X3,5 - 5,5, Distanţa de lucru 36 - 60cm |  |
| 15. |  |  | 15. Sobă cu muftă | bucată | 1 | Corp interior din fibră ceramic, Temperatura maxima: 1100°C, Volumul camerei: 8-9 l Controller automat cu programarea temperaturii si a timpului de lucru, Timpul maxim de încălzire: 50-55 min, Stabilitatea temperaturii: 1˚C Greutatea: nu mai mult de 30kg, Puterea nominală: nu mai mult de 2kW Sursa de alimentare: 220V/50Hz Dimensiuni interne WxDxH: 200x300x133 mm Dimensiuni externe WxDxH: 440x560X510 mm Certificate: ISO şi CE, Certificat metrologic Garanție min 12 luni |  |
| 16. |  |  | 16. Fittinguripentru HPLC, dintr-o singură piesă (One-Piece Fingertight Fittings) | ambalaj | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide; Material: PEEK; Thread Port Configuration Coned: 10-32; For Tubing OD (in): 1/16; Ambalaj minim: 10 bucăţi. |  |
| 17. |  |  | 17. Deuteriumlamp | unit | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru detectorul UV-Vis al cromatografului de lichide; Specificaţie: 3 Pin, compatibil cu detector cu şir de diode, seria Agilent 1260 Infinity, model G1315C. |  |
| 18. |  |  | 18. Sistem de achiziție de date de înaltă performanță PowerLab PL 3508 cu LabChart v 8 inclus sau analogic | Buc. | 1 | Destinație: pentru achiziția și prelucrarea aproape a tuturor tipurilor de date, utilizat în cercetare și predare în domeniul fiziologiei umane și animale, farmacologie, neurofiziologie, biologie, zoologie, biochimie și inginerie biomedicală. Calculele online pot fi efectuate la rate de eșantionare ridicate și afișate în timp real. Nu are butoane sau cadrane și nu este necesară nici o programare. Se conectează direct la calculatoarele Windows și Macintosh prin portul USB. Specificări tehnice: CPU processor: PowerPC 405GPr RAM: 16 Mb SDRAM Comunicare de date: USB 2.0 Canale de intrare analogice: 4 Intrări unice terminate: 4 Intrări diferențiale: 4 Tensiunea de intrare: ± 2 mV până la ± 10 V Rezoluția ADC: 16 bit Rata minimă de eșantionare: 1 S/10 min Viteză maximă de eșantionare: 200 kS/sec Crosstalk de intrare: 75 dB (min) Răspunsul de frecvență: - 3 dB (25 kHz, 10 V) CMRR: >100 dB @ 100 Hz, 2-100 mV Impedanţă de intrare: 1 MΩ @ 100 pF Amplificator de ieșire: da Canalele de ieșire: 2 Rezoluția de ieșire: 16 bit Tensiunea de ieșire: ± 200 mV to ± 10 V Curent de ieșire analogic: ± 50 mA Canale digitale de ieșire: 8 Canale digitale de intrare: 8 Evaluarea siguranței: IEC60601-1 Conectori Pod: Tensiune de alimentare: ± 5 V reglată; Curentul maxim: 50 mA pe portul pod; Comunicații: I2C cu 2 fire; Intrare semnal: intrări analogice pozitive și negative; Tip conector: DIN cu 8 pini Prelevarea de probe: Rezoluția ADC: 16 biți (rezoluție 313 μV pe domeniul ± 10 V); Eroare de liniaritate: ± 2,5 LSB; Ratele maxime de eșantionare: 200 kHz utilizând una sau două intrări; 100 kHz utilizând trei sau patru intrări; 40 kHz utilizând cinci până la opt intrări; 20 kHz utilizând nouă până la șaisprezece intrări. Comandă externă: Modul declanșator: Nivel TTL sau închidere de contact (neizolat), software selectabil; Prag de declanșare: +1,3 V (margine în creștere), +1,1 V (margine care se încadrează); Histerezis: 0,6 V; Impedanță de intrare: 50 kΩ; Tensiune maximă de intrare: ± 12 V; Durata minimă a evenimentului: 5 μs. Porturi de extindere: Portul de expansiune I2C: magistrala de alimentare și control pentru unitățile front-end; Suportă o serie de fronturi egale cu numărul de intrări analogice PowerLab. Interfață cu viteza de comunicație de până la 10 Kb / s; Ieșire digitală: 8 linii independente, nivel de ieșire TTL (Sarcină maximă 8 mA pe linie); Intrare digitală: 8 linii independente, nivel de intrare TTL, prag 1,2 V, 10 kΩ impedanță de intrare, 5 V maxim. Termen de garanție: 5 ani Software inclus: LabChart Pro v 8 sau analogic cu următoarele specificări: Capacitate de deschidere și citire a fișierelor LabChart; Înregistrare și analiză a datelor, salvare și export; Partajarea datelor experimentale prin LabChart Online; Extensii incluse în software: 1. Ieșire audio (permite ca datele să fie redate ca sunet); 2. Axa cardiacă (automatizează calculul electrocardiogramelor frontale și vectorcardiogramei. De asemenea, poate anima afișajul instantaneu al vectorului cardiac); 3. Managerul evenimentelor (monitorizează semnalele de intrare, detectează evenimente definite de utilizator și efectuează acțiuni asociate utilizatorului); 4. Export QuickTime (permite salvarea fișierelor de date LabChart ca filme QuickTime); 5. Ieșire de răspunsu rapid (permite controlul ieșirilor digitale, ceea ce este util pentru generarea de răspunsuri rapide din interiorul dispozitivului în sine, indiferent de viteza calculatorului); 6. Telegraf (utilizează ieșirea telegrafului câștigat de la un amplificator electrofiziologic pentru a continua să afișeze datele la scala corectă după o schimbare a câștigului); 7. Spirometrie (este folosit pentru a obține un număr de parametri respiratori bazați pe flux și volum, cum ar fi VE, VT, frecvență, PIF, PEF, FVC, FEV1); 8. Planificator (permite programarea înregistrărilor pe unul sau mai multe fișiere de date LabChart. Un program poate consta într-o întârziere inițială, urmată de cicluri de înregistrare repetate, până la un anumit timp de încheiere); 9. Calibrarea multiplă (oferă un calcul al canalului care permite convertirea semnalelor de tensiune brută din în unitățile dorite); 10. Labchart Remote (permite utilizarea aplicației LabChart Remote. Aceasta conectează dispozitivul iOS la computerul de eșantionare, permițând controlul de la distanță a LabChart pe rețeaua locală din iPhone sau iPad). |  |
| 19. |  |  | 19. Traductor de tensiune arteriala MLT0699 ADInstruments sau analogic cu cabluri de adaptare incluse | buc. | 5 | Destinație: pentru măsurarea invazivă a presiunii sanguine arteriale și venoase la animale, inclusiv la rozătoare. Conectare: Traductorul poate fi conectat la toate amplificatoarele în punte ADInstruments cu un cablu adaptor MLAC06 ADInstruments. Specificări tehnice: Gama de operare: -50 până la +300 mmHg Tensiunea de excitație: 2 până la 10 V DC Sensibilitate (întreaga gamă): 5 μV / V / mmHg Protecție la suprapresiune: -400 până la +4000 mmHg Non-linearitatea și histerezis: ± 2% din citire sau ± 1 mmHg (oricare dintre acestea este mai mare) Impedanță de ieșire: ≤ 400 Ω Impedanță de intrare: 350 Ω ± 10% Temperatura de funcționare: + 15 ° C până la 40 ° C Temperatura de depozitare: -25 ° C până la + 70 ° C Durată de funcționare garantată: > 500 ore Lungimea cablului: ≥1,2 m Garanție – da. |  |
| 20. |  |  | 20. Amplificator în punte (punte de amplificare) FE221 ADInstruments sau analogic | Buc. | 2 | Destinație: pentru conectarea PowerLab 4/35 la majoritatea traductoarelor în punte DC, inclusiv traductoare de forță, de temperatură, de lumină, traductoare de deplasare, traductoare de presiune și dispozitive similare. Compatibilitate totală cu PowerLab 4/35. Specificări tehnice: Intrare: Numărul de intrări: 4, tipul intrării 8-pini DIN; Configurație de intrare: Diferențial; Interval de amplificare: ± 200 μV până la ± 5 V scară completă în 14 pași; Precizie de amplificare: ± 0,5%; Tensiune maximă de intrare: ± 10 V; Impedanță de intrare: 2 x 1 MΩ (cu un singur capăt) și 2 MΩ (Diferențial); Filtru cu trecere joasă: 1 Hz până la 2 kHz în opt trepte (software selectabil); Răspuns de frecvență (-3 dB): maxim 2 kHz la toate câștigurile cu filtrul de 2 kHz selectat; CMRR (diferențial): 100 dB la 50 Hz (tipic); Zgomotul de intrare: <1μVrms se referă la intrarea la cel mai mare câștig. Excitare și zeroare: Intervalul de tensiune de excitație: 0-20 volți DC (± 10 V față de sol), reglată cu ajutorul rezistenței externe; Curent de antrenare a traductorului: maxim ± 45 mA; Reglajul de reglare automată: manuală și/sau automată; Domeniu de compensare internă: ± 10 V (domeniul 1 V - 5 V) ± 1 V (100 mV - domeniul 500 mV) ± 100 mV (200 μV - 50 mV); Rezoluție offset internă: 16 biți (DAC intern) ± 32 000 de pași aproximativ 0 V. 1, 2, 5 V -310 μV / pas; 100 mV, 200 mV, 500 mV - 31 μV / pas; 200 μV la 50 mV - 3 μV / pas. Port de control: Portul I2C: magistrala de alimentare și control pentru unitățile frontale. Sprijină un număr de front-end-uri care depind de PowerLab. Rata de comunicație a interfeței de ~ 50 Kb / s. Livrat cu 4 conectori DIN cu 8 pini EMC: Aprobat conform standardului EN61326-1: 2006 Termen de garanție – minim 5 ani |  |
| 21. |  |  | 21. Sistem ADInstruments de analiză a concentrațiilor O2, CO2 in aerul inspirat si cel expirat. In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii. | unit. | 1 | In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii. Analizator de gaze (ML206 Gas Analyzer, ADInstruments), - 1 unitate |  |
| 22. |  |  | 22. Set Imprimantă 3D cu SLA | Set | 1 | Utilizare: Imprimarea 3D a obiectelor dure cu o exactitate extrem de înaltă Caracteristici: Autoîncălzire pînă la 35° C Rezervor de rășină cu autoîncălzire Alimentare 100–240 V, 1.5 A 50/60 Hz, 65 W Specificațiile laserului: Laser certificat de clasa 1, EN 60825-1:2007 Laser violet cu lungimea de undă 405nm, cu puterea fasciculului de lumină 250mW Conexiune: Wifi, Ethernet si USB Cale optice cu protecție Ecran tactil cu buton de apăsare Tehnologia de imrimare 3D: Stereolitografie (SLA) Imprimantă echipată cu un mecanism de curățare cu ștergător prin procedeul de peeling alunecos. Sistemul de umplere a rășinii automatizat Volumul de imrimare maximală Lungimea x Lăţimea x Înălţimea:145 × 145 × 175 mm Grosimea de aplicare a stratului: 25, 50 și 100 microni Dimensiunea spotului laserului (FWHM) 140 microni Suporturi de imprimare: autogenerabile și ușor înlăturabile Compatibil cu sistem de oprtare Windows 8,10 x64, MacOS Să includă accesorii: cartuș pentru rășină sură, dispozitiv pentru spălare, dispozitiv pentru tratare, kit pentru finisare, platformă pentru 3D printare și recipient pentru rășină În comandă să intre: Soft pentru proiectarea implantelor Withing Medical și soft pentru lucrul cu imprimanta. Kit de mentenață specific imprimantei Bază de culoare – 6 litri, cu pigment mangeta – 2 bucăți, pigment alb – 2 bucăți și pigment galben – 2 bucăți. Rășină flexibilă – 5 litri specific imprimantei Rășină elastică – 5 litri specific imprimantei Rășină pentru modele dentare – 5 litri specific imprimantei Rășină transparentă – 5 litri specific imprimantei Rășină albă – 5 litri specific imprimantei. Livrare: Conform cerințelor procătorului. Garanție: minimum 12 luni |  |
| 23. |  |  | 23. Scaner 3D | Bucată | 1 | Utilizare: scanarea obiectelor pentru obținerea structurii tridimensionale în variantă electronică. Specificații: Rezoluție 3D până la 0,5 mm Precizia de scanare a punctului în 3D până la 0,1 mm; Acurateţe 3D la o distanță de peste 100 cm 0,03%; Intensitatea culorilor 24 bpp Rezoluția texturilor 1,3 mp Tehnologia de scanare - lumină ultrastrurată Sursa de lumină structurată – bec pentru bliț Distanța de lucru 0,4 - 1 m Cîmpul de vedere liniar, Lungime x Lățime la cea mai apropiată distanță 214 × 148 mm și la cea mai îndepărtată distanță 536 × 371 mm. Câmpul de vedere sub unghi, Lungime x Lățime 30 × 21°; Rată cadrelor pe secundă până la 16 fps.; Timp necesar de expunere 0,0002 sec. Viteza de obținere a datelor minimum 2 mln puncte/sec.; Procesare a datelor pe mai multe nuclee. Formate de ieșire: Pentru format 3D: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB Formate pentru măsurări: CSV, DXF, XML Caracteristica generală: Greutate 0,9 kg Dimensions Înălţimea x Lungimea x Lăţimea 262×158×63 mm; Consum de energie 12V, 48W de ieșire, 240W de intrare Acumulator Li-Po 12V 16000 mAh în scaner și o baterie de rezervă.; Scanerul să fie înzestrat cu carcasă; Cablul de alimentare – 2metri Compatibilitate cu interfața 1 × USB 2.0, USB 3.0; Capacitatea de procesare pînă la 40 mln triunghiuri/1 GB RAM; Compatibil cu sistem de oprtare Windows 7,8,10, x64, MaOS Comanda să includă un calculator stationar și un UPS cu următoarele specificații tehnice compatibile cu 3D scanerul: 1. Calculator: Procesor: Intel Core i7-8700K cu sistem de răcire pe apă/lichid cu radiator de 280 mm; Placa de bază: compatibilă cu procesorul de generația 8-a, cu DDR4 DP HDMI DVI Dual M.2 USB 3.1Gen2; Procesor video: Geforce RTX 2080 XC de 8GB GDDR6 cu sistem de răcire corespuzător; Memorie operativă: 2 plăci RAM compatibile a cîte 16 GB fiecare, Spațiu de stocare: SSD de 500GB și HDD minimum de 2 TB Case: - sistemă de răcire corespunzătoare pentru un lucru eficient, cu suport pentru radiator, - confecționat din SPCC, - peretele lateral cu fereastra transparentă, - posibilitatea de fixare și lucru armonios a componentelor cu un clearence corespunzător, - masa între 12-14 kg Unitate optică: DVD-RW Bloc de alimentare: de 850W corespunzător parametrilor configurației prezentate la tensiunea de intrare 220 - 240V Tastatură și mouse multifuncționale de culoare neagră Monitor: Diagonala ecranului: minimum 23,8" Rezoluţia ecranului: 1920x1080 Matrice LCD: LED cu iluminare IPS Luminozitate: minimum 250 cd/m2 Timpul răspunsului: 5 ms Unghiul observării pe laturile orizontală/verticală: 178°/178° Sursa de alimentare: externă Conexiune: HDMI, DVI etc 2. Sistem UPS: Caracteristici de bază ieșire: Putere activă: minimum 900W Putere aparentă: minimum: 1500 VA Tensiune ominal: 220 +/-5% V Frecvență: minimum 50 Hz Număr prize: minimum 2, din care minimum 1 cu protecție Caracteristici de bază intrare: Tensiune ominal: 220 +/- 25%V Frecvență: 50/60 +/- 5%Hz Alte caracteristici: Alarmă sonoră Rație protecție supratensiune minimum 320 jouli Funcție de stabilizator tensiune Livrare: Conform recomadărilor procătorului, asamblat. Garanție: pentru fiecare componentă separat minimum 24 luni |  |
| 24. |  |  | 24. Imprimantă 3D FDA cu 5 culori | Bucată | 1 | Utilizarea: Preconizat pentru imprimarea simultană în 3d a unor figuri cu o mare varietate de culori Caracateristici: Nivelare automată a patului de plasă Înălțimea stratului: 0.05 – 0.35 mm Viteză:200 mm / s Temperatura maximă de încălzire/încălzire: 300° C/120°C (572°F/248°F) Suprafața de printare: placă de oțel Număr de materiale utilizate simultan: 5 Materiale suportate: orice termoplastic incluzând nailon și policarbonat pentru grosimea filamentului de 1.75 mm Caracteristici speciale: unelte Bondtech, ventilator, senzor optic de filamente și compatibilitate cu Octoprint. Senzori: 4 termistori avansați, senzor de ventilatoare, extruder blocat, straturi deplasate Calibrare: compensare automată cu 9 puncte XYZ / axe de înclinare Consum de energie: setări PLA: setări 80W / ABS: 120W Rezoluția stratului printat: - pentru duza de 0.25mm de la 0.15 pîna la 0.06mm - pentru duza de 0.4 mm de la 0.2 pînă la 0.02 mm - pentru duza de 0.6 mm de la 0.4 pînă la 0.02 mm - pentru duza de 0.8 mm de la 0.6 pînă la 0.02 mm Viteza de printare: - pentru duza de 0.25 mm pînă la 8 mm³/s - pentru duza de 0.4 mm pînă la 16 mm³/s - pentru duza de 0.6 mm pînă la 23 mm³/s - pentru duza de 0.8 mm pînă la 24 mm³/s Viteza capului de printare: de la 30 la 300 mm/s Precizia pe axele XYZ (mm): 0.0125, 0.0125, 0.005 Specializare: Instruire, machetare, medicina Conectivitate: SD-card, wi-fi Software: specific sau propriu 3D imprimantei Monitor LCD integrat Sistemul de operare: Windows 7/8/10 Garantie și deservire tehnică: minimum 12 luni Accesorii: Duze înlocuibilile în timpul imprimării cu diametrul de: 0.01; 0.05; 0.10; 0.15; 0.25; 0.4; 0.6 și 0.8. Card memorie SD: 8GB Consumabile compatibile cu imprimanta FDA cu diametrul de 2,85mm: 1. Acid polilactic (PLA) – 5 bobine cu filament din plastic biodegradabil obținut din plante, transparent, cu diametru de 2.85 mm, cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Culori neutre (incolor, alb sau sur) Fără metale grele, ftalați sau bisfenol-A (BPA) Temperatura de extruzie 200-220ºC. Temperatura de topire 160-180ºC. Temperatura de tranziție la sticlă 58ºC. Densitatea între 1.20 și 1.30 gr/cm3. Rezistența la tracțiune între 58 și 70 MPa. Alungirea la tracțiune între 4 și 6%. 2. Acrilonitril butadien stiren (ABS) – 5 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 1681,5 MPa Tensiune de întindere: 39,0 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 33,9 MPa Elongație la întindere: 3,5% Elongație la rupere: 4,8% Rezistența la încovoiere: 70,5 MPa Modul flexibil: 2070,0 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură (la 23˚C): 10,5 kJ / m2 Forța de impact Charpy (la 23˚C) absentă Duritate prin Shore D – 76 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 3. Poliamidă (Nailon) – 5 bobine de material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 579,0 MPa Tensiune de întindere: 27,8 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 34,4 MPa Elongație la întindere: 20,0% Elongație la rupere: 210,0% Rezistența la încovoiere: 24,0 MPa Modul flexibil: 463,5 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C – absentă Duritate prin Shore D – 74. Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 4. Poliuretan termoplastic (TPU 95°) – 5 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 26,0 MPa Tensiune de întindere: 8,6 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 39,0 MPa Elongație la întindere: 55,0% Elongație la rupere: 580.0% Rezistența la încovoiere: 4,3 MPa Modul flexibil: 78,7 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C absentă Duritate Shore A – 95 și duritate Shore D – 46 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Ambare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat într-un set cu 5 bobine de Acid polilactic (PLA), 5 bobine de Acrilonitril butadien stiren (ABS), 5 bobine de Poliamidă (Nailon) și 5 bobine de Poliuretan termoplastic (TPU 95°), conform recomandărilor producătorului. Consumabile compatibile cu imprimanta FDA cu diametrul de 1,75mm: 1. Acid polilactic (PLA) - 4 bobine de culoare alba; 4 bobine de culoare albastra; 4 bobine de culoare galbenă; 4 bobine de culoare rosie. 2. Acrilonitril butadien stiren (ABS) - 4 bobine de culoare albă; 4 bobine de culoare albastra; 4 bobine de culoare galbena; 4 bobine de culoare rosie. 3. Poliamidă (nailon) - 4 bobine de culoare alba; 4 bobine de culoare albastra; 4 bobine de culoare galbena; 4 bobine de culoare rosie. Ambare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat conform recomandărilor producătorului. |  |
| 25. |  |  | 25. Analizor Profesional al compoziției corporale | bucată | 1 | Capacitate cantarire: pana la 270 kg Gradatie: 100 g Dimensiuni varianta S: 372x375x101 mm Dimensiuni varianta P: 372 x 690 x 1022mm Masa proprie: varianta S: 6,8 kg Masa proprie: varianta P: 12,1 kg Sursa curent: Adaptor Tanita 7 V Interfata calculator: RS232C sau USB Posibilitate printare: hartie termica Calibrat pentru 300 000 de utilizari Sursa curent: Adaptor Tanita 7 V Software inclus; SD card; User memory Bluetooth Măsurători: * Masa * Indicele de masa corporala * Grasimea corporala % * Grasimea viscerala (rating 1-60) * Masa de grasime * Masa fara grasime * Masa musculara * Apa totala din corp in kg * Apa totala din corp in procentaj * Rata metabolica de baza * Intervalele tinta * Indicatorul de masa minerala a osului * Varsta metabolica |  |
| 26. |  |  | 26. Software pentru Analizor Profesional | bucată | 1 | pentru Analizor Profesional al compoziției corporale Tanita DC-360 P (Tanita FIT) |  |
| 27. |  |  | 27. Banda de alergare | bucată | 1 | Puterea motorului: 1,5 CP; Viteza:0-16 km/h Greutatea maximă a utilizatorului: 130kg Display: 3,5 " LSD, lumină albastră Număr de programe: 12 plus program manual, Afișaj: timp, distanță, viteză, cheie de siguranță, calorii arse; Suprafața de alergare: 39 x 100 cm Dimensiunile benzii de alergare: 127 x 66 x 122 cm; Greutate: 30 kg. |  |
| 28. |  |  | 28. Caliper pentru măsurarea grăsimii corporale (Skinfold caliper slim guide) | bucată | 1 | Măsurarea procentajului de grăsimi |  |
| 29. |  |  | 29. Ochelari cu lupă pentru operație | bucata | 1 | Compatibilitatea lupe/ramă: 2.5x – 4.8x Rama: aliaj de carbon, magneziu, siliciu și titan Greutate : lupe 2.5 x : 54 grame; lupe 4.8x : 79 grame;Intensitatea luminii: high: 43,000 lux; low: 26,875 lux; Baterie: de tip Lithium Ion; Durata baterie (set de 4): 10 ore pentru LOW; 6 ore pentru HIGH Timp incarcare: (set de 2):< 2 ore Componentele necesare. Sistemul System (lupe+lumina); Cablu alimentare; Incarcator baterii; 4 baterii reincarcabile (2 seturi); Filtru de polimerizare pentru compozite; Cutie transport 2 surubelnite; Servetel textil pentru curatare |  |
| 30. |  |  | 30.Trusă de instrumente chirurgicale | set | 1 | Material – inox 1.Depărtător Fritch – 2buc 2.Depărtător Farabeuf – 2buc 3.Depărtător hepatic, lat, lung – 1buc 4.Depărtător hepatic, lat, scurt – 1buc 5.Mîner pentru bisturiu, lama nr. 20-24 – 1buc 6.Pincet chirurgical, 14cm – 2buc 7.Raci Backhaus, 12-14cm – 4buc 8.Pincet anatomic (pentru lucru a/m) 24cm – 1buc 9.Pincet anatomic, 20cm – 2buc 10.Portac Mayo Hegar, 20 cm – 1buc 11.Portac Mayo Hegar, 28cm -1buc 12.Corțang pt prelucrarea cîmp operator – 1buc 13.Foarfece abdominal – 1buc 14.Foarfece Cooper (de lucru a/m) – 1buc 15.Pensa Mikulicz, curb, 19cm – 8buc 16.Pensa Bilirot, curb, 19cm – 2buc 17.Pensa Bilirot, curb, 14cm – 4buc 18.Pensa Alisa, drept, 19cm – 2buc 19.Pensa Kocher, drept, 15cm – 1buc 20.Pensa Kocher, drept, 19cm – 2buc 21.Pensa Gray, dissektor – 2buc 22.Pensa Fiodorov – 2buc 23.Pensa fenestrat, Luier – 2buc 24.Corțang de lucru – 2buc 25.Pensa Pean(легочной) 26.Canula pentru tub de aspirație – 1buc |  |
| 31. |  |  | 31.Trusă instrumentar oftalmologic | bucată | 1 | Foarfeca Noyes, dreapta, 12,0 cm - buc. 1 Foarfeca Wecker, 11,0 cm - buc. 1 Foarfeca Castroviejo a/a, curba, 10.0cm-buc.1 Port ac Castroviejo, 14,0 cm - buc. 1 Blefarostat Graefe, 6,0 cm - buc. 1 Blefarostat Graefe 9,0 cm - buc. 1 Intorcator pleoape Desmarres, 12,0 cm - buc. 2 Bisturiu varf rotund - buc. 1; Bisturiu varf ascutit - buc. 1; Bisturiu ptr. cataracta - buc. 1; Ac pentru cataracta drept - buc .1; Ac pentru cataracta curb - buc. 1; Lingura ptr. Chalasion Meyhofer - buc. 1; Carliga scutit ptr. sac lacrimal Guthrie- buc. 1; Spatula Castroviejo - buc. 1; Ac de scos corpi straini drept - buc. 1; Ac de scos corpi straini curb - buc. 1; Spatula de scos corpi straini Walton - buc. 1; Spatula de scos corpi straini Dix - buc. 1 ; Sonda ptr. canal lacrimal Wilder - buc. 1 ; Sonda Bowmann - buc. 5 ( set); Pensa ptr. iris Graefe, 10 cm - buc. 1 ; Pensa ptr. iris Hess 1:2 dinti, 7,0 cm - buc. 1; Pensa sutura Castroviejo, 9,0 cm - buc . 1; Pensa ptr. chalasion Desmarres, 9,0 cm-buc.1 ; Tavita renala, 160 mm - buc. 1; Port ac - buc. 1; Cutie instrumentar cu maner - buc. 1 |  |
| 32. |  |  | 32. Dozator automat 1-20-200 mkl | Bucată | 1 | Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor Volum: reglabil - 1-20-200 mkl |  |
| 33. |  |  | 33. Dozator automat 1-100-1000 mkl | Bucată | 1 | Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor Volum: reglabil - 1-100-1000 mkl |  |
| 34. |  |  | 34. Probă termocuplu implantabilă tip T MLT1405 sau analogic, total compatibilă cu puntea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments | Bucată | 1 | Destinație: pentru determinarea temperaturii lichidelor biologice, inclusiv a sângelui in vivo, a țesuturilor la animale de laborator in-vivo, a debitului cardiac prin metoda termodiluției prin conectare la extensia pentru determinarea debitului cardiac (Cardiac Output Pod) Adinstruments ML313. Specificații tehnice: Domeniu de funcționare: -273 până la 150 ° C Element senzor: Termocuplu tip T Precizie: ± 0,1 ° C Timp de răspuns termic: 0,08 secunde Tipul sondei: Izolat Diametrul firului: 0,4 mm (0,02 ") Lungimea firului: 30 cm (1 ') Învelișul (izolarea) firului: pereche răsucită acoperită cu Teflon ™ Acul: 21 ga. hipodermic Conector: tip T Total compatibil cu untea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments |  |
| 35. |  |  | 35. Probă termocuplu implantabilă tip T ultrarapidă MLT1402 sau analogic, total compatibilă cu puntea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments | Bucată | 1 | Destinație: pentru determinarea temperaturii lichidelor biologice, inclusiv a sângelui in vivo, a țesuturilor la animale de laborator in-vivo, a debitului cardiac prin metoda termodiluției prin conectare la extensia pentru determinarea debitului cardiac (Cardiac Output Pod) Adinstruments ML313. Specificații tehnice: Diapazonul de operare: -273 până la 150 ° C Element senzor: Termocuplu tip T Precizie: ± 0,1 ° C Timp de răspuns termic: 0,005 secunde Tipul sondei: Izolat Diametrul firului: 0,22 mm (0,01 ") Lungimea firului: 1 m (3 ') Învelișul (izolarea) firului: pereche răsucită acoperită cu Teflon ™ Acul: 23 ga. hipodermic Greutate: 5,6 g Conector: tip T Total compatibilă cu puntea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments |  |
| 36. |  |  | 36. Probă termocuplu de uz general MLT1400 sau analogic, total compatibilă cu podul pentru determinarea temperaturii ML312 Adinstruments | Bucată | 1 | Destinație: sonda cu termocuplu este utilizată pentru măsurarea temperaturii în lichide, gaze și semi-solide. Dispune de un mâner din plastic, un arbore din oțel inoxidabil cu lungimea de 75 mm și un conector de termocuplu tip T adecvat pentru conectarea la termometrele tip ML312 Pod Adinstruments sau termometrul ML290 Adinstruments pentru termocupluri de tip T. Specificații tehnice: Interval de funcționare: -273 până la 400 ° C Element senzor: Termocuplu tip T Precizie: ± 0,1 ° C Timp de răspuns termic: 0,5 secunde Tipul sondei: Neizolat Lungimea axului: 75 mm (3 ") Grosimea arborelui: 1,5 mm (0,06 ") Lungimea cablului: 1,5 m (5 ') Greutate: 26 g Conector: tip T Total compatibilă cu podul pentru determinarea temperaturii ML312 Adinstruments |  |
| 37. |  |  | 37. Pod amplificator pentru determinarea debitului cardiac ML313 sau analogic, total compatibil cu PowerLab 4/35 Adinstruments | Bucată | 1 | Destinație: este utilizat pentru determinarea invazivă a debitului cardiac la animale mici (șoareci, șobolani, iepuri) prin metoda termodiluției cu utilizarea termocuplurilor de tip T. Caracteristici: Un semnal de tensiune al termocuplului este amplificat la 10 mV/°C@25° C; Compensare la referința Ice Point; Filtru low-pass la 30 Hz.; Modul "delta" (ΔT) de operare a temperaturii permite aplicarea unei deplasări a semnalului care permite monitorizarea precisă a variațiilor mici a temperaturii. Specificații tehnice: Tipul sondei necesar: termocuplu tip T Diapazon: 20°C sau 50°C; Intervalele ΔT: ± 1, ± 2, ± 5, ± 10, ± 20, ± 50 Δ ° C Intervalul offset (ΔT): 25 - 50 ° C (Abs) Ieșire: 0 mV = 0 ° C, 10 mV / ° C Compensare: referință la punctul de gheață încorporată; Precizia temperaturii: <0,2 ° C @ 35 - 40 ° C; Rezoluția temperaturii: <0.001 ° C @ ± 20 ° C sau mai mică; Debitul DC: 2 μV / ° C; Filtru low pass: 30 Hz; Timp de răspuns (@ 30 Hz): 13 ms (timpul de creștere 10-90% pe intrarea în pătrat); Zgomot amplificator: 1 μV p-p (0,1 Hz la 10 Hz); Conector de intrare: tip T miniatural; Dimensiuni: 108 x 58 x 35 mm Greutate: ~ 200 g; Posibilitatea de conectare directă la PowerLab 4/35 – obligatoriu. Termen de garanție: minim 2 ani |  |
| 38. |  |  | 38. Pod amplificator pentru determinarea temperaturii ML312 sau analogic, total compatibil cu PowerLab 4/35 Adinstruments | Bucată | 1 | Destinație: reprezintă un condiționer compact de semnale pentru utilizarea cu termocupluri pentru măsurarea temperaturilor fiziologice. Podul tip T acceptă conectarea directă a termocuplurilor tip T echipate cu conectori mini-plat cu pin. Ieșirea Pod-ului este de 10 mV / ° C în intervalul 0 până la 50 ° C. Specificații tehnice: Impedanță de intrare: ~ 1 kΩ; Interval de temperatură : sau 0 până la 50 ° C; Tensiunea de ieșire: 10 mV / ° C (0 V = 0 ° C) nelinializată; Calibrare: calibrarea de referință pentru punctul de gheață prevăzută Precizia temperaturii: ± 0,2 ° C 35 până la 40 ° C; ± 0,5 ° C 0 până la 45 ° C; ± 1 ° C 0 până la 50 ° C; Debitul DC: 2 μV / ° C; Timp de răspuns: ~ 40 ms (10 până la 90% din interval) Zgomot amplificator: 1 μV p-p (0,1 Hz la 10 Hz); Conexiune de intrare: conector tip T miniatural; Greutate: 200 g; Dimensiunea carcasei: 108 x 58 x 35 mm; Posibilitatea de conectare directă la PowerLab 4/35 – obligatoriu; Termen de garanție: minim 2 ani |  |
| 39. |  |  | # 39. Balanta analitica de laborator cu calibrare interna | Bucată | 1 | # Destinație: Domeniu dublu de cantarrie: 40/120 grame; Acuratete: 0,01 mg (domeniul de 40 grame)/0,1 mg(domeniul de 120 grame) # Timp de reactie: maxim 6-7 secunde; Dimensiunea platanului de cantarire: cel putin 80 mm; Panou de comanda tip LCD cu reglarea intensitatii; Camera de cantarire cu deschidere din trei parti: laterale si partea de sus; Panourile camerei fabricate din sticla; Sistem de restaurare a fortei electromagnetice pentru asigurarea stabilitatii cantaririi; Interfata RS232; Cântărirea de control; Unități de măsură selectabile; Functie de numarare a unitatilor; Funtie tara; Cântărire procentuala; Functie pentru cantarirea animalelor; Determinarea densității (solid și lichid); Determinarea sarcinii maxime; Tastiera acoperita cu o husa din plastic transparent pentru protectia sporita |  |
| 40. |  |  | 40. Baie ultrasonoră multifuncțională | Bucată | 1 | # Utilizare: demineralizare, decelularizare, spălare de utilaj; Caracteristici: capacitatea rezervorului între 3 și 3,2 Litri, confecționată din inox. Cu display LCD digital și keypad; Dimensiuni externe: între 260x160x220 mm și 280x180x270 mm, dimensiunile rezervorului: între 230x135x 100 mm și 250x1150x120 mm.; Puterea ultrasunetului – 160 W; Fregvența undelor – 37 kHz; Puterea de încălzire – 150 W; # Temperatura maximă 80°C, reglabilă cu o precizie de ±1°C; Cu timer pînă la 60 min. # Băița trebuie să suporte funcțiile SWEEP, DEGASS și PULS Comanda să includă 1 coș din inox, 1 capac din inox cu mîner și 1 Litru de detergent pentru băiță ultrasonoră. # Livrare: Conform recomandărilor producătorului # Garanție: 12......36 luni |  |
| 41. |  |  | 41. Micropipetă monocanal 10 µl | Bucată | 2 | # Utilizare: pentru lucrul in laborator Caracteristici: cu volum reglabil 0,5-10 µl, precizia maximă de 1%, neautoclavabilă. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. |  |
| 42. |  |  | 42. Micropipetă monocanal 200 µl | Bucată | 2 | Utilizare: pentru lucrul in laborator Caracteristici: cu volum reglabil de 10-200 µl sau 20 – 200 µl, precizia maximă de 0,6%. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. |  |
| 43. |  |  | 43. Agitator magnetic cu timer | Bucată | 1 | Utilizare: pentru agitarea soluțiilor Caracteristici: Placa de încălzire cu diametrul între 130 și 140 mm, confecționată din oțel inoxidabil acoperit cu ceramic; Dimensiuni între 160 x 270 x 80 și 170 x 285 x 90 mm Frecvența de agitare pînă la 1500 rpm Încălzire reglabilă, maxim 340°C; Display tip LCD cu indicarea temperaturii, numărului de rotații/min. și afișarea semnului de alarmă dacă placa de încălzire are mai mult de 50°C. Înzestrat cu taimer și control integrat al temperaturii cu precizie de ±0,2°C printr-un termometru extern atașat la o bară verticală fixată în aparat; Puterea de 550 W; Alimentare de la priza de 220-240 V; Livrare: Conform cerințelor procătorului; Garanție: 12-36 luni |  |
| 44. |  |  | 44. Traductor de tensiune arteriala de unica folosință MLT0699 sau analogic | Bucată | 3 | Destinație: pentru măsurarea invazivă a presiunii sanguine arteriale și venoase la animale, inclusiv la rozătoare; Conectare: Traductorul poate fi conectat la toate amplificatoarele în punte ADInstruments cu un cablu adaptor MLAC06 ADInstruments. Specificări tehnice: Gama de operare: -50 până la +300 mmHg; Tensiunea de excitație: 2 până la 10 V DC; Sensibilitate (întreaga gamă): 5 μV / V / mmHg; Protecție la suprapresiune: -400 până la +4000 mmHg; Non-linearitatea și histerezis: ± 2% din citire sau ± 1 mmHg (oricare dintre acestea este mai mare) Impedanță de ieșire: ≤ 400 Ω Impedanță de intrare: 350 Ω ± 10% Temperatura de funcționare: + 15 ° C până la 40 ° C; Temperatura de depozitare: -25 ° C până la + 70 ° C; Durată de funcționare garantată: > 500 ore; Lungimea cablului: ≥1,2 m Garanție – da. |  |
| 45. |  |  | 45. Plunger seal 42455 | unit | 2 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; |  |
| 46. |  |  | 46. Suction filter | unit | 4 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; |  |
| 47. |  |  | 47. Line filter assy | unit | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; |  |
| 48. |  |  | 48. Check valve in-spb rev 2pcs | unit | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; |  |
| 49. |  |  | 49. Set integral pentru chirurgia ORL pediatrică cu video sistema FULL HD, sursa de lumină LED portabil, ryno-laringo-fibroscop fin și accesorii | Set | 1 | - Videosistema cu 3 chipuri, FULL HD, 1920/1080: modul de conectare, videoprocesare pentru module pînă la 3 linkuri, resoluție 1920x1080 pixels, cu modul de procesare integral digital, 100-120 VAC/200-240 VAC, 50/60 in set cu cablu principal, lungime 300 cm, cablu de conectare DVI-D Conecting Cable, lungime 300 cm cablu interconectare, lungime 100 cm, USB Flash Drive, 32 GB Link modul H3 LINK, pentru videocamere FULL HD tcsp camera 3 chipuri, 100-120 VAC/200-240 VAC, 50/60 Hz in set cu: cablu principal, 300 cm, cablu Link, l=20 cm. Cap camera H3-Z Three-Chip FULL HD Camera Head, S-technologii, scanare progresiva, soakabila, gas- și plasma-sterilizabila, cu Parfocal Zoom Lens, focal f=15-31 mm (2x), 2 butoane freely programmabile - Cabli fibfooptic: Cablu Fibro Light conector direct conector, d=3.5 mm, l=230 cm. - FIBERSCOP: Rhino-Laringo-Fiberscop, 2.5x270 mm, deflective sus jos 180o/90o, directiile de vedere 0o, unghi de vedere 90o, distal capat diametru extern 2.5 mm, lungime de lucru 27 cm, set din Rhino-Laringo-Fiberscope, ches, tester scurgere, capac compensare compresare - SURSA DE LUMINĂ portativă LED, baterie: Unitate de încărcare LED battery surse de lumină I 110-240 VAC, 50/60 Hz; cablu principal, pentru încărcător l=150 cm, Incărcător Li-Ion, pentru reîncărcător battery box 100-240 VAC, 50/60 Hz - Monitor FULL HD: Monitor Stand, sus/jos/tilding cu brat mic; 32” LED FHD Dual DVI/SDI In/Outputs 16:9 - Garanție DA |  |
| 50. |  |  | 50. Generator de oxigen | buc | 4 | Concentrator de oxigen portabil, design modern, silentios, usor de folosit. Concentratia de oxygen este masurata continuu, debitul este reglabil in mai multe trepte. Oxigenul respirat este umidificat dintr-un dispozitiv special care se reumple cu apa plata. Aerul din camera folosit pentru obtinerea oxigenului este curatat de praf cu 2 filtre speciale. Aparatul este dotat cu alarme pentru temperatura, intreruperea tensiunii de alimentare, modificarea fluxului si a concentratiei de oxigen. Greutate: <14 kg Dimensiuni: <36×30×53 cm Debit de oxigen până la 5 l / min reglabil Debitmetru Mecanic, cu bila. Filtru şi siguranţe uşor accesibile. Nivel zgomot: max 40 dB (A) Consum redus: 290 W Tensiune alimentare 220-230V 50Hz / 60 Hz, Monitorizarea timpului total de functionare, in ore, necesar pentru mentenanta dispozitivului, Concentrația de oxigen de la 90% +5.5%.. -3%. |  |
| 51. |  |  | 51. Autoclav 80 litri | buc | 4 | - Dimensiuni aproximative: exterioare -- LxHxD 85cmx160cmx110cm+5cm, interioare: Mărimea camerei: diametru 40cmx70+5cm - Capacitatea minimă: 85 litri - Utilaj separat, cu toate componentele necesare incluse. - Autoclavul să fie simplu la instalare, pentru funcționare să necesite doar conectarea la sursa electrică, aprovizionare cu apa si canalizare. - Greutatea:+ 335kg. - Construcția: camera de lucru din inox de calitate înaltă, STS 316L. Restul componentelor sînt produse din materiale termorezistente și anticorozive.– Autoclavul să dispună de posibilitatea de conectare la sistemul de pregătire a apei și/sau drenare automată. - Autoclavul să dispună de un sistem de încălzire prealabil, care poate fi conectat și deconectat după nevoile utilizatorului. - Programe de lucru 4: 1. 134°C 2,1 bari - program universal, pentru instrumente neambalate. Timpul sterilizării 4 minute. 2. 134°C 2,1 bari - program rapid, pentru instrumente ambalate. Timpul sterilizării pînă la 18 minute, uscare pina la 30 minute 3. 121°C, 1,1 bari, - program pentru textile si cauciucuri. Timpul sterilizării maxim 30 minute 4. 121°C , 2,1 bari - program mixt, pentru încărcături de tip mixt (prion programa) - Timpul sterilizării maxim 30 minute, uscare pina la 30 minute. - Test pentru controlul eficienţei sterilizării (B&D, test-control al calitatii vaporilor) - Dirijarea utilajului: Autoclavul să posede reglare prin microprocesor. Să conțină un sistem de reflectare a parametrilor de lucru, pentru demonstrarea corespunderii la parametrii cu cei necesari. Autoclavul să posede un display care să afişeze cifre şi litere şi să reflecte situaţia curentă şi toată informaţia necesară pentru utilizator. Informaţia pe ecran trebuie să fie în limba engleza sau romana. Indicatori fizici, accesibili pentru utilizator. Funcționarea autoclavului să se realizeze cît mai simplu pentru utilizator, cu ajutorul a două butoane: ”Program”și ”Start-Stop”. La începutul fiecărui ciclu de lucru de sterilizare, autoclavul să determine calitatea apei folosite. Daca calitatea apei este necorespunzătoare - ciclul de sterilizare nu începe. La fiecare container să existe marcaj al nivelului apei. - Interfața utilajului - Cerințe de securitate: În caz de lipsă a sursei de energie electrică, ușa automat să se blocheze. În timpul lucrului ușa să se blocheze automat (electric sau mechanic). Să existe o supapă specială de presiune, care reglează excesul de presiune ridicată. Să posede sistem de control și stopare a supraîncălzirii, deconectînd automat autoclavul. În caz de erori sau devieri de la norme autoclavul să posede un sistem de alarmă și informația să apară pe display. - Cerințe de exploatare: Puterea cerută şi consum de energie : 1500 Wt Electricitate:max 220 V / 50 H. Garanție min 24 luni. Școlarizarea a două persoane din cadrul CSU al IP USMF ”Nicolae Testemițanu” privind utilizarea, deservirea și reparația utilajului. |  |
| 52. |  |  | 52. Autoclav 40 litri | buc | 10 | - Dimensiuni aproximative: exterioare -- LxHxD 62cmx51cmx75cm+5cm, interioare: Mărimea camerei: 31cm x 41cm x 31cm+5cm - Capacitatea minimă: 38-40 litri – cu vacuum, Încarcarea instrumentelor: 6 kg +0,5. - Utilaj separat, portabil, autoclav de masă, cu toate componentele necesare incluse. - Autoclavul să fie simplu la instalare, pentru funcționare să necesite doar conectarea la sursa electrică. Containerele interioare să fie ușor de extras, pentru a păstra posibilitatea de încărcare a altor containere sau casolete. - Greutatea:+ 78kg. - Construcția: camera de lucru din inox de calitate înaltă, STS 316L. Restul componentelor sînt produse din materiale termorezistente și anticorozive. Pentru eliminarea mai eficientă a aerului din camera de sterilizare, autoclavul să dispună de sistemă de reglare fracționată(pulsată) a jetului. Pentru asigurarea uscării calitative autoclavul să fie dotat cu un sistem de uscare pulsată poststerilizare. – Rezervor apa curata min. 7.500c.c, Rezervor apa procesata min. 7.500c.c. - Autoclavul să dispună de posibilitatea de conectare la sistemul de pregătire a apei și/saudrenare automată. - Autoclavul să posede posibilitatea de selectare din două direcții de mișcare a apei: într-o direcție și circular. - Autoclavul să dispună de un sistem de încălzire prealabil, care poate fi conectat și deconectat după nevoile utilizatorului. - Programe de lucru 4: 1. 134°C 2,1 bari - program universal, pentru instrumente neambalate. Timpul sterilizării 4 minute. 2. 134°C 2,1 bari - program rapid, pentru instrumente ambalate. Timpul sterilizării pînă la 18 minute, uscare pina la 30 minute 3. 121°C, 1,1 bari, - program pentru textile si cauciucuri. Timpul sterilizării maxim 30 minute 4. 121°C , 2,1 bari - program mixt, pentru încărcături de tip mixt (prion programa) - Timpul sterilizării maxim 30 minute, uscare pina la 30 minute. - Test pentru controlul eficienţei sterilizării (B&D, test-control al calitatii vaporilor) - Dirijarea utilajului: Autoclavul să posede reglare prin microprocesor. Să conțină un sistem de reflectare a parametrilor de lucru, pentru demonstrarea corespunderii la parametrii cu cei necesari. Autoclavul să posede un display care să afişeze cifre şi litere şi să reflecte situaţia curentă şi toată informaţia necesară pentru utilizator. Informaţia pe ecran trebuie să fie în limba engleza. Indicatori fizici, accesibili pentru utilizator. Funcționarea autoclavului să se realizeze cît mai simplu pentru utilizator, cu ajutorul a două butoane: ”Program”și ”Start-Stop”. La începutul fiecărui ciclu de lucru de sterilizare, autoclavul să determine calitatea apei folosite. Daca calitatea apei este necorespunzătoare - ciclul de sterilizare nu începe. La fiecare container să existe marcaj al nivelului apei. - Interfața utilajului - Cerințe de securitate: În caz de lipsă a sursei de energie electrică, ușa automat să se blocheze. În timpul lucrului ușa să se blocheze automat (electric sau mechanic). Să existe o supapă specială de presiune, care reglează excesul de presiune ridicată. Să posede sistem de control și stopare a supraîncălzirii, deconectînd automat autoclavul. În caz de erori sau devieri de la norme autoclavul să posede un sistem de alarmă și informația să apară pe display. - Cerințe de exploatare: Puterea cerută şi consum de energie : 1500 Wt Electricitate:max 220 V / 50 H. Garanție min 24 luni. Școlarizarea a două persoane din cadrul CSU al IP USMF ”Nicolae Testemițanu” privind utilizarea, deservirea și reparația utilajului. |  |
| 53. |  |  | 53. Difibrilator | buc | 4 | Tip BTE (bifazictruncat exponential) -Tip Manual sau Semiautomatic - Afisare text pe ecran pentru a ghida operatorul in procedura de defibrilare - Selectie de energie: de la 1 la 200 Joule direct de pepanoul central - Timp de incarcare: 5 sec pentru 200 Joule cu baterie complet incarcata - Control Incarcare/Descarcarepadele - ECG "R" mod sincron sau asincron - Posibilitate de utilizare cu electrozi de fibrilare de unicafolosinta (optional) Monitor: - LCD 120x89mm rezolutie 320x240 pixels – Afisare derivatii ECG prin electrozii de defibrilare (1 canal) sau princablu cu 5 electrozi (6 canale): I, II, III, aVR, aVL, aVF, cu trecere automata la acestea in momentul conectarii cablului, afisare SpO2, valori - Filtre: 50 Hz/60 Hz - Indicator ritm cardiac Monitorizare ECG: Latime de banda: 0.05 la 150 Hz Parametri ECG: - Velocitate 10, 25, 50 mm/sec - Amplificare 0,5, 1, 2, 4 cm/mV - Ritm cardiac HR digital afisatpe monitor de la 30 la 300 bpm Alarme: HR max setabil 250 bpm, HR min setabil 30 bpm Imprimanta: - Imprimanta termica integrate pentru canalele ECG si inregistrare a evenimentelor incluzand nivelul SO2 in % - Vitezahartie: 10, 25, 50 mm/sec - Latimehartie: 50 mm - Mod de operare: manual, automat (10 sec inainte si dupa inregistrare soc) Alimentare: - Baterieinterna Ni-MH tip acumulator , timp de viata 130 socuri de 200J sau 150 minute de monitorizare– Timp incarcare (95%): 3 ore - Incarcator: 100-230 V, Â±10% 50/60 Hz Dimensiuni: 195x249x310 mm - Greutate: max6,3 kg Dotare standard defibrilator; Padele reutilizabile adulti/pediatrice 1 Set; Cablu de alimentare; Adaptor AC; Manual de utilizare în limba română sau rusă; Imprimanta; Baterie Ni-MH; Cablu ECG (5 electrozi). Terment de Garantie min 24 luni |  |
| 54. |  |  | 54. Cuptor pentru arderea ceramicii | buc | 1 | •Pentru orice tip de ceramică de pe piață (inclusiv Zirconiu) •Diametrul camerei de coacere de 120 mm pentru a asigura distribuția uniformă a temperaturii față de restaurările ceramice. •Nu necesită calibrare a temperaturii. •Ecran LCD color. Afișează parametrii de lucru la fiecare program. •Afișează evoluția în timp la fiecare program. Rezistent la temperatura și șocuri mecanice. •Închiderea verticală și simetrică a liftului. •Memorează pînă la 500 programe. La cerere programele necesare pot fi direct scrise din fabrică. •Sistem inteligent de uscare. Ajustarea automată a temperaturii în funcție de înălțimea liftului. •Meniul de lucru în mai multe limbi, inclusiv română. •Platforma mare din aluminiu pentru răcirea ceramicii. •Temperatura de lucru: 200C -12000C. •Puterea 1250 W. •Dimensiuni 32X54X46 cm. •Greutatea 23 kg •Garanție 2 ani. •Sistem de protecție în caz de întrerupere a curentului electric. •Port USB •Set de accesorii inclus: suport termorezistent, pinuri, penseta lungă. |  |
| 55. |  |  | 55. Complex computerizat pentru diagnosticul biofuncțional al sistemului stomatognat | buc | 1 | Este constituit din minim 8 programe computerizate cu posibilitatea de interconectare, care asigură evaluarea și analiza stării funcționale a sistemului stomatognat și a componentelor lui în regim separat: articulația temporo-mandibulară, starea mușchilor sistemului stomatognat, dinamica mandibulară, relațiile de ocluzie în statică și în dinamică. Complexul include următoarele aparate: 1. T-Scan; 2. electromiograf; 3. chinetoziograf; 4. TENS-terapie. Aparatul T-scan este predestinat pentru evaluarea contactelor ocluzale dento-dentare prin utilizarea plăcuțelor cu sensori. Utilajul este dotat cu soft care asigură evidența: •datelor referitor la contactele ocluzale ale pacientului; •contactelor ocluzale separat la nivelul dinților; •analiza datelor privitor la forța și durata contactului dento-dentar redate sub forma desenelor de contur, care reflectă: * identificarea topografiei contactului; *centrul forței ocluzale; *centrul traiectoriei forței ocluzale două tipuri de placuțe cu sensori mare și mic suprafața placii cu sensori poliester densitatea sensorilor pe suprafață 62 sensori/cm2 grosimea sensorului 0,102 mm Plăcuța mare cu sensori lungimea-130 mm, lățimea-74 mm, lungimea suprafeței cu sensori - 56 mm, lățimes suprafeței cu sensori-66 mm, nr. de sensori 1370 Plăcuța mică cu sensori lungimea-124 mm, lățimea-67 mm, lungimea suprafeței cu sensori - 51 mm, lățimes suprafeței cu sensori-58 mm, nr. de sensori 1122 Posibilitatea de sterilizare rece a placuței cu sensori Rezistență a placuței cu sensori la 15-20 de ocluderi Electromiograful înregistrează activitatea musculaturii sistemului stomatognat în repaos și în funcție. Caracteristica tehnică: *Posibilitatea de a evalua parametrii activității musculare în repaos și în funcție în aceiași înregistrare; *posibilitatea de a garanta modululgeneral a coeficientuluide micșorarea a sunetului mai mare decât 130 decibeli; *posibilitatea de a mări semnalele în microvolți de până la 5000 de ori; *posibilitatea de înregistra activitatea simultan a 8 mușchi; *rezistența >100Mom; *diapazonul 0-2000 microvolți; *sunet >0,3 microvolți; *diapazon deviere de la -0,7 volți până la +0,7 volți curent continuu; *raport maxim signal-sunet 1000000:1; *perioadă de grație până la milisecunda apropiată. Aparat pentru evaluarea deplasărilor mandibulei Caracteristica tehnică: *evaluiază deplasările mandibulei prin înregistrarea punctului de pe dinții frontali în sens sagital, orizontal și vertical; *fixare simpla pe capul pacientului, nu se atinge de țesuturile cutanate; *diapazonul mișcărilor: diapazon direct linear /diapazon efectiv pe verticală 50 mm/ 60 mm; antero-posterior 40 mm/ 50 mm; orizontal 30mm/ 40 mm; SLANT 64mm/78 mm Aparat pentru TEHS-terapie Caracteristica tehnică: *este un neurostimular cutanat cu frecvență joasă; *posedă două canale de activitate; *tipul impulsurilor două faze, simetrie alternativă; *ieșire curent continuu; *diapazon dinamic 0,7 mA - 80 mA; *durata impulsului 300-900 microsecunde; *frecvența impulsurilor 60/min.; *balans 1:3-3,1; *interval între canale 28 milisecunde; *alimentare acumulator 9 volți. |  |
| 56. |  |  | 56. Cuptor pentru sintetizare | buc | 1 | Acest cuptor se adreseaza laboratoarelor dentare ce realizeaza un numar redus de lucrari. Ofera urmatoarele avantaje: - rata de incalzire / racire: pana la 70 °C/min - durata intregului proces de sinterizare: max. 120 de minute - control precis al temperaturii, in 4 trepte - mod de operare facill - toate operatiile sunt afisate pe LCD - posibilitatea de a salva 9 programe de incalzire indivduale (cu observatii) - terminarea unui program de incalzire este marcata sonor si vizual - este dotat cu 4 elemente de incalzire MoSI2 - este inclus un suport pentru sinterizare - capacitate: max.20 unitati / suport 100mm ø Specificatii tehnice - temperatura maxima de coacere 1650˚C - rata de incalzire de maxim 70˚C/min - program rapid de sinterizare de 120 minute - camera de ardere pentru un suport de 100mm ø x 35mm - dimensiuni externe: 385x720x500 mm - putere: max. 1900 W - masa: 58kg |  |
| 57. |  |  | 57. Aparat piezosargery | buc | 1 | •să posede certificate CE (conformitate europeană) Parametrii tehnici: •Putere 100 – 240V~50 Hz/60 Hz 600 mA (max) •Frecvența 24 kHz ~ 36kHz •Puterea de ieșire 5W ~ 35W •Greutate 3,1 kg •Dimensiuni 330 mm x 254 mm x 167 mm •Panou de comanda tactil (cu programele presetate ) Componența setului: 1.Aparatul de ultrasurgery -1 2.2 piese de mână 3.14 anse diverse 4.Comutator de picior -1 5.Boxă pentru sterilizarea și păstrarea piesei de mână și a anselor -1 6.Panou de comanda tactil (cu programele presetate ) 7.Suport pentru piesa de mână 8.Suport pentru sticla cu ser fiziologic - 1 9.Geantă pentru păstrarea accesoriilor – 1 buc 10.Carte de Instrucțiuni (limba rusă sau română) 1-buc Garanție – minim 24 luni |  |

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | [vor fi acceptate] /[nu vor fi acceptate] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:IP USMF ”Nicolae Testemițanu” Denumirea Băncii: BC ”Moldova Agroindbank”SA Codul fiscal: 1007600000794 Contul de decontare: MD19AG000000022512015544 Contul bancar: AGRNMD2X723 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la „procedura de achiziție publică nr. ____ din _______” |  |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1 % din valoarea ofertei fără TVA. |  |  |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | Nu se aplică |  |  |
| 3.5. | Termenul de livrare: | 45 zile din momentul solicitării |  |  |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | La ocul indicat de către autoritatea contractantă |  |  |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. 100% - după livrarea fiecărei partide, în baza facturii fiscale, în decurs de 30 zile |  |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60 zile |  |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |  |  |
| ## Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP |  |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Conform SIA RSAP |  |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |  |  |
| ## Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | Nu se acceptă ofertele în valută străină |  |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | Nu se aplică |  |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Nu se aplică |  |  |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe loturi |  |  |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se aplică |  |  |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: Cel mai mic preț cu corespunderea specidficațiilor tehnice |  |  |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5 % |  |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b/c] - Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:IP USMF ”Nicolae Testemițanu” Denumirea Băncii: BC ”Moldova Agroindbank”SA Codul fiscal: 1007600000794 Contul de decontare: MD19AG000000022512015544 Contul bancar: AGRNMD2X723 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” |  |  |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se aplică |  |  |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 10 numărul de zile |  |  |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

| # CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20_

## Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: - şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau - fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

## Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] # CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ. Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.. Formular; Denumirea. F4.1; Specificaţii tehnice. F4.2; Specificații de preț.

|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. |  | 1.Etuva |  |  |  | Caracteristici generale : - Volumul interior nu mai putin de 112 litri - interior din otel –inox - exterior metalic-acoperire cu vopsea tip pulbere; - usa solida - circulatia fortata a aerului cu reglarea vitezei ventilatorului de la 0 la 100 % - Domeniu de temperature: 5oC peste ambient +300oC; - display LCD graphic - taste illuminate la atingere - control prin microprocessor pentru timp si temperatura - profil temperatura/ timp cu min 6 segmente - min. 3 programe definite de utilizator - alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura - alarma sonora la supratemperatura - sistem de control in cazul caderilor de curent - functie “self-check” (auto control) - ceas in timp real; - alarma sonora - monitorizarea parametrilor in timpul functionarii - posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer - interfata RS 232 si port USB |  |  |  |  |
| 2. |  | 2.Termostat |  |  |  | Caracteristici generale : - Volumul interior nu mai putin de 112 litri - interior din otel –inox - exterior metalica-acoperire cu pulbere - usa solida; - circulatia naturala a aerului - Domeniu de temperature: 5oC peste ambient .... +100oC; - display LCD graphic - taste illuminate la atingere - control prin microprocessor pentru timp si temperatura - profil temperatura/ timp cu min 6 segmente - min. 3 programe definite de utilizator - alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura - alarma sonora la supratemperatura - sistem de control in cazul caderilor de curent - functie “self-check” (auto control) - ceas in timp real; - alarma sonora - monitorizarea parametrilor in timpul functionarii - posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer; - interfata RS 232 si port USB |  |  |  |  |
| 3. |  | 3. Microscop binocular + camera |  |  |  | Caracteristici generale : Carcasa din aluminiu cu maner pentru transportare - Trinocular rotabil 360 o inclinat 30 o - Echipat cu oculare cu camp larg WF10X/20 mm - Reglarea dioptriilor pe ocularul stâng. - Ajustare interpupilară 48-75 mm. - Cap revolver pentru 5 obiective: 4x 10x 40x 100x (ulei sau apa) - Toate obiectivele sunt tratate antifungic - Sistem cu control coaxial in incrementi de 0.002 mm, cu blocare superioara, pentru a preveni contactul intre obiectiv si proba. - Buton de focusare din partea dreapta. - Reglarea tensiunii de focusare a butonului - Suprafata de lucru 150x139 mm ce se poate deplasa pe directia XY.; - Suprafata anti-zgiriere. - Vernier gradat pe ambele axe cu acuratetea de 0,1 m.; - Sursa iluminare sistema X-LED3 - 65.000 de ore durata de viata LED. - Consum de energie 3.6 W. - Iluminare foarte buna, comparativa cu un bec halogen de 50W. - Condensor Abbe cu lentila dubla N.A. 1.25 - Alimentare 240 V, 50/60HZ - Dotat cu camera de 5.1 MP si soft |  |  |  |  |
| 4. |  | 4..Autoclav |  |  |  | Caracteristici tehnice generale : - model vertical; - volumul min. 110 litri - constructie interioara si exterioara din otel – inox; - functionare automata prin microprocesor; - senzor de temperatura PT 100, clasa A; - control al temperaturii prin microprocesor; - purjare automata a aburului controlata prin microprocesor; - garnituri siliconice - afisaj digital cu doua linii si 16 caractere ce afiseaza date cu privire la statusul aparatului (temperatura , timpul numarul programului ales, erori de functionare); - 10 programe diferite ce pot fi selectate prin apasarea unei taste; - Parametri de sterilizare : durata de sterilizare setabila 3-120 minute, temperatura de sterilizare setabila 105-139oC; - timer pentru durata sterilizarii; - manometru; - buton pornire/oprire. - siguranta absoluta a sterilizarii se obtine prin controlul simultan al parametrilor de temperatura si presiune ; - orice eroare aparuta este afisata pe ecranul LCD al aparatului ; - sistemul de blocare a capacului nu permite deschiderea acestuia atit timp cit in interiorul incitei de sterilizare exista presiune ; - blocarea capacului este deasemena dependenta de temperatura din interior interzicand deschiderea acestuia cand temperatura este periculoasa pentru utilizator; -protectie la supraincalzire ; -valva de suprapresiune impiedica aparitia unor presiuni prea ridicate ; - la sfirsitul ciclului de operare alimentarea cu curent se intrerupe in mod automat. - Alimentarea 380V |  |  |  |  |
| 5. |  | 5.Plită electrică de masa |  |  |  | Caracteristici generale : Tip: de masă - Tip elementul de încălzire: fonta ▪ Număr arzătoare: 2 ▪ Suprafaţă: email ▪ Tip control: mecanic ▪ Putere maximă consumată, W: 2000 ▪ Dimensiuni (LxÎxA), cm: 35,5x4,6x25,5 |  |  |  |  |
| 6. |  | 6.Tuburi fluorescente |  |  |  | Caracteristici generale : Cu acțiune germicidă, 253,7 nm, 30 W/T8/G13, fără ozon, cu protective din Teflon |  |  |  |  |
| 7. |  | 7.Lampa bactericidă cu doua tuburi si fixare de tavan |  |  |  | Caracteristici generale : - Corp de iluminat cu doua tuburi UV - Putere 2x30 W |  |  |  |  |
| 8. |  | 8. Purificator de aer pentru laboratoare si instituții medicale |  |  |  | Caracteristii tehnice: Portativ. Pentru o suprafață de minimum 25 m2. Înzestrat cu mai multe sisteme de filtrare și sterilizare ca: -HEPA filtru cu dimensiunea porilor între 0,1-0,3µm, -Fitru din carbon activat, -Filtru fibrilar, -Fotocatalizator, -Se admite sistem de sterilizare cu raze ultraviolete, -Se admite sistem de îmbogățire a aerului cu sursă de ioni. Purificarea aerului de praf, polen, germeni patogeni cu o eficacitate minimum de 98%. Catalizarea și descompunerea eficientă a gazelor nocive ca formaldehida, H2S, NH3, etc. Neutralizarea mirosului urît. Sterilizarea aerului cu o rată mai mare de 97%. Filtre de carbon de rezervă – minimum 2. Filtre Hepa de rezervă – minimum 2. Garanție minimum 12 luni. |  |  |  |  |
| 9. |  | 9. Coagulometru portabil |  |  |  | Specificații: •Sistem de măsurare: 2 canale optice de măsurare independente (LED 405 nm) •Tehnologia de testare: Coagulare, cromogenică, imunoturbidimetrică •Bloc de incubare: 12 poziții termostatate pentru probe; 3 poziții termostatate pentru reactivi, din care o poziție cu agitator magnetic; 2 canale de măsurare termostatate •Volum de reacție: Minim 75 µl, maxim 500µl •Calibrare: Curbe de calibrare editabile cu pana la 5 puncte de calibrare pentru fiecare metoda •Afișarea rezultatelor: Opțional : Secs INR, %, ng/ml, mg/dl, g/l, U/ml, IE/ml •Teste preprogramate: PT (+/- derived); APTT; Fibrinogen; Thrombin Clotting Time; Extrinsic Factor Deficiency (II, V, VII, X); Intrinsic Factor Deficiency (VIII, IX, XI, XII); Protein C; Protein S; Antithrombin (ATIII); DRVVT Screen; DRVVT Confirm (including automatic calculation of Lupus Ratio); Activated Protein C Resistance; Quantitative D-dimer; Ecarin (Thrombin); Ecarin (Hirudin); Venom Time; α2AP Condiții de operare: •Temperatura: 18 grade C pana la 25 grade C •Umiditate: < 80% umiditate relative Managementul datelor: •LCD (4 linii x 20 caractere) •Tastatura: Test, Funcție si taste numerice •1 x interfață RS232 Opțional se poate atașa imprimanta termica, pipeta automata de start si scanner pentru cod de bare. |  |  |  |  |
| 10. |  | 10. Argon Modul |  |  |  | Argon Modul- pentru argon-plasma coagulare destinat operatiilor deschise si laparoscopice si interventiilor prin endoscoape flexibile. Dotat cu troleu. |  |  |  |  |
| 11. |  | 11. Pensa bipolara pentru chirurgia laparoscopica |  |  |  | Diametru de 10-12 mm, lungimea 30-33 cm cu lame de unica folosinta in set (10 bucati). Compatibila cu unitarea electrochirurgicala existenta Lamidey Noury. Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila articipantului.* Certificat CE sau declarație deconformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copieconfirmată prin semnatura și ștampila Participantului. * Declarație de la Ofertant –confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice. termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| 12. |  | 12. Taviţă cu capac 355 x254 x 50 mm |  |  |  | Material - inox |  |  |  |  |
| 13. |  | 13. Trusă chirurgicală |  |  |  | Dotare standard - Trusa chirurgicala. Instrumentar chirurgical de calitate superioara fabricat din inox japonez Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr; 18,0cm. buc. 2 Pensa Halsted Mosquito 1:2 ;cb.12,5cm. buc. 1 Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr;12,5cm. buc. 1 Foarfeca Lister 18,0cm. buc. 1 Sonda canelata 14,0cm. buc. 1 Sonda canelata 16,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 20,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 16,0cm. buc. 1 Departator Hook 3 v.a. 16,0cm. buc. 1 Departator Kocher 4 v.b. 22,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. dr cu varf ascutit 14,0cm. buc. 2 Foarfeca ch. dr cu varf bont 14,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. cu varf bont cb 14,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 16,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 20,0cm. buc. 1 Pensa scos fire 12,5cm. buc. 2 Pensa chirurgicala 16,0cm. buc. 2 Departator de gura Whitehead 13cm , buc. 1 Bisturiu monobloc, buc. 2 Maner bisturiu curb - buc. 1, lame -buc. 3 Maner bisturiu drept - buc. 1, lame -buc. 3 Apasator de limba, adulti Bruening, 19,0cm. buc. 1 Apasator de limba,copii 14,5cm. buc. 1 Bisturiu varf ascutit, buc. 2 Chiureta Volkmann, buc. 1 Ciocanel Doyen 21,0cm. buc. 1 Stilet butonat 14,0cm. buc. 2 Tavita renala 16 cm.buc. 1 Cutie instrumentar cu maner, 300x150x60 |  |  |  |  |
| 14. |  | 14. Ochelari cu lupă pentru operaţii (Ochelari Lupe chirurgicale binoculare) |  |  |  | Factorul de marime X3,5 - 5,5, Distanţa de lucru 36 - 60cm |  |  |  |  |
| 15. |  | 15. Sobă cu muftă |  |  |  | Corp interior din fibră ceramic, Temperatura maxima: 1100°C, Volumul camerei: 8-9 l Controller automat cu programarea temperaturii si a timpului de lucru, Timpul maxim de încălzire: 50-55 min, Stabilitatea temperaturii: 1˚C Greutatea: nu mai mult de 30kg, Puterea nominală: nu mai mult de 2kW Sursa de alimentare: 220V/50Hz Dimensiuni interne WxDxH: 200x300x133 mm Dimensiuni externe WxDxH: 440x560X510 mm Certificate: ISO şi CE, Certificat metrologic Garanție min 12 luni |  |  |  |  |
| 16. |  | 16. Fittinguripentru HPLC, dintr-o singură piesă (One-Piece Fingertight Fittings) |  |  |  | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide; Material: PEEK; Thread Port Configuration Coned: 10-32; For Tubing OD (in): 1/16; Ambalaj minim: 10 bucăţi. |  |  |  |  |
| 17. |  | 17. Deuteriumlamp |  |  |  | Destinaţie: Piesă de schimb pentru detectorul UV-Vis al cromatografului de lichide; Specificaţie: 3 Pin, compatibil cu detector cu şir de diode, seria Agilent 1260 Infinity, model G1315C. |  |  |  |  |
| 18. |  | 18. Sistem de achiziție de date de înaltă performanță PowerLab PL 3508 cu LabChart v 8 inclus sau analogic |  |  |  | Destinație: pentru achiziția și prelucrarea aproape a tuturor tipurilor de date, utilizat în cercetare și predare în domeniul fiziologiei umane și animale, farmacologie, neurofiziologie, biologie, zoologie, biochimie și inginerie biomedicală. Calculele online pot fi efectuate la rate de eșantionare ridicate și afișate în timp real. Nu are butoane sau cadrane și nu este necesară nici o programare. Se conectează direct la calculatoarele Windows și Macintosh prin portul USB. Specificări tehnice: CPU processor: PowerPC 405GPr RAM: 16 Mb SDRAM Comunicare de date: USB 2.0 Canale de intrare analogice: 4 Intrări unice terminate: 4 Intrări diferențiale: 4 Tensiunea de intrare: ± 2 mV până la ± 10 V Rezoluția ADC: 16 bit Rata minimă de eșantionare: 1 S/10 min Viteză maximă de eșantionare: 200 kS/sec Crosstalk de intrare: 75 dB (min) Răspunsul de frecvență: - 3 dB (25 kHz, 10 V) CMRR: >100 dB @ 100 Hz, 2-100 mV Impedanţă de intrare: 1 MΩ @ 100 pF Amplificator de ieșire: da Canalele de ieșire: 2 Rezoluția de ieșire: 16 bit Tensiunea de ieșire: ± 200 mV to ± 10 V Curent de ieșire analogic: ± 50 mA Canale digitale de ieșire: 8 Canale digitale de intrare: 8 Evaluarea siguranței: IEC60601-1 Conectori Pod: Tensiune de alimentare: ± 5 V reglată; Curentul maxim: 50 mA pe portul pod; Comunicații: I2C cu 2 fire; Intrare semnal: intrări analogice pozitive și negative; Tip conector: DIN cu 8 pini Prelevarea de probe: Rezoluția ADC: 16 biți (rezoluție 313 μV pe domeniul ± 10 V); Eroare de liniaritate: ± 2,5 LSB; Ratele maxime de eșantionare: 200 kHz utilizând una sau două intrări; 100 kHz utilizând trei sau patru intrări; 40 kHz utilizând cinci până la opt intrări; 20 kHz utilizând nouă până la șaisprezece intrări. Comandă externă: Modul declanșator: Nivel TTL sau închidere de contact (neizolat), software selectabil; Prag de declanșare: +1,3 V (margine în creștere), +1,1 V (margine care se încadrează); Histerezis: 0,6 V; Impedanță de intrare: 50 kΩ; Tensiune maximă de intrare: ± 12 V; Durata minimă a evenimentului: 5 μs. Porturi de extindere: Portul de expansiune I2C: magistrala de alimentare și control pentru unitățile front-end; Suportă o serie de fronturi egale cu numărul de intrări analogice PowerLab. Interfață cu viteza de comunicație de până la 10 Kb / s; Ieșire digitală: 8 linii independente, nivel de ieșire TTL (Sarcină maximă 8 mA pe linie); Intrare digitală: 8 linii independente, nivel de intrare TTL, prag 1,2 V, 10 kΩ impedanță de intrare, 5 V maxim. Termen de garanție: 5 ani Software inclus: LabChart Pro v 8 sau analogic cu următoarele specificări: Capacitate de deschidere și citire a fișierelor LabChart; Înregistrare și analiză a datelor, salvare și export; Partajarea datelor experimentale prin LabChart Online; Extensii incluse în software: 1. Ieșire audio (permite ca datele să fie redate ca sunet); 2. Axa cardiacă (automatizează calculul electrocardiogramelor frontale și vectorcardiogramei. De asemenea, poate anima afișajul instantaneu al vectorului cardiac); 3. Managerul evenimentelor (monitorizează semnalele de intrare, detectează evenimente definite de utilizator și efectuează acțiuni asociate utilizatorului); 4. Export QuickTime (permite salvarea fișierelor de date LabChart ca filme QuickTime); 5. Ieșire de răspunsu rapid (permite controlul ieșirilor digitale, ceea ce este util pentru generarea de răspunsuri rapide din interiorul dispozitivului în sine, indiferent de viteza calculatorului); 6. Telegraf (utilizează ieșirea telegrafului câștigat de la un amplificator electrofiziologic pentru a continua să afișeze datele la scala corectă după o schimbare a câștigului); 7. Spirometrie (este folosit pentru a obține un număr de parametri respiratori bazați pe flux și volum, cum ar fi VE, VT, frecvență, PIF, PEF, FVC, FEV1); 8. Planificator (permite programarea înregistrărilor pe unul sau mai multe fișiere de date LabChart. Un program poate consta într-o întârziere inițială, urmată de cicluri de înregistrare repetate, până la un anumit timp de încheiere); 9. Calibrarea multiplă (oferă un calcul al canalului care permite convertirea semnalelor de tensiune brută din în unitățile dorite); 10. Labchart Remote (permite utilizarea aplicației LabChart Remote. Aceasta conectează dispozitivul iOS la computerul de eșantionare, permițând controlul de la distanță a LabChart pe rețeaua locală din iPhone sau iPad). |  |  |  |  |
| 19. |  | 19. Traductor de tensiune arteriala MLT0699 ADInstruments sau analogic cu cabluri de adaptare incluse |  |  |  | Destinație: pentru măsurarea invazivă a presiunii sanguine arteriale și venoase la animale, inclusiv la rozătoare. Conectare: Traductorul poate fi conectat la toate amplificatoarele în punte ADInstruments cu un cablu adaptor MLAC06 ADInstruments. Specificări tehnice: Gama de operare: -50 până la +300 mmHg Tensiunea de excitație: 2 până la 10 V DC Sensibilitate (întreaga gamă): 5 μV / V / mmHg Protecție la suprapresiune: -400 până la +4000 mmHg Non-linearitatea și histerezis: ± 2% din citire sau ± 1 mmHg (oricare dintre acestea este mai mare) Impedanță de ieșire: ≤ 400 Ω Impedanță de intrare: 350 Ω ± 10% Temperatura de funcționare: + 15 ° C până la 40 ° C Temperatura de depozitare: -25 ° C până la + 70 ° C Durată de funcționare garantată: > 500 ore Lungimea cablului: ≥1,2 m Garanție – da. |  |  |  |  |
| 20. |  | 20. Amplificator în punte (punte de amplificare) FE221 ADInstruments sau analogic |  |  |  | Destinație: pentru conectarea PowerLab 4/35 la majoritatea traductoarelor în punte DC, inclusiv traductoare de forță, de temperatură, de lumină, traductoare de deplasare, traductoare de presiune și dispozitive similare. Compatibilitate totală cu PowerLab 4/35. Specificări tehnice: Intrare: Numărul de intrări: 4, tipul intrării 8-pini DIN; Configurație de intrare: Diferențial; Interval de amplificare: ± 200 μV până la ± 5 V scară completă în 14 pași; Precizie de amplificare: ± 0,5%; Tensiune maximă de intrare: ± 10 V; Impedanță de intrare: 2 x 1 MΩ (cu un singur capăt) și 2 MΩ (Diferențial); Filtru cu trecere joasă: 1 Hz până la 2 kHz în opt trepte (software selectabil); Răspuns de frecvență (-3 dB): maxim 2 kHz la toate câștigurile cu filtrul de 2 kHz selectat; CMRR (diferențial): 100 dB la 50 Hz (tipic); Zgomotul de intrare: <1μVrms se referă la intrarea la cel mai mare câștig. Excitare și zeroare: Intervalul de tensiune de excitație: 0-20 volți DC (± 10 V față de sol), reglată cu ajutorul rezistenței externe; Curent de antrenare a traductorului: maxim ± 45 mA; Reglajul de reglare automată: manuală și/sau automată; Domeniu de compensare internă: ± 10 V (domeniul 1 V - 5 V) ± 1 V (100 mV - domeniul 500 mV) ± 100 mV (200 μV - 50 mV); Rezoluție offset internă: 16 biți (DAC intern) ± 32 000 de pași aproximativ 0 V. 1, 2, 5 V -310 μV / pas; 100 mV, 200 mV, 500 mV - 31 μV / pas; 200 μV la 50 mV - 3 μV / pas. Port de control: Portul I2C: magistrala de alimentare și control pentru unitățile frontale. Sprijină un număr de front-end-uri care depind de PowerLab. Rata de comunicație a interfeței de ~ 50 Kb / s. Livrat cu 4 conectori DIN cu 8 pini EMC: Aprobat conform standardului EN61326-1: 2006 Termen de garanție – minim 5 ani |  |  |  |  |
| 21. |  | 21. Sistem ADInstruments de analiză a concentrațiilor O2, CO2 in aerul inspirat si cel expirat. In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii. |  |  |  | In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii. Analizator de gaze (ML206 Gas Analyzer, ADInstruments), - 1 unitate |  |  |  |  |
| 22. |  | 22. Set Imprimantă 3D cu SLA |  |  |  | Utilizare: Imprimarea 3D a obiectelor dure cu o exactitate extrem de înaltă Caracteristici: Autoîncălzire pînă la 35° C Rezervor de rășină cu autoîncălzire Alimentare 100–240 V, 1.5 A 50/60 Hz, 65 W Specificațiile laserului: Laser certificat de clasa 1, EN 60825-1:2007 Laser violet cu lungimea de undă 405nm, cu puterea fasciculului de lumină 250mW Conexiune: Wifi, Ethernet si USB Cale optice cu protecție Ecran tactil cu buton de apăsare Tehnologia de imrimare 3D: Stereolitografie (SLA) Imprimantă echipată cu un mecanism de curățare cu ștergător prin procedeul de peeling alunecos. Sistemul de umplere a rășinii automatizat Volumul de imrimare maximală Lungimea x Lăţimea x Înălţimea:145 × 145 × 175 mm Grosimea de aplicare a stratului: 25, 50 și 100 microni Dimensiunea spotului laserului (FWHM) 140 microni Suporturi de imprimare: autogenerabile și ușor înlăturabile Compatibil cu sistem de oprtare Windows 8,10 x64, MacOS Să includă accesorii: cartuș pentru rășină sură, dispozitiv pentru spălare, dispozitiv pentru tratare, kit pentru finisare, platformă pentru 3D printare și recipient pentru rășină În comandă să intre: Soft pentru proiectarea implantelor Withing Medical și soft pentru lucrul cu imprimanta. Kit de mentenață specific imprimantei Bază de culoare – 6 litri, cu pigment mangeta – 2 bucăți, pigment alb – 2 bucăți și pigment galben – 2 bucăți. Rășină flexibilă – 5 litri specific imprimantei Rășină elastică – 5 litri specific imprimantei Rășină pentru modele dentare – 5 litri specific imprimantei Rășină transparentă – 5 litri specific imprimantei Rășină albă – 5 litri specific imprimantei. Livrare: Conform cerințelor procătorului. Garanție: minimum 12 luni |  |  |  |  |
| 23. |  | 23. Scaner 3D |  |  |  | Utilizare: scanarea obiectelor pentru obținerea structurii tridimensionale în variantă electronică. Specificații: Rezoluție 3D până la 0,5 mm Precizia de scanare a punctului în 3D până la 0,1 mm; Acurateţe 3D la o distanță de peste 100 cm 0,03%; Intensitatea culorilor 24 bpp Rezoluția texturilor 1,3 mp Tehnologia de scanare - lumină ultrastrurată Sursa de lumină structurată – bec pentru bliț Distanța de lucru 0,4 - 1 m Cîmpul de vedere liniar, Lungime x Lățime la cea mai apropiată distanță 214 × 148 mm și la cea mai îndepărtată distanță 536 × 371 mm. Câmpul de vedere sub unghi, Lungime x Lățime 30 × 21°; Rată cadrelor pe secundă până la 16 fps.; Timp necesar de expunere 0,0002 sec. Viteza de obținere a datelor minimum 2 mln puncte/sec.; Procesare a datelor pe mai multe nuclee. Formate de ieșire: Pentru format 3D: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB Formate pentru măsurări: CSV, DXF, XML Caracteristica generală: Greutate 0,9 kg Dimensions Înălţimea x Lungimea x Lăţimea 262×158×63 mm; Consum de energie 12V, 48W de ieșire, 240W de intrare Acumulator Li-Po 12V 16000 mAh în scaner și o baterie de rezervă.; Scanerul să fie înzestrat cu carcasă; Cablul de alimentare – 2metri Compatibilitate cu interfața 1 × USB 2.0, USB 3.0; Capacitatea de procesare pînă la 40 mln triunghiuri/1 GB RAM; Compatibil cu sistem de oprtare Windows 7,8,10, x64, MaOS Comanda să includă un calculator stationar și un UPS cu următoarele specificații tehnice compatibile cu 3D scanerul: 1. Calculator: Procesor: Intel Core i7-8700K cu sistem de răcire pe apă/lichid cu radiator de 280 mm; Placa de bază: compatibilă cu procesorul de generația 8-a, cu DDR4 DP HDMI DVI Dual M.2 USB 3.1Gen2; Procesor video: Geforce RTX 2080 XC de 8GB GDDR6 cu sistem de răcire corespuzător; Memorie operativă: 2 plăci RAM compatibile a cîte 16 GB fiecare, Spațiu de stocare: SSD de 500GB și HDD minimum de 2 TB Case: - sistemă de răcire corespunzătoare pentru un lucru eficient, cu suport pentru radiator, - confecționat din SPCC, - peretele lateral cu fereastra transparentă, - posibilitatea de fixare și lucru armonios a componentelor cu un clearence corespunzător, - masa între 12-14 kg Unitate optică: DVD-RW Bloc de alimentare: de 850W corespunzător parametrilor configurației prezentate la tensiunea de intrare 220 - 240V Tastatură și mouse multifuncționale de culoare neagră Monitor: Diagonala ecranului: minimum 23,8" Rezoluţia ecranului: 1920x1080 Matrice LCD: LED cu iluminare IPS Luminozitate: minimum 250 cd/m2 Timpul răspunsului: 5 ms Unghiul observării pe laturile orizontală/verticală: 178°/178° Sursa de alimentare: externă Conexiune: HDMI, DVI etc 2. Sistem UPS: Caracteristici de bază ieșire: Putere activă: minimum 900W Putere aparentă: minimum: 1500 VA Tensiune ominal: 220 +/-5% V Frecvență: minimum 50 Hz Număr prize: minimum 2, din care minimum 1 cu protecție Caracteristici de bază intrare: Tensiune ominal: 220 +/- 25%V Frecvență: 50/60 +/- 5%Hz Alte caracteristici: Alarmă sonoră Rație protecție supratensiune minimum 320 jouli Funcție de stabilizator tensiune Livrare: Conform recomadărilor procătorului, asamblat. Garanție: pentru fiecare componentă separat minimum 24 luni |  |  |  |  |
| 24. |  | 24. Imprimantă 3D FDA cu 5 culori |  |  |  | Utilizarea: Preconizat pentru imprimarea simultană în 3d a unor figuri cu o mare varietate de culori Caracateristici: Nivelare automată a patului de plasă Înălțimea stratului: 0.05 – 0.35 mm Viteză:200 mm / s Temperatura maximă de încălzire/încălzire: 300° C/120°C (572°F/248°F) Suprafața de printare: placă de oțel Număr de materiale utilizate simultan: 5 Materiale suportate: orice termoplastic incluzând nailon și policarbonat pentru grosimea filamentului de 1.75 mm Caracteristici speciale: unelte Bondtech, ventilator, senzor optic de filamente și compatibilitate cu Octoprint. Senzori: 4 termistori avansați, senzor de ventilatoare, extruder blocat, straturi deplasate Calibrare: compensare automată cu 9 puncte XYZ / axe de înclinare Consum de energie: setări PLA: setări 80W / ABS: 120W Rezoluția stratului printat: - pentru duza de 0.25mm de la 0.15 pîna la 0.06mm - pentru duza de 0.4 mm de la 0.2 pînă la 0.02 mm - pentru duza de 0.6 mm de la 0.4 pînă la 0.02 mm - pentru duza de 0.8 mm de la 0.6 pînă la 0.02 mm Viteza de printare: - pentru duza de 0.25 mm pînă la 8 mm³/s - pentru duza de 0.4 mm pînă la 16 mm³/s - pentru duza de 0.6 mm pînă la 23 mm³/s - pentru duza de 0.8 mm pînă la 24 mm³/s Viteza capului de printare: de la 30 la 300 mm/s Precizia pe axele XYZ (mm): 0.0125, 0.0125, 0.005 Specializare: Instruire, machetare, medicina Conectivitate: SD-card, wi-fi Software: specific sau propriu 3D imprimantei Monitor LCD integrat Sistemul de operare: Windows 7/8/10 Garantie și deservire tehnică: minimum 12 luni Accesorii: Duze înlocuibilile în timpul imprimării cu diametrul de: 0.01; 0.05; 0.10; 0.15; 0.25; 0.4; 0.6 și 0.8. Card memorie SD: 8GB Consumabile compatibile cu imprimanta FDA cu diametrul de 2,85mm: 1. Acid polilactic (PLA) – 5 bobine cu filament din plastic biodegradabil obținut din plante, transparent, cu diametru de 2.85 mm, cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Culori neutre (incolor, alb sau sur) Fără metale grele, ftalați sau bisfenol-A (BPA) Temperatura de extruzie 200-220ºC. Temperatura de topire 160-180ºC. Temperatura de tranziție la sticlă 58ºC. Densitatea între 1.20 și 1.30 gr/cm3. Rezistența la tracțiune între 58 și 70 MPa. Alungirea la tracțiune între 4 și 6%. 2. Acrilonitril butadien stiren (ABS) – 5 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 1681,5 MPa Tensiune de întindere: 39,0 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 33,9 MPa Elongație la întindere: 3,5% Elongație la rupere: 4,8% Rezistența la încovoiere: 70,5 MPa Modul flexibil: 2070,0 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură (la 23˚C): 10,5 kJ / m2 Forța de impact Charpy (la 23˚C) absentă Duritate prin Shore D – 76 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 3. Poliamidă (Nailon) – 5 bobine de material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 579,0 MPa Tensiune de întindere: 27,8 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 34,4 MPa Elongație la întindere: 20,0% Elongație la rupere: 210,0% Rezistența la încovoiere: 24,0 MPa Modul flexibil: 463,5 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C – absentă Duritate prin Shore D – 74. Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 4. Poliuretan termoplastic (TPU 95°) – 5 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 26,0 MPa Tensiune de întindere: 8,6 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 39,0 MPa Elongație la întindere: 55,0% Elongație la rupere: 580.0% Rezistența la încovoiere: 4,3 MPa Modul flexibil: 78,7 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C absentă Duritate Shore A – 95 și duritate Shore D – 46 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Ambare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat într-un set cu 5 bobine de Acid polilactic (PLA), 5 bobine de Acrilonitril butadien stiren (ABS), 5 bobine de Poliamidă (Nailon) și 5 bobine de Poliuretan termoplastic (TPU 95°), conform recomandărilor producătorului. Consumabile compatibile cu imprimanta FDA cu diametrul de 1,75mm: 1. Acid polilactic (PLA) - 4 bobine de culoare alba; 4 bobine de culoare albastra; 4 bobine de culoare galbenă; 4 bobine de culoare rosie. 2. Acrilonitril butadien stiren (ABS) - 4 bobine de culoare albă; 4 bobine de culoare albastra; 4 bobine de culoare galbena; 4 bobine de culoare rosie. 3. Poliamidă (nailon) - 4 bobine de culoare alba; 4 bobine de culoare albastra; 4 bobine de culoare galbena; 4 bobine de culoare rosie. Ambare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat conform recomandărilor producătorului. |  |  |  |  |
| 25. |  | 25. Analizor Profesional al compoziției corporale |  |  |  | Capacitate cantarire: pana la 270 kg Gradatie: 100 g Dimensiuni varianta S: 372x375x101 mm Dimensiuni varianta P: 372 x 690 x 1022mm Masa proprie: varianta S: 6,8 kg Masa proprie: varianta P: 12,1 kg Sursa curent: Adaptor Tanita 7 V Interfata calculator: RS232C sau USB Posibilitate printare: hartie termica Calibrat pentru 300 000 de utilizari Sursa curent: Adaptor Tanita 7 V Software inclus; SD card; User memory Bluetooth Măsurători: * Masa * Indicele de masa corporala * Grasimea corporala % * Grasimea viscerala (rating 1-60) * Masa de grasime * Masa fara grasime * Masa musculara * Apa totala din corp in kg * Apa totala din corp in procentaj * Rata metabolica de baza * Intervalele tinta * Indicatorul de masa minerala a osului * Varsta metabolica |  |  |  |  |
| 26. |  | 26. Software pentru Analizor Profesional |  |  |  | pentru Analizor Profesional al compoziției corporale Tanita DC-360 P (Tanita FIT) |  |  |  |  |
| 27. |  | 27. Banda de alergare |  |  |  | Puterea motorului: 1,5 CP; Viteza:0-16 km/h Greutatea maximă a utilizatorului: 130kg Display: 3,5 " LSD, lumină albastră Număr de programe: 12 plus program manual, Afișaj: timp, distanță, viteză, cheie de siguranță, calorii arse; Suprafața de alergare: 39 x 100 cm Dimensiunile benzii de alergare: 127 x 66 x 122 cm; Greutate: 30 kg. |  |  |  |  |
| 28. |  | 28. Caliper pentru măsurarea grăsimii corporale (Skinfold caliper slim guide) |  |  |  | Măsurarea procentajului de grăsimi |  |  |  |  |
| 29. |  | 29. Ochelari cu lupă pentru operație |  |  |  | Compatibilitatea lupe/ramă: 2.5x – 4.8x Rama: aliaj de carbon, magneziu, siliciu și titan Greutate : lupe 2.5 x : 54 grame; lupe 4.8x : 79 grame;Intensitatea luminii: high: 43,000 lux; low: 26,875 lux; Baterie: de tip Lithium Ion; Durata baterie (set de 4): 10 ore pentru LOW; 6 ore pentru HIGH Timp incarcare: (set de 2):< 2 ore Componentele necesare. Sistemul System (lupe+lumina); Cablu alimentare; Incarcator baterii; 4 baterii reincarcabile (2 seturi); Filtru de polimerizare pentru compozite; Cutie transport 2 surubelnite; Servetel textil pentru curatare |  |  |  |  |
| 30. |  | 30.Trusă de instrumente chirurgicale |  |  |  | Material – inox 1.Depărtător Fritch – 2buc 2.Depărtător Farabeuf – 2buc 3.Depărtător hepatic, lat, lung – 1buc 4.Depărtător hepatic, lat, scurt – 1buc 5.Mîner pentru bisturiu, lama nr. 20-24 – 1buc 6.Pincet chirurgical, 14cm – 2buc 7.Raci Backhaus, 12-14cm – 4buc 8.Pincet anatomic (pentru lucru a/m) 24cm – 1buc 9.Pincet anatomic, 20cm – 2buc 10.Portac Mayo Hegar, 20 cm – 1buc 11.Portac Mayo Hegar, 28cm -1buc 12.Corțang pt prelucrarea cîmp operator – 1buc 13.Foarfece abdominal – 1buc 14.Foarfece Cooper (de lucru a/m) – 1buc 15.Pensa Mikulicz, curb, 19cm – 8buc 16.Pensa Bilirot, curb, 19cm – 2buc 17.Pensa Bilirot, curb, 14cm – 4buc 18.Pensa Alisa, drept, 19cm – 2buc 19.Pensa Kocher, drept, 15cm – 1buc 20.Pensa Kocher, drept, 19cm – 2buc 21.Pensa Gray, dissektor – 2buc 22.Pensa Fiodorov – 2buc 23.Pensa fenestrat, Luier – 2buc 24.Corțang de lucru – 2buc 25.Pensa Pean(легочной) 26.Canula pentru tub de aspirație – 1buc |  |  |  |  |
| 31. |  | 31.Trusă instrumentar oftalmologic |  |  |  | Foarfeca Noyes, dreapta, 12,0 cm - buc. 1 Foarfeca Wecker, 11,0 cm - buc. 1 Foarfeca Castroviejo a/a, curba, 10.0cm-buc.1 Port ac Castroviejo, 14,0 cm - buc. 1 Blefarostat Graefe, 6,0 cm - buc. 1 Blefarostat Graefe 9,0 cm - buc. 1 Intorcator pleoape Desmarres, 12,0 cm - buc. 2 Bisturiu varf rotund - buc. 1; Bisturiu varf ascutit - buc. 1; Bisturiu ptr. cataracta - buc. 1; Ac pentru cataracta drept - buc .1; Ac pentru cataracta curb - buc. 1; Lingura ptr. Chalasion Meyhofer - buc. 1; Carliga scutit ptr. sac lacrimal Guthrie- buc. 1; Spatula Castroviejo - buc. 1; Ac de scos corpi straini drept - buc. 1; Ac de scos corpi straini curb - buc. 1; Spatula de scos corpi straini Walton - buc. 1; Spatula de scos corpi straini Dix - buc. 1 ; Sonda ptr. canal lacrimal Wilder - buc. 1 ; Sonda Bowmann - buc. 5 ( set); Pensa ptr. iris Graefe, 10 cm - buc. 1 ; Pensa ptr. iris Hess 1:2 dinti, 7,0 cm - buc. 1; Pensa sutura Castroviejo, 9,0 cm - buc . 1; Pensa ptr. chalasion Desmarres, 9,0 cm-buc.1 ; Tavita renala, 160 mm - buc. 1; Port ac - buc. 1; Cutie instrumentar cu maner - buc. 1 |  |  |  |  |
| 32. |  | 32. Dozator automat 1-20-200 mkl |  |  |  | Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor Volum: reglabil - 1-20-200 mkl |  |  |  |  |
| 33. |  | 33. Dozator automat 1-100-1000 mkl |  |  |  | Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor Volum: reglabil - 1-100-1000 mkl |  |  |  |  |
| 34. |  | 34. Probă termocuplu implantabilă tip T MLT1405 sau analogic, total compatibilă cu puntea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments |  |  |  | Destinație: pentru determinarea temperaturii lichidelor biologice, inclusiv a sângelui in vivo, a țesuturilor la animale de laborator in-vivo, a debitului cardiac prin metoda termodiluției prin conectare la extensia pentru determinarea debitului cardiac (Cardiac Output Pod) Adinstruments ML313. Specificații tehnice: Domeniu de funcționare: -273 până la 150 ° C Element senzor: Termocuplu tip T Precizie: ± 0,1 ° C Timp de răspuns termic: 0,08 secunde Tipul sondei: Izolat Diametrul firului: 0,4 mm (0,02 ") Lungimea firului: 30 cm (1 ') Învelișul (izolarea) firului: pereche răsucită acoperită cu Teflon ™ Acul: 21 ga. hipodermic Conector: tip T Total compatibil cu untea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments |  |  |  |  |
| 35. |  | 35. Probă termocuplu implantabilă tip T ultrarapidă MLT1402 sau analogic, total compatibilă cu puntea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments |  |  |  | Destinație: pentru determinarea temperaturii lichidelor biologice, inclusiv a sângelui in vivo, a țesuturilor la animale de laborator in-vivo, a debitului cardiac prin metoda termodiluției prin conectare la extensia pentru determinarea debitului cardiac (Cardiac Output Pod) Adinstruments ML313. Specificații tehnice: Diapazonul de operare: -273 până la 150 ° C Element senzor: Termocuplu tip T Precizie: ± 0,1 ° C Timp de răspuns termic: 0,005 secunde Tipul sondei: Izolat Diametrul firului: 0,22 mm (0,01 ") Lungimea firului: 1 m (3 ') Învelișul (izolarea) firului: pereche răsucită acoperită cu Teflon ™ Acul: 23 ga. hipodermic Greutate: 5,6 g Conector: tip T Total compatibilă cu puntea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments |  |  |  |  |
| 36. |  | 36. Probă termocuplu de uz general MLT1400 sau analogic, total compatibilă cu podul pentru determinarea temperaturii ML312 Adinstruments |  |  |  | Destinație: sonda cu termocuplu este utilizată pentru măsurarea temperaturii în lichide, gaze și semi-solide. Dispune de un mâner din plastic, un arbore din oțel inoxidabil cu lungimea de 75 mm și un conector de termocuplu tip T adecvat pentru conectarea la termometrele tip ML312 Pod Adinstruments sau termometrul ML290 Adinstruments pentru termocupluri de tip T. Specificații tehnice: Interval de funcționare: -273 până la 400 ° C Element senzor: Termocuplu tip T Precizie: ± 0,1 ° C Timp de răspuns termic: 0,5 secunde Tipul sondei: Neizolat Lungimea axului: 75 mm (3 ") Grosimea arborelui: 1,5 mm (0,06 ") Lungimea cablului: 1,5 m (5 ') Greutate: 26 g Conector: tip T Total compatibilă cu podul pentru determinarea temperaturii ML312 Adinstruments |  |  |  |  |
| 37. |  | 37. Pod amplificator pentru determinarea debitului cardiac ML313 sau analogic, total compatibil cu PowerLab 4/35 Adinstruments |  |  |  | Destinație: este utilizat pentru determinarea invazivă a debitului cardiac la animale mici (șoareci, șobolani, iepuri) prin metoda termodiluției cu utilizarea termocuplurilor de tip T. Caracteristici: Un semnal de tensiune al termocuplului este amplificat la 10 mV/°C@25° C; Compensare la referința Ice Point; Filtru low-pass la 30 Hz.; Modul "delta" (ΔT) de operare a temperaturii permite aplicarea unei deplasări a semnalului care permite monitorizarea precisă a variațiilor mici a temperaturii. Specificații tehnice: Tipul sondei necesar: termocuplu tip T Diapazon: 20°C sau 50°C; Intervalele ΔT: ± 1, ± 2, ± 5, ± 10, ± 20, ± 50 Δ ° C Intervalul offset (ΔT): 25 - 50 ° C (Abs) Ieșire: 0 mV = 0 ° C, 10 mV / ° C Compensare: referință la punctul de gheață încorporată; Precizia temperaturii: <0,2 ° C @ 35 - 40 ° C; Rezoluția temperaturii: <0.001 ° C @ ± 20 ° C sau mai mică; Debitul DC: 2 μV / ° C; Filtru low pass: 30 Hz; Timp de răspuns (@ 30 Hz): 13 ms (timpul de creștere 10-90% pe intrarea în pătrat); Zgomot amplificator: 1 μV p-p (0,1 Hz la 10 Hz); Conector de intrare: tip T miniatural; Dimensiuni: 108 x 58 x 35 mm Greutate: ~ 200 g; Posibilitatea de conectare directă la PowerLab 4/35 – obligatoriu. Termen de garanție: minim 2 ani |  |  |  |  |
| 38. |  | 38. Pod amplificator pentru determinarea temperaturii ML312 sau analogic, total compatibil cu PowerLab 4/35 Adinstruments |  |  |  | Destinație: reprezintă un condiționer compact de semnale pentru utilizarea cu termocupluri pentru măsurarea temperaturilor fiziologice. Podul tip T acceptă conectarea directă a termocuplurilor tip T echipate cu conectori mini-plat cu pin. Ieșirea Pod-ului este de 10 mV / ° C în intervalul 0 până la 50 ° C. Specificații tehnice: Impedanță de intrare: ~ 1 kΩ; Interval de temperatură : sau 0 până la 50 ° C; Tensiunea de ieșire: 10 mV / ° C (0 V = 0 ° C) nelinializată; Calibrare: calibrarea de referință pentru punctul de gheață prevăzută Precizia temperaturii: ± 0,2 ° C 35 până la 40 ° C; ± 0,5 ° C 0 până la 45 ° C; ± 1 ° C 0 până la 50 ° C; Debitul DC: 2 μV / ° C; Timp de răspuns: ~ 40 ms (10 până la 90% din interval) Zgomot amplificator: 1 μV p-p (0,1 Hz la 10 Hz); Conexiune de intrare: conector tip T miniatural; Greutate: 200 g; Dimensiunea carcasei: 108 x 58 x 35 mm; Posibilitatea de conectare directă la PowerLab 4/35 – obligatoriu; Termen de garanție: minim 2 ani |  |  |  |  |
| 39. |  | # 39. Balanta analitica de laborator cu calibrare interna |  |  |  | # Destinație: Domeniu dublu de cantarrie: 40/120 grame; Acuratete: 0,01 mg (domeniul de 40 grame)/0,1 mg(domeniul de 120 grame) # Timp de reactie: maxim 6-7 secunde; Dimensiunea platanului de cantarire: cel putin 80 mm; Panou de comanda tip LCD cu reglarea intensitatii; Camera de cantarire cu deschidere din trei parti: laterale si partea de sus; Panourile camerei fabricate din sticla; Sistem de restaurare a fortei electromagnetice pentru asigurarea stabilitatii cantaririi; Interfata RS232; Cântărirea de control; Unități de măsură selectabile; Functie de numarare a unitatilor; Funtie tara; Cântărire procentuala; Functie pentru cantarirea animalelor; Determinarea densității (solid și lichid); Determinarea sarcinii maxime; Tastiera acoperita cu o husa din plastic transparent pentru protectia sporita |  |  |  |  |
| 40. |  | 40. Baie ultrasonoră multifuncțională |  |  |  | # Utilizare: demineralizare, decelularizare, spălare de utilaj; Caracteristici: capacitatea rezervorului între 3 și 3,2 Litri, confecționată din inox. Cu display LCD digital și keypad; Dimensiuni externe: între 260x160x220 mm și 280x180x270 mm, dimensiunile rezervorului: între 230x135x 100 mm și 250x1150x120 mm.; Puterea ultrasunetului – 160 W; Fregvența undelor – 37 kHz; Puterea de încălzire – 150 W; # Temperatura maximă 80°C, reglabilă cu o precizie de ±1°C; Cu timer pînă la 60 min. # Băița trebuie să suporte funcțiile SWEEP, DEGASS și PULS Comanda să includă 1 coș din inox, 1 capac din inox cu mîner și 1 Litru de detergent pentru băiță ultrasonoră. # Livrare: Conform recomandărilor producătorului # Garanție: 12......36 luni |  |  |  |  |
| 41. |  | 41. Micropipetă monocanal 10 µl |  |  |  | # Utilizare: pentru lucrul in laborator Caracteristici: cu volum reglabil 0,5-10 µl, precizia maximă de 1%, neautoclavabilă. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. |  |  |  |  |
| 42. |  | 42. Micropipetă monocanal 200 µl |  |  |  | Utilizare: pentru lucrul in laborator Caracteristici: cu volum reglabil de 10-200 µl sau 20 – 200 µl, precizia maximă de 0,6%. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. |  |  |  |  |
| 43. |  | 43. Agitator magnetic cu timer |  |  |  | Utilizare: pentru agitarea soluțiilor Caracteristici: Placa de încălzire cu diametrul între 130 și 140 mm, confecționată din oțel inoxidabil acoperit cu ceramic; Dimensiuni între 160 x 270 x 80 și 170 x 285 x 90 mm Frecvența de agitare pînă la 1500 rpm Încălzire reglabilă, maxim 340°C; Display tip LCD cu indicarea temperaturii, numărului de rotații/min. și afișarea semnului de alarmă dacă placa de încălzire are mai mult de 50°C. Înzestrat cu taimer și control integrat al temperaturii cu precizie de ±0,2°C printr-un termometru extern atașat la o bară verticală fixată în aparat; Puterea de 550 W; Alimentare de la priza de 220-240 V; Livrare: Conform cerințelor procătorului; Garanție: 12-36 luni |  |  |  |  |
| 44. |  | 44. Traductor de tensiune arteriala de unica folosință MLT0699 sau analogic |  |  |  | Destinație: pentru măsurarea invazivă a presiunii sanguine arteriale și venoase la animale, inclusiv la rozătoare; Conectare: Traductorul poate fi conectat la toate amplificatoarele în punte ADInstruments cu un cablu adaptor MLAC06 ADInstruments. Specificări tehnice: Gama de operare: -50 până la +300 mmHg; Tensiunea de excitație: 2 până la 10 V DC; Sensibilitate (întreaga gamă): 5 μV / V / mmHg; Protecție la suprapresiune: -400 până la +4000 mmHg; Non-linearitatea și histerezis: ± 2% din citire sau ± 1 mmHg (oricare dintre acestea este mai mare) Impedanță de ieșire: ≤ 400 Ω Impedanță de intrare: 350 Ω ± 10% Temperatura de funcționare: + 15 ° C până la 40 ° C; Temperatura de depozitare: -25 ° C până la + 70 ° C; Durată de funcționare garantată: > 500 ore; Lungimea cablului: ≥1,2 m Garanție – da. |  |  |  |  |
| 45. |  | 45. Plunger seal 42455 |  |  |  | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; |  |  |  |  |
| 46. |  | 46. Suction filter |  |  |  | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; |  |  |  |  |
| 47. |  | 47. Line filter assy |  |  |  | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; |  |  |  |  |
| 48. |  | 48. Check valve in-spb rev 2pcs |  |  |  | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; |  |  |  |  |
| 49. |  | 49. Set integral pentru chirurgia ORL pediatrică cu video sistema FULL HD, sursa de lumină LED portabil, ryno-laringo-fibroscop fin și accesorii |  |  |  | - Videosistema cu 3 chipuri, FULL HD, 1920/1080: modul de conectare, videoprocesare pentru module pînă la 3 linkuri, resoluție 1920x1080 pixels, cu modul de procesare integral digital, 100-120 VAC/200-240 VAC, 50/60 in set cu cablu principal, lungime 300 cm, cablu de conectare DVI-D Conecting Cable, lungime 300 cm cablu interconectare, lungime 100 cm, USB Flash Drive, 32 GB Link modul H3 LINK, pentru videocamere FULL HD tcsp camera 3 chipuri, 100-120 VAC/200-240 VAC, 50/60 Hz in set cu: cablu principal, 300 cm, cablu Link, l=20 cm. Cap camera H3-Z Three-Chip FULL HD Camera Head, S-technologii, scanare progresiva, soakabila, gas- și plasma-sterilizabila, cu Parfocal Zoom Lens, focal f=15-31 mm (2x), 2 butoane freely programmabile - Cabli fibfooptic: Cablu Fibro Light conector direct conector, d=3.5 mm, l=230 cm. - FIBERSCOP: Rhino-Laringo-Fiberscop, 2.5x270 mm, deflective sus jos 180o/90o, directiile de vedere 0o, unghi de vedere 90o, distal capat diametru extern 2.5 mm, lungime de lucru 27 cm, set din Rhino-Laringo-Fiberscope, ches, tester scurgere, capac compensare compresare - SURSA DE LUMINĂ portativă LED, baterie: Unitate de încărcare LED battery surse de lumină I 110-240 VAC, 50/60 Hz; cablu principal, pentru încărcător l=150 cm, Incărcător Li-Ion, pentru reîncărcător battery box 100-240 VAC, 50/60 Hz - Monitor FULL HD: Monitor Stand, sus/jos/tilding cu brat mic; 32” LED FHD Dual DVI/SDI In/Outputs 16:9 - Garanție DA |  |  |  |  |
| 50. |  | 50. Generator de oxigen |  |  |  | Concentrator de oxigen portabil, design modern, silentios, usor de folosit. Concentratia de oxygen este masurata continuu, debitul este reglabil in mai multe trepte. Oxigenul respirat este umidificat dintr-un dispozitiv special care se reumple cu apa plata. Aerul din camera folosit pentru obtinerea oxigenului este curatat de praf cu 2 filtre speciale. Aparatul este dotat cu alarme pentru temperatura, intreruperea tensiunii de alimentare, modificarea fluxului si a concentratiei de oxigen. Greutate: <14 kg Dimensiuni: <36×30×53 cm Debit de oxigen până la 5 l / min reglabil Debitmetru Mecanic, cu bila. Filtru şi siguranţe uşor accesibile. Nivel zgomot: max 40 dB (A) Consum redus: 290 W Tensiune alimentare 220-230V 50Hz / 60 Hz, Monitorizarea timpului total de functionare, in ore, necesar pentru mentenanta dispozitivului, Concentrația de oxigen de la 90% +5.5%.. -3%. |  |  |  |  |
| 51. |  | 51. Autoclav 80 litri |  |  |  | - Dimensiuni aproximative: exterioare -- LxHxD 85cmx160cmx110cm+5cm, interioare: Mărimea camerei: diametru 40cmx70+5cm - Capacitatea minimă: 85 litri - Utilaj separat, cu toate componentele necesare incluse. - Autoclavul să fie simplu la instalare, pentru funcționare să necesite doar conectarea la sursa electrică, aprovizionare cu apa si canalizare. - Greutatea:+ 335kg. - Construcția: camera de lucru din inox de calitate înaltă, STS 316L. Restul componentelor sînt produse din materiale termorezistente și anticorozive.– Autoclavul să dispună de posibilitatea de conectare la sistemul de pregătire a apei și/sau drenare automată. - Autoclavul să dispună de un sistem de încălzire prealabil, care poate fi conectat și deconectat după nevoile utilizatorului. - Programe de lucru 4: 1. 134°C 2,1 bari - program universal, pentru instrumente neambalate. Timpul sterilizării 4 minute. 2. 134°C 2,1 bari - program rapid, pentru instrumente ambalate. Timpul sterilizării pînă la 18 minute, uscare pina la 30 minute 3. 121°C, 1,1 bari, - program pentru textile si cauciucuri. Timpul sterilizării maxim 30 minute 4. 121°C , 2,1 bari - program mixt, pentru încărcături de tip mixt (prion programa) - Timpul sterilizării maxim 30 minute, uscare pina la 30 minute. - Test pentru controlul eficienţei sterilizării (B&D, test-control al calitatii vaporilor) - Dirijarea utilajului: Autoclavul să posede reglare prin microprocesor. Să conțină un sistem de reflectare a parametrilor de lucru, pentru demonstrarea corespunderii la parametrii cu cei necesari. Autoclavul să posede un display care să afişeze cifre şi litere şi să reflecte situaţia curentă şi toată informaţia necesară pentru utilizator. Informaţia pe ecran trebuie să fie în limba engleza sau romana. Indicatori fizici, accesibili pentru utilizator. Funcționarea autoclavului să se realizeze cît mai simplu pentru utilizator, cu ajutorul a două butoane: ”Program”și ”Start-Stop”. La începutul fiecărui ciclu de lucru de sterilizare, autoclavul să determine calitatea apei folosite. Daca calitatea apei este necorespunzătoare - ciclul de sterilizare nu începe. La fiecare container să existe marcaj al nivelului apei. - Interfața utilajului - Cerințe de securitate: În caz de lipsă a sursei de energie electrică, ușa automat să se blocheze. În timpul lucrului ușa să se blocheze automat (electric sau mechanic). Să existe o supapă specială de presiune, care reglează excesul de presiune ridicată. Să posede sistem de control și stopare a supraîncălzirii, deconectînd automat autoclavul. În caz de erori sau devieri de la norme autoclavul să posede un sistem de alarmă și informația să apară pe display. - Cerințe de exploatare: Puterea cerută şi consum de energie : 1500 Wt Electricitate:max 220 V / 50 H. Garanție min 24 luni. Școlarizarea a două persoane din cadrul CSU al IP USMF ”Nicolae Testemițanu” privind utilizarea, deservirea și reparația utilajului. |  |  |  |  |
| 52. |  | 52. Autoclav 40 litri |  |  |  | - Dimensiuni aproximative: exterioare -- LxHxD 62cmx51cmx75cm+5cm, interioare: Mărimea camerei: 31cm x 41cm x 31cm+5cm - Capacitatea minimă: 38-40 litri – cu vacuum, Încarcarea instrumentelor: 6 kg +0,5. - Utilaj separat, portabil, autoclav de masă, cu toate componentele necesare incluse. - Autoclavul să fie simplu la instalare, pentru funcționare să necesite doar conectarea la sursa electrică. Containerele interioare să fie ușor de extras, pentru a păstra posibilitatea de încărcare a altor containere sau casolete. - Greutatea:+ 78kg. - Construcția: camera de lucru din inox de calitate înaltă, STS 316L. Restul componentelor sînt produse din materiale termorezistente și anticorozive. Pentru eliminarea mai eficientă a aerului din camera de sterilizare, autoclavul să dispună de sistemă de reglare fracționată(pulsată) a jetului. Pentru asigurarea uscării calitative autoclavul să fie dotat cu un sistem de uscare pulsată poststerilizare. – Rezervor apa curata min. 7.500c.c, Rezervor apa procesata min. 7.500c.c. - Autoclavul să dispună de posibilitatea de conectare la sistemul de pregătire a apei și/saudrenare automată. - Autoclavul să posede posibilitatea de selectare din două direcții de mișcare a apei: într-o direcție și circular. - Autoclavul să dispună de un sistem de încălzire prealabil, care poate fi conectat și deconectat după nevoile utilizatorului. - Programe de lucru 4: 1. 134°C 2,1 bari - program universal, pentru instrumente neambalate. Timpul sterilizării 4 minute. 2. 134°C 2,1 bari - program rapid, pentru instrumente ambalate. Timpul sterilizării pînă la 18 minute, uscare pina la 30 minute 3. 121°C, 1,1 bari, - program pentru textile si cauciucuri. Timpul sterilizării maxim 30 minute 4. 121°C , 2,1 bari - program mixt, pentru încărcături de tip mixt (prion programa) - Timpul sterilizării maxim 30 minute, uscare pina la 30 minute. - Test pentru controlul eficienţei sterilizării (B&D, test-control al calitatii vaporilor) - Dirijarea utilajului: Autoclavul să posede reglare prin microprocesor. Să conțină un sistem de reflectare a parametrilor de lucru, pentru demonstrarea corespunderii la parametrii cu cei necesari. Autoclavul să posede un display care să afişeze cifre şi litere şi să reflecte situaţia curentă şi toată informaţia necesară pentru utilizator. Informaţia pe ecran trebuie să fie în limba engleza. Indicatori fizici, accesibili pentru utilizator. Funcționarea autoclavului să se realizeze cît mai simplu pentru utilizator, cu ajutorul a două butoane: ”Program”și ”Start-Stop”. La începutul fiecărui ciclu de lucru de sterilizare, autoclavul să determine calitatea apei folosite. Daca calitatea apei este necorespunzătoare - ciclul de sterilizare nu începe. La fiecare container să existe marcaj al nivelului apei. - Interfața utilajului - Cerințe de securitate: În caz de lipsă a sursei de energie electrică, ușa automat să se blocheze. În timpul lucrului ușa să se blocheze automat (electric sau mechanic). Să existe o supapă specială de presiune, care reglează excesul de presiune ridicată. Să posede sistem de control și stopare a supraîncălzirii, deconectînd automat autoclavul. În caz de erori sau devieri de la norme autoclavul să posede un sistem de alarmă și informația să apară pe display. - Cerințe de exploatare: Puterea cerută şi consum de energie : 1500 Wt Electricitate:max 220 V / 50 H. Garanție min 24 luni. Școlarizarea a două persoane din cadrul CSU al IP USMF ”Nicolae Testemițanu” privind utilizarea, deservirea și reparația utilajului. |  |  |  |  |
| 53. |  | 53. Difibrilator |  |  |  | Tip BTE (bifazictruncat exponential) -Tip Manual sau Semiautomatic - Afisare text pe ecran pentru a ghida operatorul in procedura de defibrilare - Selectie de energie: de la 1 la 200 Joule direct de pepanoul central - Timp de incarcare: 5 sec pentru 200 Joule cu baterie complet incarcata - Control Incarcare/Descarcarepadele - ECG "R" mod sincron sau asincron - Posibilitate de utilizare cu electrozi de fibrilare de unicafolosinta (optional) Monitor: - LCD 120x89mm rezolutie 320x240 pixels – Afisare derivatii ECG prin electrozii de defibrilare (1 canal) sau princablu cu 5 electrozi (6 canale): I, II, III, aVR, aVL, aVF, cu trecere automata la acestea in momentul conectarii cablului, afisare SpO2, valori - Filtre: 50 Hz/60 Hz - Indicator ritm cardiac Monitorizare ECG: Latime de banda: 0.05 la 150 Hz Parametri ECG: - Velocitate 10, 25, 50 mm/sec - Amplificare 0,5, 1, 2, 4 cm/mV - Ritm cardiac HR digital afisatpe monitor de la 30 la 300 bpm Alarme: HR max setabil 250 bpm, HR min setabil 30 bpm Imprimanta: - Imprimanta termica integrate pentru canalele ECG si inregistrare a evenimentelor incluzand nivelul SO2 in % - Vitezahartie: 10, 25, 50 mm/sec - Latimehartie: 50 mm - Mod de operare: manual, automat (10 sec inainte si dupa inregistrare soc) Alimentare: - Baterieinterna Ni-MH tip acumulator , timp de viata 130 socuri de 200J sau 150 minute de monitorizare– Timp incarcare (95%): 3 ore - Incarcator: 100-230 V, Â±10% 50/60 Hz Dimensiuni: 195x249x310 mm - Greutate: max6,3 kg Dotare standard defibrilator; Padele reutilizabile adulti/pediatrice 1 Set; Cablu de alimentare; Adaptor AC; Manual de utilizare în limba română sau rusă; Imprimanta; Baterie Ni-MH; Cablu ECG (5 electrozi). Terment de Garantie min 24 luni |  |  |  |  |
| 54. |  | 54. Cuptor pentru arderea ceramicii |  |  |  | •Pentru orice tip de ceramică de pe piață (inclusiv Zirconiu) •Diametrul camerei de coacere de 120 mm pentru a asigura distribuția uniformă a temperaturii față de restaurările ceramice. •Nu necesită calibrare a temperaturii. •Ecran LCD color. Afișează parametrii de lucru la fiecare program. •Afișează evoluția în timp la fiecare program. Rezistent la temperatura și șocuri mecanice. •Închiderea verticală și simetrică a liftului. •Memorează pînă la 500 programe. La cerere programele necesare pot fi direct scrise din fabrică. •Sistem inteligent de uscare. Ajustarea automată a temperaturii în funcție de înălțimea liftului. •Meniul de lucru în mai multe limbi, inclusiv română. •Platforma mare din aluminiu pentru răcirea ceramicii. •Temperatura de lucru: 200C -12000C. •Puterea 1250 W. •Dimensiuni 32X54X46 cm. •Greutatea 23 kg •Garanție 2 ani. •Sistem de protecție în caz de întrerupere a curentului electric. •Port USB •Set de accesorii inclus: suport termorezistent, pinuri, penseta lungă. |  |  |  |  |
| 55. |  | 55. Complex computerizat pentru diagnosticul biofuncțional al sistemului stomatognat |  |  |  | Este constituit din minim 8 programe computerizate cu posibilitatea de interconectare, care asigură evaluarea și analiza stării funcționale a sistemului stomatognat și a componentelor lui în regim separat: articulația temporo-mandibulară, starea mușchilor sistemului stomatognat, dinamica mandibulară, relațiile de ocluzie în statică și în dinamică. Complexul include următoarele aparate: 1. T-Scan; 2. electromiograf; 3. chinetoziograf; 4. TENS-terapie. Aparatul T-scan este predestinat pentru evaluarea contactelor ocluzale dento-dentare prin utilizarea plăcuțelor cu sensori. Utilajul este dotat cu soft care asigură evidența: •datelor referitor la contactele ocluzale ale pacientului; •contactelor ocluzale separat la nivelul dinților; •analiza datelor privitor la forța și durata contactului dento-dentar redate sub forma desenelor de contur, care reflectă: * identificarea topografiei contactului; *centrul forței ocluzale; *centrul traiectoriei forței ocluzale două tipuri de placuțe cu sensori mare și mic suprafața placii cu sensori poliester densitatea sensorilor pe suprafață 62 sensori/cm2 grosimea sensorului 0,102 mm Plăcuța mare cu sensori lungimea-130 mm, lățimea-74 mm, lungimea suprafeței cu sensori - 56 mm, lățimes suprafeței cu sensori-66 mm, nr. de sensori 1370 Plăcuța mică cu sensori lungimea-124 mm, lățimea-67 mm, lungimea suprafeței cu sensori - 51 mm, lățimes suprafeței cu sensori-58 mm, nr. de sensori 1122 Posibilitatea de sterilizare rece a placuței cu sensori Rezistență a placuței cu sensori la 15-20 de ocluderi Electromiograful înregistrează activitatea musculaturii sistemului stomatognat în repaos și în funcție. Caracteristica tehnică: *Posibilitatea de a evalua parametrii activității musculare în repaos și în funcție în aceiași înregistrare; *posibilitatea de a garanta modululgeneral a coeficientuluide micșorarea a sunetului mai mare decât 130 decibeli; *posibilitatea de a mări semnalele în microvolți de până la 5000 de ori; *posibilitatea de înregistra activitatea simultan a 8 mușchi; *rezistența >100Mom; *diapazonul 0-2000 microvolți; *sunet >0,3 microvolți; *diapazon deviere de la -0,7 volți până la +0,7 volți curent continuu; *raport maxim signal-sunet 1000000:1; *perioadă de grație până la milisecunda apropiată. Aparat pentru evaluarea deplasărilor mandibulei Caracteristica tehnică: *evaluiază deplasările mandibulei prin înregistrarea punctului de pe dinții frontali în sens sagital, orizontal și vertical; *fixare simpla pe capul pacientului, nu se atinge de țesuturile cutanate; *diapazonul mișcărilor: diapazon direct linear /diapazon efectiv pe verticală 50 mm/ 60 mm; antero-posterior 40 mm/ 50 mm; orizontal 30mm/ 40 mm; SLANT 64mm/78 mm Aparat pentru TEHS-terapie Caracteristica tehnică: *este un neurostimular cutanat cu frecvență joasă; *posedă două canale de activitate; *tipul impulsurilor două faze, simetrie alternativă; *ieșire curent continuu; *diapazon dinamic 0,7 mA - 80 mA; *durata impulsului 300-900 microsecunde; *frecvența impulsurilor 60/min.; *balans 1:3-3,1; *interval între canale 28 milisecunde; *alimentare acumulator 9 volți. |  |  |  |  |
| 56. |  | 56. Cuptor pentru sintetizare |  |  |  | Acest cuptor se adreseaza laboratoarelor dentare ce realizeaza un numar redus de lucrari. Ofera urmatoarele avantaje: - rata de incalzire / racire: pana la 70 °C/min - durata intregului proces de sinterizare: max. 120 de minute - control precis al temperaturii, in 4 trepte - mod de operare facill - toate operatiile sunt afisate pe LCD - posibilitatea de a salva 9 programe de incalzire indivduale (cu observatii) - terminarea unui program de incalzire este marcata sonor si vizual - este dotat cu 4 elemente de incalzire MoSI2 - este inclus un suport pentru sinterizare - capacitate: max.20 unitati / suport 100mm ø Specificatii tehnice - temperatura maxima de coacere 1650˚C - rata de incalzire de maxim 70˚C/min - program rapid de sinterizare de 120 minute - camera de ardere pentru un suport de 100mm ø x 35mm - dimensiuni externe: 385x720x500 mm - putere: max. 1900 W - masa: 58kg |  |  |  |  |
| 57. |  | 57. Aparat piezosargery |  |  |  | •să posede certificate CE (conformitate europeană) Parametrii tehnici: •Putere 100 – 240V~50 Hz/60 Hz 600 mA (max) •Frecvența 24 kHz ~ 36kHz •Puterea de ieșire 5W ~ 35W •Greutate 3,1 kg •Dimensiuni 330 mm x 254 mm x 167 mm •Panou de comanda tactil (cu programele presetate ) Componența setului: 1.Aparatul de ultrasurgery -1 2.2 piese de mână 3.14 anse diverse 4.Comutator de picior -1 5.Boxă pentru sterilizarea și păstrarea piesei de mână și a anselor -1 6.Panou de comanda tactil (cu programele presetate ) 7.Suport pentru piesa de mână 8.Suport pentru sticla cu ser fiziologic - 1 9.Geantă pentru păstrarea accesoriilor – 1 buc 10.Carte de Instrucțiuni (limba rusă sau română) 1-buc Garanție – minim 24 luni |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. Nr.; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; 1.Etuva; Buc.; 1; 45 zile de la solicitare. 2.; 2.Termostat; Buc.; 1; 45 zile de la solicitare. 3.; 3. Microscop binocular + camera; Buc.; 1; 45 zile de la solicitare. 4.; 4..Autoclav; Buc.; 1; 45 zile de la solicitare. 5.; 5.Plită electrică de masa; Buc.; 2; 45 zile de la solicitare. 6.; 6.Tuburi fluorescente; Buc.; 10; 45 zile de la solicitare. 7.; 7.Lampa bactericidă cu doua tuburi si fixare de tavan; Buc.; 1; 45 zile de la solicitare. 8.; 8. Purificator de aer pentru laboratoare si instituții medicale; buc; 1; 45 zile de la solicitare. 9.; 9. Coagulometru portabil; bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 10.; 10. Argon Modul; Modul; 1; 45 zile de la solicitare. 11.; 11. Pensa bipolara pentru chirurgia laparoscopica; Unitate; 1; 45 zile de la solicitare. 12.; 12. Taviţă cu capac 355 x254 x 50 mm; bucată; 2; 45 zile de la solicitare. 13.; 13. Trusă chirurgicală; bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 14.; 14. Ochelari cu lupă pentru operaţii (Ochelari Lupe chirurgicale binoculare); bucată; 3; 45 zile de la solicitare. 15.; 15. Sobă cu muftă; bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 16.; 16. Fittinguripentru HPLC, dintr-o singură piesă (One-Piece Fingertight Fittings); ambalaj; 1; 45 zile de la solicitare. 17.; 17. Deuteriumlamp; unit; 1; 45 zile de la solicitare. 18.; 18. Sistem de achiziție de date de înaltă performanță PowerLab PL 3508 cu LabChart v 8 inclus sau analogic; Buc.; 1; 45 zile de la solicitare. 19.; 19. Traductor de tensiune arteriala MLT0699 ADInstruments sau analogic cu cabluri de adaptare incluse; buc.; 5; 45 zile de la solicitare. 20.; 20. Amplificator în punte (punte de amplificare) FE221 ADInstruments sau analogic; Buc.; 2; 45 zile de la solicitare. 21.; 21. Sistem ADInstruments de analiză a concentrațiilor O2, CO2 in aerul inspirat si cel expirat. In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii.; unit.; 1; 45 zile de la solicitare. 22.; 22. Set Imprimantă 3D cu SLA; Set; 1; 45 zile de la solicitare. 23.; 23. Scaner 3D; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 24.; 24. Imprimantă 3D FDA cu 5 culori; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 25.; 25. Analizor Profesional al compoziției corporale; bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 26.; 26. Software pentru Analizor Profesional; bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 27.; 27. Banda de alergare; bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 28.; 28. Caliper pentru măsurarea grăsimii corporale (Skinfold caliper slim guide); bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 29.; 29. Ochelari cu lupă pentru operație; bucata; 1; 45 zile de la solicitare. 30.; 30.Trusă de instrumente chirurgicale; set; 1; 45 zile de la solicitare. 31.; 31.Trusă instrumentar oftalmologic; bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 32.; 32. Dozator automat 1-20-200 mkl; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 33.; 33. Dozator automat 1-100-1000 mkl; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 34.; 34. Probă termocuplu implantabilă tip T MLT1405 sau analogic, total compatibilă cu puntea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 35.; 35. Probă termocuplu implantabilă tip T ultrarapidă MLT1402 sau analogic, total compatibilă cu puntea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 36.; 36. Probă termocuplu de uz general MLT1400 sau analogic, total compatibilă cu podul pentru determinarea temperaturii ML312 Adinstruments; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 37.; 37. Pod amplificator pentru determinarea debitului cardiac ML313 sau analogic, total compatibil cu PowerLab 4/35 Adinstruments; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 38.; 38. Pod amplificator pentru determinarea temperaturii ML312 sau analogic, total compatibil cu PowerLab 4/35 Adinstruments; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 39.; # 39. Balanta analitica de laborator cu calibrare interna; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 40.; 40. Baie ultrasonoră multifuncțională; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 41.; 41. Micropipetă monocanal 10 µl; Bucată; 2; 45 zile de la solicitare. 42.; 42. Micropipetă monocanal 200 µl; Bucată; 2; 45 zile de la solicitare. 43.; 43. Agitator magnetic cu timer; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 44.; 44. Traductor de tensiune arteriala de unica folosință MLT0699 sau analogic; Bucată; 3; 45 zile de la solicitare. 45.; 45. Plunger seal 42455; unit; 2; 45 zile de la solicitare. 46.; 46. Suction filter; unit; 4; 45 zile de la solicitare. 47.; 47. Line filter assy; unit; 1; 45 zile de la solicitare. 48.; 48. Check valve in-spb rev 2pcs; unit; 1; 45 zile de la solicitare. 49.; 49. Set integral pentru chirurgia ORL pediatrică cu video sistema FULL HD, sursa de lumină LED portabil, ryno-laringo-fibroscop fin și accesorii; Set; 1; 45 zile de la solicitare. 50.; 50. Generator de oxigen; buc; 4; 45 zile de la solicitare. 51.; 51. Autoclav 80 litri; buc; 4; 45 zile de la solicitare. 52.; 52. Autoclav 40 litri; buc; 10; 45 zile de la solicitare. 53.; 53. Difibrilator; buc; 4; 45 zile de la solicitare. 54.; 54. Cuptor pentru arderea ceramicii; buc; 1; 45 zile de la solicitare. 55.; 55. Complex computerizat pentru diagnosticul biofuncțional al sistemului stomatognat; buc; 1; 45 zile de la solicitare. 56.; 56. Cuptor pentru sintetizare; buc; 1; 45 zile de la solicitare. 57.; 57. Aparat piezosargery; buc; 1; 45 zile de la solicitare. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |

| # CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |  |
| --- | --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

| ## Contract-model (F5.1) |  |
| --- | --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |  |
| Contract Nr. _________ de achiziţionare _____________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cod CPV: _____________________ “___”_________20__ __________________________ (localitataea) |  |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea _______________________________________________________________, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 20__. - Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: - Specificaţia tehnică; - Specificația de preț; - [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] - Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. - În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |  |
| - Obiectul Contractului |  |
| - Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. - Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. - Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. |  |
| - Termeni şi condiţii de livrare |  |
| - Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. - Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: [Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] - Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |  |
| - Preţul şi condiţii de plată |  |
| - Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. - Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) - Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. - Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: [Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] - Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |  |
| - Condiţii de predare-primire |  |
| - Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: - cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; - calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; - ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. - Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |  |
| - Standarde |  |
| - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. - Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |  |
| - Obligaţiile părţilor |  |
| - În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: - să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; - să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; - să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. - În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |  |
| - Forţa majoră |  |
| - Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). - Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. - Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |  |
| - Rezilierea |  |
| - Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. - Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: - Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; - Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; - Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; - Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. - Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |  |
| - Reclamaţii |  |
| - Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. - Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de ___ zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. - Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. - Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. - Sancţiuni - Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului. - Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. - Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește ________ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. - Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. |  |
| - Drepturi de proprietate intelectuală |  |
| - Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |  |
| - Dispoziţii finale |  |
| - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. - De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. - Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. - Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. - Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 20__. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |  |
| - Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |  |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cont de decontare: | Cont de decontare: |
| Banca: | Banca: |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |
| Cod: | Cod: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| - Semnăturile părţilor |  |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
| L.Ș. | L.Ș. |
|  | Contabil: |
|  | Înregistrat Nr.: |
|  | Trezoreria: |
|  | Data: |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”