| Lucrari de protecție împotriva trăsnetelor bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, în spatii limitate, pentru priza de pamint (l=31) | m3 | 9,000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compacta in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 6,700 |
| 3 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,008 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari montare |  |  |
| 4 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, 1=3m | 10 buc | 0,600 |
| 5 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm | 100 m | 0,330 |
| 6 | 08-02-472-6 | Conductori de legare la pamint: deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,220 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.