Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect 	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		?. 1.Lucrari de constructie        PT 136
					
?	RpEN06A
	Indreptarea pilonilor pe traseu
 	buc			140,887
—————
140,887	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,5300	52,57	140,887	
?	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc			287,725
—————
225,525	
	1	Muncitor	h-om	4,2900	52,57	225,525	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	50,00	48,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	60,00	13,200	
?	33-03-004-1
	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc			23,131
—————
23,131	
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,131	
?	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3			165,595
—————
165,595	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	52,57	150,350	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	52,57	15,245	
?	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc			667,909
—————
495,209	
	1	Muncitor	h-om	9,4200	52,57	495,209	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	150,00	144,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	60,00	28,200	
?	
	Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc			2 208,330
—————
0,000	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc		2 208,33	2 208,330	
?	
	Stilp din beton SET 9.5-5
 	buc			1 375,000
—————
0,000	
	62662626	Stilp din beton SET 9.5-5	buc		1 375,00	1 375,000	
?	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini 
 	100m2			539,368
—————
539,368	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	52,57	539,368	
		?.  2. Lucrari de montare          PT 136
					
?	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
 	buc			309,111
—————
309,111	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	52,57	309,111	
?	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
 	buc			189,264
—————
179,264	
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,264	
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,000	
?	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc			160,385
—————
120,385	
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,385	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,000	
?	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m			3 429,674
—————
3 429,674	
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,674	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m			651,869
—————
651,869	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,869	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m			651,870
—————
651,870	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,870	
?	08-03-573-4
	Dulap metalic
 	buc			124,991
—————
124,591	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,591	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400	
?	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc			22,868
—————
22,868	
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	22,868	
?	08-03-529-1
	Contactor  380v
 	buc			182,013
—————
179,789	
	1	Muncitor	h-om	3,4200	52,57	179,789	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	12,00	1,440	
?	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc			3,154
—————
3,154	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,57	3,154	
?	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
 	buc			82,009
—————
82,009	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009	
?	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A
 	buc			148,506
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
?	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc			239,719
—————
239,719	
	1	Muncitor	h-om	4,5600	52,57	239,719	
?	08-01-015-10
	Descarcator   OPS 1- B
 	set			743,437
—————
741,237	
	1	Muncitor	h-om	14,1000	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	20,00	2,200	
?	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
 	t			3 452,385
—————
3 271,462	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 271,462	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	12,00	180,923	
?	08-02-411-2
	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m			2 305,365
—————
1 882,005	
	1	Muncitor	h-om	35,8000	52,57	1 882,005	
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	15,00	300,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	24,00	111,360	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m			651,871
—————
651,871	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,871	
?	08-02-148-1
	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m			651,867
—————
651,867	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,867	
?	08-03-525-2
	Montarea siguranta fuzibila
 	buc			148,202
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,480	
?	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m			2 689,880
—————
2 491,820	
	1	Muncitor	h-om	47,4000	52,57	2 491,820	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	56,00	45,920	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,600	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	15,00	61,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,040	
?	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m			3 720,444
—————
3 548,478	
	1	Muncitor	h-om	67,5000	52,57	3 548,478	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	56,00	34,844	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,556	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	15,00	46,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,067	
?	
	Materiale
 	buc			62 426,161
—————
0,000	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc		100,00		
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16		
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m		34,67		
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m		20,25		
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m		32,30		
	39	Banda F 2007	buc		12,50		
	40	Screpa  A200	buc		2,42		
	41	Clama ES1500	buc		80,33		
	42	Consoala CA1500	buc		31,67		
	43	Clama PA 1500	buc		51,67		
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc		41,67		
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc		57,50		
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc		4,30		
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc		14,17		
	48	Curea CSB	buc		1,67		
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc		5,00		
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m		56,67		
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc		241,67		
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m		2,50		
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m		45,83		
	54	Terminal cablu diam. 35	buc		312,50		
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc		312,50		
	56	Sina PE	buc		41,67		
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc		41,67		
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc		25,00		
	59	Fir electric PV 1 4	m		5,75		
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m		12,00		
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg		20,50		
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg		27,82		
	63	Beton M200	m3		883,33		
	64	Nod de fixare Y4	buc		233,33		
		?. 3.Uttilaj   PT 136
					
?	
	Позиция
 				45 504,410
—————
0,000	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc		1 492,50		
	66	Corpuri de iluminat cu surse LED 30W 120 lm/w	buc		1 492,50		
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc		2 020,00		
	68	Contor Electronic	buc		1 700,00		
	124	Dulap 74 Y IP 54	buc		708,33		
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc		426,67		
	70	Automat 3P B 16A	buc		47,50		
	71	 Automat 3P C16A	buc		47,50		
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc		202,50		
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc		633,33		
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc		78,00		
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc		1 335,00		
	76	Contactor  KM 63-40	buc		441,67		
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc		775,00		
	78	Siguranta 2A	buc		31,67		
		?. 1.Lucrari de constructie                                     PT 137
					
?	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc			287,725
—————
225,525	
	1	Muncitor	h-om	4,2900	52,57	225,525	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	50,00	48,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	60,00	13,200	
?	33-03-004-1
	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc			23,131
—————
23,131	
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,131	
?	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3			165,596
—————
165,596	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	52,57	150,350	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	52,57	15,245	
?	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc			667,909
—————
495,209	
	1	Muncitor	h-om	9,4200	52,57	495,209	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	150,00	144,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	60,00	28,200	
?	
	Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc			2 208,330
—————
0,000	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc		2 208,33	2 208,330	
?	
	Stilp din beton SET 9.5-5
 	buc			1 375,000
—————
0,000	
	62662626	Stilp din beton SET 9.5-5	buc		1 375,00	1 375,000	
?	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor  
 	100m2			539,370
—————
539,370	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	52,57	539,370	
		?. 2. Lucrari de montare                                   PT 137
					
?	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
 	buc			202,564
—————
179,264	
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,264	
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,300	
?	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc			160,385
—————
120,385	
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,385	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,000	
?	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m			3 429,694
—————
3 429,694	
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,694	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m			651,867
—————
651,867	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,867	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m			1 855,867
—————
651,867	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,867	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16	1 204,000	
?	08-03-573-4
	Dulap metalic
 	buc			133,511
—————
124,591	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,591	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	12,00	8,520	
?	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc			22,868
—————
22,868	
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	22,868	
?	08-03-529-1
	Contactor 380 v
 	buc			207,554
—————
179,790	
	1	Muncitor	h-om	3,4200	52,57	179,790	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,940	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,00	24,600	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	12,00	1,440	
?	08-03-526-1
	Intrerupator automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc			118,609
—————
82,009	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,600	
?	08-03-525-2
	Montarea separator de sarcina
 	buc			167,106
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,600	
?	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc			239,719
—————
239,719	
	1	Muncitor	h-om	4,5600	52,57	239,719	
?	08-01-015-10
	Descarcator   OPS 1- B
 	set			743,437
—————
741,237	
	1	Muncitor	h-om	14,1000	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	20,00	2,200	
?	08-01-087-3
	Constructii metalice 
 	t			3 451,057
—————
3 269,857	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 269,857	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	12,00	181,200	
?	08-02-411-2
	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m			2 305,365
—————
1 882,005	
	1	Muncitor	h-om	35,8000	52,57	1 882,005	
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	15,00	300,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	24,00	111,360	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m			651,871
—————
651,871	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,871	
?	08-02-148-1
	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m			651,867
—————
651,867	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,867	
?	08-03-525-2
	Montarea siguranta fuzibila
 	buc			149,906
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	20,00	0,920	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,480	
?	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m			2 689,880
—————
2 491,820	
	1	Muncitor	h-om	47,4000	52,57	2 491,820	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	56,00	45,920	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,600	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	15,00	61,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,040	
?	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m			3 720,444
—————
3 548,478	
	1	Muncitor	h-om	67,5000	52,57	3 548,478	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	56,00	34,844	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,556	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	15,00	46,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,067	
?	
	Materiale
 	buc			31 065,834
—————
0,000	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc		100,00		
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16		
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m		34,67		
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m		20,25		
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m		32,30		
	39	Banda F 2007	buc		12,50		
	40	Screpa  A200	buc		2,42		
	41	Clama ES1500	buc		80,33		
	42	Consoala CA1500	buc		31,67		
	43	Clama PA 1500	buc		51,67		
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc		41,67		
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc		57,50		
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc		4,30		
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc		14,17		
	48	Curea CSB	buc		1,67		
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc		5,00		
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m		56,67		
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc		241,67		
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m		2,50		
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m		45,83		
	54	Terminal cablu diam. 35	buc		312,50		
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc		312,50		
	56	Sina PE	buc		41,67		
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc		41,67		
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc		25,00		
	59	Fir electric PV 1 4	m		5,75		
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m		12,00		
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg		20,50		
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg		27,82		
	63	Beton M200	m3		883,33		
		?. 3.Uttilaj   PT 137
					
?	
	Позиция
 				23 739,360
—————
0,000	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc		1 492,50		
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc		2 020,00		
	68	Contor Electronic	buc		1 700,00		
	124	Dulap 74 Y IP 54	buc		708,33		
	70	Automat 3P B 16A	buc		47,50		
	71	 Automat 3P C16A	buc		47,50		
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc		202,50		
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc		633,33		
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc		78,00		
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc		1 335,00		
	76	Contactor  KM 63-40	buc		441,67		
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc		775,00		
	78	Siguranta 2A	buc		31,67		
		?. 1. Lucrarin de constructie            PT 139
					
?	RpEN06A
	Indreptarea pilonilor .
 	buc			140,888
—————
140,888	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,5300	52,57	140,888	
?	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc			287,725
—————
225,525	
	1	Muncitor	h-om	4,2900	52,57	225,525	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	50,00	48,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	60,00	13,200	
?	33-03-004-1
	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	set			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc			23,131
—————
23,131	
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,131	
?	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3			165,595
—————
165,595	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	52,57	150,350	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	52,57	15,245	
?	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc			667,909
—————
495,209	
	1	Muncitor	h-om	9,4200	52,57	495,209	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	150,00	144,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	60,00	28,200	
?	
	Stilp din beton SET 9.5-5
 	buc			1 375,000
—————
0,000	
	62662626	Stilp din beton SET 9.5-5	buc		1 375,00	1 375,000	
?	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor  
 	100m2			539,370
—————
539,370	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	52,57	539,370	
		?. 2. Lucrari de montare                         PT 139
					
?	RpEG17D
	Demontarea  dulp metalic
 	buc			309,111
—————
309,111	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	52,57	309,111	
?	RpEB13C
	Demontarea conductorilor  A *35-mmp
 	m			3,680
—————
3,680	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	52,57	3,680	
?	RpEB08C
	  Montarea conductori   A*35 mmp
 Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,050
	m			9,463
—————
9,463	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800	52,57	9,463	
?	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, 
 	buc			202,564
—————
179,264	
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,264	
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,300	
?	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc			166,985
—————
120,385	
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,385	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,600	
?	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m			3 429,692
—————
3 429,692	
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,692	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m			651,862
—————
651,862	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,862	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m			2 819,060
—————
651,860	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,860	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16	2 167,200	
?	08-03-573-4
	Dulap metalic
 	buc			133,511
—————
124,591	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,591	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	12,00	8,520	
?	08-03-600-2
	Demontare contor
 	buc			22,868
—————
22,868	
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	22,868	
?	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc			45,736
—————
45,736	
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	45,736	
?	08-03-526-1
	Intrerupator automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc			118,609
—————
82,009	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,600	
?	08-03-525-2
	Montarea separator de sarcina
 	buc			167,106
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,600	
?	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc			239,719
—————
239,719	
	1	Muncitor	h-om	4,5600	52,57	239,719	
?	08-01-015-10
	Descarcator   OPS 1- B
 	set			743,437
—————
741,237	
	1	Muncitor	h-om	14,1000	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	20,00	2,200	
?	08-01-087-3
	Constructii metalice 
 	t			3 451,057
—————
3 269,857	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 269,857	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	12,00	181,200	
?	08-02-411-2
	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m			2 305,365
—————
1 882,005	
	1	Muncitor	h-om	35,8000	52,57	1 882,005	
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	15,00	300,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	24,00	111,360	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m			651,871
—————
651,871	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,871	
?	08-02-148-1
	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m			651,867
—————
651,867	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,867	
?	08-03-525-2
	Montarea siguranta fuzibila
 	buc			149,906
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	20,00	0,920	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,480	
?	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m			2 689,880
—————
2 491,820	
	1	Muncitor	h-om	47,4000	52,57	2 491,820	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	56,00	45,920	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,600	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	15,00	61,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,040	
?	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m			3 720,444
—————
3 548,478	
	1	Muncitor	h-om	67,5000	52,57	3 548,478	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	56,00	34,844	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,556	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	15,00	46,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,067	
?	
	Materiale
 	buc			31 402,311
—————
0,000	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc		100,00		
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16		
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m		34,67		
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m		20,25		
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m		32,30		
	39	Banda F 2007	buc		12,50		
	40	Screpa  A200	buc		2,42		
	41	Clama ES1500	buc		80,33		
	42	Consoala CA1500	buc		31,67		
	43	Clama PA 1500	buc		51,67		
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc		41,67		
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc		57,50		
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc		4,30		
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc		14,17		
	48	Curea CSB	buc		1,67		
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc		5,00		
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m		56,67		
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc		241,67		
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m		2,50		
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m		45,83		
	54	Terminal cablu diam. 35	buc		312,50		
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc		312,50		
	56	Sina PE	buc		41,67		
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc		41,67		
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc		25,00		
	59	Fir electric PV 1 4	m		5,75		
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m		12,00		
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg		20,50		
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg		27,82		
	63	Beton M200	m3		883,33		
	64	Nod de fixare Y4	buc		233,33		
		?. 3.Uttilaj   PT 139
					
?	
	Позиция
 				17 361,020
—————
0,000	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc		1 492,50		
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc		2 020,00		
	68	Contor Electronic	buc		1 700,00		
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc		426,67		
	70	Automat 3P B 16A	buc		47,50		
	71	 Automat 3P C16A	buc		47,50		
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc		202,50		
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc		633,33		
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc		78,00		
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc		1 335,00		
	76	Contactor  KM 63-40	buc		441,67		
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc		775,00		
	78	Siguranta 2A	buc		31,67		
		?. 1.Lucrari de constructie        PT 154
					
?	33-04-042-1
	Demontarea stilpilor defectat
 	buc			110,982
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,4400	150,00	66,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0400	60,00	2,400	
?	33-04-003-16
	Montarea stilpilor   (stramutarea)
 	buc			667,909
—————
495,209	
	1	Muncitor	h-om	9,4200	52,57	495,209	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	150,00	144,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	60,00	28,200	
?	RpEN06A
	Indreptarea pilonilor pe traseu
 	buc			140,887
—————
140,887	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,5300	52,57	140,887	
?	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc			287,725
—————
225,525	
	1	Muncitor	h-om	4,2900	52,57	225,525	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	50,00	48,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	60,00	13,200	
?	33-03-004-1
	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	set			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc			23,131
—————
23,131	
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,131	
?	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3			165,596
—————
165,596	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	52,57	150,350	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	52,57	15,245	
?	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc			667,909
—————
495,209	
	1	Muncitor	h-om	9,4200	52,57	495,209	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	150,00	144,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	60,00	28,200	
?	
	Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc			2 208,330
—————
0,000	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc		2 208,33	2 208,330	
?	
	Stilp din beton SET 9.5-5
 	buc			1 375,000
—————
0,000	
	62662626	Stilp din beton SET 9.5-5	buc		1 375,00	1 375,000	
?	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor 
 	100m2			539,368
—————
539,368	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	52,57	539,368	
		?. 2. Lucrari de montare                         PT 154
					
?	RpEB13C
	Demontarea conductorilor  A *35-mmp
 	m			3,680
—————
3,680	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	52,57	3,680	
?	RpEB08C
	  Montarea conductori   A*35 mmp
 Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,050
	m			9,463
—————
9,463	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800	52,57	9,463	
?	33-04-014-2
	Demontarea corpurilor de iluminat cu surse: LED
 	buc			99,170
—————
52,570	
	1	Muncitor	h-om		52,57	52,570	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,600	
?	08-02-363-1
	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitatea  becului 1
 	buc			202,564
—————
179,264	
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,264	
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,300	
?	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
 	buc			202,564
—————
179,264	
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,264	
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,300	
?	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc			166,985
—————
120,385	
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,385	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,600	
?	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m			3 429,659
—————
3 429,659	
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,659	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m			651,868
—————
651,868	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,868	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m			852,535
—————
651,869	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,869	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16	200,667	
?	08-03-573-4
	Dulap metalic
 	buc			133,511
—————
124,591	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,591	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	12,00	8,520	
?	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc			45,736
—————
45,736	
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	45,736	
?	08-03-529-1
	Contactor 380 v
 	buc			207,553
—————
179,789	
	1	Muncitor	h-om	3,4200	52,57	179,789	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,940	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,00	24,600	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	12,00	1,440	
?	08-03-526-1
	Intrerupator automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc			118,609
—————
82,009	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,600	
?	08-03-525-2
	Montarea separator de sarcina
 	buc			167,106
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,600	
?	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc			239,719
—————
239,719	
	1	Muncitor	h-om	4,5600	52,57	239,719	
?	08-01-015-10
	Descarcator   OPS 1- B
 	set			743,437
—————
741,237	
	1	Muncitor	h-om	14,1000	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	20,00	2,200	
?	08-01-087-3
	Constructii metalice 
 	t			3 451,057
—————
3 269,857	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 269,857	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	12,00	181,200	
?	08-02-411-2
	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m			2 305,365
—————
1 882,005	
	1	Muncitor	h-om	35,8000	52,57	1 882,005	
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	15,00	300,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	24,00	111,360	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m			651,871
—————
651,871	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,871	
?	08-02-148-1
	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m			651,867
—————
651,867	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,867	
?	08-02-305-4
	Traversa 
 	buc			23,454
—————
21,554	
	1	Muncitor	h-om	0,4100	52,57	21,554	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	10,00	1,900	
?	08-03-525-2
	Montarea siguranta fuzibila
 	buc			149,906
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	20,00	0,920	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,480	
?	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m			2 689,880
—————
2 491,820	
	1	Muncitor	h-om	47,4000	52,57	2 491,820	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	56,00	45,920	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,600	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	15,00	61,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,040	
?	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m			3 720,444
—————
3 548,478	
	1	Muncitor	h-om	67,5000	52,57	3 548,478	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	56,00	34,844	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,556	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	15,00	46,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,067	
?	
	Materiale
 	buc			99 889,483
—————
0,000	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc		100,00		
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16		
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m		34,67		
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m		20,25		
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m		32,30		
	39	Banda F 2007	buc		12,50		
	40	Screpa  A200	buc		2,42		
	41	Clama ES1500	buc		80,33		
	42	Consoala CA1500	buc		31,67		
	43	Clama PA 1500	buc		51,67		
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc		41,67		
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc		57,50		
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc		4,30		
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc		14,17		
	48	Curea CSB	buc		1,67		
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc		5,00		
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m		56,67		
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc		241,67		
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m		2,50		
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m		45,83		
	54	Terminal cablu diam. 35	buc		312,50		
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc		312,50		
	56	Sina PE	buc		41,67		
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc		41,67		
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc		25,00		
	59	Fir electric PV 1 4	m		5,75		
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m		12,00		
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg		20,50		
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg		27,82		
	63	Beton M200	m3		883,33		
	120	Traversa  TH-2	buc		100,00		
	121	Scoba X10	buc		12,00		
	122	Izolator  ТФ -20  01	buc		15,00		
		?. 3.Uttilaj   PT 154
					
?	
	Позиция
 				92 045,350
—————
0,000	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc		1 492,50		
	66	Corpuri de iluminat cu surse LED 30W 120 lm/w	buc		1 492,50		
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc		2 020,00		
	68	Contor Electronic	buc		1 700,00		
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc		426,67		
	70	Automat 3P B 16A	buc		47,50		
	71	 Automat 3P C16A	buc		47,50		
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc		202,50		
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc		633,33		
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc		78,00		
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc		1 335,00		
	76	Contactor  KM 63-40	buc		441,67		
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc		775,00		
	78	Siguranta 2A	buc		31,67		
		?. 1.Lucrari de constructie        PT 181
					
?	33-04-042-1
	Demontarea stilpilor defectat
 	buc			110,982
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,4400	150,00	66,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0400	60,00	2,400	
?	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc			287,725
—————
225,525	
	1	Muncitor	h-om	4,2900	52,57	225,525	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	50,00	48,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	60,00	13,200	
?	33-03-004-1
	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	set			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc			23,131
—————
23,131	
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,131	
?	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3			165,596
—————
165,596	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	52,57	150,350	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	52,57	15,245	
?	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc			667,909
—————
495,209	
	1	Muncitor	h-om	9,4200	52,57	495,209	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	150,00	144,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	60,00	28,200	
?	
	Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc			2 208,330
—————
0,000	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc		2 208,33	2 208,330	
?	
	Stilp din beton SET 9.5-5
 	buc			1 375,000
—————
0,000	
	62662626	Stilp din beton SET 9.5-5	buc		1 375,00	1 375,000	
?	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor 
 	100m2			539,370
—————
539,370	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	52,57	539,370	
?	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat  П-Зu
 	buc			55,044
—————
52,044	
	1	Muncitor	h-om	0,9900	52,57	52,044	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	60,00	3,000	
		?. 2. Lucrari de montare          PT181
					
?	33-04-017-1
	Dimontare conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m			1 714,832
—————
1 714,832	
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	1 714,832	
?	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m			3 429,668
—————
3 429,668	
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,668	
?	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, 
 	buc			202,564
—————
179,264	
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,264	
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,300	
?	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc			166,985
—————
120,385	
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,385	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,600	
?	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m			3 429,667
—————
3 429,667	
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,667	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m			651,867
—————
651,867	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,867	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m			1 144,414
—————
651,868	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,868	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16	492,545	
?	RpEG17D
	Demontarea  dulp metalic
 	buc			309,111
—————
309,111	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	52,57	309,111	
?	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc			45,736
—————
45,736	
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	45,736	
?	08-03-529-1
	Contactor 380 v
 	buc			207,553
—————
179,789	
	1	Muncitor	h-om	3,4200	52,57	179,789	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,940	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,00	24,600	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	12,00	1,440	
?	08-03-526-1
	Intrerupator automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc			118,609
—————
82,009	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,600	
?	08-03-525-2
	Montarea separator de sarcina
 	buc			167,106
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,600	
?	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc			239,719
—————
239,719	
	1	Muncitor	h-om	4,5600	52,57	239,719	
?	08-01-015-10
	Descarcator   OPS 1- B
 	set			743,437
—————
741,237	
	1	Muncitor	h-om	14,1000	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	20,00	2,200	
?	08-01-087-3
	Constructii metalice 
 	t			3 451,060
—————
3 269,860	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 269,860	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	12,00	181,200	
?	08-02-411-2
	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m			2 305,365
—————
1 882,005	
	1	Muncitor	h-om	35,8000	52,57	1 882,005	
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	15,00	300,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	24,00	111,360	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m			651,871
—————
651,871	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,871	
?	08-02-148-1
	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m			651,867
—————
651,867	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,867	
?	08-03-525-2
	Montarea siguranta fuzibila
 	buc			61,325
—————
60,432	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	60,432	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,321	
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	20,00	0,376	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,196	
?	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m			2 689,880
—————
2 491,820	
	1	Muncitor	h-om	47,4000	52,57	2 491,820	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	56,00	45,920	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,600	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	15,00	61,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,040	
?	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m			3 720,444
—————
3 548,478	
	1	Muncitor	h-om	67,5000	52,57	3 548,478	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	56,00	34,844	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,556	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	15,00	46,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,067	
?	
	Materiale
 	buc			33 693,434
—————
0,000	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc		100,00		
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16		
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m		34,67		
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m		20,25		
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m		32,30		
	39	Banda F 2007	buc		12,50		
	40	Screpa  A200	buc		2,42		
	41	Clama ES1500	buc		80,33		
	42	Consoala CA1500	buc		31,67		
	43	Clama PA 1500	buc		51,67		
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc		41,67		
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc		57,50		
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc		4,30		
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc		14,17		
	48	Curea CSB	buc		1,67		
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc		5,00		
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m		56,67		
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc		241,67		
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m		2,50		
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m		45,83		
	54	Terminal cablu diam. 35	buc		312,50		
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc		312,50		
	56	Sina PE	buc		41,67		
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc		41,67		
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc		25,00		
	59	Fir electric PV 1 4	m		5,75		
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m		12,00		
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg		20,50		
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg		27,82		
	63	Beton M200	m3		883,33		
	64	Nod de fixare Y4	buc		233,33		
		?. 3.Uttilaj   PT 181
					
?	
	Позиция
 				43 553,570
—————
0,000	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc		1 492,50		
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc		2 020,00		
	68	Contor Electronic	buc		1 700,00		
	124	Dulap 74 Y IP 54	buc		708,33		
	70	Automat 3P B 16A	buc		47,50		
	71	 Automat 3P C16A	buc		47,50		
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc		202,50		
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc		633,33		
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc		78,00		
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc		1 335,00		
	76	Contactor  KM 63-40	buc		441,67		
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc		775,00		
	78	Siguranta 2A	buc		31,67		
		?. 1. Lucrari de constructie              PT276
					
?	
	Позиция
 				0,000
—————
0,000	
?	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc			287,725
—————
225,525	
	1	Muncitor	h-om	4,2900	52,57	225,525	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	50,00	48,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	60,00	13,200	
?	33-03-004-1
	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor 
 	100m2			539,368
—————
539,368	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	52,57	539,368	
		?. 2. Lucrari de montare                  PT 276
					
?	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, 
 	buc			202,564
—————
179,264	
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,264	
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,300	
?	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc			166,985
—————
120,385	
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,385	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,600	
?	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m			3 429,647
—————
3 429,647	
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,647	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m			651,868
—————
651,868	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,868	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m			1 001,416
—————
651,868	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,868	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16	349,548	
?	08-03-573-4
	Dulap metalic
 	buc			133,511
—————
124,591	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,591	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	12,00	8,520	
?	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc			45,736
—————
45,736	
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	45,736	
?	08-03-529-1
	Contactor 380 v
 	buc			207,554
—————
179,790	
	1	Muncitor	h-om	3,4200	52,57	179,790	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,940	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,00	24,600	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	12,00	1,440	
?	08-03-526-1
	Intrerupator automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc			118,609
—————
82,009	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,600	
?	08-03-525-2
	Montarea separator de sarcina
 	buc			167,106
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,600	
?	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc			239,719
—————
239,719	
	1	Muncitor	h-om	4,5600	52,57	239,719	
?	08-01-015-10
	Descarcator   OPS 1- B
 	set			743,437
—————
741,237	
	1	Muncitor	h-om	14,1000	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	20,00	2,200	
?	08-01-087-3
	Constructii metalice 
 	t			3 451,057
—————
3 269,857	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 269,857	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	12,00	181,200	
?	08-02-411-2
	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m			2 305,365
—————
1 882,005	
	1	Muncitor	h-om	35,8000	52,57	1 882,005	
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	15,00	300,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	24,00	111,360	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m			651,871
—————
651,871	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,871	
?	08-02-148-1
	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m			651,867
—————
651,867	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,867	
?	08-03-525-2
	Montarea siguranta fuzibila
 	buc			149,906
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	20,00	0,920	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,480	
?	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m			2 689,880
—————
2 491,820	
	1	Muncitor	h-om	47,4000	52,57	2 491,820	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	56,00	45,920	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,600	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	15,00	61,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,040	
?	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m			3 720,444
—————
3 548,478	
	1	Muncitor	h-om	67,5000	52,57	3 548,478	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	56,00	34,844	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,556	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	15,00	46,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,067	
?	
	Materiale
 	buc			51 219,855
—————
0,000	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc		100,00		
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16		
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m		34,67		
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m		20,25		
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m		32,30		
	39	Banda F 2007	buc		12,50		
	40	Screpa  A200	buc		2,42		
	41	Clama ES1500	buc		80,33		
	42	Consoala CA1500	buc		31,67		
	43	Clama PA 1500	buc		51,67		
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc		41,67		
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc		57,50		
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc		4,30		
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc		14,17		
	48	Curea CSB	buc		1,67		
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc		5,00		
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m		56,67		
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc		241,67		
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m		2,50		
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m		45,83		
	54	Terminal cablu diam. 35	buc		312,50		
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc		312,50		
	56	Sina PE	buc		41,67		
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc		41,67		
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc		25,00		
	59	Fir electric PV 1 4	m		5,75		
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m		12,00		
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg		20,50		
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg		27,82		
	63	Beton M200	m3		883,33		
		?. 3. Utilaj        PT 276
					
?	
	Позиция
 	h-om			56 989,440
—————
0,000	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc		1 492,50		
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc		2 020,00		
	68	Contor Electronic	buc		1 700,00		
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc		426,67		
	70	Automat 3P B 16A	buc		47,50		
	71	 Automat 3P C16A	buc		47,50		
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc		202,50		
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc		633,33		
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc		78,00		
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc		1 335,00		
	76	Contactor  KM 63-40	buc		441,67		
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc		775,00		
	78	Siguranta 2A	buc		31,67		
		?. 1. Lucrari de constructie           PT360
					
?	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc			287,725
—————
225,525	
	1	Muncitor	h-om	4,2900	52,57	225,525	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	50,00	48,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	60,00	13,200	
?	33-03-004-1
	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc			23,131
—————
23,131	
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,131	
?	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3			165,596
—————
165,596	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	52,57	150,350	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	52,57	15,245	
?	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc			667,909
—————
495,209	
	1	Muncitor	h-om	9,4200	52,57	495,209	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	150,00	144,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	60,00	28,200	
?	
	Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc			2 208,330
—————
0,000	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc		2 208,33	2 208,330	
?	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor  
 	100m2			539,368
—————
539,368	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	52,57	539,368	
		?. 2. Lucrari de montare                     PT 360
					
?	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, 
 	buc			202,564
—————
179,264	
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,264	
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,300	
?	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc			166,985
—————
120,385	
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,385	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,600	
?	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m			3 429,667
—————
3 429,667	
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,667	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m			651,868
—————
651,868	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,868	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m			937,026
—————
651,868	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,868	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16	285,158	
?	08-03-573-4
	Dulap metalic
 	buc			133,511
—————
124,591	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,591	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	12,00	8,520	
?	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc			45,736
—————
45,736	
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	45,736	
?	08-03-529-1
	Contactor 380 v
 	buc			207,553
—————
179,789	
	1	Muncitor	h-om	3,4200	52,57	179,789	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,940	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,00	24,600	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	12,00	1,440	
?	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc			45,736
—————
45,736	
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	45,736	
?	08-03-525-2
	Montarea separator de sarcina
 	buc			167,106
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,600	
?	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc			239,719
—————
239,719	
	1	Muncitor	h-om	4,5600	52,57	239,719	
?	08-01-015-10
	Descarcator   OPS 1- B
 	set			743,437
—————
741,237	
	1	Muncitor	h-om	14,1000	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	20,00	2,200	
?	08-01-087-3
	Constructii metalice 
 	t			3 451,057
—————
3 269,857	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 269,857	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	12,00	181,200	
?	08-02-411-2
	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m			2 305,365
—————
1 882,005	
	1	Muncitor	h-om	35,8000	52,57	1 882,005	
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	15,00	300,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	24,00	111,360	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m			651,871
—————
651,871	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,871	
?	08-02-148-1
	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m			651,867
—————
651,867	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,867	
?	08-03-525-2
	Montarea siguranta fuzibila
 	buc			149,906
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	20,00	0,920	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,480	
?	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m			2 689,880
—————
2 491,820	
	1	Muncitor	h-om	47,4000	52,57	2 491,820	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	56,00	45,920	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,600	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	15,00	61,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,040	
?	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m			3 720,444
—————
3 548,478	
	1	Muncitor	h-om	67,5000	52,57	3 548,478	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	56,00	34,844	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,556	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	15,00	46,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,067	
?	
	Materiale
 	buc			58 784,484
—————
0,000	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc		100,00		
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16		
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m		34,67		
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m		20,25		
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m		32,30		
	39	Banda F 2007	buc		12,50		
	40	Screpa  A200	buc		2,42		
	41	Clama ES1500	buc		80,33		
	42	Consoala CA1500	buc		31,67		
	43	Clama PA 1500	buc		51,67		
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc		41,67		
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc		57,50		
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc		4,30		
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc		14,17		
	48	Curea CSB	buc		1,67		
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc		5,00		
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m		56,67		
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc		241,67		
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m		2,50		
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m		45,83		
	54	Terminal cablu diam. 35	buc		312,50		
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc		312,50		
	56	Sina PE	buc		41,67		
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc		41,67		
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc		25,00		
	59	Fir electric PV 1 4	m		5,75		
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m		12,00		
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg		20,50		
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg		27,82		
	63	Beton M200	m3		883,33		
		?. 3.Uttilaj   PT 360
					
?	
	Позиция
 	h-om			67 658,630
—————
0,000	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc		1 492,50		
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc		2 020,00		
	68	Contor Electronic	buc		1 700,00		
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc		426,67		
	70	Automat 3P B 16A	buc		47,50		
	71	 Automat 3P C16A	buc		47,50		
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc		202,50		
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc		633,33		
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc		78,00		
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc		1 335,00		
	76	Contactor  KM 63-40	buc		441,67		
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc		775,00		
	78	Siguranta 2A	buc		31,67		
		?. 1.Lucrari de constructie        PT 382
					
?	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc			287,725
—————
225,525	
	1	Muncitor	h-om	4,2900	52,57	225,525	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	50,00	48,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	60,00	13,200	
?	33-03-004-1
	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	set			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc			23,131
—————
23,131	
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,131	
?	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3			165,595
—————
165,595	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	52,57	150,350	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	52,57	15,245	
?	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc			667,909
—————
495,209	
	1	Muncitor	h-om	9,4200	52,57	495,209	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	150,00	144,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	60,00	28,200	
?	
	Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc			2 208,330
—————
0,000	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc		2 208,33	2 208,330	
?	
	Stilp din beton SET 9.5-5
 	buc			2 062,500
—————
0,000	
	62662626	Stilp din beton SET 9.5-5	buc		1 375,00	2 062,500	
?	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor 
 	100m2			539,367
—————
539,367	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	52,57	539,367	
		?. 2. Lucrari de montare                    PT 382
					
?	RpEG17D
	Demontarea  dulp metalic
 	buc			309,111
—————
309,111	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	52,57	309,111	
?	08-03-573-4
	Dulap metalic
 	buc			133,511
—————
124,591	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,591	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	12,00	8,520	
?	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
 	buc			202,564
—————
179,264	
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,264	
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,300	
?	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc			166,985
—————
120,385	
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,385	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,600	
?	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m			3 429,677
—————
3 429,677	
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,677	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m			651,868
—————
651,868	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,868	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m			887,433
—————
651,867	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,867	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16	235,565	
?	08-03-600-2
	Demontoare, contorului, cu trei faze
 	buc			22,868
—————
22,868	
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	22,868	
?	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc			45,736
—————
45,736	
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	45,736	
?	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice Intrerupatoare automatice
 	buc			3,154
—————
3,154	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,57	3,154	
?	08-03-526-1
	 Intrerupatoare  automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc			82,009
—————
82,009	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009	
?	08-03-525-2
	Montarea separator de sarcina
 	buc			167,106
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,600	
?	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc			239,719
—————
239,719	
	1	Muncitor	h-om	4,5600	52,57	239,719	
?	08-01-015-10
	Descarcator   OPS 1- B
 	set			743,437
—————
741,237	
	1	Muncitor	h-om	14,1000	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	20,00	2,200	
?	08-01-087-3
	Constructii metalice 
 	t			3 451,057
—————
3 269,857	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 269,857	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	12,00	181,200	
?	08-02-411-2
	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m			2 305,365
—————
1 882,005	
	1	Muncitor	h-om	35,8000	52,57	1 882,005	
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	15,00	300,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	24,00	111,360	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m			651,871
—————
651,871	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,871	
?	08-02-148-1
	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m			651,867
—————
651,867	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,867	
?	08-03-525-2
	Montarea siguranta fuzibila
 	buc			149,906
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	20,00	0,920	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,480	
?	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m			2 689,880
—————
2 491,820	
	1	Muncitor	h-om	47,4000	52,57	2 491,820	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	56,00	45,920	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,600	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	15,00	61,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,040	
?	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m			3 720,444
—————
3 548,478	
	1	Muncitor	h-om	67,5000	52,57	3 548,478	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	56,00	34,844	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,556	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	15,00	46,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,067	
?	
	Materiale
 	buc			78 814,798
—————
0,000	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc		100,00		
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16		
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m		34,67		
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m		20,25		
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m		32,30		
	39	Banda F 2007	buc		12,50		
	40	Screpa  A200	buc		2,42		
	41	Clama ES1500	buc		80,33		
	42	Consoala CA1500	buc		31,67		
	43	Clama PA 1500	buc		51,67		
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc		41,67		
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc		57,50		
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc		4,30		
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc		14,17		
	48	Curea CSB	buc		1,67		
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc		5,00		
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m		56,67		
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc		241,67		
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m		2,50		
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m		45,83		
	54	Terminal cablu diam. 35	buc		312,50		
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc		312,50		
	56	Sina PE	buc		41,67		
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc		41,67		
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc		25,00		
	59	Fir electric PV 1 4	m		5,75		
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m		12,00		
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg		20,50		
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg		27,82		
	63	Beton M200	m3		883,33		
	64	Nod de fixare Y4	buc		233,33		
		?. 3.Uttilaj   PT 382
					
?	
	Позиция
 				85 529,460
—————
0,000	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc		1 492,50		
	66.	Corp de iluminat de surse LED 50w  120lm/w	buc		2 123,33		
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc		2 020,00		
	68	Contor Electronic	buc		1 700,00		
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc		426,67		
	70	Automat 3P B 16A	buc		47,50		
	71	 Automat 3P C16A	buc		47,50		
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc		202,50		
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc		633,33		
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc		78,00		
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc		1 335,00		
	76	Contactor  KM 63-40	buc		441,67		
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc		775,00		
	78	Siguranta 2A	buc		31,67		
		?. 1.Lucrari de constructie        PT 483
					
?	RpEN06A
	Indreptarea pilonilor pe traseu
 	buc			140,887
—————
140,887	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,5300	52,57	140,887	
?	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc			287,725
—————
225,525	
	1	Muncitor	h-om	4,2900	52,57	225,525	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	50,00	48,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	60,00	13,200	
?	33-03-004-1
	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc			23,131
—————
23,131	
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,131	
?	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3			165,596
—————
165,596	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	52,57	150,350	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	52,57	15,245	
?	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc			667,909
—————
495,209	
	1	Muncitor	h-om	9,4200	52,57	495,209	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	150,00	144,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	60,00	28,200	
?	
	Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc			2 208,330
—————
0,000	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc		2 208,33	2 208,330	
?	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat  П-Зu
 	buc			55,044
—————
52,044	
	1	Muncitor	h-om	0,9900	52,57	52,044	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	60,00	3,000	
?	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc			42,582
—————
42,582	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,582	
?	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor  
 	100m2			539,367
—————
539,367	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	52,57	539,367	
		?. 2. Lucrari de montare                                   PT 483
					
?	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
 	buc			202,564
—————
179,264	
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,264	
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,300	
?	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc			160,385
—————
120,385	
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,385	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,000	
?	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m			3 429,667
—————
3 429,667	
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,667	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m			651,868
—————
651,868	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,868	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m			1 085,308
—————
651,868	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,868	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16	433,440	
?	08-03-573-4
	Dulap metalic
 	buc			133,511
—————
124,591	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,591	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	12,00	8,520	
?	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc			22,868
—————
22,868	
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	22,868	
?	08-03-529-1
	Contactor 380 v
 	buc			207,554
—————
179,790	
	1	Muncitor	h-om	3,4200	52,57	179,790	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,940	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,00	24,600	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	12,00	1,440	
?	08-03-526-1
	Intrerupator automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc			118,609
—————
82,009	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,600	
?	08-03-525-2
	Montarea separator de sarcina
 	buc			167,106
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,600	
?	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc			239,719
—————
239,719	
	1	Muncitor	h-om	4,5600	52,57	239,719	
?	08-01-015-10
	Descarcator   OPS 1- B
 	set			743,437
—————
741,237	
	1	Muncitor	h-om	14,1000	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	20,00	2,200	
?	08-01-087-3
	Constructii metalice 
 	t			3 451,057
—————
3 269,857	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 269,857	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	12,00	181,200	
?	08-02-411-2
	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m			2 305,365
—————
1 882,005	
	1	Muncitor	h-om	35,8000	52,57	1 882,005	
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	15,00	300,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	24,00	111,360	
?	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m			651,871
—————
651,871	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,871	
?	08-02-148-1
	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m			651,867
—————
651,867	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,867	
?	08-03-525-2
	Montarea siguranta fuzibila
 	buc			149,906
—————
147,722	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	20,00	0,920	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,480	
?	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m			2 689,880
—————
2 491,820	
	1	Muncitor	h-om	47,4000	52,57	2 491,820	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	56,00	45,920	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,600	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	15,00	61,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,040	
?	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m			3 720,444
—————
3 548,478	
	1	Muncitor	h-om	67,5000	52,57	3 548,478	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	56,00	34,844	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,556	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	15,00	46,500	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,067	
?	
	Materiale
 	buc			31 065,834
—————
0,000	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc		100,00		
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m		5,16		
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m		34,67		
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m		20,25		
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m		32,30		
	39	Banda F 2007	buc		12,50		
	40	Screpa  A200	buc		2,42		
	41	Clama ES1500	buc		80,33		
	42	Consoala CA1500	buc		31,67		
	43	Clama PA 1500	buc		51,67		
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc		41,67		
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc		57,50		
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc		4,30		
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc		14,17		
	48	Curea CSB	buc		1,67		
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc		5,00		
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m		56,67		
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc		241,67		
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m		2,50		
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m		45,83		
	54	Terminal cablu diam. 35	buc		312,50		
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc		312,50		
	56	Sina PE	buc		41,67		
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc		41,67		
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc		25,00		
	59	Fir electric PV 1 4	m		5,75		
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m		12,00		
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg		20,50		
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg		27,82		
	63	Beton M200	m3		883,33		
		?. 3.Uttilaj   PT 483
					
?	
	Позиция
 	h-om			47 844,420
—————
0,000	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc		1 492,50		
	66	Corpuri de iluminat cu surse LED 30W 120 lm/w	buc		1 492,50		
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc		2 020,00		
	68	Contor Electronic	buc		1 700,00		
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc		426,67		
	70	Automat 3P B 16A	buc		47,50		
	71	 Automat 3P C16A	buc		47,50		
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc		202,50		
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc		633,33		
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc		78,00		
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc		1 335,00		
	76	Contactor  KM 63-40	buc		441,67		
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc		775,00		
	78	Siguranta 2A	buc		31,67		

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.