Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_______________________________din____________________

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de aer condiționat Capacitatea - 12000BTU |  |  |  | Aparat de aer condiționat vară/iarnă Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare Clasa: minm A Accesorii: telecomandă Instrucțiuni în limba de stat sau rusă Perioada de garanție, luni: minim 24 luni |  |  |
|  | Aparat de aer condiționat Capacitatea - 9000BTU |  |  |  | Aparat de aer condiționat vară/iarnă Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare Clasa: minm A Accesorii: telecomandă Instrucțiuni în limba de stat sau rusă Perioada de garanție, luni: minim 24 luni |  |  |
|  | Aparat de aer condiționat Capacitatea - 7000BTU |  |  |  | Aparat de aer condiționat vară/iarnă Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare Clasa: minm A Accesorii: telecomandă Instrucțiuni în limba de stat sau rusă Perioada de garanție, luni: minim 24 luni |  |  |
| 2 | Servicii de instalare a aparatelor de aer condiționat |  |  |  | Etajul 3 – 3 condiționere; Etajul 6 – 2 condiționere; Etajul 1- 1 condiționer; Etajul 2 – 1 condoiționer 2 aparate de aer condiționat rămîn în rezervă deocamdată. Se va decide pînă la sfîrșitul anului unde vor fi instalate. Operatorul economic va asigura inclusiv instalarea condiționerelor din rezervă, la solicitare (în decurs de 15 zile). |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea  procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/M | Canti-tatea | Preţ (fără TVA) | Preţ (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de aer condiționat Capacitatea - 12000BTU | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat de aer condiționat Capacitatea - 9000BTU | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat de aer condiționat Capacitatea - 7000BTU | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Servicii de instalare a aparatelor de aer condiționat | buc | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________