|  | # ANUNȚ DE PARTICIPARE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - IDNO: 1003600151023 - Tip procedură achiziție: Licitatie publica - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul - Obiectul achiziției: Achiziţionarea consumabelilor și pieselor de schimb necesare pentru efectuarea mentenanței preventive și corrective a dispozitivelor medicale - Cod CPV: 33192400-6 - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ - Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării consumabelilor și pieselor de schimb necesare pentru efectuarea mentenanței preventive și corrective a dispozitivelor medicale conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2021. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget propriu Modalităţi de plată: Prin transfer, în decurs de 30 de zile bancare după prestare și semnarea facturilor fiscale și actului de primire-predare Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție, privind achiziționarea/ următoarelor bunuri: |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 33192400-6 | Lampă halogen | buc | 30 | 12V, 20W |  |
| 2 |  |  | Lampă halogen | buc | 15 | 6V, 20W |  |
| 3 |  |  | Lampă xenon p/u StatFax 303+ | buc | 2 | Lampă xenon compatibilă cu Stat-Fax 303+ |  |
| 4 |  |  | Sensor O2, pentru Monnal T75 | buc | 23 | Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. |  |
| 5 |  |  | Sensor de flux autoclavabil, pentru Monnal T75 | buc | 23 | Senzor de flux reutilizabil, cu ajutorul căruia se calculează fluxul de aer expirat din plastic rezistent la temperatura de sterilizare 134 gr. , compatibil cu Monnal T75 |  |
| 6 |  |  | Supapă de expirație | buc | 23 | Supapă de expirație autoclavabilă Monnal Eva (corpul supapei și membrana), compatibil cu Monnal T75 |  |
| 7 |  |  | Filtru pentru turbina | buc | 15 | Filtru pentru turbina compatibil cu Ventilator pulmonar Monnal T75 |  |
| 8 |  |  | Placa de bază p/u Monnal T75 | buc | 1 | Placa de bază compatibilă cu Ventilatorul Pulmonar Monnal T75 |  |
| 9 |  |  | Baterie (acumulator) | buc | 7 | Baterie NiMH 24 V / 2x4,5 Ah compatibilă cu Ventilator pulmonar Monnal T75 |  |
| 10 |  |  | Valvă ”BLACK LIP SEAL”(set/5buc) | set | 5 | Valvă ”BLACK LIP SEAL” compatibilă cu Ventilator pulmonar Monnal T75 |  |
| 11 |  |  | Vas p/u aspirator vacuum Parkodex, 300ml | buc | 30 | Vas p/u aspirator vacuum de perete (flowmetru), V= 300ml, reutilizabil, policarbonat, autoclavabil, prevăzut cu capac, conectare conform DIN, compatibil cu "Flowmetru Parkodex" |  |
| 12 |  |  | Modulul AY-673P sau AY-663P p/u Nihon Kohden BSM-6701K | buc | 3 | Modul AY-673P, sau AY-663P, sau module compatibile cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K |  |
| 13 |  |  | Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip clește | buc | 88 | Senzor SpO2, reutilizabil adult, compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K |  |
| 14 |  |  | Manjetă cu conector, adult | buc | 30 | Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 25-35(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K |  |
| 15 |  |  | Manjetă cu conector, large adult | buc | 50 | Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 33-47(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K |  |
| 16 |  |  | Sensor de flux (set/5buc), Dräger Fabius Plus XL | set | 6 | Senzor de flux reutilizabil, cu ajutorul căruia se calculează fluxul de aer expirat din plastic rezistent la temperatura de sterilizare 134 gr. , compatibil cu Drager "Fabius Plus XL" |  |
| 17 |  |  | Fabius GS Service Set (3 ani) | set | 5 | Un set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer şi O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aer, set baterii), compatibil cu Drager Fabius Plus |  |
| 18 |  |  | Sensor O2, Drager Fabius Plus XL | buc | 19 | Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. |  |
| 19 |  |  | Baterie (acumulator) FMS B.Braun | buc | 15 | Baterie NiCd 7.2V, 1.2Ah compatibilă cu infuzomat FMS B.Braun. |  |
| 20 |  |  | Spring de flux tip I | buc | 22 | Spring de flux tip I, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 21 |  |  | Spring de flux tip II | buc | 22 | Spring de flux tip II, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 22 |  |  | Spring de flux tip III | buc | 22 | Spring de flux tip III, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 23 |  |  | Senzor de nivel al apei, B1/10 | buc | 1 | Senzor de nivel al apei B1/10, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 24 |  |  | Adaptor de flux tip I | buc | 42 | Adaptor tip I, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 25 |  |  | Adaptor de flux tip II | buc | 21 | Adaptor tip II, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 26 |  |  | Flowmeter de soluție | buc | 1 | Flowmeter de soluție, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 27 |  |  | Pompă de soluție a substanțelor chimice | buc | 1 | Pompă de soluție, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 28 |  |  | Lampă UV p/u ETD4 | buc | 10 | Lampă UV, compatibilă cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 29 |  |  | Lampă UV p/u miniETD2 | buc | 2 | Lampă UV, compatibilă cu Mașina de spălat endoscoape miniETD2 |  |
| 30 |  |  | O-Ring conector LT | buc | 22 | O-Ring conector LT, compatibil Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 31 |  |  | Pompa de drenare | buc | 1 | Pompa de drenare, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 32 |  |  | Filtru argon 0,2 µm | buc | 5 | Filtru argon 0,2 µm, compatibil cu electrocoagulatorul Excell NHP 400/DA |  |
| 33 |  |  | Lampă xenon | buc | 1 | Lampă xenon MAJ-1817 compatibilă cu Evis Exera III, CLV-190 |  |
| 34 |  |  | Filtru antibacterial, al tubului de aspirație | buc | 30 | Filtru keyvac MH-481, filtru compatibil cu aspiratorul endoscopic Olympus KV-5. |  |
| 35 |  |  | Furtun p/u micromotor | buc | 1 | Furtun p/u micromotor compatibil cu Bien Air MC240IRE (Fotoliu stomatologic Diplomat DM-10) |  |
| 36 |  |  | Piesă în unghi p/u turbină cu 4 ieșiri | buc | 2 | Piesa compabilă cu Fotoliu stomatologic Diplomat DM-10 |  |
| 37 |  |  | Built-in Ultrasonic Scaler | buc | 1 | Built-in Ultrasonic Scaler compatibil cu Fotoliu stomatologic Diplomat DM-10 |  |
| 38 |  |  | Lampă halogen 50W, 12V | buc | 2 | Lampă halogen pentru Fotoliu stomatologic Diplomat DM-10 |  |
| 39 |  |  | Cartușe pentru piesa turbină | buc | 4 | Fotoliu stomatologic Diplomat DM-10 |  |
| 40 |  |  | Kit reparație modul LED, compatibil cu aparatul Endolight led 1.3 | set | 1 | Kit reparație modul LED, compatibil cu aparatul Endolight led 1.3 |  |
| 41 |  |  | Întrerupător de picior dublu, Doctanz 300+ | buc | 6 | Întrerupător de picior dublu compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+ |  |
| 42 |  |  | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Doctanz 300+ | buc | 60 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+ |  |
| 43 |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult Doctanz 300+ | buc | 10 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+ |  |
| 44 |  |  | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) ARC 250 Bowa | buc | 60 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa |  |
| 45 |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 250 Bowa | buc | 10 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa |  |
| 46 |  |  | Cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil ARC 250 Bowa | buc | 10 | Cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil, compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa |  |
| 47 |  |  | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Diatermo MB-202 Gima | buc | 40 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima |  |
| 48 |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m , adult /Diatermo MB-202 Gima | buc | 4 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima |  |
| 49 |  |  | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) ЭХВЧ-300-01 | buc | 40 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator ЭХВЧ-300-01 |  |
| 50 |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /ЭХВЧ-300-01 | buc | 3 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator ЭХВЧ-300-01 |  |
| 51 |  |  | Electrod Na+ p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K |  |
| 52 |  |  | Electrod K+ p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K |  |
| 53 |  |  | Electrod de referință p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K |  |
| 54 |  |  | Membrană de asamblare p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K |  |
| 55 |  |  | Valvă p/u dozarea reagentului , ser și deșeuri p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K |  |
| 56 |  |  | Set de tuburi p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K |  |
| 57 |  |  | Lampă halogen 6W 10V, încorporată intr-un suport, p/u SA-20, Clindiag Systems | buc | 6 | Lampă halogen 6W 10V, încorporată în suport, compatibilă cu Analizatorul biochimic semi-automat SA-20, Clindiag Systems |  |
| 58 |  |  | Chiuveta de citire | buc | 2 | Ciuveta de citire compatibilă cu Analizatorul biochimic semi-automat SA-20, Clindiag Systems |  |
| 59 |  |  | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | set | 1 | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL |  |
| 60 |  |  | Inel de etanșare din viton pentru clamp combinat 1" | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2 |  |
| 61 |  |  | Filtru de aer steril | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2 |  |
| 62 |  |  | Garnitură de ușă din silicon rezistent la caldura | buc | 2 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2 |  |
| 63 |  |  | Garnitură pentru generatorul de abur | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2 |  |
| 64 |  |  | Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel | buc | 20 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2 |  |
| 65 |  |  | General particle filter, 100 microns | buc | 8 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 66 |  |  | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height | buc | 8 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 67 |  |  | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height | buc | 8 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 68 |  |  | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) | buc | 16 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 69 |  |  | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) | buc | 8 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 70 |  |  | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS | buc | 16 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 71 |  |  | Active carbon post-filter OMNIPURE | buc | 8 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 72 |  |  | Garnitură la elementul de încălzire 46 x 5 | buc | 3 | Piese p/u Mașina de spălat MAT LD521XLS |  |
| 73 |  |  | Tub pentru pompa (detergent pump) | buc | 3 | Piese p/u Mașina de spălat MAT LD521XLS |  |
| 74 |  |  | Tub pentru pompa (lubricant pump) | buc | 3 | Piese p/u Mașina de spălat MAT LD521XLS |  |
| 75 |  |  | LITHIUM BATTERY, ER6K-#17, PN: 074-73310-22 | buc | 1 | LITHIUM BATTERY, ER6K-#17, PN: 074-73310-22, compatibil cu X-ray SonialVision G4, producator Shimadzu, anul producerii 2014 |  |
| 76 |  |  | Telecomandă manuală, PN: K0406-06 | buc | 1 | Telecomandă manuală, PN: K0406-06, compatibila cu Aparat de radioterapie Teragam |  |
| 77 |  |  | THYRATRON , hydrogen, triode flange mt | buc | 1 | THYRATRON , hydrogen, triode flange mt , PN:6190901870, compatibil cu Accelerator linear Clinac DHX |  |
| 78 |  |  | Motoraș pentru MLC | buc | 10 | Motoraș pentru MLC, compatibil cu Accelerator linear Clinac DHX |  |
| 79 |  |  | Filter HSNG, GASKET, SHELL , ROHS PN: 2759100570 | buc | 1 | Piesa necesara in sistemul de filtrare al apei din sistemul de racire al Acceleratorului Liniar Clinac DHX |  |
| 80 |  |  | Filter cartridge, antimicrobial, pn: 10005492302 | buc | 1 | Piesa necesara in sistemul de filtrare al apei din sistemul de racire al Acceleratorului Liniar Clinac DHX |  |
| 81 |  |  | SWITCH, THERMOSTATIC, APST P/N:10001887901 | buc | 1 | SWITCH pentru sistemul de racire al Acceleratorului Liniar Clinac DHX |  |
| 82 |  |  | Oil Level Switch | buc | 1 | Oil Level Switch compatibil cu Accelerator linear Clinac DHX P/N: 71-996930-00 |  |
| 83 |  |  | Water hose kit | buc | 1 | Water hose kit, furtunele de apa a sistemului de racire Accelerator Liniar PN: 100020862-07 |  |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului achiziție bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare: La necessitate pe parcursul anului 2021 în decurs de 20 zile INCOTERMS DDP;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021;

- Locul achiziționării bunurilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: pe loturi, si cel mai mic preţ - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea; cerinţelor caietului de sarcini pe loturi, si cel mai mic preţ; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; - Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform SIA RSAP; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2); DA. 3; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1); DA. 4; Garanţia pentru ofertă; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 5; DUAE; Confirmat cu semnătura electronic a participantului; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.