	Bloc administrativ, garaje si alte necesitati Regiei Locativ Comunale din com. Tohatin, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6
 Cazajeria.Utilaj, tevi si armatura

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1.  Cazangeria . Utilaj, tevi si armatura



	1.1. Armatura



	1
	ID13A
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Клапан предохранительный ф15мм )

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	0,20

	
	111100010200015
	Клапан предохранительный ф15мм 
	buc
	1,0000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,024

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,048

	2
	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul 32 mm (Вентиль запорный ф32мм Pу1,0  МПa)

	buc
	
	14,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7500
	10,50

	
	2875274205000*
	Вентиль запорный ф32мм Pу1,0  МПa
	buc
	1,0000
	14,00

	
	2875274428200
	Flansa rotunda libera 32mm
	buc
	2,0000
	28,00

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,0000
	112,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,0000
	112,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0650
	0,91

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2000
	2,80

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,6200
	8,68

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,2000
	2,80

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0250
	0,35

	3
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul 25 mm (Вентиль запорный ф25мм Pу1,0  МПa)

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000
	4,80

	
	28752742050001
	Вентиль запорный ф25мм Pу1,0  МПa
	buc
	1,0000
	8,00

	
	28752744282001
	Flansa rotunda libera  25mm
	buc
	2,0000
	16,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,0100
	0,08

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,0000
	64,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,0000
	64,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,0000
	64,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0500
	0,40

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1200
	0,96

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3400
	2,72

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1000
	0,80

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	0,12

	4
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul 20 mm (Вентиль запорный ф20мм Pу1,0  МПa)

	buc
	
	7,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000
	4,20

	
	28752742050002
	Вентиль запорный ф20мм Pу1,0  МПa
	buc
	1,0000
	7,00

	
	28752744282002
	Flansa rotunda libera  20mm
	buc
	2,0000
	14,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,0100
	0,07

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,0000
	56,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,0000
	56,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,0000
	56,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0500
	0,35

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1200
	0,84

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3400
	2,38

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1000
	0,70

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	0,105

	5
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul 15 mm / Вентиль запорный ф15мм Pу1,0  МПa

	buc
	
	7,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000
	4,20

	
	28752742050003
	Вентиль запорный ф15мм Pу1,0  МПa
	buc
	1,0000
	7,00

	
	28752744282003
	Flansa rotunda libera15  mm
	buc
	2,0000
	14,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,0100
	0,07

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,0000
	56,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,0000
	56,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,0000
	56,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0500
	0,35

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1200
	0,84

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3400
	2,38

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1000
	0,70

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	0,105

	6
	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul 32 mm / Клапан обратный  ф32мм Pу1,0  МПa

	buc
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7500
	3,75

	
	28752742050004
	Клапан обратный  ф32мм Pу1,0  МПa
	buc
	1,0000
	5,00

	
	2875274428200
	Flansa rotunda libera 32mm
	buc
	2,0000
	10,00

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,0000
	40,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,0000
	40,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0650
	0,325

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2000
	1,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,6200
	3,10

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,2000
	1,00

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0250
	0,125

	7
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul 25 mm / Клапан обратный ф25мм Pу1,0  МПa

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000
	1,80

	
	287527420500011
	Клапан обратный ф25мм Pу1,0  МПa
	buc
	1,0000
	3,00

	
	28752744282001
	Flansa rotunda libera  25mm
	buc
	2,0000
	6,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,0100
	0,03

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,0000
	24,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,0000
	24,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,0000
	24,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0500
	0,15

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1200
	0,36

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3400
	1,02

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1000
	0,30

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	0,045

	8
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul 20 mm / Клапан обратный ф20мм Pу1,0  МПa

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000
	0,60

	
	287527420500022
	Клапан обратный ф20мм Pу1,0  МПa
	buc
	1,0000
	1,00

	
	28752744282002
	Flansa rotunda libera  20mm
	buc
	2,0000
	2,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,0100
	0,01

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,0000
	8,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,0000
	8,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,0000
	8,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0500
	0,05

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1200
	0,12

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3400
	0,34

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1000
	0,10

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	0,015

	9
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul 15 mm / Клапан обратный ф15мм Pу1,0  МПa

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000
	1,20

	
	287527420500033
	Клапан обратный ф15мм Pу1,0  МПa
	buc
	1,0000
	2,00

	
	28752744282003
	Flansa rotunda libera15  mm
	buc
	2,0000
	4,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,0100
	0,02

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,0000
	16,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,0000
	16,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,0000
	16,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0500
	0,10

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1200
	0,24

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3400
	0,68

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1000
	0,20

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	0,03

	10
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul 25 mm / Трехходовой распределительный клапан ф25мм

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000
	0,60

	
	287527420500015
	Трехходовой распределительный клапан ф25мм
	buc
	1,0000
	1,00

	
	28752744282001
	Flansa rotunda libera  25mm
	buc
	2,0000
	2,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,0100
	0,01

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,0000
	8,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,0000
	8,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,0000
	8,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0500
	0,05

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1200
	0,12

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3400
	0,34

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1000
	0,10

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	0,015

	11
	IC53C
	Piese de instalatie a aparatelor de control / Расширитель ф57x3 L=100мм

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500
	1,00

	
	2721204120000
	Расширитель ф57x3 L=100мм
	buc
	1,0000
	4,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0260
	0,104

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0520
	0,208

	12
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" / Автомат. воздухоотводчик Dу 20

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	0,90

	
	2913134626000
	Автомат. воздухоотводчик Dу 20
	buc
	1,0000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,032

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,064

	13
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"  / Спускной кран dу20

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,45

	
	2875274205100
	Спускной кран dу20
	buc
	1,0000
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,045

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,096

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Armatura
	

	1.2. Conducte de apa



	14
	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Tava apa metal D=48*3.5mm)

	m
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7500
	4,50

	
	2521216701000
	Teava din otel  D=48*3.5mm
	m
	1,0150
	6,09

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1460
	0,876

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0430
	0,258

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,018

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0630
	0,378

	15
	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Tava appa metal D =42.3*3.2mm)

	m
	
	30,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5600
	16,80

	
	25212167010001
	Teava din otel  D=42.3*3.2mm
	m
	1,0150
	30,45

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0860
	2,58

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0240
	0,72

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,09

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0380
	1,14

	16
	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Tava apa metal D=33.5*2.8mm)

	m
	
	15,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4800
	7,20

	
	25212167010002
	Teava din otel  D=33.5*2,8mm
	m
	1,0150
	15,225

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0640
	0,96

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0170
	0,255

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,045

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,45

	17
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Tava apa D=26.8*2.8mm)

	m
	
	10,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	4,00

	
	25212167010003
	Teava din otel  D=26.8*2.8mm
	m
	1,0150
	10,15

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0640
	0,64

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0170
	0,17

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,03

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,30

	18
	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"( Tava  apa metal D=21.3*2.8)

	m
	
	17,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	5,95

	
	25212167010004
	Teava din otel  D=21.3*2.8mm
	m
	1,0150
	17,255

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0350
	0,595

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0050
	0,085

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,051

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0140
	0,238

	19
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Tava apa D=26.8*2.8mm)

	m
	
	14,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	5,60

	
	25212167010003
	Teava din otel  D=26.8*2.8mm
	m
	1,0150
	14,21

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0640
	0,896

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0170
	0,238

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,042

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,42

	20
	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"( Tava  apa metal D=21.3*2.8)

	m
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	2,10

	
	25212167010004
	Teava din otel  D=21.3*2.8mm
	m
	1,0150
	6,09

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0350
	0,21

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0050
	0,03

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,018

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0140
	0,084

	21
	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"( Tava  apa metal D=21.3*2.8)

	m
	
	10,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	3,50

	
	25212167010004
	Teava din otel  D=21.3*2.8mm
	m
	1,0150
	10,15

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0350
	0,35

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0050
	0,05

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,03

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0140
	0,14

	22
	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	36,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1100
	3,96

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,0500
	1,80

	23
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	72,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,0900
	6,48

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,0400
	2,88

	24
	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata

	kg
	
	67,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300
	15,41

	
	2710700000000
	Suporti sau dispozitive
	kg
	1,0000
	67,00

	25
	IC53C
	Piese de instalatie a aparatelor de control / Отборное устройство давления для жидкости

	buc
	
	22,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500
	5,50

	
	27212041200005
	Отборное устройство давления для жидкости
	buc
	1,0000
	22,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0260
	0,572

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0520
	1,144

	26
	IC53C
	Piese de instalatie a aparatelor de control / Бобышка

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500
	2,00

	
	27212041200006
	Бобышка
	buc
	1,0000
	8,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0260
	0,208

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0520
	0,416

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte de apa
	

	1.3. Lucrari de termoizolare



	27
	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat

	m2
	
	13,100



	
	7135010011000
	Galvanizator
	h-om
	0,1600
	2,096

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,2700
	3,537

	
	2430226100837
	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703
	kg
	0,1500
	1,965

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0200
	0,262

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,655

	28
	IzJ07B
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi

	m2
	
	13,100



	
	7135010011000
	Galvanizator
	h-om
	0,1600
	2,096

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,3900
	5,109

	
	2430226100837
	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703
	kg
	0,3000
	3,93

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0400
	0,524

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,655

	29
	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm

	m2
	
	76,700



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,9100
	69,797

	
	2682162611305
	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte
	m2
	1,0180
	78,081

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 S 2542
	kg
	0,3780
	28,993

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,0580
	4,449

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0410
	3,145

	30
	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare

	m2
	
	76,700



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3120
	23,93

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	7,0970
	544,34

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0490
	3,758

	31
	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare

	m2
	
	76,700



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,4840
	37,123

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	7,0000
	536,90

	32
	IzA08A
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv

	m
	
	10,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	0,90

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,0080
	0,08

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0120
	0,12

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0080
	0,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de termoizolare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	
	

	
	
	Total  Cazangeria . Utilaj, tevi si armatura
	

	2. Lucrari de montare



	33
	IA12A
	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 28kw, montat direct pe perete

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,5000
	7,00

	
	2875274030000
	Racord olandez, U2
	buc
	5,0000
	10,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	8,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000
	0,20

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,7000
	1,40

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,40

	34
	11-01-001-01
	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (Sistema automata de control THERM PT 59X)

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	0,52

	
	1011513
	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 
	t
	0,00004
	0,00

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,0300
	0,03

	35
	IA39A
	Гидравлический выравниватель

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,5000
	3,50

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200
	0,12

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,4000
	0,40

	36
	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv

	buc
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,2000
	11,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2200
	1,10

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,5200
	2,60

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0600
	0,30

	37
	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv(Boiler 150l)

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,3000
	2,30

	
	2875274030000
	Racord olandez, U2
	buc
	2,0000
	2,00

	
	2513206622159
	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.
	kg
	0,3400
	0,34

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,06

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,1000
	0,10

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,3000
	0,30

	38
	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0500
	1,05

	
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	0,2400
	0,24

	39
	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40mm / Фильтр самоочищающийся   dу 15мм (DERURA-CYCLON-550)

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,3000
	5,30

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,1500
	0,15

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0400
	0,04

	40
	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h( Filtru magnetic Antical Magnum)

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,5000
	10,50

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600
	0,18

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200
	0,36

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,4000
	1,20

	41
	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h(  Dozator  15mm)

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,5000
	3,50

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200
	0,12

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,4000
	0,40

	42
	ID04A
	Устройство для обескислораживания исходной воды Ду 20 (Deaэрирующее устройство подп. воды dу15  "Ventojet" VGA)

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,15

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,015

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,032

	43
	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 25 l (NG 25, V=25l Po-2atm.)

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0000
	1,00

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0500
	0,05

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1000
	0,10

	44
	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 8 l (DD85, V=8l Po-6atm.)

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0000
	1,00

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0500
	0,05

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1000
	0,10

	45
	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm(Raspredelitelinaia grebeonca D76*2.8 L=800mm)

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,4000
	6,80

	46
	IC43B
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" / Монтаж газохода  с оголовком ф80/125 L=8500мм

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4700
	0,94

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0500
	0,10

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1235
	0,247

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0090
	0,018

	47
	ID13A
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"(Supapa 15mm Danfoss)

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	0,20

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,024

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,048

	48
	IA23A
	Filtru de combustibil lichid 32mm

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,1000
	9,30

	
	287527440025832
	Flansa plata Dn=32 Pn 6
	buc
	2,0000
	6,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,1000
	0,30

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,5300
	1,59

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1400
	0,42

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,1500
	0,45

	49
	IA23A
	Filtru de combustibil lichid 25mm

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,1000
	3,10

	
	287527440025825
	Flansa plata Dn=25 Pn 6
	buc
	2,0000
	2,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,1000
	0,10

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,5300
	0,53

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1400
	0,14

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,1500
	0,15

	50
	IA23A
	Filtru de combustibil lichid  20mm

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,1000
	3,10

	
	287527440025820
	Flansa plata Dn=20 Pn 6
	buc
	2,0000
	2,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,1000
	0,10

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,5300
	0,53

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1400
	0,14

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,1500
	0,15

	51
	IA23A
	Filtru de combustibil lichid  15mm

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,1000
	3,10

	
	287527440025815
	Flansa plata Dn=15 Pn 6
	buc
	2,0000
	2,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,1000
	0,10

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,5300
	0,53

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1400
	0,14

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,1500
	0,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	52
	Pret de piata
	Котлагрегат газовый   настенный одноконтурный   с принудительным отводом газов   с циркуляционным насосом Q=28КВm p=3 бар THERM   PT 28 TLХ (''Termo Format'')

	buc
	
	2,000



	
	2822125720000
	Котлагрегат газовый   настенный одноконтурный   с принудительным отводом газов   с циркуляционным насосом Q=28КВm p=3 бар THERM   PT 28 TLХ (''Termo Format'')
	buc
	1,0000
	2,00

	53
	Pret de piata
	Cистема автоматического регул. и  контроля THERM PT 59Х

	buc
	
	1,000



	
	103-9160
	Cистема автоматического регул. и  контроля THERM PT 59Х
	buc
	1,0000
	1,00

	54
	Pret de piata
	Гидравлический выравниватель  ф108мм/4х  ф57  G=2,4м3/час (Тип I)

	buc
	
	1,000



	
	3150145100287
	Гидравлический выравниватель  ф108мм/4х  ф57  G=2,4м3/час (Тип I)
	buc
	1,0000
	1,00

	55
	Pret de piata
	Pompa de circulatie  la ventilatie Q=0.5m3/ora Willo -Star-RS15/4

	buc
	
	2,000



	
	2913127334100
	Pompa de circulatie Willo-Star-RS 15/4
	buc
	1,0000
	2,00

	56
	Pret de piata
	Pompa de circulatie  la incalzire Q=1.2m3/ora Willo -Star-RS25/1-6

	buc
	
	2,000



	
	29131273341001
	Pompa de circulatie Willo-Star-RS 25/1-6
	buc
	1,0000
	2,00

	57
	Pret de piata
	Pompa de circulatie  la incalzire Q=0.2m3/ora Willo -Star-Z-Nova

	buc
	
	1,000



	
	29131273341002
	Pompa de circulatie Willo-Star-Z- Nova
	buc
	1,0000
	1,00

	58
	Pret de piata
	Водонагреватель с косвенным нагревом на 150л, Р=6бар с нагревательным элементом TPК 168-8/2,2квm  -OКС 160 NTR

	buc
	
	1,000



	
	2875274121900
	Водонагреватель с косвенным нагревом на 150л, Р=6бар с нагревательным элементом TPК 168-8/2,2квm  -OКС 160 NTR
	buc
	1,0000
	1,00

	59
	Pret de piata
	Шламоотделитель  Spirovent КАL  Ду40

	h-om
	
	1,000



	
	2451317344500
	Шламоотделитель  Spirovent КАL  Ду40
	buc
	1,0000
	1,00

	60
	Pret de piata
	Фильтр самоочищающийся   dу 15мм DEPURA-CYCLON-550

	buc
	
	1,000



	
	2924127322065
	Фильтр самоочищающийся   dу 15мм DEPURA-CYCLON-550
	buc
	1,0000
	1,00

	61
	Pret de piata
	Filtru   magnetic Antical Magnum

	buc
	
	1,000



	
	29241273220651
	Filtru Antical Magnum
	buc
	1,0000
	1,00

	62
	Pret de piata
	Dozator D15 DOSAPOS-DIMA

	buc
	
	1,000



	
	5000983911
	Dozator D15 DOSAPOS-DIMA
	buc
	1,0000
	1,00

	63
	Pret de piata
	Deaэрирующее устройство  подп. воды dу15  "Ventojet" VGA

	buc
	
	1,000



	
	2913200000000
	Deaэрирующее устройство  подп. воды dу15  "Ventojet" VGA
	buc
	1,0000
	1,00

	64
	Pret de piata
	Напорный расширительный бак   NG-25,V= 25л Pо-2amм  REFLEX

	buc
	
	1,000



	
	2875277358000
	Напорный расширительный бак   NG-25,V= 25л Pо-2amм  REFLEX
	buc
	1,0000
	1,00

	65
	Pret de piata
	Расширительный сосуд мембранного типа  DD8 V=8л Pmaх =6бар REFLEX

	buc
	
	1,000



	
	28752773580001
	Расширительный сосуд мембранного типа  DD8 V=8л Pmaх =6бар REFLEX
	buc
	1,0000
	1,00

	66
	Pret de piata
	Распределительная гребенка из трубы dу 76x2,8 L=800мм

	buc
	
	2,000



	
	2913124124100
	Распределительная гребенка из трубы dу 76x2,8 L=800мм
	buc
	1,0000
	2,00

	67
	Pret de piata
	Газоход с оголовком ф80/125 L=8500мм

	buc
	
	2,000



	
	2521216720160
	Газоход с оголовком ф80/125 L=8500мм
	buc
	1,0000
	2,00

	68
	Pret de piata
	Клапан электромагнитный ''после себя'' ф15мм

	buc
	
	2,000



	
	2913124204410
	Клапан электромагнитный ''после себя'' ф15мм 
	buc
	1,0000
	2,00

	69
	Pret de piata
	Фильтр  cетчатый   для воды ф32мм

	buc
	
	3,000



	
	3110245538200
	Фильтр  cетчатый   для воды ф32мм
	buc
	1,0000
	3,00

	70
	Pret de piata
	Фильтр  cетчатый   для воды ф25мм

	buc
	
	1,000



	
	31102455382001
	Фильтр  cетчатый   для воды ф25мм
	buc
	1,0000
	1,00

	71
	Pret de piata
	Фильтр  cетчатый   для воды ф20мм

	buc
	
	1,000



	
	31102455382002
	Фильтр  cетчатый   для воды ф20мм
	buc
	1,0000
	1,00

	72
	Pret de piata
	Фильтр  cетчатый   для воды ф15мм

	buc
	
	1,000



	
	31102455382003
	Фильтр  cетчатый   для воды ф15мм
	buc
	1,0000
	1,00
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	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


