1. Denumerea beneficiarului de stat   Centru National de Transfuzie a Sangelui
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Centru National de Transfuzie a Sangelui
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii curente la Centrul National de Transfuzie a Singelui din str. Gh. Asachi, 65 mun. Chisinau
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	1.1. Coridoare 
	
	

	
	
	1.1.1. Demolari
	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	174,74

	2
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	3,15

	3
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat 
	buc
	13,00

	4
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare, prize)
	buc
	15,00

	5
	RpCO56C


	Demontari placaje din PGC
	m2
	33,91

	6
	RpCI42E


	Demontarea tavane Armstrong
	m2
	110,55

	
	
	1.1.2. Captusirea tevilor cu PGC
	
	

	7
	CB16A


	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2
	33,91

	8
	СF59B


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug 12.5mm
	m2
	3,15

	9
	СF59B


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm
	m2
	33,91

	10
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	33,91

	11
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	33,91

	12
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	33,91

	13
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	33,91

	14
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	33,91

	15
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	33,91

	16
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	33,91

	17
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici  (Latex Hygiene Caparol sau analog)
	m2
	33,91

	18
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" 
	m2
	3,15

	19
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de calitate superioara
	m2
	3,15

	
	
	1.1.3. Pereti
	
	

	20
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" 
	m2
	174,74

	21
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	174,74

	22
	CF53B  k=5


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2
	174,74

	23
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	174,74

	24
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	174,74

	25
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	174,74

	26
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	174,74

	27
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	174,74

	28
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	174,74

	29
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici  (Latex Hygiene Caparol sau analog)
	m2
	174,74

	
	
	1.1.4. Tavane
	
	

	30
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	150,55

	
	
	1.2. Depozit et.2
	
	

	
	
	1.2.1. Demolari
	
	

	31
	RpCO56C


	Demontari placaje din PGC
	m2
	1,55

	32
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	28,74

	33
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	1,56

	34
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat 
	buc
	1,00

	35
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare, prize)
	buc
	2,00

	36
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2
	1,00

	
	
	1.2.2. Captusirea tevilor cu PGC
	
	

	37
	СF59B


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm
	m2
	1,55

	38
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	1,55

	39
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	1,55

	40
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	1,55

	41
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	1,55

	42
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	1,55

	43
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	1,55

	44
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	1,55

	45
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	1,55

	46
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici  (Latex Hygiene Caparol sau analog)
	m2
	1,55

	
	
	1.2.3. Lucrari de constructie
	
	

	47
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" 
	m2
	28,74

	48
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	27,18

	49
	CF53B  k=5


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2
	27,18

	50
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	27,18

	51
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	27,18

	52
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	27,18

	53
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	27,18

	54
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	27,18

	55
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	27,18

	56
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici  (Latex Hygiene Caparol sau analog)
	m2
	27,18

	57
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	1,56

	58
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" 
	m2
	1,56

	59
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de calitate superioara
	m2
	1,56

	
	
	1.3. Camera pentru dus
	
	

	
	
	1.3.1. Demolari
	
	

	60
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	4,42

	61
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	4,42

	62
	RpCB18C


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc
	m3
	0,20

	63
	RpSC02A


	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile
	buc
	1,00

	
	
	1.3.2. Lucrari de constructie
	
	

	64
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	4,42

	65
	CG01A1  k=6


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	4,42

	66
	CC03A


	Plasa VR1 100x100x5 
	kg
	13,70

	67
	IzF31B


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa
	m2
	8,02

	68
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm.  Placi de Ceramogranit  calitate superioara. 
	m2
	6,92

	69
	CD50H


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m
	m3
	0,07

	70
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 
	m2
	3,60

	
	
	1.4. Salon pregatire solutii
	
	

	
	
	1.4.1. Demolari
	
	

	71
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	1,90

	72
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	53,96

	73
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat 
	buc
	4,00

	74
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare, prize)
	buc
	8,00

	75
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2
	1,00

	
	
	1.4.2. Lucrari de constructie peretii si tavan
	
	

	76
	CN54A


	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog
	m2
	22,08

	77
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului  "Surfamix P" intr-un strat,  (sau analog)
	m2
	22,08

	78
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" 
	m2
	53,96

	79
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	53,06

	80
	CF53B  k=5


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2
	53,06

	81
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	53,06

	82
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	53,06

	83
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	53,06

	84
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	53,06

	85
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	53,06

	86
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	53,06

	87
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici  (Latex Hygiene Caparol sau analog)
	m2
	53,06

	88
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" 
	m2
	0,90

	89
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de calitate superioara
	m2
	0,90

	
	
	1.4.3. Lucrari de constructie pardoselile
	
	

	90
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	1,00

	91
	CG01A1  k=6


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	1,00

	92
	CC03A


	Plasa VR1 100x100x5 
	kg
	3,10

	93
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm.  Placi de Ceramogranit  calitate superioara. 
	m2
	1,00

	94
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m
	1,00

	
	
	1.5. Bloc fractionare
	
	

	
	
	1.5.1. Demolari
	
	

	95
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	1,00

	96
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	88,08

	97
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat 
	buc
	7,00

	98
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare, prize)
	buc
	9,00

	99
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2
	2,00

	
	
	1.5.2. Lucrari de constructie peretii si tavan
	
	

	100
	CN54A


	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog
	m2
	10,70

	101
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului  "Surfamix P" intr-un strat,  (sau analog)
	m2
	10,70

	102
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" 
	m2
	88,08

	103
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	87,08

	104
	CF53B  k=5


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2
	87,08

	105
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	87,08

	106
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	87,08

	107
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	87,08

	108
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	87,08

	109
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	87,08

	110
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	87,08

	111
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici
	m2
	87,08

	112
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" 
	m2
	1,00

	113
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de calitate superioara
	m2
	1,00

	
	
	1.5.3. Lucrari de constructie pardoselile
	
	

	114
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	1,00

	115
	CG01A1  k=6


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	1,00

	116
	CC03A


	Plasa VR1 100x100x5 
	kg
	3,10

	117
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m
	1,00

	118
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (pe baza de ciment)
	m2
	22,22

	119
	CG53A


	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD"  "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent 
	m2
	25,92

	
	
	1.6. WC-uri etajul 1
	
	

	
	
	1.6.1. Demolari
	
	

	120
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	5,90

	121
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	2,95

	122
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	29,64

	123
	RpSC07A


	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat 
	buc
	2,00

	124
	GD12A


	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune 
	buc
	3,00

	125
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  
	buc
	2,00

	126
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  
	m2
	5,00

	127
	RpIB11C


	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  
	buc
	8,00

	128
	RpCU05A


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime 
	buc
	8,00

	129
	RCsB29J к-  5,4


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 110 mm 
	buc
	1,00

	130
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m
	20,00

	131
	RpSE12A


	Демонтаж бойлера  
	buc
	1,00

	
	
	1.6.2. Lucrari de constructie
	
	

	132
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	5,90

	133
	CG01A1  k=6


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	5,90

	134
	CC03A


	Plasa VR1 100x100x5 
	kg
	13,70

	135
	IzF31B


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa
	m2
	6,45

	136
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm.  Placi de Ceramogranit  calitate superioara. 
	m2
	5,90

	137
	CI06A


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime
	m2
	29,64

	138
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2
	5,90

	139
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici  (Latex Hygiene Caparol sau analog) la tavane
	m2
	5,90

	
	
	1.6.3. Lucrari sanitare
	
	

	140
	RpSE25A


	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Установка бытового нагревателя воды  Заказчика )
	buc
	1,00

	141
	RpSC24B1


	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc
	3,00

	142
	RpSC21A1


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.  (Установка умывальника  Заказчика
	buc
	2,00

	143
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm 
	m
	40,00

	144
	IC37C


	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  Краны ППР Ф 25
	buc
	1,00

	145
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
	buc
	4,00

	146
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Кран  ППР 20 
	buc
	8,00

	147
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  PP
	m
	6,00

	148
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  PP
	m
	6,00

	149
	SA37F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc
	4,00

	150
	SA37I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 
	buc
	4,00

	151
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  Отводы  рр Ф 50
	buc
	12,00

	152
	SB24D


	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm  (Половой трап  Ф 50)
	buc
	2,00

	153
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   муфты  рр Ф 50
	buc
	2,00

	154
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( муфты   diam. 110 mm )
	buc
	3,00

	155
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm тройник  РР ф 110 х45
	buc
	6,00

	156
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	40,00

	
	
	1.7. Retele de alimentare cu apa
	
	

	
	
	1.7.1. Lucrari de demontare
	
	

	157
	RpSA03B


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m
	390,00

	158
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" 
	buc
	30,00

	159
	RpSF02B


	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"
	buc
	12,00

	160
	RpSD07A


	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm
	buc
	2,00

	161
	RpSD16A


	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama 
	buc
	6,00

	162
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  
	buc
	1,00

	163
	RpSC03B


	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare 
	buc
	1,00

	164
	RCsB30F к - 2,8


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 70 mm
	buc
	14,00

	
	
	1.7.2. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	1.7.2.1. Пожарный водопровод 
	
	

	165
	RpIC06C


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 2"-2 1/2"  Прокладка стальных чёрных труб ф 50 х 3 
	m
	70,00

	166
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отводы Ф 50 сталь 
	buc
	24,00

	167
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm   тройник Ф 50 сталь 
	buc
	4,00

	168
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (резьбы  Ф 50 сталь 
	buc
	7,00

	169
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm задвижка ф 50 
	buc
	1,00

	170
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Фланцевое соединение  диаметр 50- мм)
	buc
	2,00

	171
	AcA31A


	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев  ф 50 
	buc
	4,00

	172
	RpSD33C


	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Установка запорного вентиля ( гидрант ) , диаметр 50- заказчика)
	buc
	6,00

	173
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc
	20,00

	174
	RpSF05A


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m
	70,00

	175
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat 
	m2
	14,20

	
	
	1.7.2.2. Холодное и горячее водоснабжение
	
	

	176
	RpSF01A


	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor (Слив воды из системы для проведения ремонта)
	10 m
	52,00

	177
	RpSF02F


	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" (Заглушка водопроводов для проведения ремонта, диаметр 2")
	buc
	4,00

	178
	IC37C


	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  Краны ППР Ф 25
	buc
	24,00

	179
	IC37H


	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Краны ППР Ф 32
	buc
	6,00

	180
	IC38E


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm   Краны ППР Ф 50
	buc
	2,00

	181
	RpSA40B


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4   Американка  25
	buc
	12,00

	182
	RpSA40D


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4" американка 32
	buc
	4,00

	183
	RpSA40F


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2" Американка 50
	buc
	1,00

	184
	RpSA21C


	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm 
	m
	280,00

	185
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm 
	m
	30,00

	186
	RpSA21E


	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm 
	m
	20,00

	187
	RpIF09A1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=35x4 mm 
	m
	210,00

	188
	RpIF09A1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la  D=28x4 mm
	m
	30,00

	189
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de  D=54x9 mm 
	m
	20,00

	190
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc
	20,00

	191
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc
	10,00

	192
	RpSA43D


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" 
	buc
	152,00

	193
	RpSF09A


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m
	202,00

	194
	RpSC19A


	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон 1000 х 1000 х 150 нержавейка
	buc
	1,00

	195
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  (Установка умывальника с о смесителем заказчика
	buc
	1,00

	196
	RpSF05C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	260,00

	197
	RpSF09A


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2" 
	m
	260,00

	
	
	1.7.3. Nod apometric
	
	

	198
	RpAcA49A


	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm 
	m
	4,00

	199
	RpAcB32A


	Demontarea contoarelor cu flanse. avind diametrul de 20 mm
	buc
	1,00

	200
	RpAcB42A


	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm
	buc
	1,00

	201
	RpIC06C


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 2"-2 1/2"  Прокладка стальных  труб ф 50 х 3  цинк
	m
	6,00

	202
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отводы Ф 50 сталь цинк
	buc
	6,00

	203
	SF51B


	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm Водомер комбинированный фланцевый D. 50 x 20 PN 16 ZENNER
	set
	1,00


	204
	AcA31A


	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm 
	buc
	2,00

	205
	TfB05C1


	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn  50 
	buc
	2,00

	
	
	1.8. Lucrari la sistemul de incalzire
	
	

	
	
	1.8.1. WC-uri etajul 1
	
	

	206
	IB05B


	Radiatoare bimetal 10 секций (WC barbati)
	buc
	1,00

	207
	IB05B


	Radiatoare bimetal 10 секций (WC femei)
	buc
	1,00

	208
	IB05B


	Radiatoare bimetal 10 секций (antreu)
	buc
	1,00

	209
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Футорка ф 1"  х 3/4"
	buc
	12,00

	210
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc
	12,00

	211
	IC37C


	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  Краны ППР Ф 25
	buc
	6,00

	212
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Кран  Маевского
	buc
	3,00

	213
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Отвод   ппр  ф 25 
	buc
	12,00

	214
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  Муфта ппр  ф 25 
	buc
	12,00

	215
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Американка ППР ф 25 х 3/4 папа
	buc
	6,00

	216
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Переход ППР ф 25 х 3/4 мама
	buc
	6,00

	217
	IC40A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	48,00

	218
	IC36D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm.
	m
	84,00

	219
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	84,00

	220
	VC07A


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов Ф 100
	buc
	2,00

	
	
	1.8.2. Depozit et.2
	
	

	221
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiator existent)
	buc
	1,00

	
	
	1.8.3. Salon pregatire solutii
	
	

	222
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiator existent)
	buc
	1,00

	
	
	1.8.4. Bloc fractionare
	
	

	223
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiator existent)
	buc
	2,00

	
	
	1.9. Lucrari exterioare
	
	

	
	
	1.9.1. Demolari
	
	

	224
	RpCB18G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3
	1,88

	225
	RpCI42C


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.
	m2
	2,00

	226
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	28,80

	227
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	28,80

	228
	RpCJ34A


	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade
	m2
	28,80

	229
	RpCP44A


	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor
	kg
	50,00

	
	
	1.9.2. Constructii
	
	

	230
	TsA02E


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3
	0,50

	231
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3
	0,40

	232
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	4,80

	233
	CC01A1


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg
	187,00

	234
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20
	m3
	2,50

	235
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	28,80

	236
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 
	m2
	28,80

	237
	CH06B


	Balustrada din INOX
	m
	2,30

	238
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv copertina
	t
	0,05

	239
	CL17A


	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (confectii demontate anterior)
	kg
	50,00

	240
	CE18A


	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (policarbonat monolit 5mm)
	m2
	2,50

	
	
	1.10. Alte lucrari
	
	

	241
	TrB05B2-6


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m
	t
	38,00

	242
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t
	38,00

	243
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t
	38,00

	
	
	2. Lucrari de montare
	
	

	
	
	2.1. Coridoare 
	
	

	
	
	2.1.1. Lucrari electrice
	
	

	244
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,07

	245
	
	Priza ordinara
	buc
	7,00

	246
	08-03-591-3


	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc
	0,08

	247
	
	Intrerupator cu o clapa
	buc
	8,00

	248
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc
	0,13

	249
	
	Corp de iluminat (600x600) LED
	buc
	10,00

	250
	
	Corp de iluminat  2x18 LED
	buc
	3,00

	
	
	2.2. Depozit et.2
	
	

	
	
	2.2.1. Lucrari electrice
	
	

	251
	08-03-591-3


	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc
	0,02

	252
	
	Intrerupator cu o clapa
	buc
	2,00

	253
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc
	0,01

	254
	
	Corp de iluminat (600x600) LED
	buc
	1,00

	
	
	2.3. Salon pregatire solutii
	
	

	
	
	2.3.1. Lucrari electrice
	
	

	255
	08-03-591-3


	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc
	0,02

	256
	
	Intrerupator cu o clapa
	buc
	2,00

	257
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc
	0,04

	258
	
	Corp de iluminat  2x18 LED
	buc
	4,00

	259
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,06

	260
	
	Priza ordinara
	buc
	6,00

	
	
	2.4. Bloc fractionare
	
	

	
	
	2.4.1. Lucrari electrice
	
	

	261
	08-03-591-3


	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc
	0,03

	262
	
	Intrerupator cu o clapa
	buc
	3,00

	263
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc
	0,07

	264
	
	Corp de iluminat  2x18 LED
	buc
	7,00

	265
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,06

	266
	
	Priza ordinara
	buc
	6,00

	
	
	2.5. WC et. 1 si antreu
	
	

	
	
	2.5.1. Lucrari electrice
	
	

	267
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc
	0,03

	268
	
	Corp de iluminat (600x600) LED
	buc
	3,00


