| Sistem de climatizare - Sectia Neurologie. "Spitalul Clinic de Recuperare si ingrijiri Cronice"str. Gh. Casu 37, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Reabilitarea fancoiluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL20A |  | Grile refulare fancoil EMMETI 3kW |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,46 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 2811236306200893 |  | Grile refulare fancoil EMMETI 3kW |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,00 |  |
| 2 | CL20A |  | Grile refulare fancoil EMMETI 5kW |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,46 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 2811236306200895 |  | Grile refulare fancoil EMMETI 5kW |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,00 |  |
| 3 | IC53B |  | Racord flexibil izolat l=0,3m, d3/4 |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 14,40 |  |
|  | 287527411900034 |  | Racord flexibil izolat l=0,3m, d3/4 |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,44 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 2,88 |  |
| 4 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu izolatie K- Flex Al d=3mm |  |  | m2 |  | 36,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 17,064 |  |
|  | 1111000100031193 |  | izolatie K- Flex Al d=3mm |  |  | m2 |  | 37,08 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,62 |  |
| 5 | RpID02C |  | Montarea robinetului cu ventil coltar drept, cu diametrul de 3/4" (Robinet cu bila d3/4) |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 29,52 |  |
|  | 287527420510034 |  | Robinet cu bila d3/4 |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  |  | kg |  | 2,16 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,224 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 2,376 |  |
| 6 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor Racord Pexal 20x3/4 , la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 61,20 |  |
|  | 2875274119001 |  | Fitinguri Racord Pexal 20x3/4 |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,16 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,008 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 3,60 |  |
| 7 |  |  | Efectuarea lucrarilor de mentenanta la fancoiluri, spalare, curatare(47 buc) |  |  | h-om. |  | 470,00 |  |
|  | 0001010 |  | Efectuarea lucrarilor de mentenanta la fancoiluri, spalare, curatare |  |  | h-om. |  | 470,00 |  |
| 8 | RpCJ34A |  | Spalarea manuala la fancoiluri Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,10 |  |  | m2 |  | 144,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,80 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,96 |  |
|  |  |  |  | Total Reabilitarea fancoiluri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reabilitare traseu termic si colectoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpID02C |  | Montarea robinetului cu ventil coltar drept, cu diametrul de 3/4" (Robinet cu bila d3/4) |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 29,52 |  |
|  | 287527420510034 |  | Robinet cu bila d3/4 |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  |  | kg |  | 2,16 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,224 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 2,376 |  |
| 10 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor Racord Pexal 20x3/4 , la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" |  |  | buc |  | 75,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 63,75 |  |
|  | 2875274119001 |  | Fitinguri Racord Pexal 20x3/4 |  |  | buc |  | 75,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,25 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,05 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 3,75 |  |
| 11 | RpID02F |  | Montarea robinetului cu ventil , coltar drept, cu diametrul de 2" (Robinet cu bila d=50) |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,92 |  |
|  | 2875274205150 |  | Robinet cu bila d=50 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,52 |  |
| 12 | RpIC28B |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Olandez d=50) |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 16,24 |  |
|  | 252315671380 |  | Fitinguri Olandez d=50 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,432 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,352 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,48 |  |
| 13 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu izolatie K- Flex Al d=3mm |  |  | m2 |  | 36,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 17,064 |  |
|  | 1111000100031193 |  | izolatie K- Flex Al d=3mm |  |  | m2 |  | 37,08 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,62 |  |
| 14 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu izolatie K- Flex Al d=19mm |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 18,96 |  |
|  | 1111000100031194 |  | izolatie K- Flex Al d=19mm |  |  | m2 |  | 41,20 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,80 |  |
| 15 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu izolatie K- Flex Al d=9mm (strat suplimentar) |  |  | m2 |  | 80,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 37,92 |  |
|  | 11110001000319 |  | izolatie K- Flex Al d=9mm |  |  | m2 |  | 82,40 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 3,60 |  |
| 16 | RpIF12B |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 35,10 |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 3,00 |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-util |  | 0,30 |  |
|  |  |  |  | Total Reabilitare traseu termic si colectoare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Reabilitarea sistemei de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 16,00 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 14,40 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,112 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
| 18 | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om. |  | 13,96 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,20 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
| 19 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de la 800 pina la 1400mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,52 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,121 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,545 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,121 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,582 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,097 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 16,362 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,364 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,073 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 193,92 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,485 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 54,54 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 193,92 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 193,92 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |
| 20 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de la 800 pian la 2000 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,06 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,111 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,111 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,533 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,089 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 14,999 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,333 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,067 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 177,76 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,444 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 79,992 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 177,76 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 177,76 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |
| 21 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 60,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,80 |  |
|  | 2710700000000 |  | Metal pentru fixare, |  |  | kg |  | 60,00 |  |
| 22 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,52 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,012 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,202 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |
|  | 252315570036 |  | Suport elstic ventilator din cauciuc |  |  | buc |  | 4,008 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 23 |  |  | Racord flexibil d315 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 00036 |  | Racord flexibil d315 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 24 |  |  | Racord flexibil d400x700 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 00037 |  | Racord flexibil d400x700 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 25 |  |  | Clapeta de sens d315 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 00038 |  | Clapeta de sens d=315 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 26 |  |  | Supapa de sens d400x700 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 00039 |  | Clapeta de sens d=400x700 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Reabilitarea sistemei de ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitole lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli directe: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Reabilitare traseu termic si colectoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |
| 28 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  |  |  |  | Total Reabilitare traseu termic si colectoare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reabilitarea sistemei de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | VC06E |  | Montarea ventilatoarelor axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 75,14 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 |  |  | buc |  | 60,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 60,00 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
| 30 | 08-02-394-2 |  | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,40 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 51,38 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,266 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,56 |  |
|  | 1019940 |  | Splint din sirma |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 1039163 |  | Mansoane tensionate |  |  | buc |  | 5,60 |  |
|  | 2019404 |  | Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,07 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 6,86 |  |
|  | 5009202 |  | Ancoraj de cablu |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |
|  | 5009369 |  | Cleme de cablu |  |  | buc |  | 16,80 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,574 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 3,15 |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,896 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,658 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 29,12 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,626 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,658 |  |
| 31 |  |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x16 mm2 |  |  | 1stat. cat. |  | 140,00 |  |
|  | 10017 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x16 mm2 |  |  | 1stat. c |  | 140,00 |  |
|  |  |  |  | Total Reabilitarea sistemei de ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli directe montaj: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Reabilitare traseu termic si colectoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | pret furnizor |  | Termometru bimetal 0-120*C D100 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 00033 |  | Termomanometru: P=10 bar, T=100 °C, DN150 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 33 | pret furnizor |  | Manometru 0-0.6 MPa G 1/2 D100 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 00032 |  | Manometru 0-0.6 MPa G 1/2 D100 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  | Total Reabilitare traseu termic si colectoare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Reabilitarea sistemei de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Ventilator DN 315 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 00034 |  | Ventilator DN315 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 35 |  |  | Ventilator D400x700 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 00035 |  | Ventilator d400x700 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Reabilitarea sistemei de ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total utilaje |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |