| IMSP Spitalul raional Cahul, reparatii interioare in sectia chirurgie septica, blocul chirurgical. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie interioare. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Bloc sanitar /nr.30,32 |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 2,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,828 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,029 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,174 |  |  |
| 2 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 3,680 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,435 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,435 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,184 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,184 |  |  |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,870 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,603 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,603 |  |  |
| 4 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 5 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,160 |  |  |
| 6 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  | m | 3,200 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,048 |  |  |
| 7 | RpSA01A |  | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" |  | m | 6,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,564 |  |  |
| 8 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 9,400 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 7,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,520 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,028 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,141 |  |  |
| 9 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,100 |  |  |
| 10 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 3,680 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,208 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,368 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,121 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 47,840 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,155 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,044 |  |  |
| 11 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 3,680 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 1,104 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 12 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu bicroelast EPP |  | m2 | 3,680 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,104 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,662 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase bicroelast EPP |  | m2 | 4,444 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 1,159 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 0,368 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,147 |  |  |
| 13 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 3,680 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,208 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,368 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,121 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 47,840 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,155 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,044 |  |  |
| 14 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 18,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 18,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,760 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,094 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,301 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 59,220 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 67,680 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,489 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,113 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,038 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,094 |  |  |
| 15 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 1,620 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,183 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 1,620 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,480 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,810 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,283 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,972 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,620 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 16 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 18,800 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 42,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,760 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 19,740 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,520 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 376,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 6,204 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 75,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,376 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,226 |  |  |
| 17 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 3,680 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,605 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,067 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 3,790 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 14,904 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,104 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 73,600 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 3,312 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,166 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,044 |  |  |
| 18 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 3,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,552 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,544 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 14,720 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 3,864 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,055 |  |  |
| 19 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
| 20 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,061 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 1,050 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 1,050 |  |  |
| 21 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm |  | m | 2,060 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,024 |  |  |
| 22 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 3,400 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,088 |  |  |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm |  | m | 3,502 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,051 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,051 |  |  |
| 23 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,280 |  |  |
|  | 2523156721015110 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,120 |  |  |
| 24 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,250 |  |  |
|  | 252315672101550 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,120 |  |  |
| 25 | RpEF03A |  | Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 2466477302418 |  | Aplica simpla |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 2,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc sanitar /nr.30,32 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Zona murdara /nr.31 |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 4,500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,755 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,755 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,225 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,225 |  |  |
| 27 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 28 | RpSA01A |  | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" |  | m | 2,400 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,552 |  |  |
| 29 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 8,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,160 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,031 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,153 |  |  |
| 30 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 4,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,149 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 58,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,189 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,135 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,054 |  |  |
| 31 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 4,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 1,350 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 32 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu bicroelast EPP |  | m2 | 4,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,810 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase bicroelast EPP |  | m2 | 5,434 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 1,417 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 0,450 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 33 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 22,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 22,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,440 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,111 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,355 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 69,930 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 79,920 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,577 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,133 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,044 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,111 |  |  |
| 34 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,533 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 8,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,050 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,367 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,260 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 35 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 22,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 49,950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,440 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 23,310 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,880 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 444,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 7,326 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,178 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 88,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,444 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,266 |  |  |
| 36 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 4,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 11,745 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,305 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 4,635 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 18,225 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,350 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 90,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 4,050 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,202 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,054 |  |  |
| 37 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,675 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,225 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 4,725 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,068 |  |  |
| 38 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 1,200 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm |  | m | 1,236 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,014 |  |  |
| 39 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 252315672101550 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,048 |  |  |
| 40 | RpEF03A |  | Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 2466477302418 |  | Aplica simpla |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 2,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona murdara /nr.31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sora gospodina/nr.29* |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,640 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 42 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 22,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,840 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 4,180 |  |  |
| 43 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 8,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 14,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,230 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,410 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 2,870 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 7,052 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 2,214 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 369,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 164,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 9,840 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 36,408 |  |  |
| 44 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 8,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,820 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,271 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 106,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,344 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,082 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,246 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,098 |  |  |
| 45 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  | m2 | 8,200 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 10,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,656 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 8,200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 24,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,722 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,599 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,100 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,164 |  |  |
| 46 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 47 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 7,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,584 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,056 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,007 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 30,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,906 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,530 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,510 |  |  |
| 49 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 22,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,840 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 157,080 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,088 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,738 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,352 |  |  |
| 50 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 8,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 12,546 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 58,548 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,648 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 51 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 30,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,040 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 33,220 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 4,530 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,009 |  |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 30,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,906 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,530 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,510 |  |  |
| 53 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 30,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 13,590 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,020 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 31,858 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 30,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,906 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,530 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,510 |  |  |
| 55 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 8,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 21,402 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,378 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 8,446 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 33,210 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,460 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 164,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 7,380 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,369 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,098 |  |  |
| 56 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 9,600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 19,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,058 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 9,792 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 0,960 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,096 |  |  |
| 57 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 30,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 20,838 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 12,080 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,812 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 15,100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,510 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,302 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sora gospodina/nr.29* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Infermiera/nr.29 |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 59 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 21,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,708 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 4,066 |  |  |
| 60 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,870 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 2,030 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 4,988 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 1,566 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 261,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 116,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 6,960 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 25,752 |  |  |
| 61 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 62 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 7,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,584 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,056 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,007 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 63 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,580 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,191 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 75,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,244 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,058 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,174 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,816 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,360 |  |  |
| 65 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 21,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,108 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 152,796 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,086 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,691 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,342 |  |  |
| 66 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,874 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 41,412 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,458 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,113 |  |  |
| 67 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,440 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 29,920 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
| 68 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,816 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,360 |  |  |
| 69 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 12,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,720 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 28,693 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,027 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,027 |  |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,816 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,360 |  |  |
| 71 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 15,138 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,682 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 5,974 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 23,490 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,740 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 116,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 5,220 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,261 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 72 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 9,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,980 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 19,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,059 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,049 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 9,996 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 0,980 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,098 |  |  |
| 73 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,768 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 10,880 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,632 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 13,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,360 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,272 |  |  |
|  |  |  |  | Total Infermiera/nr.29 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Camera sanitara ,lengerie curata/nr.28 |  |  |  |  |  |
| 74 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,280 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,240 |  |  |
| 75 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 76 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 21,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,708 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 4,066 |  |  |
| 77 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,870 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 2,030 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 4,988 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 1,566 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 261,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 116,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 6,960 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 25,752 |  |  |
| 78 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  | m2 | 10,800 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 13,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,864 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 10,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 32,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,268 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,788 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,216 |  |  |
| 79 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 5,600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,185 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 72,800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,235 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,056 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,168 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,067 |  |  |
| 80 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,580 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,191 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 75,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,244 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,058 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,174 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 81 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 6,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,408 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,512 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 6,400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,544 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 2,880 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,408 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,128 |  |  |
| 82 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 7,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,584 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,056 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,007 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,816 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,360 |  |  |
| 84 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 21,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,108 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 152,796 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,086 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,691 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,342 |  |  |
| 85 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,874 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 41,412 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,458 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,113 |  |  |
| 86 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,440 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 29,920 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
| 87 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,816 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,360 |  |  |
| 88 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 12,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,720 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 28,693 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,027 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,027 |  |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,816 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,360 |  |  |
| 90 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 15,138 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,682 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 5,974 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 23,490 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,740 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 116,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 5,220 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,261 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 91 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 14,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 31,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 14,700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,600 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 280,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,620 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,112 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 56,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,280 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,168 |  |  |
| 92 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 9,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,980 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 19,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,059 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,049 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 9,996 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 0,980 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,098 |  |  |
| 93 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,768 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 10,880 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,632 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 13,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,360 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,272 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camera sanitara ,lengerie curata/nr.28 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Dus barbati ,dus femei ,camera de spalare /nr.27 |  |  |  |  |  |
| 94 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,772 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,126 |  |  |
| 95 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 96 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,978 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,978 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,510 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,510 |  |  |
| 97 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 21,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,708 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 4,066 |  |  |
| 98 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 18,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,530 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,510 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 3,570 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 8,772 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 2,754 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 459,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 204,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 12,240 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 45,288 |  |  |
| 99 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  | m2 | 8,020 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 10,025 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,642 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 8,020 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 24,060 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,684 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,585 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,010 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,208 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 100 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,020 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,337 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 132,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,428 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,102 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,306 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,122 |  |  |
| 101 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,408 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 3,060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,003 |  |  |
| 102 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu bicroelast EPP |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,060 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,836 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase bicroelast EPP |  | m2 | 12,316 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 3,213 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 1,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,408 |  |  |
| 103 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 6,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,408 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,512 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 6,400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,544 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 2,880 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,408 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,128 |  |  |
| 104 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 7,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,584 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,056 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,007 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 105 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,816 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,360 |  |  |
| 106 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 21,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,108 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 152,796 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,086 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,691 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,342 |  |  |
| 107 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,874 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 41,412 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,458 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,113 |  |  |
| 108 | CD70С |  | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  | m3 | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,716 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,660 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet)Fortran 120x200x390 |  | m3 | 1,960 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 40,020 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 13,040 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,272 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,264 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,760 |  |  |
| 109 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 16,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,256 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 50,400 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 57,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,416 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,032 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,080 |  |  |
| 110 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,440 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 29,920 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
| 111 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,816 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,360 |  |  |
| 112 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 12,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,720 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 28,693 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,027 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,027 |  |  |
| 113 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 27,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,816 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,360 |  |  |
| 114 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 15,138 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,682 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 5,974 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 23,490 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,740 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 116,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 5,220 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,261 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 115 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 22,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 49,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,400 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 23,100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,800 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 440,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 7,260 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,176 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 88,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,440 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,264 |  |  |
| 116 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 9,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,980 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 19,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,059 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,049 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 9,996 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 0,980 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,098 |  |  |
| 117 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 16,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,040 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 6,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,960 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,160 |  |  |
|  |  |  |  | Total Dus barbati ,dus femei ,camera de spalare /nr.27 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Bloc sanitar /nr.23,.24.25.26. |  |  |  |  |  |
| 118 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 3,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,224 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,192 |  |  |
| 119 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 16,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,318 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,318 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,810 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,810 |  |  |
| 120 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,764 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,764 |  |  |
| 121 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,800 |  |  |
| 122 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m | 3,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,002 |  |  |
| 123 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  | m | 6,200 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,968 |  |  |
| 124 | RpSA01A |  | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" |  | m | 6,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,564 |  |  |
| 125 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 48,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 38,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 38,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,144 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,720 |  |  |
| 126 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,400 |  |  |
| 127 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 16,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,620 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,535 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 210,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,680 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,162 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,486 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,194 |  |  |
| 128 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 16,200 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,648 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 4,860 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 129 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu bicroelast EPP |  | m2 | 16,200 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 4,860 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,916 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase bicroelast EPP |  | m2 | 19,561 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 5,103 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 1,620 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,648 |  |  |
| 130 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 16,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,620 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,535 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 210,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,680 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,162 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,486 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,194 |  |  |
| 131 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  | m2 | 7,800 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 9,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,624 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 7,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 23,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,638 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,569 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,900 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,156 |  |  |
| 132 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 22,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 22,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,400 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,110 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,352 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 69,300 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 79,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,572 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,132 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,044 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,110 |  |  |
| 133 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 8,600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 6,278 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,688 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 8,600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 34,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,300 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,505 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,160 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 8,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,172 |  |  |
| 134 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 48,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 108,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,600 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 50,400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 19,200 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 960,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 15,840 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,384 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 192,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,960 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,576 |  |  |
| 135 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 16,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 42,282 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,698 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 16,686 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 65,610 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,860 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 324,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 14,580 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,729 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,194 |  |  |
| 136 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 16,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,430 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 33,210 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 64,800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 17,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,243 |  |  |
| 137 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,400 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 4,121 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 2,448 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 8,160 |  |  |
| 138 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 18,800 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 4,242 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 4,200 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 4,200 |  |  |
| 139 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 4,200 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,050 |  |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm |  | m | 4,326 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,017 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,050 |  |  |
| 140 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 3,400 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,088 |  |  |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm |  | m | 3,502 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,051 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,051 |  |  |
| 141 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,280 |  |  |
|  | 2523156721015110 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,120 |  |  |
| 142 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 252315672101550 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,192 |  |  |
| 143 | RpEF03A |  | Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 2466477302418 |  | Aplica simpla |  | buc | 4,121 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 8,160 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,102 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 8,160 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc sanitar /nr.23,.24.25.26. |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Salonul 14/nr.21 |  |  |  |  |  |
| 144 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 145 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 146 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 58,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,804 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 11,058 |  |  |
| 147 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 28,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 51,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,260 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 1,420 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 9,940 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 24,424 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 7,668 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 1 278,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 568,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 34,080 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 126,096 |  |  |
| 148 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 149 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,096 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 150 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 86,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,598 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,990 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,330 |  |  |
| 151 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 58,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 71,004 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 415,548 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,233 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,598 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,931 |  |  |
| 152 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 28,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 43,452 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 202,776 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,114 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,244 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,554 |  |  |
| 153 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 86,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 17,320 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 95,260 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 12,990 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |  |  |
| 154 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 86,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,598 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,990 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,330 |  |  |
| 155 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 86,600 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 38,970 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,660 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 91,354 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,087 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,087 |  |  |
| 156 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 86,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,598 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,990 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,330 |  |  |
| 157 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 1,260 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,396 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 158 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 21,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 19,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,120 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 42,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,127 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,106 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 21,624 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 2,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,212 |  |  |
| 159 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 86,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 59,754 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 34,640 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,196 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 43,300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,330 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,173 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,866 |  |  |
|  |  |  |  | Total Salonul 14/nr.21 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Salonul 13/nr.20 |  |  |  |  |  |
| 160 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 161 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 162 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 58,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,804 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 11,058 |  |  |
| 163 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 26,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 48,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,020 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 1,340 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 9,380 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 23,048 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 7,236 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 1 206,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 536,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 32,160 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 118,992 |  |  |
| 164 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 165 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,096 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 166 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 83,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,508 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,540 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,180 |  |  |
| 167 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 56,700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 69,174 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 404,838 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,227 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,479 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,907 |  |  |
| 168 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 26,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 41,004 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 191,352 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,107 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,117 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,523 |  |  |
| 169 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 83,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 16,720 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 91,960 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 12,540 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,025 |  |  |
| 170 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 83,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,508 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,540 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,180 |  |  |
| 171 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 83,600 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 37,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,360 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 88,190 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,084 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,084 |  |  |
| 172 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 83,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,508 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,540 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,180 |  |  |
| 173 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 1,260 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,396 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 174 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 20,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 18,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,080 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 41,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,125 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,104 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,031 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 21,216 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 2,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,208 |  |  |
| 175 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 83,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 57,684 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 33,440 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,016 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 41,800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,180 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,167 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,836 |  |  |
|  |  |  |  | Total Salonul 13/nr.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Salonul 12/nr.17,19,18 |  |  |  |  |  |
| 176 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 3,500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,735 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,735 |  |  |
| 177 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 13,020 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 10,416 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,416 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,039 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,195 |  |  |
| 178 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 3,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,224 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,192 |  |  |
| 179 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 34,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 7,656 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 6,612 |  |  |
| 180 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 12,960 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 23,328 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,944 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,648 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 4,536 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 11,146 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 3,499 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 583,200 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 259,200 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 15,552 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 57,542 |  |  |
| 181 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 182 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 1,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,022 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,112 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 1,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,700 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,245 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,840 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,028 |  |  |
| 183 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 8,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,872 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,936 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,624 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,044 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 184 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 47,760 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,433 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,164 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,388 |  |  |
| 185 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 34,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 42,456 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 248,472 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,139 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,749 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,557 |  |  |
| 186 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 12,960 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,829 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 92,534 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,024 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,253 |  |  |
| 187 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 47,760 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,552 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 52,536 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,164 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,014 |  |  |
| 188 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 47,760 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,433 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,164 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,388 |  |  |
| 189 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 47,760 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 21,492 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,776 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 50,382 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,048 |  |  |
| 190 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 47,760 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,433 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,164 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,388 |  |  |
| 191 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 14,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 31,950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,840 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 14,910 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,680 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 284,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,686 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,114 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 56,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,284 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,170 |  |  |
| 192 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 14,300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,870 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,430 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 28,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,086 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,072 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 14,586 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,430 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,143 |  |  |
| 193 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 47,760 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 32,954 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 19,104 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,866 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 23,880 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,388 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,478 |  |  |
|  |  |  |  | Total Salonul 12/nr.17,19,18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Asistenta madicala/nr.14,15,16 |  |  |  |  |  |
| 194 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 3,500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,735 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,735 |  |  |
| 195 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 13,020 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 10,416 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,416 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,039 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,195 |  |  |
| 196 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 3,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,224 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,192 |  |  |
| 197 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 34,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 7,656 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 6,612 |  |  |
| 198 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 12,960 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 23,328 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,944 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,648 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 4,536 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 11,146 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 3,499 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 583,200 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 259,200 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 15,552 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 57,542 |  |  |
| 199 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 200 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 1,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,022 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,112 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 1,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,700 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,245 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,840 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,028 |  |  |
| 201 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 8,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,872 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,936 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,624 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,044 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 202 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 47,760 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,433 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,164 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,388 |  |  |
| 203 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 34,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 42,456 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 248,472 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,139 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,749 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,557 |  |  |
| 204 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 12,960 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,829 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 92,534 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,024 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,253 |  |  |
| 205 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 47,760 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,552 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 52,536 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,164 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,014 |  |  |
| 206 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 47,760 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,433 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,164 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,388 |  |  |
| 207 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 47,760 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 21,492 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,776 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 50,382 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,048 |  |  |
| 208 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 47,760 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,433 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,164 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,388 |  |  |
| 209 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 14,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 31,950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,840 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 14,910 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,680 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 284,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,686 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,114 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 56,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,284 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,170 |  |  |
| 210 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 14,300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,870 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,430 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 28,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,086 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,072 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 14,586 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,430 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,143 |  |  |
| 211 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 47,760 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 32,954 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 19,104 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,866 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 23,880 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,388 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,478 |  |  |
|  |  |  |  | Total Asistenta madicala/nr.14,15,16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Pansament /nr.13 |  |  |  |  |  |
| 212 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 213 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 62,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 49,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 49,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,186 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,930 |  |  |
| 214 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 50,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 9,800 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 24,080 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 7,560 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 1 260,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 560,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 33,600 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 124,320 |  |  |
| 215 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 216 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,096 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 217 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,840 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,400 |  |  |
| 218 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 42,840 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 199,920 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,112 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,212 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,546 |  |  |
| 219 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, la tavan |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,600 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 30,800 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 4,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
| 220 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,840 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,400 |  |  |
| 221 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 12,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 29,537 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,028 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,028 |  |  |
| 222 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,840 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,400 |  |  |
| 223 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 63,400 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 142,650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,680 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 66,570 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 25,360 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 268,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 20,922 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,507 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 253,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,268 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,761 |  |  |
| 224 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 19,320 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 11,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,680 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,056 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,280 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pansament /nr.13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Salonul 11/nr.12 |  |  |  |  |  |
| 225 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 226 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 227 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 38,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,404 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 7,258 |  |  |
| 228 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 14,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 26,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,220 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,740 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 5,180 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 12,728 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 3,996 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 666,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 296,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 17,760 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 65,712 |  |  |
| 229 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 230 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,096 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 231 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 53,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,590 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,950 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,650 |  |  |
| 232 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 38,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 46,604 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 272,748 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,153 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,018 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,611 |  |  |
| 233 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 14,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 22,644 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 105,672 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,059 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,169 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,289 |  |  |
| 234 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 53,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,600 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 58,300 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,950 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |  |  |
| 235 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 53,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,590 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,950 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,650 |  |  |
| 236 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 53,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 23,850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,300 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 55,910 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,053 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,053 |  |  |
| 237 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 53,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,590 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,950 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,650 |  |  |
| 238 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 1,260 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,396 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 239 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 15,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 13,950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,550 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 31,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,093 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,077 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 15,810 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,550 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,155 |  |  |
| 240 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 53,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 36,570 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 21,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,180 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 26,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,650 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,106 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,530 |  |  |
|  |  |  |  | Total Salonul 11/nr.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. Proceduri /nr.11 |  |  |  |  |  |
| 241 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 242 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 19,600 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 15,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,680 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,059 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,294 |  |  |
| 243 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 11,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 19,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 3,850 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 9,460 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 2,970 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 495,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 220,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 13,200 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 48,840 |  |  |
| 244 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 245 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,096 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 246 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 11,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,650 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,550 |  |  |
| 247 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 11,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 16,830 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 78,540 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,044 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,869 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,214 |  |  |
| 248 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, la tavan |  | m2 | 11,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 12,100 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,650 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
| 249 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 11,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,650 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,550 |  |  |
| 250 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 11,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 11,604 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,011 |  |  |
| 251 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 11,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,650 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,550 |  |  |
| 252 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 39,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 88,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,840 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 41,160 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 15,680 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 784,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 12,936 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,314 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 156,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,784 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,470 |  |  |
| 253 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 11,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,590 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,660 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 5,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,550 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,110 |  |  |
|  |  |  |  | Total Proceduri /nr.11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. Ordinator/nr.10 |  |  |  |  |  |
| 254 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 255 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 44,600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 20,962 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 20,962 |  |  |
| 256 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 44,600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 9,812 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 8,474 |  |  |
| 257 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 15,600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 28,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,340 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,780 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 5,460 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 13,416 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 4,212 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 702,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 312,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 18,720 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 69,264 |  |  |
| 258 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 259 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,096 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 260 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 60,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,806 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,030 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,010 |  |  |
| 261 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 60,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 73,444 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 429,828 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,241 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,756 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,963 |  |  |
| 262 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 15,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 23,868 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 111,384 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,062 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,232 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,304 |  |  |
| 263 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 60,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 12,040 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 66,220 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 9,030 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,018 |  |  |
| 264 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 60,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,806 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,030 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,010 |  |  |
| 265 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 60,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 27,090 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,020 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 63,505 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 266 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 60,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,806 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,030 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,010 |  |  |
| 267 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 1,260 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,396 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 268 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 16,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 14,580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,620 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 32,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,097 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,081 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 16,524 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,620 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,162 |  |  |
| 269 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 60,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 41,538 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 24,080 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,612 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 30,100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,602 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ordinator/nr.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17. Salonul 15/nr.67 |  |  |  |  |  |
| 270 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 271 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 272 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 38,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,404 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 7,258 |  |  |
| 273 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 13,510 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 24,318 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,026 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,675 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 4,728 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 11,619 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 3,648 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 607,950 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 270,200 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 16,212 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 59,984 |  |  |
| 274 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 275 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,096 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 276 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 51,710 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,551 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,756 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,586 |  |  |
| 277 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 38,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 46,604 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 272,748 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,153 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,018 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,611 |  |  |
| 278 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 13,510 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 20,670 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 96,461 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,067 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,263 |  |  |
| 279 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 51,710 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,342 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 56,881 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,756 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |  |  |
| 280 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 51,710 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,551 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,756 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,586 |  |  |
| 281 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 17,458 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 7,856 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,746 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 18,416 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,017 |  |  |
| 282 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 51,710 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,551 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,756 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,586 |  |  |
| 283 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 1,260 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,396 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 284 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 14,600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 13,140 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,460 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 29,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,088 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,073 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 14,892 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,460 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,146 |  |  |
|  |  |  |  | Total Salonul 15/nr.67 |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ+CASM) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * % |  |  |  |  |
|  | Beneficiu (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant Cretu Dumitru |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |