Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “15” 09. 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Reagenți de tip închis, consumabile conform necesităților    laboratorului din cadrul IMSP CS Ialoveni pentru an. 2025

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție___Licitație Deschisă________________________________________
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _____

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:_ https://www. cs.ialoveni.md _______________

- Denumirea autorității contractante:    IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni

- IDNO:   1013600022276

- Adresa:  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 7

- Numărul de telefon/fax:   0268-2-73-38

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: cs.ialoveni@ms.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituția Medico  - Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Lotul I. Investigaţii biochimice la analizatorul automat biochimic A – 15 (tip închis) |  |  | Cerințe generale: 1. Confirmarea că reactivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație si pentru efectuarea serviciilor de mentenanța/reparație. |  |
| 1.1 |  | Glucoza cu ambalaj p/u A-15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l |  |
| 1.2 |  | Creatinină cu ambalaj p/u A-15 | ml | 5000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  |
| 1.3 |  | Albumin cu ambalaj special pentru A-15 | ml | 500 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml |  |
| 1.4 |  | Cholesterol total cu ambalaj p/u A-15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  |
| 1.5 |  | Trigliceride cu ambalaj p/u A-15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. |  |
| 1.6 |  | ALAT (GPT) cu ambalaj pentru A 15 | ml | 6000 | Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la pînă la 50ml |  |
| 1.7 |  | ASAT(GOT) cu ambalaj p/u A-15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, |  |
| 1.8 |  | Bilirubină directă cu ambalaj p/u A15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l |  |
| 1.9 |  | Bilirubină totală cu ambalaj p/u A 15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l |  |
| 1.10 |  | Alfa-amilaza cu ambalaj p/u A 15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 20ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l |  |
| 1.11 |  | Uree cu ambalaj p/u A 15 | ml | 5000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. |  |
| 1.12 |  | Acid uric cu ambalaj p/u A 15 | ml | 1500 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. |  |
| 1.13 |  | Calciu cu ambalaj p/u A 15 | ml | 1000 | Flacon cu volum pînă la 50 ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l |  |
| 1.14 |  | Cholesterol HDL Direct cu ambalaj p/u A 15 | ml | 2400 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  |
| 1.15 |  | Cholesterol LDL Direct cu ambalaj p/u A 15 | ml | 2400 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  |
| 1.16 |  | Magneziu (Magnesium) cu ambalaj special pentru A-15 | ml | 600 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. |  |
| 1.17 |  | Fier (Iron) cu ambalaj p/u A 15 | ml | 500 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. |  |
| 1.18 |  | Alcalin Phosphataza (ALP)- AMP cu ambalaj p/u A 15 | ml | 600 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml |  |
| 1.19 |  | Gamma-GT cu ambalaj p/u A15 | ml | 500 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  |
| 1.20 |  | Lipaza (Lipase) cu ambalaj special pentru A-15 | ml | 900 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 30ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. |  |
| 1.21 |  | CPR-latex 8ml | ml | 80 | Latex-test |  |
| 1.22 |  | ASLO latex 8ml | ml | 80 | Latex-test |  |
| 1.23 |  | RF latex 8ml | ml | 80 | latex test |  |
| 1.24 |  | CPR standard | set | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 1 ml |  |
| 1.25 |  | ASLO standard | set | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 1 ml |  |
| 1.26 |  | RF standard | set | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 3 ml |  |
| 1.27 |  | Control reumatoid N | set | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 1 ml |  |
| 1.28 |  | Control reumatoid P | set | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 1 ml |  |
| 1.29 |  | CK- Nac- creatinaza cu ambalaj special pentru A-15 | set | 5 | Flacoane cu volumul de pînă 50 ml, |  |
| 1.30 |  | Hemoglobin A1C-Direct (HbA1C-Dir) | ml | 1440 | Flacoane cu volumul pînă la 72 ml |  |
| 1.31 |  | Hemoglobin A1C-Direct (HbA1C-Dir) standards 4*0,5ml | ml | 2 | Flacoane cu volumul pînă la 0.5 ml |  |
| 1.32 |  | Hemoglobin A1C-control (Normal) 0,5ml | ml | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 0.5 ml |  |
| 1.33 |  | Hemoglobin A1C-control (Elevated) 0,5ml | ml | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 0.5 ml |  |
| 1.34 |  | Calibrator Serum | ml | 200 | Flacoane cu volumul pînă la 5ml*5 |  |
| 1.35 |  | Control Serum Level I 5*5ml | ml | 200 | Flacoane cu volumul pînă 5*5ml |  |
| 1.36 |  | Control Serum Level II 5*5ml | ml | 200 | Flacoane cu volumul pînă 5*5ml |  |
| 1.37 |  | Protein (urine) cu ambalaj p/u A15 | ml | 500 | Flacoane cu volumul de pînă 50 ml, |  |
| 1.38 |  | Control urine cu ambalaj p/u A15 | ml | 40 | Flacoane cu volumul de pînă 20 ml, |  |
|  |  | Total Lot |  |  |  | 480 000,0 |
| 2 | 33696500-0 | Lotul II. Consumabile pentru A -15, lot închis |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Cuvă pentru ser, 2 ml | buc | 20000 | Dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml |  |
| 2.2 |  | Rotor de reacţie pentru analizator biochimic automat A-15 | buc | 1200 | CE, Prezentarea mostrei obligatoriu |  |
| 2.3 |  | Lampa fotometrică 6V/10W pentru analizator pentru biochimic automat A-15 | buc | 4 | Prețul vă include scimbarea lampei și ajustarea fotometrului |  |
| 2.4 |  | Ac pentru A -15 | buc | 1 | Prețul vă include scimbarea lampei și ajustarea fotometrului |  |
| 2.5 |  | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A- 15 | buc | 1 | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |
| 2.6 |  | Soluţie de spălare fl. 1000 ml p/u A- 15 | buc | 1 | fl. 1000 ml pentru spălare |  |
| 2.7 |  | Capac pentru canistre de sistem lichid pentru analizatorul biochimic automat A-15 | buc | 1 | Capac pentru canistre de sistem lichid |  |
| 2.8 |  | Capac pentru canistre de deșeuri pentru analizatorul biochimic automat A-15 | buc | 1 | Capac pentru canistre de deșeuri |  |
|  |  | Total lot |  |  |  | 230 000,0 |
|  | 33696500-0 | Lotul III. Reactive pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat BC - 5150, Mindray, sistem închis |  |  | Cerinţe generale: 1. Confirmarea că reactivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare aprodusului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație si pentru efectuarea serviciilor de mentenanta/reparatie. |  |
| 3.1 |  | M-52D Diluent (20L×1) | set | 48 | set 20L×1 |  |
| 3.2 |  | M-52DIFF Lyse (500ml×4) | set | 24 | set 500ml×4 |  |
| 3.3 |  | M-52LH Lyse (100ml×4) | set | 24 | set 100ml×4 |  |
| 3.4 |  | Probe Cleanser (50ml) | set | 2 | 50ml |  |
| 3.5 |  | Hematologic 3-pack control L, N, H | set | 6 | 3x3.5ml (1L,1N,1H) |  |
|  |  | Total lot |  |  |  | 262 000,0 |
|  | 33696500-0 | Lot IV Reagenţi şi consumabile pentru analizator ionoselectivi K, Na, Cl |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Solution pack Na/K/CL 800 ml 2121/Medica/ /382200000 | buc | 15 | CE Marca |  |
| 4.2 |  | Daily rinse /cleaning sol. kit 100 ml, 2118, Medica USA | buc | 3 | CE Marca |  |
| 4.3 |  | Medica Quality Control TRI-LEVEL, 2815 /382200000 | set | 1 | CE Marca |  |
| 4.4 |  | Electrode K+ /Medica/ 2101 | buc | 1 | CE Marca |  |
| 4.5 |  | Electrode Na+, 2102, Medica, | buc | 1 | CE Marca |  |
| 4.6 |  | Electrode Cl-, Medica, 2113 | buc | 1 | CE Marca |  |
| 4.7 |  | Electrod de referinta, 2103, Medica | buc | 1 | CE Marca |  |
| 4.8 |  | Solutions valve 2108, Medica | buc | 1 | CE Marca |  |
| 4.9 |  | Internal filing solution 125 ml, 2492, Medica | buc | 1 | CE Marca |  |
| 4.10 |  | Membrane assembly, 2258, Medica | buc | 1 | CE Marca |  |
| 4.11 |  | Tub pompa din silicon p-u reagent, ser si deseuri p-u Easy Lyte, 2104, Medica | buc | 1 | CE Marca |  |
|  |  | Total lot |  |  |  | 96 700,0 |
|  | 33696500-0 | Lot V Reactivi pentru coagulometru Clindiag CA-02, sistem deschis și consumabile |  |  | Cerinţe generale: • Calibratorii si materialele de control sa fie produse in conformitate cu standardul ISO 17511:2020 “Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro - Cerințe pentru stabilirea trasabilității metrologice a valorilor atribuite calibratorilor, materialelor de control de veridicitate și probelor umane”. • Calibratorii si materialele de control sa posede certificate de trasabilitate internationala NIST sau echivalentul. • Calibratorii si materialele de control sa fie produse de acelasi producator ca si reagentii. • Reagentii, calibratorii si materialele de control sa fie produse in încăperi cu nivelul de curățenie ISO-8 conform standardului ISO 14644 “Camere curate și medii controlate asociate” |  |
| 5.1 |  | Coagulation Control Level I | ml | 16 | Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător. |  |
| 5.2 |  | Coagulation Control Level II | ml | 16 | Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător. |  |
| 5.3 |  | Protrombin Time (PT) | ml | 3000 | Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5 ml, Setul va fi cu doi componenți. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de doisprezece zile. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător. |  |
| 5.4 |  | Set pentru determinarea fibrinogenului (set 100 teste) | set | 10 | Set pentru determinarea fibrinogenului set 120 teste Fibrinogen DAC/4020F120. Catalog pag.9-10, instrucțiune de utilizare. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale DM000302443 |  |
|  |  | Total lot |  |  |  | 28 570,00 |
|  |  | Lot VI. Set de dozatoare pentru laborator |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Dozatoare 5-50 mkl | buc | 1 | Dozatoare 5-50 mkl |  |
| 6.2 |  | Dozatoare 10-100 mkl | buc | 1 | Dozatoare 10-100 mkl |  |
| 6.3 |  | Dozatoare 20-200 mkl | buc | 1 | Dozatoare 20-200 mkl |  |
| 6.4 |  | Dozatoare 100-1000 mkl | buc | 1 | Dozatoare 100-1000 mkl |  |
|  |  | Total lot |  |  |  | 3 600,00 |
|  | 33696500-0 | Lot VII. Veselă și articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 7. |  | Eprubete pentru recoltarea singelui capilar K3EDITA volum de sînge 250 mkl | buc | 10000 | Eprubete pentru recoltarea singelui capilar K3EDITA volum de sînge 250 mkl | 9300,0 |
| 8. |  | Expres teste diagnostic pentru analize de rutină a urinei 11 parametri | buc. | 20000 | (Glucoză, cetone, nitrice, pH, proteine, greutate specific (osmolaritatea), bilirubină, urobilinogen Hb sîngelui, Leucocite, Eritrocite) set de 100 teste | 18 000,0 |
| 9. |  | Densimetru pentru determinarea apei saturate (salinometru) | buc | 1 | Densimetru pentru determinarea apei saturate (salinometru) | 1 500,00 |
| 10. |  | Teste pentru depistarea sîngelui ocult în mase ficale | buc | 1000 | Test cartridj | 24000,00 |
| 11. |  | Safty lancets 21 G (1,8 mm) | buc | 3000 | În ambalaj din plastic, individual, cu ac 21G ascuns,automate, lungimea acului de 5,0 mm, adâncimea puncţiei 1,8 mm.. | 6 000,00 |
| 12 |  | Capilare Pancenco | buc | 1000 |  | 6 000,00 |
| 13. |  | Cronometru mecanic | buc | 2 | Cronometru mecanic | 300,00 |
| 14. |  | Ulei de imersie (flacon 50 ml, 100 ml) | ml | 200 | Ulei de imersie (flacon 50 ml, 100 ml) | 300,00 |
| 15. |  | Lamele de sticlă (25,4 x 76,2 mm) (1,0 -1,2 mm) | buc | 1080 | Lamele de sticlă (25,4 x 76,2 mm) (1,0 -1,2 mm) | 950,00 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 1 167 220,0 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.   NU ESTE CASZUL

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant______________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  Nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Aprilie- decembrie 2025, în timp de 3 zile , la comanda beneficiarului, conform necesităților reale

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _  NU________________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):    NU

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE (Documentul Unic de Achiziții European | Conform formularului anexat în SIA RSAP Mtender (Aprobat prin Ordinul MF nr.72 din 11.06.2020) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 2. | Cererea de participare | Original (conform anexei nr.7 din Documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 3. | Oferta | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 4. | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Original (conform anexei nr.8 din Documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 5. | Specificații tehnice | Original, (conform anexei nr.22 din Documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 6. | Specificații de preț | Original, (conform anexei nr.23 din Documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 7. | Date despre Participant | Original, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara, în care ofertantul este stabilit | Copie, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 10. | Certificat de atribuire a contului bancar, IBAN | Copie, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 11. | Certificat (VALABIL) de la organele Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național | Copie, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 12. | Autorizație sanitară de funcționare | Copie, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 13. | Certificat de acreditare | Copie, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 14. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neâncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică a aparticipantului.Original, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 15. | Garanția pentru ofertă, 2% din valoarea ofertei fără TVA, în formă de scrisoare oficială emisă de o banca comercială sau în formă de Transfer la contul Beneficiarul | Original, conform anexei nr.9 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021. Beneficiarul plăţii: IMSP „Centrul de Sănătate Ialoveni; IDNO: 1013600022276 Cont curent IBAN: MD52TRPCBS518430A00144AA Banca: MF-Trezoreria de Stat Cod bancar: TREZMD2X Cuantumul 2% din valoarea ofertei fără TVA, Confirmat prin semnătura electronică Participantului | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 16. | Garanția de bună execuție a contractului, 5% din valoarea contractului, în formă de scrisoare oficială emisă de o banca comercială sau în formă de Transfer la contul Beneficiarul | Original, conform anexei nr.10 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021. Beneficiarul plăţii: IMSP „Centrul de Sănătate Ialoveni; IDNO: 1013600022276 Cont curent IBAN: MD52TRPCBS518430A00144AA Banca: MF-Trezoreria de Stat Cod bancar: TREZMD2X Cuantumul 2% din valoarea ofertei fără TVA, Confirmat prin semnătura electronică Participantului | DA – Obligatoriu depus odată cu oferta |

- Garanția pentru ofertă, în mărime de 2% din valoarea ofertei fără TVA:

- Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021

sau

b)  Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

IMSP CS Ialoveni

MD-6800, str. Alexandru cel Bun, 7,or. Ialoveni,  Republica Moldova

IDNO: 1013600022276

Banca: MF-Trezoreria de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cont curent IBAN: MD52TRPCBS518430A00144AA cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr.____ din _______”

- Garanția de bună execuție a contractului - cuantum 5% din suma totală a contractului cu TVA:

- Garanția de bună execuție în formă de scrisoare oficială emisă de o banca comercială sau în formă de Transfer la contul Beneficiarul (anexa nr.10) la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021

prin transfer la contul autorității contractante , conform următoarelor  date  bancare:

IMSP CS Ialoveni

MD-6800, str. Alexandru cel Bun, 7,or. Ialoveni, Republica Moldova

IDNO: 1013600022276

Banca: MF-Trezoreria de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cont curent IBAN: MD52TRPCBS518430A00144AA cu nota “Garanţia de bună execuţie” sau “Pentru garanţia de bună execuţie la licitaţia publică nr. ______________________ din ___________”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz ____Nu se aplica __________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  Conform specificațiilor  tehnice solicitate în pct. 8_și pc.8.1.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  Nu se aplică_

- Ofertele se prezintă în valuta____ lei MDL _________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:      prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplica |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]____ Informația din  SIA RSAP ________________pe: [data]______ Informația din  SIA RSAP ______________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _____60 zile ________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: _________ SIA RSAP _____________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _________Nu se aplică_________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): __Nu se aplică_____

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor    viitoare:______Nu se aplică___________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel   de anunţ:_https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._17.pdf

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de articipare:_____25.03.2025____________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):    _NU_

- Alte informații relevante:  --------

Conducătorul grupului de lucru:       ____________________________ Irina URSULEAC.