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	Extinderea retelelor de alimentare cu apa din str. Nikolae Zinevici catre zona Centru (intersectie cu str. Mihai Viteazul) din s. Cojusna, r-nul Straseni.Obiect 202626/09-AE.
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 2-1-1
Retele exterioare de alimentare cu apa
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari terasamente 

	
	
	

	1
	TsC02B11

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor 

	100 m3
	0,590

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	2,980

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. 

	100 m3
	8,450

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	37,095

	
	
	Total
	
	
	

	3
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 

	m3
	27,120

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	55,867

	
	
	Total
	
	
	

	4
	TsA16E1

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) 

	m3
	8,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	20,485

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	2,040

	
	
	Total
	
	
	

	5
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor 

	100 m3
	0,920

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,070

	
	
	Total
	
	
	

	6
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 

	t
	151,800

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	4,099

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsC50B

	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 

	100 m3
	0,920

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,011

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,129

	
	
	Total
	
	
	

	8
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

	100 m3
	0,920

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,331

	
	141112220175222
	Piatra sparta 
	m3
	0,004

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,368

	
	
	Total
	
	
	

	9
	AcF03C

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta pat din piatra sparta 

	m3
	6,770

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	7,921

	
	1421102206036
	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm
	m3
	6,939

	
	
	Total
	
	
	

	10
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip si ramblierea inversa a transeului cu nisip 

	m3
	176,000

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	107,360

	
	14211022-1
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	180,400

	
	
	Total
	
	
	

	11
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

	100 m3
	6,640

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	7,238

	
	
	Total
	
	
	

	12
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 

	100 m3
	6,640

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	58,565

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	62,615

	
	
	Total
	
	
	

	13
	TsF05B

	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m 

	m2
	1 592,000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	573,120

	
	2811236827395
	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m
	buc
	2,866

	
	2811236310108
	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor 
	buc
	4,776

	
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689
	m3
	1,592

	
	2873145887001
	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111
	kg
	23,721

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari terasamente 
	            
	

	 
	
	1.2. Conducte si armaturi

	
	
	

	14
	AcA10A

	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de140 mm ( Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn140 mm ) 

	m
	66,500

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,776

	
	2521216701001.
	Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn140 mm
	m
	68,847

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,244

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	1,995

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,765

	
	
	Total
	
	
	

	15
	AcA52D

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn110 mm ) 

	m
	566,500

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	103,670

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	53,818

	
	25212167100011-.
	 Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn110 mm 
	m
	569,332

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	56,650

	
	
	Total
	
	
	

	16
	AcA52C

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm ) 

	m
	71,500

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	8,652

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,362

	
	252121671003211
	Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90mm 
	m
	71,858

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	2,860

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	2,860

	
	
	Total
	
	
	

	17
	AcA52B

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75 mm ) 

	m
	21,000

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	1,512

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,756

	
	25212167100011
	Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn 75mm 
	m
	21,063

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,840

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,840

	
	
	Total
	
	
	

	18
	AcA52A

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm) 

	m
	31,500

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	1,134

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,567

	
	2521216710001111
	TeavaPEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm 
	m
	31,594

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	1,260

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	1,260

	
	
	Total
	
	
	

	19
	Pret de piata

	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de inox 0.4mm 

	m
	757,000

	
	1234567890
	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de inox 0.4mm
	m
	757,000

	
	
	Total
	
	
	

	20
	AcF11C

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 

	m
	52,500

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,100

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	5,250

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	1,575

	
	
	Total
	
	
	

	21
	AcF11D

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 

	m
	753,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	52,710

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	112,950

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	37,650

	
	
	Total
	
	
	

	22
	AcF12A

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 

	m
	805,500

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	3,303

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	1,611

	
	
	Total
	
	
	

	23
	AcA10A

	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de140 mm (Tub de protectie PN10 DN140mm) 

	m
	71,500

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	10,510

	
	2521216701001.-.
	Tub de protectie PN10 DN140mm
	m
	74,024

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,263

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	2,145

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,822

	
	
	Total
	
	
	

	24
	GD60C

	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm 

	buc
	2,000

	
	8113100070200
	Sondor mecanic
	h-om
	96,600

	
	4214340026831
	Mecanic exploatare utilaje
	h-om
	16,420

	
	2952270001813
	Instalatie foraj orizontal dirijat
	h-ut
	16,420

	
	
	Total
	
	
	

	25
	GD59C

	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul  161-250 mm  Tub de protectie PN10 DN200mm 

	m
	22,000

	
	8113100070200
	Sondor mecanic
	h-om
	103,400

	
	4214340026831
	Mecanic exploatare utilaje
	h-om
	20,680

	
	2521216710200
	Tub de protectie PN10 DN200mm
	m
	22,066

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	12,320

	
	1422102205642
	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)
	kg
	739,200

	
	2952270001813
	Instalatie foraj orizontal dirijat
	h-ut
	20,680

	
	
	Total
	
	
	

	26
	GD59C

	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul  161-250 mm  Tub de protectie PN10 DN200mm 

	m
	26,500

	
	8113100070200
	Sondor mecanic
	h-om
	124,550

	
	4214340026831
	Mecanic exploatare utilaje
	h-om
	24,910

	
	2521216710200.
	Tub de protectie PN10 DN200mm
	m
	26,580

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	14,840

	
	1422102205642
	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)
	kg
	890,400

	
	2952270001813
	Instalatie foraj orizontal dirijat
	h-ut
	24,910

	
	
	Total
	
	
	

	27
	AcA51A

	Montarea  prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm  a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm 

	m
	48,500

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	20,176

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	35,211

	
	2010237318750
	Distantieri L=200
	buc
	16,005

	
	2913204500011
	Protectie capete intre teava si tub protectie
	buc
	0,970

	
	2521216701001.
	Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn140 mm
	m
	49,228

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,425

	
	060326
	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3
	h-ut
	8,245

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	8,245

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	8,245

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	1,455

	
	
	Total
	
	
	

	28
	AcD22A

	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi) 

	m3
	1,200

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	10,236

	
	26631021000010
	Beton C16/20
	m3
	1,248

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,121

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,420

	
	2952270003706
	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric
	h-ut
	0,390

	
	2952270003799
	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW
	h-ut
	0,720

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CB01B

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile 

	m2
	9,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,620

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	16,380

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,450

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,900

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,080

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,080

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,027

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,009

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,144

	
	
	Total
	
	
	

	30
	IC44C k=0.2

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm  Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d180mm k=0.2 

	buc
	8,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,040

	
	2722103310000.--
	Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d180mm
	m
	0,800

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,192

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,112

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,096

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,027

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,006

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,000

	
	
	Total
	
	
	

	31
	IC44C k=0.2

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm  Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d160mm k=0.2 

	buc
	16,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,080

	
	2722103310000
	Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d160mm
	m
	1,600

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,384

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,224

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,192

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,054

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,012

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,003

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	32
	IC44C k=0.2

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm  Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d125mm k=0.2 

	buc
	8,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,040

	
	2722103310000-
	Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d125mm
	m
	0,800

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,192

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,112

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,096

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,027

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,006

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,000

	
	
	Total
	
	
	

	33
	IC44B

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d110mm 

	buc
	3,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,500

	
	2722103310000-1
	Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d110mm
	m
	0,900

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,135

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,072

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,060

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,284

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,007

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,002

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	34
	IC44B

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d90mm 

	buc
	5,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,500

	
	2722103310000-2
	Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d90mm
	m
	1,500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,225

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,120

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,100

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,140

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,012

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,003

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	35
	AcF09A

	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare  (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant 

	buc
	2,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,060

	
	
	Total
	
	
	

	36
	Pret de piata

	Indicator pentru Hidrant DN100mm 

	buc
	2,000

	
	11111
	Indicator pentru Hidrant DN100mm
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	37
	AcA26B

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu egal din fonta cu flanse dn 125x125 

	buc
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	3,700

	
	2875274110100
	Teu egal din fonta cu flanse dn 125x125
	buc
	2,000

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	2,020

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	18,000

	
	
	Total
	
	
	

	38
	AcA26B

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu redus din fonta cu flanse dn 125x100 

	buc
	1,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,850

	
	2875274110100.
	Teu redus din fonta cu flanse dn 125x100
	buc
	1,000

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,010

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	9,000

	
	
	Total
	
	
	

	39
	AcA26B

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce din fonta cu flanse dn 125x125 

	buc
	1,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,850

	
	2875274110100.1
	 Cruce din fonta cu flanse dn 125x125
	buc
	1,000

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,010

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	9,000

	
	
	Total
	
	
	

	40
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 d100/100mm 

	buc
	3,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,670

	
	2875274110480.-
	Cruce fonta cu flanse PN10  d100/100mm
	buc
	3,000

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	41
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D100/80 

	buc
	1,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,890

	
	287527411201100
	Teu cu flansa fonta ductila PN10 D100/80
	buc
	1,000

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,010

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	42
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d100/65mm 

	buc
	1,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,890

	
	2875274110365
	Teu fonta cu flanse PN10  d100/65 mm
	buc
	1,000

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	43
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d100/50mm 

	buc
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,780

	
	28752741103850
	Teu fonta cu flanse PN10  d100/50 mm
	buc
	2,000

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	44
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm 

	buc
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,780

	
	28752741103850.
	Teu fonta cu flanse PN10  d80/50 mm
	buc
	2,000

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	45
	AcB01B

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana sertar cauciucat PN10 D 125 

	buc
	7,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	4,900

	
	2874117300000-
	Vana sertar cauciucat PN10 D 125
	buc
	7,210

	
	
	Total
	
	
	

	46
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D 100 

	buc
	16,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	8,800

	
	2874117300000
	Vana sertar cauciucat PN10 D 100
	buc
	16,640

	
	
	Total
	
	
	

	47
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D 80 

	buc
	9,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	4,950

	
	2874117300000.
	Vana sertar cauciucat PN10 D 80
	buc
	9,360

	
	
	Total
	
	
	

	48
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm 

	buc
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,100

	
	2874117302165
	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm
	buc
	2,080

	
	
	Total
	
	
	

	49
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm 

	buc
	5,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,750

	
	2874117302150
	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm
	buc
	5,200

	
	
	Total
	
	
	

	50
	AcA26B

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d125/100mm 

	buc
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	3,700

	
	2875274110100.2
	 Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d125/100mm
	buc
	2,000

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	2,020

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	18,000

	
	
	Total
	
	
	

	51
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/80mm 

	buc
	3,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,670

	
	28752741105865
	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10  d100/80 mm
	buc
	3,000

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	52
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/65mm 

	buc
	1,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,890

	
	28752741105850.-2
	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10  d100/65 mm
	buc
	1,000

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	53
	GD53E

	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 140 mm, pentru adaptoare pe flansa, Capat flansa PEID RC PE 100 D140 

	buc
	6,000

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	5,460

	
	25231567138111.
	Capat flansa PEID RC PE 100 D140
	buc
	6,060

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	5,460

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	5,460

	
	
	Total
	
	
	

	54
	GD53C1

	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa Capat flansa PEID RC PE 100 D110 

	buc
	16,000

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	24,320

	
	25231567138141
	Capat Flansa PEID RC PE100 D110
	buc
	16,160

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	24,320

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	24,320

	
	
	Total
	
	
	

	55
	GD53B

	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm,Capat flansa PEID RC PE100 D90 

	buc
	8,000

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	5,680

	
	25231567138111
	Capat flansa PEID RC PE100 D90
	buc
	8,080

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	5,680

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	5,680

	
	
	Total
	
	
	

	56
	GD53A1

	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Capat flansa PEID RC PE100 D75 

	buc
	2,000

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	2,640

	
	2523156713811
	Capat Flansa PEID RC PE100 D75
	buc
	2,020

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	2,640

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	2,640

	
	
	Total
	
	
	

	57
	AcA53A

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Capat flansa PEID RC PE100 dn63) 

	buc
	5,000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	4,000

	
	2523156713811125
	Capat flansa PEID RC PE 100 dn 63
	buc
	5,050

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	3,000

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	58
	AcA26B

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm ( Flansa libera din otel zincat dn140/125) 

	buc
	6,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	11,100

	
	2875274110100.3
	 Flansa libera din otel zincat dn140/125)
	buc
	6,000

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	6,060

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	54,000

	
	
	Total
	
	
	

	59
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn110/100) 

	buc
	16,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	14,240

	
	2875274110100199
	Flansa libera din otel zincat dn 110/100
	buc
	16,000

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	16,160

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	64,000

	
	
	Total
	
	
	

	60
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn90/80 ) 

	buc
	8,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	7,120

	
	2875274110100119
	Flansa libera din otel zincat dn 90/80
	buc
	8,000

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	8,080

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	32,000

	
	
	Total
	
	
	

	61
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75/65mm 

	buc
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,780

	
	28752741175
	Flansa libera din otel zincat d75/65mm
	buc
	2,000

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	2,020

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	62
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63/50mm 

	buc
	5,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	4,450

	
	287527411502
	Flansa libera din otel zincat d63/50mm
	buc
	5,000

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	5,050

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	63
	AcA53C

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.Teu redus electrofuziune dn 110x90mm 

	buc
	2,000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,400

	
	25231567138117
	Teu redus electrofuziune dn 110x90mm
	buc
	2,020

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	2,160

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	2,160

	
	
	Total
	
	
	

	64
	AcA26B

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm ( Flansa oarba din otel zincat dn125) 

	buc
	3,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,550

	
	2875274110100.4
	( Flansa oarba din otel zincat dn125)
	buc
	3,000

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	3,030

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	27,000

	
	
	Total
	
	
	

	65
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa oarba din otel zincat dn80 ) 

	buc
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,780

	
	2875274110100119.
	Flansa oarba din otel zincat dn 80
	buc
	2,000

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	2,020

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	66
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba din otel zincat dn 50 mm 

	buc
	1,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,890

	
	28752741175.1
	Flansa oarba din otel zincat dn50mm 
	buc
	1,000

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,010

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	67
	GD53C1

	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 45* PEID RC PE100 D110 

	buc
	2,000

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	3,040

	
	25231567138181-2
	Cot 45* PEID RC PE100 D110
	buc
	2,020

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	3,040

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	3,040

	
	
	Total
	
	
	

	68
	GD53C1

	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 30* PEID RC PE100 D110 

	buc
	1,000

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	1,520

	
	25231567138181-1
	Cot 30* PEID RC PE100 D110
	buc
	1,010

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	1,520

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	1,520

	
	
	Total
	
	
	

	69
	GD53E1

	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, Cot 45* PEID RC PE100 D140 

	buc
	2,000

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	3,640

	
	2523156713811.5
	Cot 45* PEID RC PE100 D140
	buc
	2,020

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	3,640

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	3,640

	
	
	Total
	
	
	

	70
	GD53E1

	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, Cot 30* PEID RC PE100 D140 

	buc
	2,000

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	3,640

	
	2523156713811.6
	Cot 30* PEID RC PE100 D140
	buc
	2,020

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	3,640

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	3,640

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Conducte si armaturi
	            
	

	 
	
	1.3. Camine circulare

	
	
	

	71
	AcE11A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 

	m3
	18,950

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	127,913

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	54,766

	
	2663102100933
	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)
	m3
	3,828

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	2,308

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,192

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	5,116

	
	2664102101126
	Var
	kg
	2,116

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	1,539

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,077

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	35,058

	
	
	Total
	
	
	

	72
	AcE12A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 

	m3
	6,450

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	38,700

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	18,318

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	1,850

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	1,368

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,560

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,687

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,586

	
	2664102101126
	Var
	kg
	0,958

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,026

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	10,836

	
	
	Total
	
	
	

	73
	pret de piata

	Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-5 

	buc
	7,000

	
	1234567896
	 Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-5
	buc
	7,000

	
	
	Total
	
	
	

	74
	pret de piata

	Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-7.5 

	buc
	1,000

	
	1234567896.
	 Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-7.5
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	75
	pret de piata

	Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-10 cu fund 

	buc
	11,000

	
	12345678962
	Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-10 cu fund
	buc
	11,000

	
	
	Total
	
	
	

	76
	pret de piata

	Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-10 

	buc
	15,000

	
	12345678962.
	Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-10 
	buc
	15,000

	
	
	Total
	
	
	

	77
	pret de piata

	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-2 

	buc
	11,000

	
	12345678963
	КЦП1-15-2
	buc
	11,000

	
	
	Total
	
	
	

	78
	pret de piata

	Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3 ) 

	buc
	3,000

	
	12345678965
	КЦД-20 ( 0,59 m3 )
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	79
	pret de piata

	Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-5 

	buc
	2,000

	
	12345678966
	КЦ-20-5
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	80
	pret de piata

	Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-10 

	buc
	3,000

	
	12345678967
	КЦ-20-10
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	81
	pret de piata

	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-2 (0,51 m3 ) 

	buc
	3,000

	
	12345678968
	КЦП1-20-2  ( 0,51 m3 )
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	82
	pret de piata

	Inele prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 ) 

	buc
	12,000

	
	12536985241
	Inele prefabricate pt.camine КЦО-1  ( 0,02 m3 )
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	83
	pret de piata

	Inele prefabricate pt.camine КЦ-7-3  (0,05 m3 ) 

	buc
	12,000

	
	123456789691
	КЦ-7-3  ( 0,05 m3 )
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	84
	Pret de piata

	Scara cu vanguri din otel C-1-03=14buc 

	kg
	239,120

	
	2811236305661
	Scara cu vanguri din otel
	kg
	239,120

	
	
	Total
	
	
	

	85
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

	t
	0,239

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,539

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	1,864

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,932

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,131

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,466

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,233

	
	
	Total
	
	
	

	86
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10  (Volum de beton pentru suport) 

	m3
	0,850

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,272

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,552

	
	2663102101
	Beton B10
	m3
	0,880

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,086

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,212

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,340

	
	
	Total
	
	
	

	87
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda  ( Hidroizolarea interioara ) 

	m2
	235,960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	117,980

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	89,665

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	188,768

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,899

	
	
	Total
	
	
	

	88
	IzF04A

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) 

	m2
	269,560

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	10,782

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	458,252

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	91,650

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,162

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	304,603

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,270

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	3,504

	
	
	Total
	
	
	

	89
	Pret de piata

	Capac apa fonta circular C250 cu balam si lacat 

	buc
	14,000

	
	2875274200000
	Capac apa fonta circular C250 ,cu balama si lacat
	buc
	14,000

	
	
	Total
	
	
	

	90
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m pentru 29.18m2 

	m3
	2,918

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,889

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	3,356

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,292

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,613

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,226

	
	
	Total
	
	
	

	91
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....15. (Pereu,H=0.05m pentru 25.38m2) 

	m3
	1,460

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,037

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,584

	
	2663102100000
	Beton B10
	m3
	1,519

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,148

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,876

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,365

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Camine circulare
	            
	

	 
	
	1.4. Drumul din asfalt( L=132 m.l , b=700mm )  92.4m2

	
	
	

	92
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

	m
	264,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	76,560

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,924

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	10,560

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	77,616

	
	
	Total
	
	
	

	93
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 

	m3
	9,240

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	14,784

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,176

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	7,161

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	7,161

	
	
	Total
	
	
	

	94
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III 

	100 m3
	0,092

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,239

	
	
	Total
	
	
	

	95
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 

	t
	21,250

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,574

	
	
	Total
	
	
	

	96
	TsC50B

	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 

	100 m3
	0,092

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,001

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,013

	
	
	Total
	
	
	

	97
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

	100 m3
	0,092

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,033

	
	141112220175222
	Piatra sparta 
	m3
	0,000

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,037

	
	
	Total
	
	
	

	98
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip h=15 cm 

	m3
	13,860

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,474

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	15,246

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,386

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,911

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,821

	
	
	Total
	
	
	

	99
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul totatl h=26cm 

	m3
	12,012

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,892

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	13,814

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,201

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,523

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,045

	
	
	Total
	
	
	

	100
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul totatl demolat h=26cm 

	m3
	12,012

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,892

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,201

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,523

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,045

	
	
	Total
	
	
	

	101
	DI107

	Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.6l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010) 

	t
	0,065

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,067

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,020

	
	
	Total
	
	
	

	102
	DB19C

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	92,400

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	14,784

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari ( pentru drum )
	t
	13,028

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,277

	
	2710603420375
	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm
	kg
	1,478

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	1,534

	
	
	Total
	
	
	

	103
	DI107

	Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010) 

	t
	0,028

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,029

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	104
	DB16D

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	92,400

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	11,088

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte 
	t
	8,686

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,277

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	1,016

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	1,053

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Drumul din asfalt( L=132 m.l , b=700mm )  92.4m2
	            
	

	 
	
	1.5. Drumul din beton de ciment L=450, b=0.7mm , 315 m2

	
	
	

	105
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

	m
	900,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	261,000

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	3,150

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	36,000

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	264,600

	
	
	Total
	
	
	

	106
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 

	m3
	56,700

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	90,720

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,083

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	43,942

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	43,942

	
	
	Total
	
	
	

	107
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III 

	100 m3
	0,567

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,474

	
	
	Total
	
	
	

	108
	TsI50A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km evacuarea asfalt 

	t
	119,070

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	7,620

	
	
	Total
	
	
	

	109
	TsC50B

	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 

	100 m3
	0,567

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,007

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,079

	
	
	Total
	
	
	

	110
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

	100 m3
	0,567

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,204

	
	141112220175222
	Piatra sparta 
	m3
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,227

	
	
	Total
	
	
	

	111
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de pietris si beton 

	100 m3
	0,700

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,820

	
	
	Total
	
	
	

	112
	TsC50B

	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 

	100 m3
	0,700

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,008

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,098

	
	
	Total
	
	
	

	113
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

	100 m3
	0,700

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,252

	
	141112220175222
	Piatra sparta 
	m3
	0,003

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,280

	
	
	Total
	
	
	

	114
	TsI50A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 

	t
	116,940

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	7,484

	
	
	Total
	
	
	

	115
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=250 mm ( Nota: 50% din volumul total ) 

	m3
	39,375

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	38,981

	
	141112220175222
	Piatra sparta 
	m3
	45,281

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	3,938

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	8,269

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	16,538

	
	
	Total
	
	
	

	116
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=250mm ( Nota: 50% din volumul total exclus piatra sparta- din decapari ) 

	m3
	39,375

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	38,981

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	3,938

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	8,269

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	16,538

	
	
	Total
	
	
	

	117
	DA06A1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast h=100mm 

	m3
	31,500

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	36,225

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	41,296

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	7,308

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	4,820

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,724

	
	
	Total
	
	
	

	118
	AcD23A

	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m 

	m3
	56,700

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	521,640

	
	2663102100000
	Beton B10
	m3
	58,985

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,727

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	19,845

	
	2952270003706
	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric
	h-ut
	18,428

	
	2952270003799
	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW
	h-ut
	34,020

	
	
	Total
	
	
	

	119
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 

	m2
	73,500

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,410

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	124,950

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	24,990

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,044

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	83,055

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,074

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,956

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Drumul din beton de ciment L=450, b=0.7mm , 315 m2
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	

	
	
	Transport materiale
	
	

	
	
	Depozitarea
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	120
	AcB06B

	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm 

	buc
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,440

	
	2875274108000
	Cot cu picior pentru hidrant DN100mm
	buc
	2,020

	
	2513736621815
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime
	kg
	0,275

	
	2874115821760
	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8
	buc
	16,160

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	16,160

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,141

	
	
	Total
	
	
	

	121
	AcA26B

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Clapeta de sens cu flanse dn 125 mm 

	buc
	1,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,850

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,010

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	9,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	

	
	
	Transport materiale
	
	

	
	
	Depozitarea
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	122
	Pret de piata

	Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m 

	buc
	2,000

	
	1023748203
	Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	123
	Pret de piata

	Clapeta de sens cu flanse dn 125 mm 

	buc
	1,000

	
	1023748203.
	Clapeta de sens cu flanse dn 125 mm
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Depozitarea
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	






