Anexa nr. 1

SPECIFICAŢIA

tehnică și financiară privind

aparatele de aer condiționat pentru necesitățile

Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei”

| APARATE DE AER CONDIȚIONAT INVERTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitate generală BTU | 7000 |  | 9000 |  |  | 12000 |  | 18000 |  |  | 24000 |
| Capacitate răcire kW | 2.0 (1.0-2.5) |  | 2.5 (1.3-3.0) |  |  | 3.5 (1.3-4.0) |  | 5.0 (1.7-6.0) |  |  | 7.1 (2.3-7.3) |
| Capacitate încălzire kW | 2.5 (1.0-2.9) |  | 3.0 (1.3-4.0) |  |  | 4.0 (1.3-4.8) |  | 6.0 (1.7-.7.7) |  |  | 8.2 (2.3-9.0) |
| Nivel de presiune acustică dB (interior/exterior) | 35/55 |  | 35/55 |  |  | 40/60 |  | 40/60 |  |  | 40/60 |
| Tensiunea de alimentare V/Hz | 220-240 / 50 |  | 220-240 / 50 |  |  | 220-240 / 50 |  | 220-240 / 50 |  |  | 220-240 / 50 |
| Preț unitar lei, fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTILATOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diametrul conductei |  | 250 |  | 250 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |
| Construcția |  | centrifugal |  | centrifugal |  |  | centrifugal |  |  | centrifugal |  |
| Voltajul |  | 1~ 220-240 |  | 1~ 220-240 |  |  | 230, 1~ 220-240 |  |  | 1~ 220-240 |  |
| Fluxul maxim de aer |  | 1070 |  | 1100 |  |  | 455 |  |  | 480 |  |
| Montare exterioară |  | da |  | da |  |  | da |  |  | da |  |
| Preț unitar lei, inclusiv TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTILATOARE CU AUTOMATICA INCLUSĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit minim de aer |  |  |  |  | 220 |  |  |  | 660 |  |  |
| Numărul de tene și puterea |  |  |  |  | 2 х 1,7 |  |  |  | 3 х 3,0 |  |  |
| Faze |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |
| Preț unitar lei, inclusiv TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |