Anexa nr. 1

SPECIFICAŢIA

tehnică și financiară privind

aparatele de aer condiționat pentru necesitățile

Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei”

| APARATE DE AER CONDIȚIONAT INVERTER |
| --- |
| Capacitate generală BTU | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Capacitate răcire kW | 2.0 (1.0-2.5) | 2.5 (1.3-3.0) | 3.5 (1.3-4.0) | 5.0 (1.7-6.0) | 7.1 (2.3-7.3) |
| Capacitate încălzire kW | 2.5 (1.0-2.9) | 3.0 (1.3-4.0) | 4.0 (1.3-4.8) | 6.0 (1.7-.7.7) | 8.2 (2.3-9.0) |
| Nivel de presiune acustică dB (interior/exterior) | 35/55 | 35/55 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
| Tensiunea de alimentare V/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Preț unitar lei, fără TVA |  |  |  |  |  |
| VENTILATOARE |
| Diametrul conductei | 250 | 250 | 150 | 150 |
| Construcția | centrifugal | centrifugal | centrifugal | centrifugal |
| Voltajul | 1~ 220-240 | 1~ 220-240 | 230, 1~ 220-240 | 1~ 220-240 |
| Fluxul maxim de aer | 1070 | 1100 | 455 | 480 |
| Montare exterioară | da | da | da | da |
| Preț unitar lei, inclusiv TVA |  |  |  |  |
| VENTILATOARE CU AUTOMATICA INCLUSĂ |
| Debit minim de aer | 220 | 660 |
| Numărul de tene și puterea | 2 х 1,7 | 3 х 3,0 |
| Faze | 1 | 3 |
| Preț unitar lei, inclusiv TVA |  |  |